Uchwała Nr XXXVIII/271/05

Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych

z dnia 28 listopada 2005 r.

w sprawie

regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków

Na podstawie art. 40 ust. 1 i ust. 2 pkt 4, art. 41 ust. 1 i art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jedn.: Dz. U.  z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 3 ust. 1 i art. 19 ust. 1 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2001 r. Nr 72 poz. 747 z późn. zm.) Rada Miejska w Ustrzykach Dolnych uchwala:

Regulamin dostarczania wody i odprowadzania ścieków

Rozdział I

Postanowienia ogólne

§ 1

- Regulamin określa zasady prowadzenia i warunki korzystania z usług w zakresie       zbiorowego zaopatrzenia w wodę przeznaczoną do spożycia przez ludzi za pomocą urządzeń   wodociągowych i beczkowozów oraz zbiorowego odprowadzania ścieków za pomocą urządzeń kanalizacyjnych, a także świadczenia usług asenizacyjnych w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych na  terenie miasta i gminy Ustrzyki Dolne.

2.  Ilekroć w niniejszym regulaminie używa się określeń:

- „Ustawa” należy przez to rozumieć ustawę z dnia 7 czerwca 2001 r. o

zbiorowym  zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U.

Nr 72 poz. 747 z późn. zm. ),

b)  „Umowa” należy przez to rozumieć następujące rodzaje umów:

- umowa o zaopatrzenie w wodę i odprowadzanie ścieków,

- umowa o zapatrzenie w wodę,

- umowa o odprowadzanie ścieków,

c)  „Odbiorca” należy przez to rozumieć podmiot będący stroną umowy o

przyłączenie do sieci lub jednej z umów wymienionych w pkt. b).

d) „Przedsiębiorstwo” należy przez to rozumieć przedsiębiorcę w rozumieniu           Ustawy z   dnia 2 lipca 2004r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U. z 2004r. Nr 173, poz. 1807, z późn. zm.), który prowadzi działalność gospodarczą w   zakresie zbiorowego  zaopatrzenia w wodę lub zbiorowego odprowadzania  ścieków.

§ 2

1.  Przedsiębiorstwo  wykonuje swoją działalność w oparciu o zezwolenie na

prowadzenie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania

ścieków udzielone decyzją Burmistrza Ustrzyk Dolnych.

2.  Przedsiębiorstwo świadczy usługi zaopatrzenia w wodę lub odprowadzania ścieków

wyłącznie na podstawie pisemnej Umowy zawartej z Odbiorcą.

§ 3

Odbiorca wody powinien racjonalnie gospodarować wodą i używać ją zgodnie z przeznaczeniem oraz warunkami wynikającymi z zawartej Umowy.

Rozdział II

Minimalny poziom świadczonych usług w zakresie dostarczania wody i odprowadzania ścieków

§ 4

### Poziom świadczonych usług Przedsiębiorstwa w zakresie ilości, jakości oraz

ciągłości dostarczania wody i odprowadzania ścieków określa zezwolenie, o którym

mowa w § 2 oraz pozwolenie wodnoprawne wydane na  podstawie odrębnych przepisów.

§ 5

1.   Umowa winna określać maksymalne ilości oraz dopuszczalny poziom

zanieczyszczeń  dostarczanych ścieków wynikający z posiadanych przez

Przedsiębiorstwo technicznych i technologicznych możliwości ich oczyszczenia.

2.  Wymagane ciśnienie wody określa Rozporządzenie Ministra Infrastruktury  z dnia

12 kwietnia 2002 r.  w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać

budynki  i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75 poz. 690, z późn. zm.).

3.  Woda do spożycia przez ludzi winna odpowiadać jakościowo wymaganiom

określonym w rozporządzeniu Ministra Zdrowia  z dnia 19 listopada 2002 r. w

sprawie wymagań dotyczących jakości wody przeznaczonej do spożycia przez

ludzi  ( Dz. U. Nr 203, poz.  1718 ).

4.  Dopuszczalne zanieczyszczenia ścieków przemysłowych oraz warunki ich

wprowadzania do urządzeń kanalizacyjnych reguluje Rozporządzenie Ministra

Infrastruktury z dnia 20 lipca  2002 r. w sprawie sposobu realizacji obowiązków

dostawców ścieków przemysłowych oraz warunków wprowadzania ścieków do

urządzeń kanalizacyjnych  (Dz. U. Nr 129, poz. 1108 z późn. zm.).

§ 6

- Przedsiębiorstwo jest zobowiązane do regularnego informowania Burmistrza Ustrzyk Dolnych o jakości i zgodności z obowiązującymi normami sanitarnymi wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi.

- Przedsiębiorstwo jest zobowiązane do natychmiastowego poinformowania Burmistrza

Ustrzyk Dolnych oraz odbiorców o pogorszeniu się jakości dostarczonej wody

przeznaczonej do spożycia i podjętych działaniach w celu usunięcia przyczyn tego

pogorszenia.

Rozdział III

Szczegółowe warunki i tryb zawierania Umów z Odbiorcami usług

§ 7

1.  Przedsiębiorstwo zobowiązane jest zawrzeć Umowę o zaopatrzenie w wodę  lub

odprowadzanie ścieków z Odbiorcą, której nieruchomość zostanie przyłączona do

sieci, jeżeli wystąpi on z pisemnym wnioskiem o zawarcie Umowy.

2.  Przedsiębiorstwo ma prawo odmówić zawarcia Umowy na zaopatrzenie w  wodę lub

odprowadzanie ścieków  z właścicielem lub zarządcą budynku wielolokalowego i

osobami korzystającymi z lokali w tym budynku, gdy nie są spełnione równocześnie

wszystkie warunki określone w art. 6 ust. 6 Ustawy.

3.  Przedsiębiorstwo ma prawo wypowiedzieć Umowę właścicielowi lub zarządcy

budynku wielolokalowego jeżeli  w trakcie jej obowiązywania wystąpią warunki

uniemożliwiające jej spełnienie, w szczególności warunki uniemożliwiające   ustalenie

należności za dostarczoną wodę i odprowadzone  ścieki dla poszczególnych

Odbiorców usług w tym budynku, w terminie określonym w Umowie.

4.  Umowa winna w szczególności zawierać postanowienia określone w art. 6 ust. 3

Ustawy oraz wskazywać miejsce publikacji Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków.

5.  W Umowach dotyczących odprowadzania ścieków Przedsiębiorstwo uwzględnia

postanowienia wynikające z rozporządzenia, o którym mowa w § 5 ust. 4.

6.  Z Odbiorcami korzystającymi zarówno z usług zaopatrzenia w wodę, jak i z usług

odprowadzania ścieków, Przedsiębiorstwo może zawrzeć jedną Umowę o

zaopatrzenie w wodę i odprowadzanie ścieków.

§ 8

1.  Umowa o zaopatrzenie w wodę lub odprowadzanie ścieków może być zawarta  na

czas nieokreślony lub określony.

2.  Umowa winna określać możliwość jej rozwiązania.

3.  Rozwiązanie umowy może nastąpić za porozumieniem stron, z zachowaniem okresu

wypowiedzenia przewidzianego w umowie i na skutek odstąpienia Przedsiębiorstwa

od Umowy.

4.  Przedsiębiorstwo może odstąpić od umowy w przypadkach przewidzianych w art. 8

ust 1 Ustawy. Odstąpienie od Umowy następuje poprzez oświadczenie

Przedsiębiorstwa doręczone odbiorcy na 20 dni przed terminem odcięcia dostawy

wody lub zamknięcia przyłącza kanalizacyjnego.

5.  Rozwiązanie Umowy skutkuje zastosowaniem przez Przedsiębiorstwo środków

technicznych uniemożliwiających dalsze korzystanie z usług.

§ 9

1. 	Odbiorca usług składa do Przedsiębiorstwa pisemny wniosek o zawarcie Umowy w terminie określonym w  warunkach technicznych przyłączenia lub umowie o przyłączenie do sieci, a  w przypadku zmiany Odbiorcy usługi bez konieczności zmiany pozostałych warunków świadczenia usług, niezwłocznie po jej wystąpieniu. Ponowne przyłączenie do sieci, po wcześniejszym odcięciu dostawy wody lub zamknięciu przyłącza kanalizacyjnego następuje po usunięciu przez Odbiorcę przyczyn odstąpienia Przedsiębiorstwa od umowy oraz po złożeniu przez Odbiorcę wniosku o zawarcie Umowy.

2.  Przedsiębiorstwo  w terminie 7 dni od daty złożenia wniosku, przedkłada

Odbiorcy do podpisu projekt Umowy.

3.  Postanowienia ust. 1 i 2 mają odpowiednie zastosowanie również w przypadku

składania przez właściciela lub zarządcę budynku wielolokalowego wniosku o

zawarcie Umów z osobami korzystającymi z lokali.

§ 10

1. Przedsiębiorstwo określa cykl rozliczeń obowiązujący Odbiorców usług

w zależności od lokalnych warunków technicznych i ekonomicznych świadczenia

usług  a także postanowień określonych w odrębnych przepisach prawnych oraz

skutki niedotrzymania terminu  zapłaty.

2. Mogą obowiązywać różne cykle ( okresy ) rozliczeń dla  poszczególnych taryfowych

grup Odbiorców usług lub obszaru.

3. Datę, formę i sposób zapłaty Przedsiębiorstwo  wskazuje w fakturze.

§ 11

Odbiorcy usług zobowiązani są do korzystania z zaopatrzenia w wodę i odprowadzania ścieków w sposób zgodny z przepisami Ustawy i nie powodujący pogorszenia jakości usług świadczonych przez Przedsiębiorstwo  oraz nie utrudniający działalności Przedsiębiorstwa, a w szczególności do:

a)  użytkowania instalacji wodociągowej w sposób eliminujący możliwość

wystąpienia awarii, skażenia chemicznego lub bakteriologicznego wody w sieci

wodociągowej na skutek m. in. cofnięcia się wody z instalacji wodociągowej,

powrotu ciepłej wody lub wody z instalacji centralnego ogrzewania,

b)  montażu i utrzymania zaworów antyskażeniowych w przypadkach i na

warunkach określonych odrębnymi przepisami,

c)  użytkowania instalacji kanalizacyjnej w sposób nie powodujący  zakłóceń

funkcjonowania sieci kanalizacyjnej,

d)  informowania Przedsiębiorstwa o własnych ujęciach wody, w celu prawidłowego

ustalania opłat za odprowadzanie ścieków,

e)  wykorzystywania wody z sieci wodociągowej oraz korzystania z  przyłącza

kanalizacyjnego wyłącznie w celach określonych w warunkach przyłączenia do sieci oraz

pisemnej Umowy zawartej z Przedsiębiorstwem,

f)  zapewnienia niezawodnego działania posiadanych instalacji i przyłączy wodociągowych

lub instalacji  i przyłączy kanalizacyjnych z urządzeniem pomiarowym włącznie,

g)  podjęcia działań  ograniczających skutki awarii oraz udostępniania Przedsiębiorstwu

terenu w celu usunięcia awarii lub kontroli działania urządzeń pomiarowych,

wodociągowych, kanalizacyjnych i przyłączy.

# Rozdział IV

# Sposób rozliczeń w oparciu o ceny i stawki opłat ustalone w taryfach

§ 12

Rozliczenia z Odbiorcami usług za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków prowadzone są przez Przedsiębiorstwo na podstawie  uchwały Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych o zatwierdzeniu taryf, Rozporządzenia Ministra Infrastruktury  z dnia 12 marca 2002 r. w sprawie określania taryf, wzoru wniosku o zatwierdzenie taryf oraz warunków rozliczeń za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków ( Dz. U. Nr 26, poz. 257 ).

§ 13

1.  Taryfa obowiązująca w dniu zawarcia Umowy stanowi integralną część  Umowy

zaopatrzenia w wodę lub odprowadzania ścieków.

2.  W rozliczeniach, strony Umowy  obowiązane są stosować aktualnie obowiązującą

taryfę zatwierdzoną uchwałą Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych, bądź

wprowadzoną w   trybie art. 24 ust. 8 Ustawy, bez konieczności zmiany Umowy.

§ 14

Przedsiębiorstwo ogłasza taryfę na ogólnodostępnych tablicach ogłoszeń w mieście Ustrzyki Dolne oraz w miejscowościach gminy Ustrzyki Dolne, do których dostarczana jest woda lub odprowadzane są ścieki, jak też w prasie lokalnej – Gazecie Bieszczadzkiej, w terminie określonym w art. 24 ust. 7 i  9 Ustawy.

§ 15

Warunki prowadzenia rozliczeń za zaopatrzenie w wodę i odprowadzanie ścieków

określa  rozdział 5 Ustawy oraz Umowa.

Rozdział V

Warunki przyłączenia do sieci

§ 16

1. Przyłączenie nieruchomości do sieci wodociągowej lub kanalizacyjnej  odbywa się na pisemny wniosek o przyłączenie i określenie warunków przyłączenia, zwanych dalej „warunkami przyłączenia” złożony przez  osobę ubiegającą  się o przyłączenie.

2.  Z wnioskiem o przyłączenie do sieci wodociągowej lub kanalizacyjnej może

występować osoba posiadająca tytuł prawny do korzystania z nieruchomości, która

ma być przyłączona do sieci.

3.  Wniosek, o którym mowa w ust. 1  powinien w szczególności zawierać:

- dane dotyczące identyfikacji wnioskodawcy,

- adres podłączanej nieruchomości,

- rodzaj podłączenia ( wodociągowe, kanalizacyjne ),

- formę, termin i sposób płatności za podłączenie,

- dane wykonawcy,

- datę i podpis wnioskodawcy.

- Jeżeli wykonanie nowego przyłącza wymaga modernizacji lub przebudowy istniejącej sieci wodociągowej, wówczas finansowanie tych prac odbywa się zgodnie z podanymi niżej zasadami:

- ze środków budżetu Gminy lub funduszy celowych, jeżeli zadanie to znajduje się w planie inwestycji gminnej, po wykonaniu nowa sieć stanowi własność Gminy,

- ze środków Przedsiębiorstwa, jeżeli zadanie to znajduje się w planie inwestycji własnych Przedsiębiorstwa,

- w części ze środków Przedsiębiorstwa i w części ze środków Odbiorcy, w ramach zawartej umowy na realizację zadania, po wykonaniu nowa sieć może stać się własnością Przedsiębiorstwa,

- ze środków Odbiorcy w ramach zawartej umowy, po wykonaniu nowa sieć może stać się własnością Przedsiębiorstwa.

  - W uzasadnionych przypadkach Przedsiębiorstwo może wyrazić zgodę na  przyłączenie osobie, która korzysta z nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym.

  - Włączenie nieruchomości do sieci wodociągowej lub kanalizacyjnej jest nieodpłatne.

§ 17

Do wniosku Odbiorca ubiegający się o przyłączenie do sieci załącza:

- dokument potwierdzający tytuł prawny do korzystania z nieruchomości, której dotyczy wniosek a w przypadku nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym, opis jego statusu prawnego w stosunku do nieruchomości,

- aktualną mapę sytuacyjną, określającą usytuowanie nieruchomości względem istniejących sieci wodociągowej lub kanalizacyjnej oraz innych obiektów i urządzeń uzbrojenia terenu.

§ 18

- Przedsiębiorstwo określa warunki przyłączenia i przekazuje je wnioskodawcy w terminie nie dłuższym niż 14 dni od dnia złożenia wniosku. W przypadkach szczególnych przyłączenie do sieci następuje na podstawie umowy o przyłączenie, której projekt sporządza Przedsiębiorstwo.

- Warunki przyłączenia są ważne  24 miesiące od dnia ich wydania.

- Warunki przyłączenia określają:

a) miejsca i sposób przyłączenia sieci wodociągowej lub kanalizacyjnej z

instalacjami Odbiorcy,

b) maksymalne dobowe zapotrzebowanie na pobór wody,

c) miejsca zainstalowania wodomierza głównego oraz miejsca zainstalowania

urządzenia pomiarowego liczącego ilość odprowadzanych ścieków,

d) dopuszczalną ilość i jakość odprowadzanych ścieków,

- termin ważności warunków przyłączenia,

- specyfikację dokumentów projektu budowlanego przyłącza

§ 19

1.  Przyłączenie do sieci wodociągowej lub kanalizacyjnej może nastąpić po

spełnieniu  warunków przyłączenia, o których mowa w  § 18, a w przypadku

zawarcia umowy o  przyłączenie do sieci, od spełnieniu warunków w niej

określonych.

2.  Umowa o przyłączenie do sieci może być zawarta m. in. w przypadkach

związanych z budową sieci lub ich  finansowaniem przez składającego wniosek o przyłączenie.

Umowa o przyłączenie  powinna w szczególności określać koszty związane z

realizacją takiego przedsięwzięcia,  zasady finansowania i sposób rozliczeń wraz

z wymaganą dokumentacją.

§ 20

- Warunki przyłączenia względnie umowa o przyłączenie stanowi podstawę do rozpoczęcia realizacji prac projektowych oraz budowlano-montażowych.

- Określone w warunkach względnie umowie o przyłączenie próby i odbiory częściowe oraz końcowe są przeprowadzane przy udziale upoważnionych przedstawicieli stron.

- Wyniki prób i odbiorów, o których mowa w ust. 2 są potwierdzane przez strony w protokołach, których wzory, uwzględniając postanowienia § 24 określa Przedsiębiorstwo.

§ 21

1.  Odbiór przyłącza dokonywany jest na podstawie końcowego protokółu odbioru

technicznego według zasad określonych w warunkach przyłączenia względnie

umowie  o przyłączenie.

2.  Protokół odbioru technicznego przyłącza powinien zawierać co najmniej:

a/ datę odbioru,

b/ przedmiot odbioru z wyszczególnieniem przeznaczenia przyłącza ( rodzaju:

wodociągowe, kanalizacyjne ) , średnicy, materiałów i długości,

c/ rodzaj odprowadzanych ścieków dla przyłącza kanalizacyjnego,

d/ skład komisji, w tym: wykonawcę i użytkownika,

e/ adres nieruchomości do której wykonano podłączenie,

f/ podpisy członków komisji.

3.  Protokół końcowy stanowi potwierdzenie prawidłowości wykonania podłączenia i

jego podpisanie przez strony upoważnia Odbiorcę do złożenia pisemnego wniosku o

zawarcie Umowy.

Rozdział VI

Techniczne warunki określające możliwości dostępu do usług wodociągowo-kanalizacyjnych

§ 22

1.  Przedsiębiorstwo ma prawo odmówić przyłączenia do sieci w przypadku braku

wystarczających mocy produkcyjnych oraz niewystarczających warunków

technicznych  uniemożliwiających realizację usługi.

2.  Przedsiębiorstwo ma prawo odmówić przyłączenia do sieci jeśli przyłącze zostało

wykonane bez uzyskania zgody Przedsiębiorstwa bądź zostało wykonane niezgodnie

z wydanymi warunkami technicznymi.

## 3.  Poziom dostępu do usług wodociągowo-kanalizacyjnych w poszczególnych   latach

wyznaczają wieloletnie plany rozwoju i modernizacji urządzeń  wodociągowych i

kanalizacyjnych Przedsiębiorstw opracowane na podstawie studium uwarunkowań i

kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy oraz miejscowego planu

zagospodarowania przestrzennego gminy.

§ 23

1.  W  zakresie dostawy wody, miejscem wydania rzeczy w rozumieniu Kodeksu

Cywilnego, jest zawór za wodomierzem głównym.

2.  W przypadku braku studzienki rewizyjnej na terenie nieruchomości gruntowej

Odbiorcy odprowadzającego ścieki, miejscem rozdziału sieci i instalacji oraz

odpowiedzialności - jest granica nieruchomości gruntowej.

3.   Miejsce rozdziału sieci kanalizacyjnej obejmującej przyłącze stanowiące własność

Przedsiębiorstwa i instalacji wewnętrznej oraz rozdziału odpowiedzialności , w

przypadku lokalizacji studzienki rewizyjnej na terenie nieruchomości gruntowej

Odbiorcy odprowadzającego ścieki - znajduje się za pierwszą studzienką licząc od

strony budynku.

4.   W przypadku przyłącza kanalizacyjnego stanowiącego własność Odbiorcy usługi

dostarczającego ścieki, miejscem  rozdziału sieci i odpowiedzialności jest miejsce

połączenia sieci kanalizacyjnej z przyłączem.

Rozdział VII

Sposób postępowania w przypadku niedotrzymania ciągłości usług i odpowiednich parametrów dostarczanej wody i wprowadzanych do sieci kanalizacyjnej ścieków

§ 24

O przewidywanych zakłóceniach w realizacji usług  zaopatrzenia w wodę lub odprowadzania ścieków Przedsiębiorstwo winno uprzedzić Odbiorców przez ogłoszenie na tablicach ogłoszeń.

§ 25

O planowanych przerwach lub ograniczeniach w dostawie wody oraz przewidywanym obniżeniu jej jakości Przedsiębiorstwo powinno poinformować Odbiorców w sposób zwyczajowo przyjęty co najmniej na 2 dni przed planowanym terminem.

§ 26

1.  W razie przerwy w dostawie wody przekraczającej 12 godzin, Przedsiębiorstwo

powinno zapewnić zastępczy punkt poboru wody i poinformować Odbiorcę o jego

lokalizacji i warunkach korzystania.

2.  Za wodę pobraną z zastępczych punktów poboru wody pobierane są opłaty na

podstawie cen i stawek opłat określonych w obowiązującej taryfie.

§ 27

Przedsiębiorstwo może odciąć dostawę wody lub zamknąć przyłącze kanalizacyjne w przypadkach i na warunkach określonych w art. 8 Ustawy.

Rozdział VIII

Obowiązki Odbiorców usług zaopatrzenia w wodę i odprowadzania ścieków

§ 28

- Odbiorca winien zapewnić niezawodne działanie wodomierzy i urządzeń pomiarowych poprzez ich odpowiednie zabezpieczanie przed uszkodzeniami mechanicznymi lub skutkami niskich temperatur, a także prawidłowe utrzymanie studzienki czy też pomieszczenia, w którym są zamontowane oraz przed dostępem osób nieuprawnionych.

- Odbiorca zobowiązany jest do natychmiastowego usunięcia awarii na przyłączu będącym w jego posiadaniu. Jeśli tego nie uczyni, Przedsiębiorstwo może usunąć awarię we własnym zakresie, a kosztami obciążyć Odbiorcę.

§ 29

Odbiorca usług zobowiązany jest do natychmiastowego powiadamiania Przedsiębiorstwa o wszelkich:

- stwierdzonych uszkodzeniach wodomierza głównego lub urządzenia pomiarowego, w tym o zerwaniu plomby,

- zmianach technicznych w instalacji wewnętrznej, które mogą mieć wpływ na

działanie sieci.

§ 30

Odbiorca jest zobowiązany do terminowego regulowania należności za dostawę wody i odprowadzanie ścieków.

§ 31

Odbiorca zobowiązany jest do pisemnego powiadamiania Przedsiębiorstwa o zmianach własnościowych nieruchomości lub zmianach użytkownika lokalu.

Rozdział IX

Standardy obsługi Odbiorców usług

Sposób załatwiania reklamacji oraz wymiana informacji w zakresie zakłóceń w dostawie wody i odprowadzaniu ścieków

§ 32

Przedsiębiorstwo winno zapewnić Odbiorcom  należyty poziom usługi w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i odprowadzenia ścieków.

§ 33

Przedsiębiorstwo zobowiązane jest do udzielania na życzenie Odbiorcy lub z własnej inicjatywy pełnej informacji dotyczącej realizacji usługi a przede wszystkim informacji objętych regulaminem oraz zawartych w  taryfie.

§ 34

W przypadku stwierdzenia przez Przedsiębiorstwo lub organ Inspekcji Sanitarnej obniżenia jakości dostarczanej wody Odbiorcy przysługuje  upust lub odszkodowanie na zasadach określonych w Umowie.

§ 35

- W przypadku dostaw wody o jakości niezgodnej z regulaminem lub przerw w dostawach wody,  Odbiorca usług może złożyć pisemną reklamację w terminie 14 dni od dnia, w którym zakończyła się przerwa w świadczeniu usługi, albo od dnia w którym usługa została wykonana, lub miała być wykonana.

- Reklamacja może zostać wniesiona w innych niż wymienione w ust. 1 przypadkach niewykonania, lub nienależytego wykonania usługi.

- Przedsiębiorstwo rozpatruje reklamację niezwłocznie, nie dłużej jednak, niż w terminie 14 dni od dnia jej wniesienia.

Przedsiębiorstwo udziela odpowiedzi na reklamację w formie pisemnej.

- W przypadku odmowy uwzględnienia reklamacji w całości lub w części, odpowiedź na reklamację winna zawierać uzasadnienie faktyczne i prawne.

- W przypadku uwzględnienia reklamacji Przedsiębiorstwo powiadamia Odbiorcę o wyniku rozpatrzenia, a także o wysokości i formie wypłaty przyznanego odszkodowania lub należności.

- Zaliczenie odszkodowania lub należności na poczet przyszłych należności może nastąpić jedynie na wniosek Odbiorcy usługi.

Rozdział X

Warunki dostarczania wody na cele przeciwpożarowe

§ 36

Uprawnionymi do poboru wody na cele przeciwpożarowe z sieci będącej w posiadaniu Przedsiębiorstwa są jednostki biorące udział w akcjach ratowniczo-gaśniczych:

- Państwowej Straży Pożarnej,

- Ochotniczej Straży Pożarnej.

§ 37

Pobór wody na cele przeciwpożarowe z sieci będącej w posiadaniu Przedsiębiorstwa

dokonywana jest w  miejscach uzgodnionych z Przedsiębiorstwem, a przede wszystkim z  hydrantów umieszczonych na sieci.

§  38

Uprawnieni do poboru  wody na cele przeciwpożarowe z sieci będącej w posiadaniu Przedsiębiorstwa zobowiązani są do powiadomienia Przedsiębiorstwa o miejscu pożaru niezwłocznie po otrzymaniu zgłoszenia oraz ilości pobranej wody, nie później jednak niż w dniu następnym

§ 39

1.  Przedsiębiorstwo obciąża Gminę za wodę pobraną na cele przeciwpożarowe stosując

ceny ustalone w taryfie, na podstawie danych otrzymanych od jednostki straży pożarnej.

2   Przedsiębiorstwo może też zawrzeć Umowę z Gminą, w której określone

zostaną zasady rozliczeń za pobraną wodę na cele przeciwpożarowe jak i inne cele

wymienione w art. 22 Ustawy.

3.  Rozliczenia za wodę pobraną na cele przeciwpożarowe dokonywane są w okresach miesięcznych.

Rozdział XI

Przepisy końcowe

§ 40

W sprawach nie objętych niniejszym regulaminem obowiązują przepisy prawa, a w szczególności ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków ( Dz. U. Nr 72, poz. 747 z późn. zm.) wraz z przepisami wykonawczymi wydanymi na jej podstawie.

§ 41

Przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne zobowiązane jest do udostępnienia na żądanie Odbiorcy niniejszego regulaminu .

§ 42

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Ustrzyk Dolnych.

§ 43

Z dniem wejścia w życie niniejszej uchwały traci moc uchwała Nr LVI/413/2002 Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych z dnia 25 kwietnia 2002 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków.

§ 44

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego.