Ustrzyki Dolne , dnia .2008-08-21

ZP-340/50/2008 r.

Wyjaśnienie do specyfikacji  OLEJ OPAŁOWY

Dotyczy :   przetargu nieograniczonego na dostawę oleju opałowego dla potrzeb szkół podstawowych gmina Ustrzyki Dolne – sezon grzewczy 2008/2009 .

Gmina Ustrzyki Dolne w odpowiedzi na zapytanie i uwagi  oferenta  wyjaśnia :

- Pytanie : czy dostarczone ilości oleju opałowego fakturowane będą w temperaturze rzeczywistej czy referencyjnej 150C  Odpowiedź : Dostarczane ilości oleju opałowego fakturowane będą w temperaturze rzeczywistej zgodnie z dowodem wydania z bazy paliw.

- Pytanie : jakiej pojemności zbiorniki na olej opałowy znajdują się w poszczególnych szkołach i jaki sposób rozładunku do nich paliwa z autocysterny jest wymagany . Odpowiedź : W poszczególnych szkołach znajdują się zbiorniki na następujące pojemności:

- SP Krościenko 5000l

- SP Ustjanowa Górna 4000l

- SP Łobozew 5000l

- SP Łodyna 6000l

- ZSP Nr1 w Ustrzykach Dolnych filia w Bandrowie Narodowym 5000l

- SP Równia 4500l

- SP Hoszów 4500l

- SP Wojtkowa 5500l

- Gimnazjum Wojtkówka 4500l

- Przedszkole Nr 2- 6000l

Rozładunek paliwa odbywał się będzie przy zastosowaniu pompy przy autocysternie.

- Pytanie : Określenie dnia , z którego ma być przyjęta cena podawana przez producenta na stronie internetowej do wyliczenia ceny ofertowej oleju opałowego Odpowiedź : Prosimy o podanie ceny z dnia 25. 08. 2008 roku – cena przyjęta na ten dzień będzie podstawą oceny ofert .

Ponadto w pkt. 3 specyfikacji „Opis przedmiotu zamówienia zmienia się zapisy o parametrach – nowe brzmienie zapisów :

- wartość opałowa min. 42,6 MJ/kg

- zawartość siarki max 0,1 % m/m

- gęstość w temp. 150 C max 860 kg/m3  ,

- parametr temperatura krzepnięcia nie jest parametrem znormalizowanym .

Otrzymują :

1 x Strona internetowa .

1 x a/a