# 3.  OPIS  PRZEDMIOTU  ZAMÓWIENIA

1. Źródła finansowania

1.1  Niniejszy projekt jest finansowany z funduszy Gminy Ustrzyki Dolne

## 1.2   Gmina Ustrzyki Dolne występuje w powyższym przetargu jako Strona Zamawiająca realizująca zadanie o nazwie:

„Adaptacja budynku na lokale socjalne ” w m-ci Równia

2. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych

2.1  Zakres rzeczowy obejmuje między innymi:

1. konstrukcja dachu wraz z pokryciem blachą dachówkopodobną           - m2   378,76

2. wymiana starych skrzydełdrzwiowych                                                   - m2     56,06

3. rob. remontowe, adaptacyjne i wykończeniowe (pow. użytkowa)        - m2    338,25

4. instalacja wodno – kanalizacyjna – rurociągi z rur stalowych               - mb     87,20

5. wewnętrzna inst. elektryczna – wypusty na gniazda i wyłączniki         - szt     97,00

6. instalacja  odgromowa – uziom i przewody poziome                            - mb   205,00

7. kominy wieloprzewodowe z cegły                                                         -  m3    19,30

2.2  Szczegółowy zakres rzeczowy przedstawiony jest w załączniku do specyfikacji           - przedmiarach  robót.

2.3  Wspólny słownik zamówień (CPV):  45453000

# 3. Warunki  realizacji  przedmiotu  zamówienia

3.1 Roboty będące przedmiotem zamówienia , należy wykonać kompleksowo, siłami własnymi lub w systemie Generalnego Wykonawstwa, zgodnie z sztuką budowlaną oraz obowiązującymi przepisami i normami.

3.2  Do w/w zakresu należy między innymi:

  urządzenie i zagospodarowanie placu i zaplecza budowy oraz doprowadzenia   niezbędnych mediów

- utrzymania zaplecza budowy - np. odpłatność  za wodę, energie elektryczną, dozorowanie

   przywrócenie terenu do stanu pierwotnego w miejscach nie przewidzianych pod   roboty inwestycyjne a zajętych w trakcie robót

   zapewnienie dojazdów i dojść w trakcie robót do posesji usytuowanych wzdłuż placu budowy

   usuniecie zaistniałych kolizji w trakcie realizacji

   doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego z wyrównaniem ewentualnych szkód  użytkownikom posesji sąsiadującymi z wykonywanymi robotami.

- wywóz śmieci, odpadów materiałowych i pozostałości po robotach rozbiórkowych we własnym zakresie na wysypisko

- zabezpieczenie obiektu przed zalewaniem podczas opadów deszczu w trakcie trwania robot

3.3. Zaleca się, aby oferent dokonał wizji lokalnej na terenie budowy.

# 4. Wymagany termin wykonania  zamówienia

4.1  Rozpoczęcie od :   po podpisaniu umowy

4.2  Zakończenie do :   31 grudzień 2008r

5.  Forma wynagrodzenia

5.1 Wynagrodzenie kosztorysowe netto ustalone w drodze przetargu nieograniczonego   +  podatek VAT

5.2 Cena oferty musi zawierać wszelkie koszty  związane z wykonaniem przedmiotu zamówienia, wynikające z przedmiaru robot jak również w nim  nie ujęte, a bez których nie można wykonać zamówienia.

5.3 Ustalone w drodze przetargu ceny jednostkowe i koszty są niezmienne do zakończenia zadania.

5.4 Wynagrodzenie ostateczne zostanie ustalone kosztorysem powykonawczym przy uwzględnianiu cen jednostkowych i ilości robót rzeczywiście wykonanych                          i potwierdzonych w książce obmiaru i odebranych przez zamawiającego.

5.5 Z tego względu przed ustaleniem ceny oferty Wykonawca powinien w sposób  szczególnie staranny przeanalizować przedmiar robót w celu uniknięcia ewentualnych rażących różnic w ilościach robót lub nie ujętych robót.

5.6  O zaistniałych różnicach pomiędzy należy powiadomić zamawiającego.

5.7  Skutki finansowe jakichkolwiek błędów w wycenie oferty obciążają oferenta.

5.8  Należy przewidzieć wszystkie okoliczności, które mogą wpłynąć na cenę zamówienia.

5.9  W związku z powyższym wymagane jest od oferentów bardzo szczegółowe    sprawdzenie w terenie warunków wykonania zamówienia.

5.10  W cenie należy uwzględnić wszystkie koszty związane z wykonaniem przedmiotu  zamówienia, w tym w szczególności:

   urządzenie i zagospodarowanie placu i zaplecza budowy oraz doprowadzenia    niezbędnych mediów

- utrzymania zaplecza budowy - np. odpłatność  za wodę, energie elektryczną, dozorowanie

- przywrócenie terenu do stanu pierwotnego w miejscach nie przewidzianych  pod roboty inwestycyjne a zajętych w trakcie robót

- zapewnienie dojazdów i dojść w trakcie robót do posesji usytuowanych wzdłuż placu   budowy

   usuniecie zaistniałych kolizji w trakcie realizacji

   doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego z wyrównaniem ewentualnych  szkód  użytkownikom posesji sąsiadującymi z wykonywanymi robotami.

- wywóz śmieci, odpadów materiałowych i pozostałości po robotach rozbiórkowych we własnym zakresie na wysypisko i związane z tym opłatami

- zabezpieczenie obiektu przed zalewaniem podczas opadów deszczu w trakcie trwania robot

5.11 Podczas wyceniania pozycji należy się odnieść do warunków umowy i SIWZ w celu ukierunkowania opisanych robót oraz potrzebnych do ich wykonania materiałów.

5.12 Liczby podane w przedmiarze robót są szacunkowe, wyliczone i przyjęte jako podstawa do stworzenia bieżącej dokumentacji przetargowej, i są podane po to, żeby stworzyć wspólną, jednolitą podstawę do przetargu. Uczestnicy Przetargu powinni dokładnie wziąć pod uwagę wszystkie elementy składające się na dokumentację przetargową.

5.13 Uwagi, jeżeli takie wystąpią, dotyczące ilości robót, powinny być ujęte w postaci   załącznika w formie wyszczególnionych pozycji, wymieniając krótkie opisy i ceny       i zgłoszone Zamawiającemu w terminie nie mniej niż 6 dni przed upływem składania ofert.

5.14 Ceny  podane w powinny zawierać wszystkie koszty robót przypisane określonym pozycjom łącznie ze wszystkimi kosztami i wydatkami, które mogą być potrzebne na pokrycie wydatków związanych z wykonaniem robót budowlanych, wraz z pracami tymczasowymi i robotami konstrukcyjnymi, które mogą być potrzebne, jak również z ogólnym ryzykiem, obciążeniami i zobowiązaniami wyznaczonymi przez dokumenty przetargowe na podstawie, których sformułowano ofertę.

5.15 Przyjmuje się, że poniesione narzuty z racji ustanowienia robót, zysku                        i wynagrodzeń za wszystkie zobowiązania, są rozdzielone równomiernie na wszystkie stawki jednostkowe.

6.  Dodatkowe wyjaśnienia dotyczące obliczenia ceny

6.1 Wszystkie pozycje wyceniane są w PLN.

6.2 Cena ofertowa powinna zawierać wyszczególnione należne podatki, opłaty celne           i importowe nałożone, zgodnie z prawem i rozporządzeniami kraju pochodzenia Strony Zamawiającej, na produkcję, wytwarzanie, sprzedaż i transport wyposażenia,  zakup materiałów i towarów Wykonawcy, które będą wykorzystywane lub dostarczane w ramach SIWZ.

6.3 Bez względu na jakiekolwiek ograniczenia zasugerowane przez opis każdej pozycji  Wykonawca musi jasno zrozumieć, że kwoty podane przez niego w kosztorysie stanowią zapłatę za prace wykonaną i zakończoną pod każdym względem.

6.4 Uważa się, że Wykonawca wziął pod uwagę wszystkie wymagania i zobowiązania, bez względu na to czy  zostały określone czy zasugerowane, zawarte we wszystkich częściach niniejszej SIWZ, i że odpowiednio wycenił pozycje kosztorysu.

6.5 Tak więc, kwota musi zawierać nagłe i nieprzewidziane wydatki oraz różnorakie ryzyko związane z koniecznością wybudowania, wykończenia i konserwacji całości robót objętych SIWZ.

6.6 Jeżeli w kosztorysie nie zostały zawarte oddzielne pozycje, wszystko to musi być uwzględnione w stawkach i kwotach przypisanych poszczególnym pozycjom  dla wszystkich kosztów wchodzących w rachubę w kosztorysie.

6.7 Kwoty podane przez Wykonawcę we wszystkich pozycjach kosztorysu muszą zawierać odpowiednie proporcje w stosunku do kosztów wykonania robót określonych w SIWZ oraz wszystkie marże i narzuty, zyski, koszty administracyjne i tym podobne wydatki.

6.8 Kwoty podane w kosztorysie będą użyte do wyliczeń należnych płatności za etap wykonania robót, należnych płatności okresowych oraz w celu wyceny odchyleń          w kosztach.

6.9 Za uszkodzenia w materiałach lub straty w ich ilościach poniesione w czasie transportu lub pakowania, wynagrodzenie nie będzie wypłacone.