##### Ogłoszenie

o przetargu nieograniczonym

1. Nazwa i adres Zamawiającego :

Gmina Ustrzyki Dolne

38-700 Ustrzyki Dolne

ul. Kopernika 1

powiat: bieszczadzki   województwo: podkarpackie

tel. 0-13 460 80 00      fax  0-13 460 80 16

http://www.ustrzyki-dolne.pl

e-mail:  um@ustrzyki-dolne.pl

2. Tryb udzielenia zamówienia :

zapraszamy do składania ofert w ramach postępowania prowadzonego      w trybie przetargu nieograniczonego.

3. Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia :    www.ustrzyki-dolne.pl    przetargi

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można również odebrać                    w siedzibie zamawiającego w godzinach od 800 – 1500 .

Nabycie specyfikacji jest bezpłatne.                                                            Pracownikiem uprawnionym do kontaktów z oferentami jest                                                    p. Anna Puszczałowska - Mikołajek  - tel. 013 460 80 19

4. Określenie przedmiotu oraz wielkość lub zakres zamówienia,

Przedmiotem zamówienia jest :

1) Dostawa i montaż dźwigu platformowego wewnętrznego dla osób niepełnosprawnych w Środowiskowym Domu Samopomocy                         w m-ci Ustrzyki Dolne

Parametry techniczne:

- napęd hydrauliczny,

- udźwig 250 kg,

- prędkość jazdy 0,15 m/s,

- wysokość podnoszenia 3,3 m,

- przystanków 2,

- wewnętrzny wymiar szybu 134 x 155 cm

- drzwi szybowe wychylne z małym okienkiem, jednoskrzydłowe, wielkość  otworu drzwiowego 900 x 2000 mm

- kabina składa się z trzech ścian bocznych oraz zadaszenia wraz                       z oświetleniem

- panel sterowania w ścianie bocznej z awaryjnym przyciskiem STOP

- zasilanie napędu 1-fazowe

- moc silnika w zespole napędowym 1,5 kW

Okres gwarancji 24 miesiące

2) Opracowanie dokumentacji techniczno-montażowej i rejestracyjnej i jej uzgodnienie w właściwym Urzędzie Dozoru Technicznego, dokonanie odbioru przez UDT, wykonanie i przekazanie dokumentacji powykonawczej i protokółu dopuszczenia urządzenia do użytkowania.

Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia przedstawiony jest               w załączniku - Opis przedmiotu zamówienia

Wspólny słownik zamówień CPV 45313100

5. Informacja o możliwości składania ofert częściowych :

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.

6. Informacja o możliwości złożenia oferty wariantowej:

Zamawiający nie dopuszcza składania oferty wariantowej

7.  Informacja o przewidywanych zamówieniach  uzupełniających;

Zamawiający nie przewiduje udzielenie zamówienia uzupełniającego którym mowa w art. 67 ust. 1 pkt. 6

8. Termin wykonania zamówienia :

rozpoczęcie  -  po podpisaniu umowy

zakończenie  -  24 grudzień 2008 r.

9.  Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełnienia tych warunków :

W postępowaniu mogą wziąć udział oferenci spełniający wymogi art. 22 ust.1 i nie wykluczeni na podstawie art. 24 ust.1 i 2 ustawy                            z dnia 29 stycznia 2004 r.  Prawo zamówień publicznych

(tekst jednolity: Dz. U. z 2007 r.  Nr 233 poz. 1655 oraz z 2008 r. Nr 171 poz. 1058)

Wykaz oświadczeń i dokumentów, jakie mają dostarczyć oferenci w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu:

1) Oświadczenie potwierdzające, że oferent spełnia warunki określone    w art. 22 ust. 1  - załącznik nr 1

2) Aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie      o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, wystawiony nie wcześniej niż 6 m-cy przed upływem terminu składania ofert

10.  Informacja na temat wadium :

Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.

11.  Kryteria oceny ofert i ich znaczenie:

Oferty będą oceniane na podstawie ceny oferty – 100 % znaczenie.

12. Miejsce i termin składania ofert i otwarcia ;

Ofertę należy składać w dni robocze w siedzibie Zamawiającego                         w Ustrzykach Dolnych, ul. Kopernika 1  (w sekretariacie Urzędu Miejskiego) do dnia 14.11.2008 r. do godz. 900 .

Otwarcie ofert odbędzie się w siedzibie zamawiającego pok. nr 13                              w tym samym dniu o godz. 930

13. Termin związania ofertą :

Składający ofertę pozostaje z nią związany przez okres 30 dni, bieg terminu   rozpoczyna się wraz z upływem terminu złożenia oferty.

14. Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej.

15. Zamawiający nie przewiduje ustanowienia dynamicznego systemu zakupów .

16. Zamawiający nie przewiduje wyboru najkorzystniejszej oferty                       z zastosowaniem aukcji elektronicznej.

Otrzymują :

1 x tablica ogłoszeń

1 x strona internetowa Urzędu Miejskiego

1 x portal internetowy UZP