# 3.  OPIS  PRZEDMIOTU  ZAMÓWIENIA

## 1.  Gmina Ustrzyki Dolne występuje w przetargu jako Strona Zamawiająca realizująca zadanie o nazwie „  Dostawa stolarki okiennej i drzwiowej dla Środowiskowego Domu Samopomocy w m-ci Ustrzyki Dolne  ul. Wyzwolenia 7

2.  Przedmiotem zamówienia jest wykonanie dostawy stolarki okiennej i drzwiowej dla Środowiskowego Domu Samopomocy  w m-ci Ustrzyki Dolne  ul. Wyzwolenia 7

2.1  Zakres rzeczowy obejmuje dostawę :

1)  Okna z PCV - profil systemu o właściwościach równych lub lepszych jak system    DECEUNINCK,  5-cio komorowy, kolor biały,

-  okuciami o właściwościach równych lub lepszych jak firmy Winkhaus  wraz z klamką i mikrowentylacją, okucie RU,

-  szyby zespolone 4/16/4, współczynnik k max  = 1,1

o wymiarach:  150 x 150 cm  - szt. 1  z szybą antywłamaniową

180 x 150 cm  - szt. 2  z szybą antywłamaniową

180 x 150 cm  - szt. 1

235 x 175 cm  - szt. 1

2) Drzwi zewnętrzne AL. - ocieplone, kolor brązowy,  szyba antywłamaniowa                    + bezpieczna, uchwyt dla niepełnosprawnych

o wymiarach:   170 x 205 cm  - szt. 1

3) Drzwi wewnętrzne AL  - ocieplone, kolor biały, szyby bezpieczne, uchwyt dla niepełnosprawnych

o wymiarach:   170 x 205 cm  - szt. 1

4) Naświetle wewnętrzne AL. - kolor biały

o wymiarach:  170 x  65 cm    - szt. 1

2.2  Okres gwarancji 24 miesiące

2.3  Wspólny słownik zamówień CPV 44220000-8,  44221000-5

# 3. Warunki  realizacji  przedmiotu  zamówienia

3.1 Dostawę będącą przedmiotem zamówienia, należy wykonać kompleksowo, siłami własnymi lub w systemie Generalnego Wykonawstwa, zgodnie z sztuką budowlaną oraz obowiązującymi przepisami i normami.

# 4. Wymagany termin wykonania  zamówienia

4.1  Rozpoczęcie od :   po podpisaniu umowy

4.2  Zakończenie do :   20 grudnia 2008 r.

5.  Forma wynagrodzenia

5.1 Wynagrodzenie kosztorysowe netto ustalone w drodze przetargu nieograniczonego   +  podatek VAT

5.2 Cena oferty musi zawierać wszelkie koszty  związane z wykonaniem przedmiotu zamówienia, wynikające z przedmiaru robot jak również w nim  nie ujęte, a bez których nie można wykonać zamówienia.

5.3 Ustalone w drodze przetargu ceny jednostkowe i koszty są niezmienne do zakończenia zadania.

5.4  Skutki finansowe jakichkolwiek błędów w wycenie oferty obciążają oferenta.

5.5  Należy przewidzieć wszystkie okoliczności, które mogą wpłynąć na cenę zamówienia.

5.6  W związku z powyższym wymagane jest od oferentów bardzo szczegółowe    sprawdzenie w terenie warunków wykonania zamówienia.

5.7 Podczas wyceniania pozycji należy się odnieść do warunków umowy i dokumentacji przetargowej w celu ukierunkowania opisanych robót oraz potrzebnych do ich wykonania materiałów.

5.8 Ceny  podane w ofercie powinny zawierać wszystkie koszty robót przypisane określonym pozycjom łącznie ze wszystkimi kosztami i wydatkami, które mogą być potrzebne na pokrycie wydatków związanych  również z ogólnym ryzykiem, obciążeniami i zobowiązaniami wyznaczonymi przez dokumenty przetargowe na podstawie, których sformułowano ofertę.

5.9 Przyjmuje się, że poniesione narzuty z racji ustanowienia robót, zysku i wynagrodzeń za wszystkie zobowiązania, są rozdzielone równomiernie na wszystkie stawki jednostkowe.

6.  Dodatkowe wyjaśnienia dotyczące obliczenia ceny

6.1 Wszystkie pozycje wyceniane są w PLN.

6.2 Cena ofertowa powinna zawierać wyszczególnione należne podatki, opłaty celne           i importowe nałożone, zgodnie z prawem i rozporządzeniami kraju pochodzenia Strony Zamawiającej, na produkcję, wytwarzanie, sprzedaż i transport wyposażenia,  zakup materiałów i towarów Wykonawcy, które będą wykorzystywane lub dostarczane w ramach dokumentacji przetargowej.

6.3 Bez względu na jakiekolwiek ograniczenia zasugerowane przez opis każdej pozycji  Wykonawca musi jasno zrozumieć, że kwoty podane przez niego w kosztorysie stanowią zapłatę za prace wykonaną i zakończoną pod każdym względem.

6.4 Uważa się, że Wykonawca wziął pod uwagę wszystkie wymagania i zobowiązania, bez względu na to czy  zostały określone czy zasugerowane, zawarte we wszystkich częściach niniejszej dokumentacji przetargowej i że odpowiednio wycenił pozycje kosztorysu.

6.5 Tak więc, kwota musi zawierać nagłe i nieprzewidziane wydatki oraz różnorakie ryzyko związane z koniecznością wybudowania, wykończenia i konserwacji całości robót objętych dokumentacją przetargową.

67.6 Jeżeli w kosztorysie nie zostały zawarte oddzielne pozycje, wszystko to musi być uwzględnione w stawkach i kwotach przypisanych poszczególnym pozycjom  dla wszystkich kosztów wchodzących w rachubę w kosztorysie.

6.7 Kwoty podane przez Wykonawcę we wszystkich pozycjach kosztorysu muszą zawierać odpowiednie proporcje w stosunku do kosztów wykonania robót określonych w dokumentacji przetargowej oraz wszystkie marże i narzuty, zyski, koszty administracyjne i tym podobne wydatki.

6.8 Kwoty podane w kosztorysie będą użyte do wyliczeń należnych płatności za etap wykonania robót, należnych płatności okresowych oraz w celu wyceny odchyleń          w kosztach.

6.9 Za uszkodzenia w materiałach lub straty w ich ilościach poniesione w czasie transportu lub pakowania, wynagrodzenie nie będzie wypłacone.