3. OPIS  PRZEDMIOTU  ZAMÓWIENIA

1. Źródła finansowania

1.1  Niniejszy projekt jest finansowany ze środków Gminy.

1.2  Gmina Ustrzyki Dolne   ul. Kopernika 1     38-700 Ustrzyki Dolne   Polska

NIP 6891190300    REGON 370440070                                                                występuje w powyższym przetargu jako Strona Zamawiająca, realizująca zadanie pn.:  „Wspieranie systemu edukacji w Gminie Ustrzyki Dolne poprzez adaptację budynku użyteczności  publicznej na cele przedszkolne. Przebudowa, nadbudowa i rozbudowa budynku byłego ZOZ                               na Przedszkole”  w m-ci Ustrzyki Dolne

2. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych oraz instalacji sanitarnych i elektrycznych

2.1 Zakres rzeczowy obejmuje miedzy innymi wykonanie:

1. Roboty budowlane

(rozbiórka ścian i stropów, komina wolnostojącego, elementów konstrukcji betonowych zbrojonych, posadzek, wykucia ościeżnic okiennych i drzwiowych, odbicia tynków na ścianach i stropach, wywiezienie gruzu, wykonanie robót ziemnych, podkładów betonowych, ław fundamentowych żelbetowych, izolacji przeciwwilgociowych i przeciwdźwiękowych, uzupełnienia ścian budynku               i ścianek działowych z cegły, wykonanie ścianek z płyt gipsowo-kartonowych, tynków wewnętrznych ścian i sufitów, gładzi gipsowych, podkładów pod posadzki, posadzki  z płytek ceramicznych i wykładzin PCV,  licowanie ścian płytkami ceramicznymi, wykonanie nowej klatki schodowej,  montaż stolarki okiennej            z PCV, montaż stolarki drzwiowej z AL i drewnianej, ścianek aluminiowych ognioodpornych, malowanie ścian i sufitów farbami emulsyjnymi)

2. Instalacja wewnętrzna elektryczna

(korytka instalacyjne, wewnętrzne linie zasilające, tablice rozdzielcze, wypusty oświetleniowe i gniazd wtykowych, oprawy, instalacja piorunochronna, badanie         i pomiary instalacji, instalacja oddymiania klatki schodowej)

3. Instalacja centralnego ogrzewania

(demontaż rurociągów stalowych, zaworów grzejnikowych, grzejników żeliwnych, przebicia otworów, wykucia bruzd, wykonanie rurociągów z rur stalowych             i polietylenu, montaż grzejników płytowych stalowych i zaworów grzejnikowych, izolacje rurociągów)

4. Instalacja wewnętrzna wodociągowa

(demontaż rurociągów stalowych ocynkowanych, przebicia otworów, wykucia bruzd, wykonanie rurociągów stalowych podwójnie ocynkowanych i z rur PE zgrzewanych, montaż zaworów przelotowych, czerpalnych i baterii zmywakowych, umywalkowych i natryskowych, izolacje rurociągów)

5. Instalacja wewnętrzna kanalizacji sanitarnej

(roboty ziemne, rurociągi z PCV w wykopach i na ścianach, podłoża i obsypanie  rur piaskiem, montaż wpustów, rewizji, zlewozmywaków, szafek , umywalek brodzików, kabin natryskowych i ustępów)

6. Instalacja kanalizacji technologicznej

(roboty ziemne, rurociągi z PCV w wykopach i na ścianach, podłoża i obsypanie rur piaskiem, montaż wpustu ze stali nierdzewnej, umywalek, zmywarki, separatora tłuszczu)

7. Instalacja zewnętrzna kanalizacji sanitarnej

(roboty ziemne, rurociągi z PCV w wykopach i na ścianach, podłoża i obsypanie  rur piaskiem, studnie rewizyjne betonowe)

2.2  Szczegółowy zakres rzeczowy przedstawiony jest w opisie przedmiotu zamówienia   – przedmiar robót

2.3  Wspólny słownik zamówień (CPV) : 45453000-7;  45300000-0;  45310000-3

2.4  Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.

# 3. Warunki  realizacji  przedmiotu  zamówienia

3.1 Roboty będące przedmiotem zamówienia , należy wykonać kompleksowo, siłami własnymi lub w systemie Generalnego Wykonawstwa, zgodnie z sztuką budowlaną oraz obowiązującymi przepisami i normami.

3.2  Do w/w zakresu należy między innymi:

  urządzenie i zagospodarowanie placu i zaplecza budowy oraz doprowadzenia   niezbędnych mediów

- utrzymania zaplecza budowy - np. odpłatność  za wodę, energie elektryczną, dozorowanie

   przywrócenie terenu do stanu pierwotnego w miejscach nie przewidzianych pod   roboty inwestycyjne a zajętych w trakcie robót

   zapewnienie dojazdów i dojść w trakcie robót do posesji usytuowanych wzdłuż placu budowy

   usuniecie zaistniałych kolizji w trakcie realizacji

   doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego z wyrównaniem ewentualnych szkód  użytkownikom posesji sąsiadującymi z wykonywanymi robotami.

- wywóz śmieci, odpadów materiałowych i pozostałości po robotach rozbiórkowych we własnym zakresie na wysypisko

- zabezpieczenie obiektu przed zalewaniem podczas opadów deszczu w trakcie trwania robot

  - Zaleca się, aby wykonawca dokonał wizji lokalnej na terenie budowy.

3.4  Dokumentacja budowlano - wykonawcza oraz Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót jest do wglądu                                  u Zamawiającego.

# 4. Wymagany termin wykonania  zamówienia

4.1  Rozpoczęcie od:   po podpisaniu umowy

4.2  Zakończenie do:   20 grudnia 2009 r.

5.  Forma wynagrodzenia

5.1 Wynagrodzenie kosztorysowe netto ustalone w drodze przetargu nieograniczonego  +  podatek VAT, cła i opłaty importowe

5.2 Cena oferty musi zawierać wszelkie koszty  związane z wykonaniem przedmiotu zamówienia, wynikające z przedmiaru robot jak również w nim  nie ujęte, a bez których nie można wykonać zamówienia

.     5.3 Ustalone w drodze przetargu ceny jednostkowe i koszty są niezmienne do zakończenia zadania.

5.4 Wynagrodzenie ostateczne zostanie ustalone kosztorysem powykonawczym przy uwzględnianiu cen jednostkowych i ilości robót rzeczywiście wykonanych                          i potwierdzonych w książce obmiaru i odebranych przez zamawiającego.

5.5 Z tego względu przed ustaleniem ceny oferty Wykonawca powinien w sposób  szczególnie staranny przeanalizować przedmiar robót w celu uniknięcia ewentualnych rażących różnic w ilościach robót lub nie ujętych robót.

5.6  O zaistniałych różnicach pomiędzy należy powiadomić zamawiającego.

5.7  Skutki finansowe jakichkolwiek błędów w wycenie oferty obciążają wykonawcę.

5.8  Należy przewidzieć wszystkie okoliczności, które mogą wpłynąć na cenę zamówienia.

5.9  W związku z powyższym wymagane jest od oferentów bardzo szczegółowe   sprawdzenie w terenie warunków wykonania zamówienia.

  - W cenie należy uwzględnić wszystkie koszty związane z wykonaniem przedmiotu  zamówienia, w tym w szczególności:

   urządzenie i zagospodarowanie placu i zaplecza budowy oraz doprowadzenia niezbędnych mediów

- utrzymania zaplecza budowy - np. odpłatność  za wodę, energie elektryczną, dozorowanie

- płatne próby, badania i ekspertyzy oraz odbiory techniczne

- przywrócenie terenu do stanu pierwotnego w miejscach nie przewidzianych  pod roboty inwestycyjne a zajętych w trakcie robót

- zapewnienie dojazdów i dojść w trakcie robót do posesji usytuowanych wzdłuż placu   budowy

   usuniecie zaistniałych kolizji w trakcie realizacji

   doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego z wyrównaniem ewentualnych  szkód  użytkownikom posesji sąsiadującymi z wykonywanymi robotami.

- wywóz śmieci, odpadów materiałowych i pozostałości po robotach rozbiórkowych we własnym zakresie na wysypisko i związane z tym opłatami

- zabezpieczenie obiektu przed zalewaniem podczas opadów deszczu w trakcie trwania robot

6. Dodatkowe wyjaśnienia dotyczące obliczenia ceny

6.1 Wszystkie pozycje wyceniane są w PLN

6.2 Cena ofertowa powinna zawierać wyszczególnione należne podatki, opłaty celne           i importowe nałożone, zgodnie z prawem i rozporządzeniami kraju pochodzenia Strony Zamawiającej, na produkcję, wytwarzanie, sprzedaż i transport wyposażenia, urządzenia linii produkcyjnej, zakup materiałów i towarów Wykonawcy, które będą wykorzystywane lub dostarczane w ramach SIWZ.

6.3 Bez względu na jakiekolwiek ograniczenia zasugerowane przez opis każdej pozycji  Wykonawca musi jasno zrozumieć, że kwoty podane przez niego w kosztorysie stanowią zapłatę za prace wykonaną i zakończoną pod każdym względem.

6.4 Uważa się, że Wykonawca wziął pod uwagę wszystkie wymagania i zobowiązania, bez względu na to czy  zostały określone czy zasugerowane, zawarte we wszystkich częściach niniejszej SIWZ, i że odpowiednio wycenił pozycje kosztorysu.

6.5 Tak więc, kwota musi zawierać nagłe i nieprzewidziane wydatki oraz różnorakie ryzyko związane z koniecznością wybudowania, wykończenia i konserwacji całości robót objętych SIWZ.

6.6 Jeżeli w kosztorysie nie zostały zawarte oddzielne pozycje, wszystko to musi być uwzględnione w stawkach i kwotach przypisanych poszczególnym pozycjom  dla wszystkich kosztów wchodzących w rachubę w kosztorysie.

6.7 Kwoty podane przez Wykonawcę we wszystkich pozycjach kosztorysu muszą zawierać odpowiednie proporcje w stosunku do kosztów wykonania robót określonych w SIWZ oraz wszystkie marże i narzuty, zyski, koszty administracyjne i tym podobne wydatki.

6.8 Kwoty podane w kosztorysie będą użyte do wyliczeń należnych płatności za etap wykonania robót, należnych płatności okresowych oraz w celu wyceny odchyleń          w kosztach.

6.9 Za uszkodzenia w materiałach lub straty w ich ilościach poniesione w czasie transportu lub pakowania, wynagrodzenie nie będzie wypłacone.

6.10 Podczas wyceniania pozycji należy się odnieść do warunków umowy, SIWZ i odpowiednich rysunków technicznych, w celu ukierunkowania i opisania robót oraz potrzebnych do ich wykonania materiałów.

6.11 Liczby podane w przedmiarze robót są szacunkowe, wyliczone i przyjęte jako podstawa do stworzenia bieżącej dokumentacji przetargowej, i są podane po to, żeby stworzyć wspólną, jednolitą podstawę do przetargu. Uczestnicy Przetargu powinni dokładnie wziąć pod uwagę wszystkie elementy składające się na dokumentację przetargową.

6.12 Uwagi, jeżeli takie wystąpią, dotyczące ilości robót, powinny być ujęte w postaci   załącznika w formie wyszczególnionych pozycji, wymieniając krótkie opisy i ceny     i zgłoszone Zamawiającemu w terminie nie mniej niż 6 dni przed upływem składania ofert.

6.13 Przyjmuje się, że poniesione narzuty z racji ustanowienia robót, zysku                                   i wynagrodzeń za wszystkie zobowiązania, są rozdzielone równomiernie na wszystkie stawki jednostkowe.

7. Przedmiar robót

7.1.  Celami przedstawienia Przedmiaru Robót są:

a)  zapewnienie wystarczającej informacji na temat ilości prac do wykonania, pozwalającej Wykonawcom przygotować właściwe oferty

b)  zapewnienie dla Zamawiającego kosztorysu ofertowego z podziałem na elementy i okresy rozliczeniowe wykonanych prac

7.2.  Przedmiar robot będzie wykorzystany do określenia ceny jednostkowej danej pozycji dla której Zamawiający podał przedmiarowe ilości

7.3.  Zamawiający podaje podstawę nakładów w postaci odpowiednich KNNR czy KNR jedynie w celu pełniejszego opisu robót.

7.4.  Podana podstawa nie stanowi obowiązującej oferenta podstawy przy kalkulacji ceny.

7.5.  Podstawą dla wykonawcy winna być jego własna oparta na rachunku  ekonomicznym kalkulacja.

7.6.  Cena oferty musi zawierać wszelki koszty związane z wykonaniem przedmiotu zamówienia, wynikające z przedmiaru robót jak również w nim nie ujęte a bez których nie można wykonać zamówienia.

  - Ustalone w drodze przetargu ceny jednostkowe i koszty są niezmienne do zakończenia zadania.