IGP - 2220/29/09                                           Ustrzyki Dolne  07.04.2009 r.

Odpowiedzi na zapytania dotyczące przetargu nieograniczonego zadanie pn.

„Wspieranie systemu edukacji w Gminie Ustrzyki Dolne poprzez adaptacje budynku użyteczności publicznej na cele przedszkolne. Przebudowa, nadbudowa i rozbudowa budynku byłego ZOZ na Przedszkole  w m-ci Ustrzyki Dolne

Informuję, że w dniu 06.04.2009 r.  na adres: Gmina Ustrzyki Dolne ul. Kopernika 1 38-700 Ustrzyki Dolne wpłynęło pismo zawierające zapytania dotyczące przetargu nieograniczonego na wykonanie zadania pod nazwą „Wspieranie systemu edukacji w Gminie Ustrzyki Dolne poprzez adaptacje budynku użyteczności publicznej na cele przedszkolne. Przebudowa, nadbudowa i rozbudowa budynku byłego ZOZ na Przedszkole w m-ci Ustrzyki Dolne z prośba o wyjaśnienie zaistniałych problemów jak niżej:

1. W pozycji 156 (KNNR 2 1103/01) oraz w pozycji 159 (KNNR 4-01 0321/03) jednostki są niezgodne z katalogami norm.

2. W pozycji 159 przyjęta podstawa nakładu nie uwzględnia dostarczenia materiałów – podokienników.

3. W przedmiarze w pozycji 3.5 „Montaż tablicy T3 kompletnie wyposażonej” występuje Tablica T3 kompletnie wyposażona”, której schematu nie ma w dokumentacji przetargowej.

Na powyższe zapytania udziela się następujących odpowiedzi:

Ad. 1 - W pozycji 156 (KNNR 2 1103/01) należy przyjąć jednostkę miary w  m2 oraz ilość 76,4

Ad. 2 - W pozycji 159 (KNR 4-01 0321/03)  należy zmienić podstawę wyceny na KNR 202/129/2 jednostkę miary w szt.  oraz ilość 74,0

Ad. 3 - Zamawiający informuje, że schemat tablicy T3 został umieszczony na stronie internetowej w dniu 06.04.2009 r. w pozycji: Uzupełnienie - odpowiedzi na zapytania dotyczące przetargu.

Zamawiający informuje, że pytania i odpowiedzi stają się integralną częścią dokumentacji przetargowej i będą wiążące przy składaniu ofert.

Otrzymują :

1 x adresat

1 x internet - przetargi aktualne

1 x a/a