3. OPIS  PRZEDMIOTU  ZAMÓWIENIA

1. Źródła finansowania

1. 1  Niniejszy projekt jest  współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach  Osi Priorytetowej 4 „Ochrona środowiska                       i zapobieganie zagrożeniom”  Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013   oraz ze środków Gminy.

  - Beneficjentem projektu jest Gmina Ustrzyki Dolne

ul. Kopernika 1     38-700 Ustrzyki Dolne   Polska

## NIP 6891190300    REGON 370440070  występująca w powyższym przetargu jako Strona Zamawiająca, realizująca zadanie pn.:

„Uporządkowanie gospodarko ściekowej w Gminie Ustrzyki Dolne                            – budowa wodociągu wiejskiego w Dźwiniaczu Dolnym i Stańkowej”

2. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych obejmujące wykonanie:

2.1.Wodociąg Dźwiniacz Dolny    - zakres rzeczowy:

1. Sieć wodociągowa z rur PE ø110mm i 90mm		- 4 223,0 mb

2.Sieć wodociągowa i odgałęzienia z rur PE ø63 i 50mm	-    711,5 mb

3.Odgałęzienia i przyłącza z rur PE ø40 i 32mm		- 1 669,0 mb

4.Zabezpieczenie dopływu potoku				-      96 m²

5.Pompownia kontenerowa					-        1 szt.

6.Ogrodzenie pompowni					-      67 mb

8.Kanalizacja sanitarna pompowni				-       6 mb

9.Zbiornik bezodpływowy					-       3 szt

10.Studzienka wodomierzowa				-       1 szt

11.Zasilanie energetyczne pompowni			-     36 mb

/uzgodnienia z Rejonem Energetycznym Sanok/

12.Zestaw hydroforowy					-       1 szt

13. Agregat prądotwórczy					-       1 szt

14..Droga dojazdowa do pompowni				-  416,0 m²

15. Sygnalizacja awarii na telefon				-       1 kpl

2.2.Wodociąg Stańkowa    -  zakres rzeczowy:

1.Droga do zbiornika wyrównawczego			-    520 mb

2.Ujęcie wody studnia S1					-        1 szt

3.Ujęcie wody studnia S2					-        1 szt

4.Sieć wodociągowa ø63 od ujęć do zbiornika		-    492 mb

5.Zbiornik wyrównawczy – roboty budowlane		-        1 kpl.

6.Zbiornik wyrównawczy – technologia			-        1 kpl

7.Sieć wodociągowaz rur PE ø110 i 90 mm		- 5 068 mb

8.Odgałęzienia i przyłącza wodociągowe ø50 i 40mm	- 2 151 mb

9.Przejścia pod drogami i przeszkodami			-    278 mb

10.Linie kablowe nn, i sterownicze				- 1 473 mb

/uzgodnienia z Rejonem Energetycznym Sanok/

11.Sterowanie pompami, sygnalizacja awarii na telefon	-        1 kpl

12.Instalacja elektryczna w pompowni i zbiorniku		-    141 mb

2.3  W przypadku prac w pasie drogowym, gdy sytuacja będzie tego wymagała,  należy opracować i zatwierdzić „Projekt organizacji ruchu drogowego”.

2.4   Zakres rzeczowy przedstawiony jest w Dokumentacji projektowej która

jest do wglądu w Miejskim Przedsiębiorstwie Gospodarki

Komunalnej Sp. z o.o.

Brzegi Dolne 1,      38-700 Ustrzyki Dolne

kontakt :    Stanisław Kozłowski   tel.  605 588 507.

Dodatkowo do opisu przedmiotu zamówienia dołączono przedmiary robót

jako materiały pomocnicze.

2.5  Wspólny słownik zamówień (CPV) : 45232150-8;  45231110-9;  45232152-2,               45233124-4,  45310000-3

2.6  Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.

# 3. Warunki  realizacji  przedmiotu  zamówienia

3.1 Roboty będące przedmiotem zamówienia , należy wykonać kompleksowo, siłami własnymi lub w systemie Generalnego Wykonawstwa, zgodnie z sztuką budowlaną oraz obowiązującymi przepisami i normami.

3.2  Do w/w zakresu należy między innymi:

- opracowanie i zatwierdzenie projektu zmiany organizacji ruchu na czas prowadzenia robót w pasie drogowym

  urządzenie i zagospodarowanie placu i zaplecza budowy oraz doprowadzenia   niezbędnych mediów – ponieważ jest to inwestycja liniowa o dużej długości konieczne będzie korzystanie z odpowiednich agregatów prądotwórczych.

- utrzymania zaplecza budowy - np. odpłatność  za wodę, energie elektryczną, dozorowanie

- płatne próby, badania i ekspertyzy oraz odbiory techniczne

   przywrócenie terenu do stanu pierwotnego w miejscach nie przewidzianych pod   roboty inwestycyjne a zajętych w trakcie robót

   zapewnienie dojazdów i dojść w trakcie robót do posesji usytuowanych wzdłuż placu budowy

   usuniecie zaistniałych kolizji w trakcie realizacji

   doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego z wyrównaniem ewentualnych szkód  użytkownikom posesji sąsiadującymi z wykonywanymi robotami.

- wywóz śmieci, odpadów materiałowych i pozostałości po robotach rozbiórkowych we własnym zakresie na wysypisko

- zabezpieczenie obiektu przed zalewaniem podczas opadów deszczu w trakcie trwania robot

- uwzględnienie specyfiki prac w terenie górskim

  - Zaleca się, aby wykonawca dokonał wizji lokalnej na terenie budowy.

# 4. Wymagany termin wykonania  zamówienia

4.1.Rozpoczęcie  od   			- po podpisaniu umowy

4.2. Zamknięcie prac w 2009 r. do 	- 15 listopada 2009 r.

4.3.Zakończenie całości prac do 	- 30 września 2010 r.

5.  Forma wynagrodzenia

5.1 Wynagrodzenie ryczałtowe netto ustalone w drodze przetargu nieograniczonego  +  podatek VAT, cła i opłaty importowe

5.2 Cena oferty musi zawierać wszelkie koszty  związane z wykonaniem przedmiotu zamówienia, wynikające z przedmiaru robot jak również w nim  nie ujęte, a bez których nie można wykonać zamówienia

.     5.3 Ustalone w drodze przetargu ceny jednostkowe i koszty są niezmienne do zakończenia zadania.

5.4 Przed ustaleniem ceny oferty Wykonawca powinien w sposób  szczególnie staranny przeanalizować przedmiar robót w celu uniknięcia ewentualnych rażących różnic w ilościach robót lub nie ujętych robót.

5.5  O zaistniałych różnicach pomiędzy należy powiadomić Zamawiającego.

5.6  Skutki finansowe jakichkolwiek błędów w wycenie oferty obciążają Wykonawcę.

5.7  Należy przewidzieć wszystkie okoliczności, które mogą wpłynąć na cenę zamówienia.

5.8  W związku z powyższym wymagane jest od oferentów bardzo szczegółowe   sprawdzenie w terenie warunków wykonania zamówienia.

5.9 W cenie należy uwzględnić wszystkie koszty związane z wykonaniem przedmiotu  zamówienia, w tym w szczególności  prace wyszczególnione w punkcie 3.2 niniejszego opisu przedmiotu zamówienia.

6. Dodatkowe wyjaśnienia dotyczące obliczenia ceny

6.1 Wszystkie pozycje wyceniane są w PLN

6.2 Cena ofertowa powinna zawierać wyszczególnione należne podatki, opłaty celne           i importowe nałożone, zgodnie z prawem i rozporządzeniami kraju pochodzenia Strony Zamawiającej, na produkcję, wytwarzanie, sprzedaż i transport wyposażenia, urządzenia linii produkcyjnej, zakup materiałów i towarów Wykonawcy, które będą wykorzystywane lub dostarczane w ramach SIWZ.

6.3 Bez względu na jakiekolwiek ograniczenia zasugerowane przez opis każdej pozycji  Wykonawca musi jasno zrozumieć, że kwoty podane przez niego w kosztorysie stanowią zapłatę za prace wykonaną i zakończoną pod każdym względem.

6.4 Uważa się, że Wykonawca wziął pod uwagę wszystkie wymagania i zobowiązania, bez względu na to czy  zostały określone czy zasugerowane, zawarte we wszystkich częściach niniejszej SIWZ, i że odpowiednio wycenił pozycje kosztorysu.

6.5 Tak więc, kwota musi zawierać nagłe i nieprzewidziane wydatki oraz różnorakie ryzyko związane z koniecznością wybudowania, wykończenia i konserwacji całości robót objętych SIWZ.

6.6 Jeżeli w kosztorysie nie zostały zawarte oddzielne pozycje, wszystko to musi być uwzględnione w stawkach i kwotach przypisanych poszczególnym pozycjom  dla wszystkich kosztów wchodzących w rachubę w kosztorysie.

6.7 Kwoty podane przez Wykonawcę we wszystkich pozycjach kosztorysu muszą zawierać odpowiednie proporcje w stosunku do kosztów wykonania robót określonych w SIWZ oraz wszystkie marże i narzuty, zyski, koszty administracyjne i tym podobne wydatki.

6.8 Kwoty podane w kosztorysie będą użyte do wyliczeń należnych płatności za etap wykonania robót, należnych płatności okresowych oraz w celu wyceny odchyleń          w kosztach.

6.9 Za uszkodzenia w materiałach lub straty w ich ilościach poniesione w czasie transportu lub pakowania, wynagrodzenie nie będzie wypłacone.

6.10 Podczas wyceniania pozycji należy się odnieść do warunków umowy, SIWZ i odpowiednich rysunków technicznych, w celu ukierunkowania i opisania robót oraz potrzebnych do ich wykonania materiałów.

6.11 Liczby podane w przedmiarze robót są szacunkowe, wyliczone i przyjęte jako podstawa do stworzenia bieżącej dokumentacji przetargowej, i są podane po to, żeby stworzyć wspólną, jednolitą podstawę do przetargu. Uczestnicy Przetargu powinni dokładnie wziąć pod uwagę wszystkie elementy składające się na dokumentację przetargową.

6.12 Uwagi, jeżeli takie wystąpią, dotyczące ilości robót, powinny być ujęte w postaci   załącznika w formie wyszczególnionych pozycji, wymieniając krótkie opisy , ceny i zgłoszone Zamawiającemu w terminie nie mniej niż 6 dni przed upływem składania ofert.

6.13 Przyjmuje się, że poniesione narzuty z racji ustanowienia robót, zysku                                   i wynagrodzeń za wszystkie zobowiązania, są rozdzielone równomiernie na wszystkie stawki jednostkowe.

7. Przedmiar robót

7.1.  Celami przedstawienia Przedmiaru Robót są:

a)  zapewnienie ogólnej informacji na temat ilości prac do wykonania, pozwalającej Wykonawcom przygotować oferty

b)  zapewnienie dla Zamawiającego kosztorysu ofertowego z podziałem na elementy i okresy rozliczeniowe wykonanych prac

7.2.  Przedmiar robot będzie wykorzystany do określenia ceny jednostkowej danej pozycji dla której Zamawiający podał przedmiarowe ilości

7.3.  Zamawiający podaje podstawę nakładów w postaci odpowiednich KNNR czy KNR jedynie w celu pełniejszego opisu robót.

7.4.  Podana podstawa nie stanowi obowiązującej oferenta podstawy przy kalkulacji ceny.

7.5.  Podstawą dla wykonawcy winna być jego własna oparta na rachunku  ekonomicznym kalkulacja.

7.6.  Cena oferty musi zawierać wszelki koszty związane z wykonaniem przedmiotu zamówienia, wynikające z przedmiaru robót jak również w nim nie ujęte a bez których nie można wykonać zamówienia.

  - Ustalone w drodze przetargu ceny jednostkowe i koszty są niezmienne do zakończenia zadania.

8.Dokumentacja projektowa

8.1.Do opisu przedmiotu zamówienia dołączono część opisową z projektów wykonawczych. Całość  dokumentacji projektowej do wglądu w Miejskim Przedsiębiorstwie Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o.

Brzegi Dolne 1,      38-700 Ustrzyki Dolne

kontakt :    Stanisław Kozłowski   tel.  605 588 507.