# 3. OPIS  PRZEDMIOTU  ZAMÓWIENIA

Przedmiotem zamówienia jest pełnienie obowiązków inspektora

nadzoru  w imieniu i na rzecz Zamawiającego zadania inwestycyjnego pn.

„Uporządkowanie gospodarki ściekowej w Gminie Ustrzyki Dolne             – budowa wodociągu wiejskiego w Dźwiniaczu Dolnym i Stańkowej”

w branży: sanitarnej, budowlanej, elektrycznej i drogowej

Zakres rzeczowy obejmuje wykonanie:

1. Wodociąg Dźwiniacz Dolny

1. Sieć wodociągowa z rur PE ø 110 mm i 90 mm               - 4 223 mb

2. Sieć wodociągowa i odgałęzienia z rur PE ø 63 i 50 mm - 711,5 mb

3. Odgałęzienia i przyłącza z rur PE ø 40 i 3 2mm	        - 1 669 mb

4. Zabezpieczenie dopływu potoku			        -      96  m²

5. Pompownia kontenerowa				                  -        1 szt.

6. Ogrodzenie pompowni			                            -      67 mb

8. Kanalizacja sanitarna pompowni			        -       6 mb

9. Zbiornik bezodpływowy				                  -       3 szt

10. Studzienka wodomierzowa				        -       1 szt

11. Zasilanie energetyczne pompowni			        -     36 mb

12.Zestaw hydroforowy					        -       1 szt

13. Agregat prądotwórczy			                            -       1 szt

14..Droga dojazdowa do pompowni			        -  416,0 m²

15. Sygnalizacja awarii na telefon			                  -       1 kpl

2. Wodociąg Stańkowa

1. Droga do zbiornika wyrównawczego		              -    520 mb

2. Ujęcie wody studnia S1		                                  -         1 szt

3. Ujęcie wody studnia S2		                                  -         1 szt

4. Sieć wodociągowa ø63 od ujęć do zbiornika              -     492 mb

5 . Zbiornik wyrównawczy – roboty budowlane	    -        1 kpl.

6. Zbiornik wyrównawczy – technologia	              -        1 kpl

7.  Sieć wodociągowaz rur PE ø110 i 90 mm	              - 5 068 mb

8.Odgałęzienia i przyłącza wodociągowe ø50 i 40mm   - 2 151 mb

9.Przejścia pod drogami i przeszkodami		              -    278 mb

10.Linie kablowe nn, i sterownicze			    - 1 473 mb

11.Sterowanie pompami, sygnalizacja awarii na telefon -        1 kpl

12.Instalacja elektryczna w pompowni i zbiorniku	    -    141 mb

Zakres robót precyzuje dokumentacja projektowa i przedmiar robót

które są do wglądu w Miejskim Przedsiębiorstwie Gospodarki

Komunalnej Sp. z o.o.  Brzegi Dolne 1,    38-700 Ustrzyki Dolne

kontakt :    Stanisław Kozłowski   tel.  605 588 507.

Przedmiary robót oraz część opisowa z projektów wykonawczych  przedstawione są również w ogłoszeniu o przetargu na roboty budowlane w/w wodociągów, które znajduje się na stronie Urzędu Gminy www.ustrzyki-dolne.pl – Przetargi aktualne

# Wymagany termin wykonania  zamówienia

Rozpoczęcie  od                      - po podpisaniu umowy

Zamknięcie prac w 2009 r. do - 15 listopada 2009 r.

Zakończenie całości prac do 	 - 30 września 2010 r.

Niniejszy projekt jest  współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach  Osi Priorytetowej 4 „Ochrona środowiska i zapobieganie zagrożeniom”  Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013     oraz ze środków Gminy.

Beneficjentem projektu jest Gmina Ustrzyki Dolne

ul. Kopernika 1     38-700 Ustrzyki Dolne   Polska

NIP 6891190300    REGON 370440070

występująca w powyższym przetargu jako Strona Zamawiająca,

Zakres obowiązków Inspektora:

Pełnienie w imieniu i na rzecz Zamawiającego obowiązków inspektora nadzoru związanych z realizacją zadania inwestycyjnego a w szczególności:

-  Sprawowanie funkcji nadzoru inwestorskiego zgodnie z obowiązującymi przepisami  regulującymi tę problematykę

-  Zapoznanie się z dostarczoną przez zamawiającego dokumentacją projektowo –  kosztorysową,

-  Zgłaszanie Zamawiającemu zastrzeżeń do projektu zgłoszonych przez Wykonawcę  i dokonywanie z nim stosownych uzgodnień lub wyjaśnień.

-  Usuwanie zauważonych bądź zgłoszonych wad w dokumentacji technicznej.

-  Kontrolą terminowości, ilość i jakości wykonywanych robót.

-  Opracowanie oraz przekazywanie Zamawiającemu niezbędnych dokumentów w celu zapłaty za wykonane roboty – tj. sprawdzenie pod względem merytorycznym oraz formalno-rachunkowym faktur Wykonawcy z załączonymi protokołami odbioru wykonanych elementów lub robót.

-  Opracowanie protokołów na roboty dodatkowe nie przewidziane                         w projekcie technicznym oraz przedstawienie do akceptacji przez Zamawiającego.

-  Dokonywanie czynności sprawdzania kalkulacji szczegółowych lub kosztorysów powykonawczych przedkładanych przez Wykonawcę (wykonawców ) robót.

- Prowadzenie ewidencji kosztów realizacji inwestycji wg harmonogramu robót stanowiącego załącznik do umowy zawartej pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą.

- Dokonywanie czynności odbioru końcowego inwestycji lub jej odpowiedniej części określonej w umowie z Wykonawcą i odbioru ostatecznego.

-   Zapewnienia pełnienia obsługi geodezyjnej należącej w myśl obowiązujących przepisów bądź umów do Zamawiającego oraz sprawdzenie powykonawczej inwentaryzacji geodezyjnej.

W ramach tych czynności Inspektor nadzoru zobowiązuje się do:

  - stwierdzania gotowości do odbioru,

  - dokonywania odbiorów częściowych oraz odbioru końcowego od Wykonawcy oraz przekazania przedmiotu odbioru Zamawiającemu lub wyznaczonemu przez niego użytkownikowi,

  - przekazania Zamawiającemu protokołów odbioru oraz dokumentacji powykonawczej,

  - dokonanie odbioru ostatecznego po upływie terminu gwarancji ustalonego w umowach z Wykonawcami,

  - opracowanie i dostarczenie Zamawiającemu ostatecznego rozliczenia przedmiotu umowy wraz z oświadczeniem               o usunięciu przez Wykonawcę usterek stwierdzonych przy odbiorze,

Dla skutecznego czuwania nad zgodnością realizacji robót z umową, projektem, polskimi normami i zasadami wiedzy technicznej ustala się ilość pobytów inspektora nadzoru na budowie na minimum 3 razy w tygodniu,       w trakcie wykonywania robót przez Wykonawcę.

Forma wynagrodzenia

Wynagrodzenie ryczałtowe netto ustalone w drodze przetargu nieograniczonego  +  podatek VAT podawany w formie kwotowej dla każdej branży oddzielnie.

Cena oferty musi zawierać wszelkie koszty  związane z wykonaniem przedmiotu zamówienia bez których nie można wykonać zamówienia

Ustalone w drodze przetargu wynagrodzenie jest niezmienne do zakończenia zadania.

Należy przewidzieć wszystkie okoliczności, które mogą wpłynąć na cenę oferty.