Załącznik nr 1

PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA – FORMULARZ OFERTOWY *

| L.p | Nazwa środka | Przybliżone roczne zapotrze- bowanie | Cena jednostkowa brutto | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Stabilizowany podchloryn sodu wymagania: -postać płynna -zawartość użytecznego chloru nie mniej niż13% -gwarancja stałości parametrów min. 6 m-cy -opakowanie handlowe max 70 kg nazwa handlowa produktu............................. opakowanie handlowe.................................... | 7500 kg | ........... /kg .........../op. |  |
| 2. | ph- minus , roztwór kwasu siarkowego wymagania: - postać płynna -stężenie min: 41% -opakowanie handlowe max: 35 kg nazwa handlowa produktu.......................... opakowanie handlowe .................................. | 800 kg | ........... /kg ........... /op. | . |
| 3. | Koagulant (**) wymagania: -roztwór polichlorku glinu (PAC) -postać :płynny koncentrat -opakowanie handlowe max 35 kg nazwa handlowa produktu.......................................... opakowanie handlowe ............................................... | 210 kg | ........... /kg .........../ op. |  |
| 4. | Algicid zawierający aminy IV rzędowe do zwalczania i hamowania alg i glonów (Alba Super) Wymagania: -postać: płynna, nie pieniący opakowanie handlowe max 35 kg Stężenie użytkowe ……………………………………… nazwa handlowa produktu............................................. opakowanie handlowe.................................................... | 175 kg | ........... /kg ........... /op. |  |
| 5. | Odczynniki do fotometru „Lovibond” -tabletki DPD 1 - -tabletki DPD 3 - -tabletki ph PhenolRed- | 4000 szt 500 szt 4000 szt | ………../kg …..……/op. |  |
| 6. | Chlor w tabletkach wolnorozpuszczalny Nazwa handlowa produktu……………………….. Opakowanie handlowe……………………………. | 10 kg | ….……../kg ……….../op. |  |
| Ogółem wartość brutto |  |  |  |  |

*     - w oferowane ceny należy wliczyć koszty transportu środków do siedziby Zamawiającego.

**  - Podać cenę w przeliczeniu dla średniej dawki normowej 0,9 mg/l

pieczęć oferenta