Zbiór: Ustrzyki Dolne - przedmiar robót                                     Zuzia (C) DataComp 1994-2005  strona nr   1

BUDOWA HALI SPORTOWO - WIDOWISKOWEJ WRAZ Z ŁĄCZNIKIEM DO ISTN. SZKOŁY PUBLICZNEJ                               18/08/06

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

P R Z E D M I A R

BUDOWA HALI SPORTOWO - WIDOWISKOWEJ WRAZ Z ŁĄCZNIKIEM DO

ISTN. SZKOŁY PUBLICZNEJ

Data:  18/08/06

Budowa:  28-700 USTRZYKI DOLNE, UL. 29 LISTOPADA, POWIAT BIESZCZADZKI, WOJ. PODKARPACKIE, DZIAŁKA NR EWID.

1201, 1202, 1203 ORAZ CZĘŚĆ 1200/6 I 1200/7

Obiekt:  BUDOWA HALI SPORTOWO - WIDOWISKOWEJ WRAZ Z ŁĄCZNIKIEM DO ISTN. SZKOŁY PUBLICZNEJ

Zamawiający:  URZĄD MIEJSKI W USTRZYKACH DOLNYCH, 28-700 USTRZYKI DOLNE, UL. KOPERNIKA 1

Sprawdzający:  ........................................................................................................

Zamawiający:                                                                                             Wykonawca:

.............                                                                                            .............

Zbiór: Ustrzyki Dolne - przedmiar robót                                     Zuzia (C) DataComp 1994-2005  strona nr   2

BUDOWA HALI SPORTOWO - WIDOWISKOWEJ WRAZ Z ŁĄCZNIKIEM DO ISTN. SZKOŁY PUBLICZNEJ                               18/08/06

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

S P I S   K A T A L O G Ó W

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

|  Symbol  |                                          Nazwa katalogu, Wydanie                                           |

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

| KNNR 1   | Roboty ziemne (Załącznik nr 1. MRRiB 26.09.2000)                                                           |

|          | Załącznik nr 1. MRRiB 26-09-2000                                                                           |

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

| KNNR 2   | Konstrukcje budowlane budownictwa ogólnego (Załącznik nr 1 MRRiB 26.09.2000)                               |

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

| KNNR 3   | Roboty remontowe ogólnobudowlane (Załącznik nr 1 MRRiB 26.09.2000)                                         |

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

| KNNR 4   | Instalacje sanitarne i sieci zewnętrzne (Załącznik nr 1 MRRiB 26.09.2000)                                  |

|          | Załącznik nr 1 MRRiB 26.09.2000                                                                            |

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

| KNNR 7   | Konstrukcje metalowe (Załącznik nr 1 MRRiB 26.09.2000)                                                     |

|          | Załącznik nr 1 MRRiB 26.09.2000                                                                            |

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

| KNR 11   | Nakłady na wykonanie nawierzchni z kostki brukowej "Polbruk"                                               |

|          | IGM, Warszawa-Olsztyn 1995, Wydanie I                                                                      |

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

| KNR 13   | Instalacje wewnętrzne wodociągowe i kanalizacyjne z tworzyw sztucznych                                     |

|          | IGM, Warszawa-Olsztyn 1996, Wydanie I                                                                      |

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

| KNR 15   | Pokrycia dachowe; uzupełnienia do KNR 2-02 rozdział 05 (Warszaw-Olsztyn 2002, Wyd. IV)                     |

|          |  IGM, Warszaw-Olsztyn 2002, Wydanie IV                                                                     |

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

| KNR 17   | System ocieplania ścian zewnętrznych budynków "Ceresit" (Warszawa 1998 r., wyd.I)                          |

|          | IGM, Warszawa 1998 r., Wyd.I                                                                               |

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

| KNR 21   | Domy drewniane w technologii kanadyjskiej (uzupełnienie do KNR 2-02, rozdział 03)                          |

|          | IGM, Warszawa-Olsztyn 1998, Wydanie I                                                                      |

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

| KNR 23   | Systemy ocieplenia ścian zewnętrznych budynków "Atlas Stopter", "Atlas Roker"                              |

|          | IGM, Warszawa-Olsztyn 1999, Wydanie I                                                                      |

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

| KNR 34   | Izolacje techniczne wg technologii Thermaflex                                                              |

|          | IGM, Warszawa-Olsztyn 2002, Wydanie I                                                                      |

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

| KNR 201  | Budowle i roboty ziemne (MGPiB, Kraków-Olsztyn 2004, Wyd. VII)                                             |

|          | MGPiB, Kraków-Olsztyn 2004, Wydanie VII                                                                    |

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

| KNR 202  | Konstrukcje budowlane                                                                                      |

|          | MGPiB, Warszawa 1992, Wydanie IV                                                                           |

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

| KNR 205  | Konstrukcje metalowe                                                                                       |

|          | MGPiB, Gdańsk 1994, Wydanie III                                                                            |

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

| KNR 217  | Instalacje wentylacyjne i klimatyzacyjne                                                                   |

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

| KNR 218  | Zewnętrzne sieci wodociągowe i kanalizacyjne                                                               |

|          | MGPiB, Warszawa-Olsztyn 2001, Wydanie VI                                                                   |

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

| KNR 219  | Zewnętrzna sieć gazociągowa                                                                                |

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

| KNR 220  | Zewnętrzna sieć cieplna                                                                                    |

|          | MGPiB, Warszawa 1997, Wydanie V                                                                            |

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

| KNR 221  | Tereny zieleni                                                                                             |

|          | MBGPiK, Łódź 1987, Wydanie I  (errata  B.I. 9/96)                                                          |

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

| KNR 226  | Kosztorysowe normy nakładów rzeczowych dla robót specjalistycznych budowy metra                            |

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

| KNR 231  | Nawierzchnie na drogach i ulicach                                                                          |

|          | MGPiB, Warszawa 1994, Wydanie III                                                                          |

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

| KNR 401  | Roboty remontowe budowlane                                                                                 |

|          | MGPiB, Warszawa 1994, Wydanie II                                                                           |

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

| KNR 403  | Roboty remontowe instalacji elektrycznych                                                                  |

|          | MGPiB, Warszawa 1988,                                                                                      |

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

| KNR 501  | Telekomunikacyjne linie kablowe sieci miejscowych                                                          |

|          | MTŻiŁ, Warszawa 1993, Wydanie III                                                                          |

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

| KNR 508  | Instalacje i osprzęt światła, siły i sygnalizacji (wydanie VI 1999, z uwzględnionym współczynnikiem 0,955) |

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Zbiór: Ustrzyki Dolne - przedmiar robót                                     Zuzia (C) DataComp 1994-2005  strona nr   3

BUDOWA HALI SPORTOWO - WIDOWISKOWEJ WRAZ Z ŁĄCZNIKIEM DO ISTN. SZKOŁY PUBLICZNEJ                               18/08/06

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

|  Symbol  |                                          Nazwa katalogu, Wydanie                                           |

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

| KNR 510  | Elektroenergetyczne linie kablowe. Elektroenergetyczne linie napowietrzne niskiego napięcia. Oświetlenie   |

|          | ulic i placów. Sygnalizacja uliczna. (wersja Orgbud)                                                       |

|          | Orgbud, Wydanie III, Warszawa 1987 (z uwzględnieniem późniejszych poprawek w Biuletynach Informacyjnych, do|

|          | BI 9/96 włącznie)                                                                                          |

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

| KNR 514  | Rozdzielnie wnętrzowe do 30kV                                                                              |

|          | MGPiB, Warszawa 1988, Wydanie IV                                                                           |

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

| KNR 704  | Montaż urządzeń oczyszczalni ścieków                                                                       |

|          | MBiPMB, Warszawa 1985, Wydanie I                                                                           |

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

| KNR 707  | Montaż pomp i sprężarek                                                                                    |

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

| KNR 708  | Aparatura kontrolno - pomiarowa i automatyka                                                               |

|          | MGiE, Warszawa 1984, Wydanie I                                                                             |

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

| KNR 712  | Roboty malarskie antykorozyjne i chemoodporne                                                              |

|          | MPChiL, Wydanie III poprawione i uzupełnione, Normex, Gdańsk 1994                                          |

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

| KNR 724  | Urządzenia i instalacje chłodnicze                                                                         |

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

| KNR 912  | Izolacje cieplne, akustyczne i ognioochronne - PAROC (Poznań 2005,  wyd. I)                                |

|          | Orgbud, Wyd. I, Poznań 2005                                                                                |

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

| KNR 1901 | Roboty budowlane w obiektach zabytkowych                                                                   |

|          | IGM, Warszawa-Olsztyn 1996, Wydanie I                                                                      |

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

| KNRW 201 | Budowle i roboty ziemne (wersja Wacetob - wydanie I, 1997r.)                                               |

|          | Wacetob, Warszawa 1997, Wydanie I                                                                          |

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

| KNRW 202 | Konstrukcje budowlane (wersja Wacetob z 2003 r.)                                                           |

|          | Wacetob, Warszawa 2003, Wydanie V poprawione                                                               |

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

| KNRW 215 | Instalacje wewnętrzne wodociągowe, kanalizacyjne, gazowe i centralnego ogrzewania (Wacetob 1998)           |

|          | Wacetob, Warszawa 198, Wydanie I                                                                           |

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

| KNRW 216 | Izolacje termiczne (wersja Wacetob 1992r)                                                                  |

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

| KNRW 217 | Instalacje wentylacyjne i klimatyzacyjne (wersja Wacetob 1992r)                                            |

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

| KNRW 218 | Zewnętrzne sieci wodociągowe i kanalizacyjne (wersja Wacetob 1997r)                                        |

|          | Wacetob, Warszawa 1997r. wyd. I (erraty: ZW 2/98, ZW 5/0, ZW 2/99, ZW4/2000)                               |

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

| KNRW 401 | Roboty remontowe budowlane (Wersja Wacetob r.1997)                                                         |

|          | WACETOB, Warszawa 1997, Wydanie I                                                                          |

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

| KNRW 403 | Roboty remontowe instalacji elektrycznych (wersja Wacetob 1997r.)                                          |

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

| KNRW 508 | Instalacje i osprzęt światła, siły i sygnalizacji (wydanie Wacetob, 1997r.)                                |

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

| KNRW 510 | Elektroenergetyczne linie kablowe. Elektroenergetyczne linie napowietrzne niskiego napięcia. Oświetlenie   |

|          | ulic i placów. Sygnalizacja uliczna.  (Wacetob 2000)                                                       |

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

| ORGB 202 | Nakłady uzupełniające do KNR 2-02 (Zeszyty "Orgbud" część I-XI)                                            |

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Zbiór: Ustrzyki Dolne - przedmiar robót                                     Zuzia (C) DataComp 1994-2005  strona nr   4

BUDOWA HALI SPORTOWO - WIDOWISKOWEJ WRAZ Z ŁĄCZNIKIEM DO ISTN. SZKOŁY PUBLICZNEJ                               18/08/06

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

T A B E L A   E L E M E N T Ó W   S C A L O N Y C H

1 ROBOTY BUDOWLANE

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

|Nazwa elementu                                                                                             |  Wartość  |

|                                                                                                           | z narzut. |

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

| 1.1 HALA SPORTOWO - WIDOWISKOWA                                                                           |           |

| 1.1.1 ROBOTY ZIEMNE (1.1.1.1 - 1.1.1.5)                                                                   |           |

| 1.1.2 ROBOTY FUNDAMENTOWE (1.1.2.1 - 1.1.2.18)                                                            |           |

| 1.1.3 ŚCIANY FUNDAMENTOWE I IZOLACJE (1.1.3.1 - 1.1.3.6)                                                  |           |

| 1.1.4 KONSTRUKCJE ŻELBETOWE - SŁUPY (1.1.4.1 - 1.1.4.12)                                                  |           |

| 1.1.5 KONSTRUKCJE ŻELBETOWE - BELKI I PODCIĄGI (1.1.5.1 - 1.1.5.8)                                        |           |

| 1.1.6 KONSTRUKCJE ŻELBETOWE - TRZPIENIE I RYGLE W ŚCIANACH (1.1.6.1 - 1.1.6.7)                            |           |

| 1.1.7 KONSTRUKCJE ŻELBETOWE - STROP NAD PIWNICAMI (1.1.7.1 - 1.1.7.4)                                     |           |

| 1.1.8 KONSTRUKCJE ŻELBETOWE - STROP NAD PARTEREM (1.1.8.1 - 1.1.8.5)                                      |           |

| 1.1.9 KONSTRUKCJE ŻELBETOWE - SCHODY (1.1.9.1 - 1.1.9.5)                                                  |           |

| 1.1.10 KONSTRUKCJE ŻELBETOWE - TRYBUNA (1.1.10.1 - 1.1.10.4)                                              |           |

| 1.1.11 KONSTRUKCJE ŻELBETOWE - TRZON WINDOWY (1.1.11.1 - 1.1.11.6)                                        |           |

| 1.1.12 ROBOTY MUROWE - ŚCIANY WEWNĘTRZNE PIWNIC (1.1.12.1 - 1.1.12.4)                                     |           |

| 1.1.13 ROBOTY MUROWE - ŚCIANY PARTERU (1.1.13.1 - 1.1.13.9)                                               |           |

| 1.1.14 ROBOTY MUROWE - ŚCIANY PIĘTRA (1.1.14.1 - 1.1.14.8)                                                |           |

| 1.1.15 ROBOTY MUROWE - ŚCIANY POWYŻEJ  PIĘTRA (1.1.15.1 - 1.1.15.2)                                       |           |

| 1.1.16 KONSTRUKCJA WIĘŹBY DACHOWEJ (1.1.16.1 - 1.1.16.10)                                                 |           |

| 1.1.17 WARSTWY DACHOWE I POKRYCIE DACHU (1.1.17.1 - 1.1.17.11)                                            |           |

| 1.1.18 FASADA AL OKIENNA SZKLONA ZESTAWEM TERMOIZOLACYJNYM (1.1.18.1 - 1.1.18.6)                          |           |

| 1.1.19 ŚLUSARKA AL OKIENNA SZKLONA ZESTAWEM TERMOIZOLACYJNYM - PROFIL "CIEPŁY" (1.1.19.1 - 1.1.19.5)      |           |

| 1.1.20 ŚLUSARKA AL OKIENNA SZKLONA ZESTAWEM SZYB - PROFIL "ZIMNY" (1.1.20.1 - 1.1.20.3)                   |           |

| 1.1.21 ŚLUSARKA AL DRZWIOWA SZKLONA ZESTAWEM TERMOIZOLACYJNYM - PROFIL "CIEPŁY" (1.1.21.1 - 1.1.21.3)     |           |

| 1.1.22 ŚLUSARKA AL DRZWIOWA SZKLONA ZESTAWEM SZYB - PROFIL "ZIMNY" (1.1.22.1 - 1.1.22.6)                  |           |

| 1.1.23 ŚLUSARKA STALOWA DRZWIOWA (1.1.23.1 - 1.1.23.5)                                                    |           |

| 1.1.24 STOLARKA DRZWIOWA (1.1.24.1 - 1.1.24.5)                                                            |           |

| 1.1.25 ROBOTY KOWALSKO - ŚLUSARSKIE (1.1.25.1 - 1.1.25.5)                                                 |           |

| 1.1.26 DOCIEPLENIE ELEWACJI (1.1.26.1 - 1.1.26.9)                                                         |           |

| 1.1.27 RUSZTOWANIA (1.1.27.1 - 1.1.27.4)                                                                  |           |

| 1.1.28 OKŁADZINY ŚCIAN PARTERU (1.1.28.1 - 1.1.28.13)                                                     |           |

| 1.1.29 OKŁADZINY ŚCIAN PIĘTRA (1.1.29.1 - 1.1.29.18)                                                      |           |

| 1.1.30 PODŁOŻA I POSADZKI PARTER (1.1.30.1 - 1.1.30.30)                                                   |           |

| 1.1.31 PODŁOŻA I POSADZKI PIĘTRO (1.1.31.1 - 1.1.31.17)                                                   |           |

| 1.1.32 SCHODY GŁÓWNE WEJŚCIOWE+ PODJAZD (1.1.32.1 - 1.1.32.25)                                            |           |

| 1.1.33 SCHODY EWAKUACYJNE (1.1.33.1 - 1.1.33.24)                                                          |           |

| 1.1.34 PODJAZD GOSPODARCZY (1.1.34.1 - 1.1.34.12)                                                         |           |

| 1.1.35 DZWIG OTIS GEN 2TLD  600kg/8osób (1.1.35.1)                                                        |           |

| 1.2 ŁĄCZNIK                                                                                               |           |

| 1.2.1 ROBOTY ZIEMNE (1.2.1.1 - 1.2.1.4)                                                                   |           |

| 1.2.2 ROBOTY FUNDAMENTOWE (1.2.2.1 - 1.2.2.8)                                                             |           |

| 1.2.3 KONSTRUKCJE ŻELBETOWE - SŁUPY (1.2.3.1 - 1.2.3.3)                                                   |           |

| 1.2.4 KONSTRUKCJE ŻELBETOWE - BELKI (1.2.4.1 - 1.2.4.4)                                                   |           |

| 1.2.5 KONSTRUKCJE ŻELBETOWE - PŁYTY (1.2.5.1 - 1.2.5.7)                                                   |           |

| 1.2.6 ROBOTY MUROWE - ŚCIANY ŁĄCZNIKA (1.2.6.1 - 1.2.6.2)                                                 |           |

| 1.2.7 KONSTRUKCJE Z DREWNA (1.2.7.1 - 1.2.7.4)                                                            |           |

| 1.2.8 WARSTWY DACHOWE I POKRYCIE DACHU (1.2.8.1 - 1.2.8.5)                                                |           |

| 1.2.9 ŚLUSARKA AL OKIENNA SZKLONA ZESTAWEM TERMOIZOLACYJNYM - PROFIL "CIEPŁY" (1.2.9.1 - 1.2.9.3)         |           |

| 1.2.10 DOCIEPLENIE ELEWACJI (1.2.10.1 - 1.2.10.4)                                                         |           |

| 1.2.11 RUSZTOWANIA (1.2.11.1 - 1.2.11.4)                                                                  |           |

| 1.2.12 TYNKI ŚCIAN I MALOWANIE (1.2.12.1 - 1.2.12.6)                                                      |           |

| 1.2.13 PODŁOŻA I POSADZKI (1.2.13.1 - 1.2.13.6)                                                           |           |

=========================================================================================================================

2 INSTALACJE SANITARNE

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

|Nazwa elementu                                                                                             |  Wartość  |

|                                                                                                           | z narzut. |

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

| 2.1 SIEĆ CIEPLNA (2.1.1 - 2.1.18)                                                                         |           |

| 2.2 KOMPAKTOWY WĘZEŁ CIEPLNY (2.2.1 - 2.2.2)                                                              |           |

| 2.3 PRZYŁĄCZE WODOCIĄGOWE (2.3.1 - 2.3.16)                                                                |           |

| 2.4 STUDNIA WODOMIERZOWA (2.4.1 - 2.4.11)                                                                 |           |

| 2.5 PRZYŁĄCZE KANALIZACJI SANITARNEJ (2.5.1 - 2.5.15)                                                     |           |

| 2.6 PRZEKŁADKI KANALIZACJI SANITARNEJ (2.6.1 - 2.6.13)                                                    |           |

| 2.7 KANALIZACJA DESZCZOWA (2.7.1 - 2.7.16)                                                                |           |

| 2.8 WEWNĘTRZNA INSTALACJA C.O. (2.8.1 - 2.8.66)                                                           |           |

| 2.9 WEWNĘTRZNA INSTALACJA C.T. (2.9.1 - 2.9.36)                                                           |           |

Zbiór: Ustrzyki Dolne - przedmiar robót                                     Zuzia (C) DataComp 1994-2005  strona nr   5

BUDOWA HALI SPORTOWO - WIDOWISKOWEJ WRAZ Z ŁĄCZNIKIEM DO ISTN. SZKOŁY PUBLICZNEJ                               18/08/06

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

|Nazwa elementu                                                                                             |  Wartość  |

|                                                                                                           | z narzut. |

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

| 2.10 OGRZEWANIE PODŁOGOWE - PARTER (2.10.1 - 2.10.6)                                                      |           |

| 2.11 INSTALACJA P.POŻ. (2.11.1 - 2.11.22)                                                                 |           |

| 2.12 INSTALACJA WODY ZIMNEJ I CIEPŁEJ (2.12.1 - 2.12.46)                                                  |           |

| 2.13 WEWNĘTRZNA INSTALACJA KANALIZACJI (2.13.1 - 2.13.39)                                                 |           |

=========================================================================================================================

3 WENTYLACJA MECHANICZNA Z ELEMENTAMI KLIMATYZACJI

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

|Nazwa elementu                                                                                             |  Wartość  |

|                                                                                                           | z narzut. |

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

| 3.1 PRZEWODY  WENTYLACYJNE I UZBROJENIE (3.1.1 - 3.1.23)                                                  |           |

| 3.2 URZĄDZENIA (3.2.1 - 3.2.11)                                                                           |           |

=========================================================================================================================

4 INSTALACJE ELEKTRYCZNE WEWNĘTRZNE PRZYŁĄCZE

ENERGETYCZNE NN

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

|Nazwa elementu                                                                                             |  Wartość  |

|                                                                                                           | z narzut. |

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

| 4.1 TABLICE ROZDZIELCZE (4.1.1 - 4.1.16)                                                                  |           |

| 4.2 UKŁADANIE PRZEWODÓW (4.2.1 - 4.2.26)                                                                  |           |

| 4.3 MONTAŻ OPRAW OŚWIETLENIOWYCH (4.3.1 - 4.3.11)                                                         |           |

| 4.4 MONTAŻ OSPRZĘTU INSTALACYJNEGO (4.4.1 - 4.4.12)                                                       |           |

| 4.5 INSTALACJA ODGROMOWA (4.5.1)                                                                          |           |

| 4.6 BADANIA I POMIARY (4.6.1 - 4.6.10)                                                                    |           |

| 4.7 OŚWIETLENIE TERENU (4.7.1 - 4.7.19)                                                                   |           |

| 4.8 LINIA KABLOWA NN (4.8.1 - 4.8.18)                                                                     |           |

=========================================================================================================================

5 NAGŁOŚNIENIE I AKUSTYKA WNĘTRZA

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

|Nazwa elementu                                                                                             |  Wartość  |

|                                                                                                           | z narzut. |

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

| 5.1 NAGŁOŚNIENIE (5.1.1 - 5.1.10)                                                                         |           |

| 5.2 AKUSTYKA WNĘTRZA (5.2.1 - 5.2.8)                                                                      |           |

=========================================================================================================================

6 ZAGOSPODAROWANIE TERENU

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

|Nazwa elementu                                                                                             |  Wartość  |

|                                                                                                           | z narzut. |

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

| 6.1 ROBOTY ZIEMNE I PRZYGOTOWAWCZE (6.1.1 - 6.1.2)                                                        |           |

| 6.2 NAWIERZCHNIE Z KOSTKI BETONOWEJ "8" SZARE (6.2.1 - 6.2.11)                                            |           |

| 6.3 NAWIERZCHNIE Z KOSTKI BETONOWEJ "6" KOLOR (6.3.1 - 6.3.5)                                             |           |

| 6.4 NAWIERZCHNIE Z PŁYT AŻUROWYCH SZARYCH "10" (6.4.1 - 6.4.11)                                           |           |

| 6.5 ROBOTY WYKOŃCZENIOWE (6.5.1 - 6.5.4)                                                                  |           |

| 6.6 ZAGOSPODAROWANIE TERENÓW ZIELONYCH (6.6.1 - 6.6.6)                                                    |           |

=========================================================================================================================

7 WYPOSAŻENIE HALI W SPRZĘT SPORTOWY

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

|Nazwa elementu                                                                                             |  Wartość  |

|                                                                                                           | z narzut. |

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

| 7.1 WYPOSAŻENIE HALI W SPRZĘT SPORTOWY STAŁY (7.1.1 - 7.1.15)                                             |           |

| 7.2 WYPOSAŻENIE HALI W SPRZĘT SPORTOWY RUCHOMY (7.2.1 - 7.2.8)                                            |           |

| 7.3 WYPOSAŻENIE ZABEZPIECZAJĄCE I WIDOWNI (7.3.1 - 7.3.3)                                                 |           |

| 7.4 SIEDZISKA TRYBUN ZEWN. (7.4.1)                                                                        |           |

=========================================================================================================================

Zbiór: Ustrzyki Dolne - przedmiar robót                                     Zuzia (C) DataComp 1994-2005  strona nr   6

BUDOWA HALI SPORTOWO - WIDOWISKOWEJ WRAZ Z ŁĄCZNIKIEM DO ISTN. SZKOŁY PUBLICZNEJ                               18/08/06

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

8 WYPOSAŻENIE TECHNOLOGICZNE BUFETU Z ZAPLECZEM

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

|Nazwa elementu                                                                                             |  Wartość  |

|                                                                                                           | z narzut. |

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

| 8.1 SALA KONSUMPCJI (8.1.1 - 8.1.4)                                                                       |           |

| 8.2 BUFET (8.2.1 - 8.2.11)                                                                                |           |

| 8.3 ZAPLECZE BUFETU (8.3.1 - 8.3.13)                                                                      |           |

| 8.4 MAGAZYN (8.4.1 - 8.4.3)                                                                               |           |

| 8.5 POM. SZATNIOWO - SOCJALNE (8.5.1 - 8.5.5)                                                             |           |

| 8.6 KORYTARZ (8.6.1)                                                                                      |           |

=========================================================================================================================

P O D S U M O W A N I E   T A B E L I   E L E M E N T Ó W

S C A L O N Y C H

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

|Nazwa rozdziału                                                                    |  Wartość  |  Dodatki  |Wart. netto|

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

|ROBOTY BUDOWLANE                                                                   |           |           |           |

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

|INSTALACJE SANITARNE                                                               |           |           |           |

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

|WENTYLACJA MECHANICZNA Z ELEMENTAMI KLIMATYZACJI                                   |           |           |           |

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

|INSTALACJE ELEKTRYCZNE WEWNĘTRZNE PRZYŁĄCZE ENERGETYCZNE NN                        |           |           |           |

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

|NAGŁOŚNIENIE I AKUSTYKA WNĘTRZA                                                    |           |           |           |

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

|ZAGOSPODAROWANIE TERENU                                                            |           |           |           |

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

|WYPOSAŻENIE HALI W SPRZĘT SPORTOWY                                                 |           |           |           |

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

|WYPOSAŻENIE TECHNOLOGICZNE BUFETU Z ZAPLECZEM                                      |           |           |           |

=========================================================================================================================

Zbiór: Ustrzyki Dolne - przedmiar robót                                     Zuzia (C) DataComp 1994-2005  strona nr   7

BUDOWA HALI SPORTOWO - WIDOWISKOWEJ WRAZ Z ŁĄCZNIKIEM DO ISTN. SZKOŁY PUBLICZNEJ                               18/08/06

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

P R Z E D M I A R

1 ROBOTY BUDOWLANE

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

|                      Podstawa nakładu, opis pozycji, wyliczenie ilości robót             |     Ilość    |Krot.| Jedn. |

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

|1.1 HALA SPORTOWO - WIDOWISKOWA                                                                                        |

=========================================================================================================================

|1.1.1 ROBOTY ZIEMNE                                                                                                    |

=========================================================================================================================

|1.1.1.1 KNNR 1/113/1                                                                      |              |     |       |

|        Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) za pomocą spycharek, grubość warstwy  |              |     |       |

|        do 15 cm                                                                          |              |     |       |

|                                            71,00*(51,00+5,00*2)           =  4 331,0     |              |     |       |

|                                                                            --------------|              |     |       |

|                                                                              4 331,0     |     ~4 331,00|     |     m2|

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

|1.1.1.2 KNR 201/122/1                                                                     |              |     |       |

|        Pomiary przy wykopach fundamentowych, teren równinny i nizinny - wukop            |              |     |       |

|        szerokoprzestrzenny pod fundament ze skarpami                                     |              |     |       |

|        R= 0,955   M= 1,000   S= 1,000                                                    |              |     |       |

|           wykop szerokoprzestrzenny        (54,80-41,10+0,60*2)*(48,05-                  |              |     |       |

|                                            22,95+0,60*2)*(2,45+0,10-0,15) =    940,488   |              |     |       |

|           skarpy zewn.                     0,5*(2,45+0,10-0,15)                          |              |     |       |

|                                            ^2*(54,80+48,05+2,45*4+0,60*4)                |              |     |       |

|                                            *2                             =    662,688   |              |     |       |

|           skarpy wewn.                     0,5*(2,45+0,10-0,15)                          |              |     |       |

|                                            ^2*(41,10+22,95-2,45*4-0,60*4)                |              |     |       |

|                                            *2                             =    298,656   |              |     |       |

|           pogłębienie pod piwnice          (15,80+0,60*2)*(14,65+0,60*2)                 |              |     |       |

|                                            *(4,50-2,45)                   =    552,3725  |              |     |       |

|           skarpy wykopu pod piwnice        0,5*(4,50-2,45)                               |              |     |       |

|                                            ^2*(15,80+14,65+0,60*4)*2      =    138,052125|              |     |       |

|                                                                            --------------|              |     |       |

|                                                                              2 592,256625|    ~2 592,257|     |     m3|

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

|1.1.1.3 KNR 201/206/4 (2)                                                                 |              |     |       |

|        Roboty ziemne koparkami podsiębiernymi z transportem urobku samochodami           |              |     |       |

|        samowyładowczymi do 1 km, koparka 0,60 m3, grunt kategorii III, samochód 5-10 t   |     2 592,257|     |     m3|

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

|1.1.1.4 KNNR 1/214/2 (1)                                                                  |              |     |       |

|        Zasypanie wykopów fundamentowych podłużnych, punktowych, rowów, wykopów           |              |     |       |

|        obiektowych, spycharki, grubość w stanie luźnym 30 cm, kategoria gruntu III-IV    |              |     |       |

|           wykop szerokoprzestrzenny        940,488-(54,80-41,10)*(48,05-                 |              |     |       |

|                                            22,95)*(2,45+0,10-0,15)        =    115,2     |              |     |       |

|           skarpy zewn.                     0,5*(2,45+0,10-0,15)                          |              |     |       |

|                                            ^2*(54,80+48,05+2,45*4+0,60*4)                |              |     |       |

|                                            *2                             =    662,688   |              |     |       |

|           skarpy wewn.                     0,5*(2,45+0,10-0,15)                          |              |     |       |

|                                            ^2*(41,10+22,95-2,45*4-0,60*4)                |              |     |       |

|                                            *2                             =    298,656   |              |     |       |

|           pogłębienie pod piwnice          552,373-15,80*14,65*(4,50-2,45)=     77,8595  |              |     |       |

|           skarpy wykopu pod piwnice        0,5*(4,50-2,45)                               |              |     |       |

|                                            ^2*(15,80+14,65+0,60*4)*2      =    138,052125|              |     |       |

|                                                                            --------------|              |     |       |

|                                                                              1 292,455625|    ~1 292,456|     |     m3|

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

|1.1.1.5 KNNR 1/208/2 (2)                                                                  |              |     |       |

|        Nakłady uzupełniające do tablic za każdy dalszy rozpoczęty 1 km odległości        |              |     |       |

|        transportu ponad 1 km samochodami samowyładowczymi, drogi o nawierzchni           |              |     |       |

|        utwardzonej, kategoria  gruntu I-IV, samochód 5-10 t                              |              |     |       |

|           wykop                            2592,257                       =  2 592,257   |              |     |       |

|           zasypanie                        -1292,456                      = -1 292,456   |              |     |       |

|                                                                            --------------|              |     |       |

|                                                                              1 299,801   |    ~1 299,801| 9,00|     m3|

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

|1.1.2 ROBOTY FUNDAMENTOWE                                                                                              |

=========================================================================================================================

|1.1.2.1 KNRW 202/1101/3                                                                   |              |     |       |

|        Podkłady betonowe w budownictwie użyteczności publicznej, układane przy pomocy    |              |     |       |

|        pompy, na podłożu gruntowym - "chudy beton" B1O gr.10cm

Zbiór: Ustrzyki Dolne - przedmiar robót                                     Zuzia (C) DataComp 1994-2005  strona nr   8

BUDOWA HALI SPORTOWO - WIDOWISKOWEJ WRAZ Z ŁĄCZNIKIEM DO ISTN. SZKOŁY PUBLICZNEJ                               18/08/06

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

|                      Podstawa nakładu, opis pozycji, wyliczenie ilości robót             |     Ilość    |Krot.| Jedn. |

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

|              |     |       |

|           STOPY                                                           =              |              |     |       |

|           SF1-1                            0,10*(4,00+0,10*2)                            |              |     |       |

|                                            *(6,00+0,10*2)*9               =     23,436   |              |     |       |

|           SF1-2                            0,10*(2,80+0,10*2)                            |              |     |       |

|                                            *(2,80+0,10*2)*6               =      5,4     |              |     |       |

|           SF1-3                            0,10*(2,80+0,10*2)                            |              |     |       |

|                                            *(5,60+0,10*2)*3               =      5,22    |              |     |       |

|           SF1-3a                           0,10*(2,80+0,10*2)                            |              |     |       |

|                                            *(5,60+0,10*2)*6               =     10,44    |              |     |       |

|           SF1-4                            0,10*(2,70+0,10*2)                            |              |     |       |

|                                            *(2,57+0,10*2)                 =      0,8033  |              |     |       |

|           SF1-5                            0,10*(3,20+0,10*2)                            |              |     |       |

|                                            *(3,20+0,10*2)                 =      1,156   |              |     |       |

|           SF1-6                            0,10*(3,20+0,10*2)                            |              |     |       |

|                                            *(4,00+0,10*2)                 =      1,428   |              |     |       |

|           SF1-6a                           0,10*(3,20+0,10*2)                            |              |     |       |

|                                            *(4,00+0,10*2)                 =      1,428   |              |     |       |

|           SF1-7                            0,10*(4,00+0,10*2)                            |              |     |       |

|                                            *(6,00+0,10*2)                 =      2,604   |              |     |       |

|           SF1-7a                           0,10*(4,00+0,10*2)                            |              |     |       |

|                                            *(6,00+0,10*2)*5               =     13,02    |              |     |       |

|           SF1-8                            0,10*(2,00+0,10*2)                            |              |     |       |

|                                            *(3,20+0,10*2)*2               =      1,496   |              |     |       |

|           SF2-1                            0,10*(2,00+0,10*2)                            |              |     |       |

|                                            *(3,20+0,10*2)*3               =      2,244   |              |     |       |

|           SF2-2                            0,10*(2,00+0,10*2)                            |              |     |       |

|                                            *(3,60+0,10*2)*4               =      3,344   |              |     |       |

|           ŁAWY                                                            =              |              |     |       |

|           L-1                              0,10*(0,50+0,10*2)*50,60       =      3,542   |              |     |       |

|           L-2                              0,10*(0,80+0,10*2)*56,20       =      5,62    |              |     |       |

|           L-2a                             0,10*(0,80+0,10*2)*51,20       =      5,12    |              |     |       |

|           L-2b                             0,10*(0,80+0,10*2)*31,15       =      3,115   |              |     |       |

|           L-3                              0,10*(1,40+0,10*2)*16,30       =      2,608   |              |     |       |

|           L-3a                             0,10*(1,40+0,10*2)*13,40       =      2,144   |              |     |       |

|           L-4                              0,10*(1,00+0,10*2)*6,60        =      0,792   |              |     |       |

|           L-4a                             0,10*(1,00+0,10*2)*10,15       =      1,218   |              |     |       |

|           L-5                              0,10*(1,20+0,10*2)*48,30       =      6,762   |              |     |       |

|           L-5a                             0,10*(1,20+0,10*2)*18,80       =      2,632   |              |     |       |

|           L-6                              0,10*(1,80+0,10*2)*30,60       =      6,12    |              |     |       |

|           L-7                              0,10*(2,00+0,10*2)*30,60       =      6,732   |              |     |       |

|                                                                            --------------|              |     |       |

|                                                                                118,4243  |      ~118,424|     |     m3|

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

|1.1.2.2 KNRW 202/604/2 (1)                                                                |              |     |       |

|        Izolacje przeciwwilgociowe, 2 warstwy papy podkładowej 1200/400 na lepiku na      |              |     |       |

|        gorąco pod ławy i stopy fundamentowe                                              |              |     |       |

|           STOPY                                                           =              |              |     |       |

|           SF1-1                            (4,00+0,10*2)*(6,00+0,10*2)*9  =    234,36    |              |     |       |

|           SF1-2                            (2,80+0,10*2)*(2,80+0,10*2)*6  =     54,0     |              |     |       |

|           SF1-3                            (2,80+0,10*2)*(5,60+0,10*2)*3  =     52,2     |              |     |       |

|           SF1-3a                           (2,80+0,10*2)*(5,60+0,10*2)*6  =    104,4     |              |     |       |

|           SF1-4                            (2,70+0,10*2)*(2,57+0,10*2)    =      8,033   |              |     |       |

|           SF1-5                            (3,20+0,10*2)*(3,20+0,10*2)    =     11,56    |              |     |       |

|           SF1-6                            (3,20+0,10*2)*(4,00+0,10*2)    =     14,28    |              |     |       |

|           SF1-6a                           (3,20+0,10*2)*(4,00+0,10*2)    =     14,28    |              |     |       |

|           SF1-7                            (4,00+0,10*2)*(6,00+0,10*2)    =     26,04    |              |     |       |

|           SF1-7a                           (4,00+0,10*2)*(6,00+0,10*2)*5  =    130,2     |              |     |       |

|           SF1-8                            (2,00+0,10*2)*(3,20+0,10*2)*2  =     14,96    |              |     |       |

|           SF2-1                            (2,00+0,10*2)*(3,20+0,10*2)*3  =     22,44    |              |     |       |

|           SF2-2                            (2,00+0,10*2)*(3,60+0,10*2)*4  =     33,44    |              |     |       |

|           ŁAWY                                                            =              |              |     |       |

|           L-1                              (0,50+0,10*2)*50,60            =     35,42    |              |     |       |

|           L-2                              (0,80+0,10*2)*56,20            =     56,2     |              |     |       |

|           L-2a                             (0,80+0,10*2)*51,20            =     51,2     |              |     |       |

|           L-2b                             (0,80+0,10*2)*31,15            =     31,15    |              |     |       |

|           L-3                              (1,40+0,10*2)*16,30            =     26,08    |              |     |       |

|           L-3a                             (1,40+0,10*2)*13,40            =     21,44    |              |     |       |

|           L-4                              (1,00+0,10*2)*6,60             =      7,92    |              |     |       |

|           L-4a                             (1,00+0,10*2)*10,15            =     12,18    |              |     |       |

|           L-5                              (1,20+0,10*2)*48,30            =     67,62    |              |     |       |

|           L-5a                             (1,20+0,10*2)*18,80            =     26,32    |              |     |       |

|           L-6                              (1,80+0,10*2)*30,60            =     61,2     |              |     |       |

|           L-7                              (2,00+0,10*2)*30,60            =     67,32    |              |     |       |

|                                                                            --------------|              |     |       |

|                                                                              1 184,243   |     ~1 184,24|     |     m2|

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Zbiór: Ustrzyki Dolne - przedmiar robót                                     Zuzia (C) DataComp 1994-2005  strona nr   9

BUDOWA HALI SPORTOWO - WIDOWISKOWEJ WRAZ Z ŁĄCZNIKIEM DO ISTN. SZKOŁY PUBLICZNEJ                               18/08/06

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

|                      Podstawa nakładu, opis pozycji, wyliczenie ilości robót             |     Ilość    |Krot.| Jedn. |

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

|1.1.2.3 KNRW 202/202/1 (2)                                                                |              |     |       |

|        Ławy fundamentowe żelbetowe, prostokątne, szerokość do 0.6 m, beton B30 podawany  |              |     |       |

|        pompą                                                                             |              |     |       |

|           ŁAWY                                                            =              |              |     |       |

|           L-1                              0,40*0,50*(50,60-3,60)         =      9,4     |              |     |       |

|                                                                            --------------|              |     |       |

|                                                                                  9,4     |        ~9,400|     |     m3|

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

|1.1.2.4 KNRW 202/202/2 (2)                                                                |              |     |       |

|        Ławy fundamentowe żelbetowe, prostokątne, szerokość do 0.8 m, beton B30 podawany  |              |     |       |

|        pompą                                                                             |              |     |       |

|           ŁAWY                                                            =              |              |     |       |

|           L-2                              0,40*0,80*(56,20-1,00*2)       =     17,344   |              |     |       |

|           L-2a                             0,40*0,80*(51,20-3,60)         =     15,232   |              |     |       |

|           L-2b                             0,40*0,80*31,15                =      9,968   |              |     |       |

|                                                                            --------------|              |     |       |

|                                                                                 42,544   |       ~42,544|     |     m3|

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

|1.1.2.5 KNRW 202/202/3 (2)                                                                |              |     |       |

|        Ławy fundamentowe żelbetowe, prostokątne, szerokość do 1.3 m, beton B30 podawany  |              |     |       |

|        pompą                                                                             |              |     |       |

|           ŁAWY                                                            =              |              |     |       |

|           L-4                              0,40*1,00*6,60                 =      2,64    |              |     |       |

|           L-4a                             0,40*1,00*10,15                =      4,06    |              |     |       |

|           L-5                              0,40*1,20*(48,30-3,20)         =     21,648   |              |     |       |

|           L-5a                             0,40*1,20*18,80                =      9,024   |              |     |       |

|                                                                            --------------|              |     |       |

|                                                                                 37,372   |       ~37,372|     |     m3|

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

|1.1.2.6 KNRW 202/202/4 (2)                                                                |              |     |       |

|        Ławy fundamentowe żelbetowe, prostokątne, szerokość powyżej 1.3 m, B30 beton      |              |     |       |

|        podawany pompą                                                                    |              |     |       |

|           ŁAWY                                                            =              |              |     |       |

|           L-3                              0,40*1,40*(16,30-3,60*2)       =      5,096   |              |     |       |

|           L-3a                             0,40*1,40*13,40                =      7,504   |              |     |       |

|           L-6                              0,40*1,80*(30,60-3,00)         =     19,872   |              |     |       |

|           L-7                              0,40*2,00*(30,60-1,20)         =     23,52    |              |     |       |

|                                                                            --------------|              |     |       |

|                                                                                 55,992   |       ~55,992|     |     m3|

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

|1.1.2.7 KNRW 202/202/5 (2)                                                                |              |     |       |

|        Ławy fundamentowe żelbetowe, schodkowe, szerokość do 2 m, beton B30 podawany pompą|              |     |       |

|           ŁAWY                                                            =              |              |     |       |

|           L-1                              0,40*0,50*3,60                 =      0,72    |              |     |       |

|           L-2                              0,40*0,80*1,00*2               =      0,64    |              |     |       |

|           L-2a                             0,40*0,80*3,60                 =      1,152   |              |     |       |

|           L-3                              0,40*1,40*3,60*2               =      4,032   |              |     |       |

|           L-5                              0,40*1,20*3,20                 =      1,536   |              |     |       |

|           L-6                              0,40*1,80*3,00                 =      2,16    |              |     |       |

|           L-7                              0,40*2,00*1,20                 =      0,96    |              |     |       |

|                                                                            --------------|              |     |       |

|                                                                                 11,2     |       ~11,200|     |     m3|

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

|1.1.2.8 KNRW 202/604/2 (1)                                                                |              |     |       |

|        Izolacje przeciwwilgociowe, 2 warstwy papy podkładowej 1200/400 na lepiku na      |              |     |       |

|        gorąco na ławach                                                                  |              |     |       |

|           ŁAWY                                                            =              |              |     |       |

|           L-1                              0,50*50,60                     =     25,3     |              |     |       |

|           L-2                              0,80*56,20                     =     44,96    |              |     |       |

|           L-2a                             0,80*51,20                     =     40,96    |              |     |       |

|           L-2b                             0,80*31,15                     =     24,92    |              |     |       |

|           L-3                              1,40*16,30                     =     22,82    |              |     |       |

|           L-3a                             1,40*13,40                     =     18,76    |              |     |       |

|           L-4                              1,00*6,60                      =      6,6     |              |     |       |

|           L-4a                             1,00*10,15                     =     10,15    |              |     |       |

|           L-5                              1,20*48,30                     =     57,96    |              |     |       |

|           L-5a                             1,20*18,80                     =     22,56    |              |     |       |

|           L-6                              1,80*30,60                     =     55,08    |              |     |       |

|           L-7                              2,00*30,60                     =     61,2     |              |     |       |

|                                                                            --------------|              |     |       |

|                                                                                391,27    |       ~391,27|     |     m2|

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

|1.1.2.9 KNR 202/212/12                                                                    |              |     |       |

|        Wieńce monolityczne na ścianach o szerokości do 30 cm, beton B30 - analogia

Zbiór: Ustrzyki Dolne - przedmiar robót                                     Zuzia (C) DataComp 1994-2005  strona nr  10

BUDOWA HALI SPORTOWO - WIDOWISKOWEJ WRAZ Z ŁĄCZNIKIEM DO ISTN. SZKOŁY PUBLICZNEJ                               18/08/06

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

|                      Podstawa nakładu, opis pozycji, wyliczenie ilości robót             |     Ilość    |Krot.| Jedn. |

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

|              |     |       |

|           ŁAWY                                                            =              |              |     |       |

|           L-1 + L-2a                       0,25*0,25*(50,60+51,20)        =      6,3625  |              |     |       |

|           L-3                              0,25*0,25*16,30                =      1,01875 |              |     |       |

|           L-4                              0,25*0,25*6,60                 =      0,4125  |              |     |       |

|           L-6                              0,25*0,25*30,60                =      1,9125  |              |     |       |

|                                                                            --------------|              |     |       |

|                                                                                  9,70625 |        ~9,706|     |     m3|

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

|1.1.2.10 KNR 202/212/13                                                                   |              |     |       |

|         Wieńce monolityczne na ścianach o szerokości ponad 30 cm, beton B30 - analogia   |              |     |       |

|            ŁAWY:                                                          =              |              |     |       |

|            L-2                             0,38*0,25*56,20                =      5,339   |              |     |       |

|            L-4a                            0,38*0,25*10,15                =      0,96425 |              |     |       |

|            L-5                             0,38*0,25*48,30                =      4,5885  |              |     |       |

|            L-7                             0,38*0,25*30,60                =      2,907   |              |     |       |

|                                                                            --------------|              |     |       |

|                                                                                 13,79875 |       ~13,799|     |     m3|

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

|1.1.2.11 KNRW 202/604/2 (1)                                                               |              |     |       |

|         Izolacje przeciwwilgociowe, 2 warstwy papy podkładowej 1200/400 na lepiku na     |              |     |       |

|         gorąco na ławach - wieńcach "górnych"                                            |              |     |       |

|            ŁAWY                                                           =              |              |     |       |

|            L-1                             0,25*50,60                     =     12,65    |              |     |       |

|            L-2                             0,38*56,20                     =     21,356   |              |     |       |

|            L-2a                            0,25*51,20                     =     12,8     |              |     |       |

|            L-3                             0,25*16,30                     =      4,075   |              |     |       |

|            L-4                             0,25*6,60                      =      1,65    |              |     |       |

|            L-4a                            0,38*10,15                     =      3,857   |              |     |       |

|            L-5                             0,38*48,30                     =     18,354   |              |     |       |

|            L-6                             0,25*30,60                     =      7,65    |              |     |       |

|            L-7                             0,38*30,60                     =     11,628   |              |     |       |

|                                                                            --------------|              |     |       |

|                                                                                 94,02    |        ~94,02|     |     m2|

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

|1.1.2.12 KNR 202/290/3 (2)                                                                |              |     |       |

|         Zbrojenie konstrukcji monolitycznych budowli, pręty stalowe okrągłe gładkie, Fi  |              |     |       |

|         8-14 mm - strzemiona                                                             |              |     |       |

|            strzemiona fi8 dla ław          0,203+0,144+0,048+0,033+0,020+0               |              |     |       |

|                                            ,013+0,023+0,125+0,028+0,051+0,               |              |     |       |

|                                            079                            =      0,767   |              |     |       |

|                                                                            --------------|              |     |       |

|                                                                                  0,767   |        ~0,767|     |      t|

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

|1.1.2.13 KNR 202/290/4 (2)                                                                |              |     |       |

|         Zbrojenie konstrukcji monolitycznych budowli, pręty stalowe okrągłe żebrowane, Fi|              |     |       |

|         8-14 mm                                                                          |              |     |       |

|            #12 dla ław                     0,131+0,108+0,027+0,040+0,262+0               |              |     |       |

|                                            ,110+0,560+0,691               =      1,929   |              |     |       |

|                                                                            --------------|              |     |       |

|                                                                                  1,929   |        ~1,929|     |      t|

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

|1.1.2.14 KNR 202/290/4 (3)                                                                |              |     |       |

|         Zbrojenie konstrukcji monolitycznych budowli, pręty stalowe okrągłe żebrowane, Fi|              |     |       |

|         16 mm i większe                                                                  |              |     |       |

|            #16 dla ław                     1,402+0,775+0,215+0,225+0,092+0               |              |     |       |

|                                            ,083+0,128+0,560+0,130+0,422+0,               |              |     |       |

|                                            422                            =      4,454   |              |     |       |

|                                                                            --------------|              |     |       |

|                                                                                  4,454   |        ~4,454|     |      t|

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

|1.1.2.15 KNRW 202/204/4 (2)                                                               |              |     |       |

|         Stopy fundamentowe żelbetowe, prostokątne o objętości ponad 2.5 m3, beton B30    |              |     |       |

|         podawany pompą

Zbiór: Ustrzyki Dolne - przedmiar robót                                     Zuzia (C) DataComp 1994-2005  strona nr  11

BUDOWA HALI SPORTOWO - WIDOWISKOWEJ WRAZ Z ŁĄCZNIKIEM DO ISTN. SZKOŁY PUBLICZNEJ                               18/08/06

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

|                      Podstawa nakładu, opis pozycji, wyliczenie ilości robót             |     Ilość    |Krot.| Jedn. |

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

|              |     |       |

|            STOPY                                                          =              |              |     |       |

|            SF1-1                           0,50*4,00*6,00*9               =    108,0     |              |     |       |

|            SF1-2                           0,50*2,80*2,80*6               =     23,52    |              |     |       |

|            SF1-3                           0,50*2,80*5,60*3               =     23,52    |              |     |       |

|            SF1-3a                          0,50*2,80*5,60*6               =     47,04    |              |     |       |

|            SF1-4                           0,40*2,70*2,57                 =      2,7756  |              |     |       |

|            SF1-5                           0,50*3,20*3,20                 =      5,12    |              |     |       |

|            SF1-6                           0,50*3,20*4,00                 =      6,4     |              |     |       |

|            SF1-6a                          0,50*3,20*4,00                 =      6,4     |              |     |       |

|            SF1-7                           0,50*4,00*6,00                 =     12,0     |              |     |       |

|            SF1-7a                          0,50*4,00*6,00*5               =     60,0     |              |     |       |

|            SF1-8                           0,50*2,00*3,20*2               =      6,4     |              |     |       |

|            SF2-1                           0,40*2,00*3,20*3               =      7,68    |              |     |       |

|            SF2-2                           0,40*2,00*3,60*4               =     11,52    |              |     |       |

|                                                                            --------------|              |     |       |

|                                                                                320,3756  |      ~320,376|     |     m3|

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

|1.1.2.16 KNR 202/290/3 (2)                                                                |              |     |       |

|         Zbrojenie konstrukcji monolitycznych budowli, pręty stalowe okrągłe gładkie, Fi  |              |     |       |

|         8-14 mm                                                                          |              |     |       |

|            fi8 dla stóp                    0,002+0,003+0,002+0,002*6+0,002               |              |     |       |

|                                            *2+0,002*3+0,002*4+0,001*2+0,06               |              |     |       |

|                                            3*3+0,063*6+0,083+0,082*5+0,098               |              |     |       |

|                                            *9+0,015                       =      1,996   |              |     |       |

|                                                                            --------------|              |     |       |

|                                                                                  1,996   |        ~1,996|     |      t|

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

|1.1.2.17 KNR 202/290/4 (2)                                                                |              |     |       |

|         Zbrojenie konstrukcji monolitycznych budowli, pręty stalowe okrągłe żebrowane, Fi|              |     |       |

|         8-14 mm                                                                          |              |     |       |

|            #12 dla stóp                    0,136*6+0,205+0,205*5+0,205*9+0               |              |     |       |

|                                            ,231                           =      4,122   |              |     |       |

|                                                                            --------------|              |     |       |

|                                                                                  4,122   |        ~4,122|     |      t|

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

|1.1.2.18 KNR 202/290/4 (3)                                                                |              |     |       |

|         Zbrojenie konstrukcji monolitycznych budowli, pręty stalowe okrągłe żebrowane, Fi|              |     |       |

|         16 mm i większe                                                                  |              |     |       |

|            #16 dla stóp                    0,195+0,235+0,220+0,148*6+0,126               |              |     |       |

|                                            *2+0,097*3+0,109*4+0,136*2+0,13               |              |     |       |

|                                            6*3+0,279*6+0,441+0,403*5+0,460               |              |     |       |

|                                            *9                             =     11,467   |              |     |       |

|            #20 dla stóp                    0,047*3+0,047*4+0,317*3+0,059*6               |              |     |       |

|                                            +0,050*5                       =      1,884   |              |     |       |

|                                                                            --------------|              |     |       |

|                                                                                 13,351   |       ~13,351|     |      t|

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

|1.1.3 ŚCIANY FUNDAMENTOWE I IZOLACJE                                                                                   |

=========================================================================================================================

|1.1.3.1 KNRW 202/101/6                                                                    |              |     |       |

|        Fundamenty z bloczków betonowych na zaprawie cementowej do poziomu -0,35          |              |     |       |

|                                            0,25*(3,50-0,35)*(5,45+11,30-                 |              |     |       |

|                                            0,40*2)                        =     12,560625|              |     |       |

|                                            0,25*(2,75-0,35)*(3,60*2+8,65-                |              |     |       |

|                                            0,50-0,40*2)                   =      8,73    |              |     |       |

|                                            0,25*(2,00-0,35)*(24,10-                      |              |     |       |

|                                            0,40*4+5,45+31,50-                            |              |     |       |

|                                            0,40*5+6,55+3,90+24,10)        =     37,95    |              |     |       |

|                                            0,38*(3,90-0,35)*(13,75*2-0,40-               |              |     |       |

|                                            3+11,40*2-0,40*2+8,35)         =     73,45305 |              |     |       |

|                                            0,38*(3,60-0,35)                              |              |     |       |

|                                            *(5,80*3+1,20+4,55)            =     28,59025 |              |     |       |

|                                            0,38*(3,00-0,35)*(30,30*2-                    |              |     |       |

|                                            8*1,00-7*0,50-0,40*2+5,30-0,50-               |              |     |       |

|                                            0,40+43,65+3,00-0,40*7)        =     97,22585 |              |     |       |

|                                            0,38*(2,40-0,35)*3,60          =      2,8044  |              |     |       |

|                                            0,38*(2,00-0,35)*(28,40-0,50-                 |              |     |       |

|                                            0,40*5)                        =     16,2393  |              |     |       |

|                                                                            --------------|              |     |       |

|                                                                                277,553475|      ~277,553|     |     m3|

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

|1.1.3.2 KNRW 202/904/1                                                                    |              |     |       |

|        Tynki cementowe kategorii II, wykonywane ręcznie, ściany płaskie

Zbiór: Ustrzyki Dolne - przedmiar robót                                     Zuzia (C) DataComp 1994-2005  strona nr  12

BUDOWA HALI SPORTOWO - WIDOWISKOWEJ WRAZ Z ŁĄCZNIKIEM DO ISTN. SZKOŁY PUBLICZNEJ                               18/08/06

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

|                      Podstawa nakładu, opis pozycji, wyliczenie ilości robót             |     Ilość    |Krot.| Jedn. |

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

|              |     |       |

|                                            2*(3,50-0,35)*(5,45+11,30-                    |              |     |       |

|                                            0,40*2)                        =    100,485   |              |     |       |

|                                            2*(2,75-0,35)*(3,60*2+8,65-                   |              |     |       |

|                                            0,50-0,40*2)                   =     69,84    |              |     |       |

|                                            2*(2,00-0,35)*(24,10-                         |              |     |       |

|                                            0,40*4+5,45+31,50-                            |              |     |       |

|                                            0,40*5+6,55+3,90+24,10)        =    303,6     |              |     |       |

|                                            2*(3,90-0,35)*(13,75*2-0,40-                  |              |     |       |

|                                            3+11,40*2-0,40*2+8,35)         =    386,595   |              |     |       |

|                                            2*(3,60-0,35)                                 |              |     |       |

|                                            *(5,80*3+1,20+4,55)            =    150,475   |              |     |       |

|                                            2*(3,00-0,35)*(30,30*2-8*1,00-                |              |     |       |

|                                            7*0,50-0,40*2+5,30-0,50-                      |              |     |       |

|                                            0,40+43,65+3,00-0,40*7)        =    511,715   |              |     |       |

|                                            2*(2,40-0,35)*3,60             =     14,76    |              |     |       |

|                                            2*(2,00-0,35)*(28,40-0,50-                    |              |     |       |

|                                            0,40*5)                        =     85,47    |              |     |       |

|                                                                            --------------|              |     |       |

|                                                                              1 622,94    |     ~1 622,94|     |     m2|

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

|1.1.3.3 KNRW 202/603/9                                                                    |              |     |       |

|        Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne pionowe - wykonywane na zimno,    |              |     |       |

|        roztwór asfaltowy gruntujący, 1 warstwa                                           |              |     |       |

|           ściany fundamentowe              3407,74                        =  3 407,74    |              |     |       |

|           STOPY                                                           =              |              |     |       |

|           SF1-1                            0,50*(4,00+6,00)*2*9           =     90,0     |              |     |       |

|           SF1-2                            0,50*(2,80+2,80)*2*6           =     33,6     |              |     |       |

|           SF1-3                            0,50*(2,80+5,60)*2*3           =     25,2     |              |     |       |

|           SF1-3a                           0,50*(2,80+5,60)*2*6           =     50,4     |              |     |       |

|           SF1-4                            0,40*(2,70+2,57)*2             =      4,216   |              |     |       |

|           SF1-5                            0,50*(3,20+3,20)*2             =      6,4     |              |     |       |

|           SF1-6                            0,50*(3,20+4,00)*2             =      7,2     |              |     |       |

|           SF1-6a                           0,50*(3,20+4,00)*2             =      7,2     |              |     |       |

|           SF1-7                            0,50*(4,00+6,00)*2             =     10,0     |              |     |       |

|           SF1-7a                           0,50*(4,00+6,00)*2*5           =     50,0     |              |     |       |

|           SF1-8                            0,50*(2,00+3,20)*2*2           =     10,4     |              |     |       |

|           SF2-1                            0,40*(2,00+3,20)*2*3           =     12,48    |              |     |       |

|           SF2-2                            0,40*(2,00+3,60)*2*4           =     17,92    |              |     |       |

|           ŁAWY                             (0,40+0,25)                                   |              |     |       |

|                                            *2*(50,60+51,20+56,20+16,30+6,6               |              |     |       |

|                                            0+10,15+48,30+30,60*2)         =    390,715   |              |     |       |

|                                            0,40*2*(31,15+13,40+18,80)     =     50,68    |              |     |       |

|                                                                            --------------|              |     |       |

|                                                                              4 174,151   |     ~4 174,15|     |     m2|

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

|1.1.3.4 KNRW 202/603/9                                                                    |              |     |       |

|        Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne pionowe - wykonywane na zimno,    |              |     |       |

|        roztwór asfaltowy izolacyjny, 1 warstwa                                           |      4 183,43|     |     m2|

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

|1.1.3.5 KNRW 202/603/10                                                                   |              |     |       |

|        Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne pionowe - wykonywane na zimno,    |              |     |       |

|        roztwór asfaltowy izolacyjny, dodatek za każdą następną warstwę                   |      4 183,43|     |     m2|

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

|1.1.3.6 KNRW 202/608/8 (1)                                                                |              |     |       |

|        Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych frezowanych FS20 gr.8cm,|              |     |       |

|        pionowe klejone                                                                   |              |     |       |

|           ściany zewnetrzne                1,0*(55,60+40,80)*2            =    192,8     |              |     |       |

|                                                                            --------------|              |     |       |

|                                                                                192,8     |       ~192,80|     |     m2|

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

|1.1.4 KONSTRUKCJE ŻELBETOWE - SŁUPY                                                                                    |

=========================================================================================================================

|1.1.4.1 KNRW 202/208/2 (2)                                                                |              |     |       |

|        Słupy żelbetowe prostokątne (pod stropy monolityczne), wysokość do 4 m, obwód do  |              |     |       |

|        przekroju: 6-9 m/m2, beton B30 podawany pompą                                     |              |     |       |

|           SŁUPY:                                                          =              |              |     |       |

|           S1-5                             0,60^2*3,15                    =      1,134   |              |     |       |

|                                                                            --------------|              |     |       |

|                                                                                  1,134   |        ~1,134|     |     m3|

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

|1.1.4.2 KNRW 202/208/3 (2)                                                                |              |     |       |

|        Słupy żelbetowe prostokątne (pod stropy monolityczne), wysokość do 4 m, obwód do  |              |     |       |

|        przekroju: 9-12 m/m2, beton B30 podawany pompą

Zbiór: Ustrzyki Dolne - przedmiar robót                                     Zuzia (C) DataComp 1994-2005  strona nr  13

BUDOWA HALI SPORTOWO - WIDOWISKOWEJ WRAZ Z ŁĄCZNIKIEM DO ISTN. SZKOŁY PUBLICZNEJ                               18/08/06

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

|                      Podstawa nakładu, opis pozycji, wyliczenie ilości robót             |     Ilość    |Krot.| Jedn. |

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

|              |     |       |

|           SŁUPY:                                                          =              |              |     |       |

|           S1-1                             0,40^2*3,15*4                  =      2,016   |              |     |       |

|           S1-2                             0,40^2*3,15                    =      0,504   |              |     |       |

|           S1-3                             0,40^2*3,15                    =      0,504   |              |     |       |

|           S1-4                             0,40^2*3,15*2                  =      1,008   |              |     |       |

|           S2-1                             0,40^2*3,90*4                  =      2,496   |              |     |       |

|           S3-1a                            0,40^2*3,60*6                  =      3,456   |              |     |       |

|           S3-1b                            0,40^2*3,60*9                  =      5,184   |              |     |       |

|                                                                            --------------|              |     |       |

|                                                                                 15,168   |       ~15,168|     |     m3|

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

|1.1.4.3 KNRW 202/208/4 (2)                                                                |              |     |       |

|        Słupy żelbetowe prostokątne (pod stropy monolityczne), wysokość do 4 m, obwód do  |              |     |       |

|        przekroju: 12-16 m/m2, beton B30 podawany pompą                                   |              |     |       |

|           SŁUPY:                                                          =              |              |     |       |

|           S2-2                             0,25*0,40*3,90                 =      0,39    |              |     |       |

|           S2-3                             0,25*0,40*3,90                 =      0,39    |              |     |       |

|           S2-7a                            0,25*0,40*3,35*5               =      1,675   |              |     |       |

|           S3-3a                            0,25*0,40*3,60*3               =      1,08    |              |     |       |

|           S3-3                             0,25*0,40*3,60*4               =      1,44    |              |     |       |

|                                                                            --------------|              |     |       |

|                                                                                  4,975   |        ~4,975|     |     m3|

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

|1.1.4.4 KNRW 202/208/7 (2)                                                                |              |     |       |

|        Słupy żelbetowe prostokątne (pod stropy monolityczne), wysokość do 6 m, obwód do  |              |     |       |

|        przekroju: do 6 m/m2, beton B30 podawany pompą, słup zewm. o zmiennym przekroju   |              |     |       |

|        R= 1,000*1,20                                    = 1,200                          |              |     |       |

|        M= 1.000                                         = 1,000                          |              |     |       |

|        S= 1.000                                         = 1,000                          |              |     |       |

|           SŁUPY:                                                          =              |              |     |       |

|           S2-8                             0,60*(0,5*1,24*2,86+(2,86+1,35)               |              |     |       |

|                                            /2*5,66+(2,77+1,35)/2*3,20)*11 =    133,8447  |              |     |       |

|                                                                            --------------|              |     |       |

|                                                                                133,8447  |      ~133,845|     |     m3|

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

|1.1.4.5 KNRW 202/208/9 (2)                                                                |              |     |       |

|        Słupy żelbetowe prostokątne (pod stropy monolityczne), wysokość do 6 m, obwód do  |              |     |       |

|        przekroju: 9-12 m/m2, beton B30 podawany pompą                                    |              |     |       |

|           SŁUPY:                                                          =              |              |     |       |

|           S2-1a                            0,40^2*6,30*8                  =      8,064   |              |     |       |

|           S2-1b                            0,40^2*5,30*5                  =      4,24    |              |     |       |

|           S2-3a                            0,25*0,50*6,30*6               =      4,725   |              |     |       |

|           S2-3b                            0,25*0,50*6,30                 =      0,7875  |              |     |       |

|           S3-1                             0,40^2*4,42*2                  =      1,4144  |              |     |       |

|                                                                            --------------|              |     |       |

|                                                                                 19,2309  |       ~19,231|     |     m3|

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

|1.1.4.6 KNRW 202/208/10 (2)                                                               |              |     |       |

|        Słupy żelbetowe prostokątne (pod stropy monolityczne), wysokość do 6 m, obwód do  |              |     |       |

|        przekroju: ponad 12 m/m2, beton B30 podawany pompą                                |              |     |       |

|           SŁUPY:                                                          =              |              |     |       |

|           S2-7                             0,15*0,40*5,48*3               =      0,9864  |              |     |       |

|                                                                            --------------|              |     |       |

|                                                                                  0,9864  |        ~0,986|     |     m3|

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

|1.1.4.7 KNRW 202/209/2 (2)                                                                |              |     |       |

|        Słupy żelbetowe okrągłe i owalne (pod stropy monolityczne), wysokość do 4 m, obwód|              |     |       |

|        do 1.5 m, beton B30 podawany pompą                                                |              |     |       |

|           SŁUPY:                                                          =              |              |     |       |

|           S2-4                             3,14*0,20^2*3,90*2             =      0,97968 |              |     |       |

|           S3-4                             3,14*0,20^2*3,60*2             =      0,90432 |              |     |       |

|                                                                            --------------|              |     |       |

|                                                                                  1,884   |        ~1,884|     |     m3|

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

|1.1.4.8 KNRW 202/209/3 (2)                                                                |              |     |       |

|        Słupy żelbetowe okrągłe i owalne (pod stropy monolityczne), wysokość do 4 m, obwód|              |     |       |

|        do 2.0 m, beton B30 podawany pompą                                                |              |     |       |

|           SŁUPY:                                                          =              |              |     |       |

|           S2-5                             3,14*0,30^2*3,90               =      1,10214 |              |     |       |

|           S2-5a                            3,14*0,30^2*3,90               =      1,10214 |              |     |       |

|                                                                            --------------|              |     |       |

|                                                                                  2,20428 |        ~2,204|     |     m3|

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

|1.1.4.9 KNRW 202/209/5 (2)                                                                |              |     |       |

|        Słupy żelbetowe okrągłe i owalne (pod stropy monolityczne), wysokość większej niż |              |     |       |

|        4 m, obwód do 1.5 m, beton B30 podawany pompą

Zbiór: Ustrzyki Dolne - przedmiar robót                                     Zuzia (C) DataComp 1994-2005  strona nr  14

BUDOWA HALI SPORTOWO - WIDOWISKOWEJ WRAZ Z ŁĄCZNIKIEM DO ISTN. SZKOŁY PUBLICZNEJ                               18/08/06

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

|                      Podstawa nakładu, opis pozycji, wyliczenie ilości robót             |     Ilość    |Krot.| Jedn. |

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

|              |     |       |

|           SŁUPY:                                                          =              |              |     |       |

|           S2-6                             3,14*0,20^2*6,30*5             =      3,9564  |              |     |       |

|           S3-6                             3,14*0,20^2*4,42*5             =      2,77576 |              |     |       |

|                                                                            --------------|              |     |       |

|                                                                                  6,73216 |        ~6,732|     |     m3|

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

|1.1.4.10 KNRW 202/209/6 (2)                                                               |              |     |       |

|         Słupy żelbetowe okrągłe i owalne (pod stropy monolityczne), wysokość większej niż|              |     |       |

|         4 m, obwód do 2.0 m, beton B30 podawany pompą                                    |              |     |       |

|            SŁUPY:                                                         =              |              |     |       |

|            S3-5                            3,14*0,30^2*4,42*2             =      2,498184|              |     |       |

|                                                                            --------------|              |     |       |

|                                                                                  2,498184|        ~2,498|     |     m3|

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

|1.1.4.11 KNR 202/290/3 (2)                                                                |              |     |       |

|         Zbrojenie konstrukcji monolitycznych budowli, pręty stalowe okrągłe gładkie, Fi  |              |     |       |

|         8-14 mm                                                                          |              |     |       |

|            fi 8 dla słupów                 0,022*4+0,023+0,002+0,022+0,025               |              |     |       |

|                                            *2+0,038+0,025*4+0,019+0,019+0,               |              |     |       |

|                                            013*2+0,019+0,028+0,019*5+0,025               |              |     |       |

|                                            *3+0,019*5+0,036*8+0,031*5+0,02               |              |     |       |

|                                            4*6+0,002*6+0,028+0,023*6+0,023               |              |     |       |

|                                            *9+0,012*2+0,017*3+0,017*4+0,31               |              |     |       |

|                                            3*11+0,029*2+0,023*2+0,018*5+0,               |              |     |       |

|                                            018*4                          =      5,523   |              |     |       |

|                                                                            --------------|              |     |       |

|                                                                                  5,523   |        ~5,523|     |      t|

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

|1.1.4.12 KNR 202/290/4 (3)                                                                |              |     |       |

|         Zbrojenie konstrukcji monolitycznych budowli, pręty stalowe okrągłe żebrowane, Fi|              |     |       |

|         16 mm i większe                                                                  |              |     |       |

|            #16 dla słupów                  0,106*4+0,018+0,057+0,080+0,056               |              |     |       |

|                                            *2+0,097+0,123*4+0,080+0,925+0,               |              |     |       |

|                                            046*2+0,077+0,115+0,222*5+0,103               |              |     |       |

|                                            *3+0,075*5+0,184*8+0,159*5+0,05               |              |     |       |

|                                            5*6+0,209*6+0,243+0,055*6+0,079               |              |     |       |

|                                            *9+0,043*2+0,090*3+0,086*4+0,62               |              |     |       |

|                                            7*11+0,018*2+0,127*2+0,148*5+0,               |              |     |       |

|                                            086*4                          =     18,469   |              |     |       |

|            #20 dla słupów S3-1 i S3-1b     0,105*9+0,111*2                =      1,167   |              |     |       |

|                                                                            --------------|              |     |       |

|                                                                                 19,636   |       ~19,636|     |      t|

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

|1.1.5 KONSTRUKCJE ŻELBETOWE - BELKI I PODCIĄGI                                                                         |

=========================================================================================================================

|1.1.5.1 KNRW 202/210/1 (2)                                                                |              |     |       |

|        Belki i podciągi żelbetowe, obwód/przekrój belki: do 8 m/m2, beton B30 podawany   |              |     |       |

|        pompą                                                                             |              |     |       |

|           BELKI:                                                          =              |              |     |       |

|           B1-1                             0,40*0,80*12,18                =      3,8976  |              |     |       |

|           B1-2                             0,40*0,80*14,35*2              =      9,184   |              |     |       |

|           B4-5                             0,38*0,90*19,80                =      6,7716  |              |     |       |

|                                                                            --------------|              |     |       |

|                                                                                 19,8532  |       ~19,853|     |     m3|

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

|1.1.5.2 KNRW 202/210/2 (2)                                                                |              |     |       |

|        Belki i podciągi żelbetowe, obwód/przekrój belki: do 10 m/m2, beton B30 podawany  |              |     |       |

|        pompą                                                                             |              |     |       |

|           BELKI:                                                          =              |              |     |       |

|           B1-1a                            0,40*0,60*12,18*2              =      5,8464  |              |     |       |

|           B1-3                             0,40*0,60*12,18*4              =     11,6928  |              |     |       |

|           B1-4                             (0,40*0,60*4,85+0,5*0,40*0,30*1               |              |     |       |

|                                            ,35)*2                         =      2,49    |              |     |       |

|           B1-5                             (0,40*0,60*5,20+0,5*0,40*0,30*1               |              |     |       |

|                                            ,35)*6                         =      7,974   |              |     |       |

|           B2-1                             0,38*0,60*20,13                =      4,58964 |              |     |       |

|           B3-1                             0,40*0,60*12,18                =      2,9232  |              |     |       |

|           B3-2                             0,40*0,60*12,28*2              =      5,8944  |              |     |       |

|           B3-3                             0,40*0,40*12,18*2              =      3,8976  |              |     |       |

|           B3-4                             0,40*0,60*12,18*2              =      5,8464  |              |     |       |

|           B4-3                             0,40*0,60*6,80                 =      1,632   |              |     |       |

|           B4-3a                            0,40*0,60*7,33                 =      1,7592  |              |     |       |

|           B4-4                             0,40*0,60*19,56                =      4,6944  |              |     |       |

|                                                                            --------------|              |     |       |

|                                                                                 59,24004 |       ~59,240|     |     m3|

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Zbiór: Ustrzyki Dolne - przedmiar robót                                     Zuzia (C) DataComp 1994-2005  strona nr  15

BUDOWA HALI SPORTOWO - WIDOWISKOWEJ WRAZ Z ŁĄCZNIKIEM DO ISTN. SZKOŁY PUBLICZNEJ                               18/08/06

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

|                      Podstawa nakładu, opis pozycji, wyliczenie ilości robót             |     Ilość    |Krot.| Jedn. |

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

|1.1.5.3 KNRW 202/210/3 (2)                                                                |              |     |       |

|        Belki i podciągi żelbetowe, obwód/przekrój belki: do 12 m/m2, beton B30 podawany  |              |     |       |

|        pompą                                                                             |              |     |       |

|           BELKI:                                                          =              |              |     |       |

|           B2-2 + B2-3                      0,25*0,60*6,80*2               =      2,04    |              |     |       |

|           B2-3a                            0,25*0,60*7,35                 =      1,1025  |              |     |       |

|           B4-1                             0,38*0,40*20,13                =      3,05976 |              |     |       |

|                                                                            --------------|              |     |       |

|                                                                                  6,20226 |        ~6,202|     |     m3|

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

|1.1.5.4 KNRW 202/210/4 (2)                                                                |              |     |       |

|        Belki i podciągi żelbetowe, obwód/przekrój belki: do 14 m/m2, beton B30 podawany  |              |     |       |

|        pompą                                                                             |              |     |       |

|           BELKI:                                                          =              |              |     |       |

|           B4-2                             0,25*0,40*6,80                 =      0,68    |              |     |       |

|           B4-2a                            0,25*0,40*7,35                 =      0,735   |              |     |       |

|                                                                            --------------|              |     |       |

|                                                                                  1,415   |        ~1,415|     |     m3|

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

|1.1.5.5 KNRW 202/210/5 (2)                                                                |              |     |       |

|        Belki i podciągi żelbetowe, obwód/przekrój belki: do 16 m/m2, beton B30 podawany  |              |     |       |

|        pompą                                                                             |              |     |       |

|           BELKI:                                                          =              |              |     |       |

|           B2-3b                            0,25*0,25*8,60                 =      0,5375  |              |     |       |

|                                                                            --------------|              |     |       |

|                                                                                  0,5375  |        ~0,538|     |     m3|

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

|1.1.5.6 KNR 202/290/3 (2)                                                                 |              |     |       |

|        Zbrojenie konstrukcji monolitycznych budowli, pręty stalowe okrągłe gładkie, Fi 8-|              |     |       |

|        14 mm                                                                             |              |     |       |

|           fi 8 dla belek                   0,125+0,165*2+0,232*2+0,147*4+0               |              |     |       |

|                                            ,071*2+0,071*6+0,195+0,045*2+0,               |              |     |       |

|                                            049+0,021+0,100+0,093*2+0,083*2               |              |     |       |

|                                            +0,115*2+0,125+0,046+0,052+0,05               |              |     |       |

|                                            5+0,062+0,160+0,557            =      4,169   |              |     |       |

|                                                                            --------------|              |     |       |

|                                                                                  4,169   |        ~4,169|     |      t|

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

|1.1.5.7 KNR 202/290/4 (2)                                                                 |              |     |       |

|        Zbrojenie konstrukcji monolitycznych budowli, pręty stalowe okrągłe żebrowane, Fi |              |     |       |

|        8-14 mm                                                                           |              |     |       |

|           #12 dla belek                    0,152+0,064*2+0,063*2+0,043*4+0               |              |     |       |

|                                            ,021*2+0,022*6+0,073+0,052*2+0,               |              |     |       |

|                                            055+0,060+0,090+0,100*2+0,021*2               |              |     |       |

|                                            +0,021*2+0,202+0,071+0,076+0,09               |              |     |       |

|                                            6+0,104+0,193+0,658            =      2,818   |              |     |       |

|                                                                            --------------|              |     |       |

|                                                                                  2,818   |        ~2,818|     |      t|

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

|1.1.5.8 KNR 202/290/4 (3)                                                                 |              |     |       |

|        Zbrojenie konstrukcji monolitycznych budowli, pręty stalowe okrągłe żebrowane, Fi |              |     |       |

|        16 mm i większe                                                                   |              |     |       |

|           #16 dla belek                    0,114+0,109*2+0,090*2+0,278*4+0               |              |     |       |

|                                            ,100*2+0,102*6+0,315+0,050*2+0,               |              |     |       |

|                                            195+0,114*2+0,175*2+0,186*2+0,0               |              |     |       |

|                                            91                             =      4,087   |              |     |       |

|           #20 dla belek                    0,148*2+0,353*2+0,055*2+0,061*6               |              |     |       |

|                                            +0,055+0,089*2                 =      1,711   |              |     |       |

|                                                                            --------------|              |     |       |

|                                                                                  5,798   |        ~5,798|     |      t|

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

|1.1.6 KONSTRUKCJE ŻELBETOWE - TRZPIENIE I RYGLE W ŚCIANACH                                                             |

=========================================================================================================================

|1.1.6.1 KNRW 202/211/1                                                                    |              |     |       |

|        Słupy i rygle (przewiązki) żelbetowe w ścianach murowanych, słupy 2-stronnie      |              |     |       |

|        deskowane, ściany grubości do 0.3 m, beton B30                                    |              |     |       |

|           TRZPIENIE:                                                      =              |              |     |       |

|           T2-1                             0,25*0,40*112,59               =     11,259   |              |     |       |

|           T2-2                             0,25*0,50*17,03                =      2,12875 |              |     |       |

|           T5-1                             0,25*0,40*5,12*13              =      6,656   |              |     |       |

|           T5-2                             0,25*0,53*5,89                 =      0,780425|              |     |       |

|                                                                            --------------|              |     |       |

|                                                                                 20,824175|       ~20,824|     |     m3|

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

|1.1.6.2 KNRW 202/211/2                                                                    |              |     |       |

|        Słupy i rygle (przewiązki) żelbetowe w ścianach murowanych, słupy 2-stronnie      |              |     |       |

|        deskowane, ściany grubości ponad 0.3 m, beton B30

Zbiór: Ustrzyki Dolne - przedmiar robót                                     Zuzia (C) DataComp 1994-2005  strona nr  16

BUDOWA HALI SPORTOWO - WIDOWISKOWEJ WRAZ Z ŁĄCZNIKIEM DO ISTN. SZKOŁY PUBLICZNEJ                               18/08/06

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

|                      Podstawa nakładu, opis pozycji, wyliczenie ilości robót             |     Ilość    |Krot.| Jedn. |

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

|              |     |       |

|           TRZPIENIE:                                                      =              |              |     |       |

|           T1-1                             0,38*0,40*89,28                =     13,57056 |              |     |       |

|           T1-2                             0,38*0,50*111,56               =     21,1964  |              |     |       |

|           T1-3                             0,38*0,55*16,72                =      3,49448 |              |     |       |

|           T1-4                             0,38*1,00*104,27               =     39,6226  |              |     |       |

|           T3-1                             0,38*0,40*2,06*10              =      3,1312  |              |     |       |

|           T4-1                             0,38*0,40*1,70*6               =      1,5504  |              |     |       |

|           T4-2                             0,38*0,40*5,12*4               =      3,11296 |              |     |       |

|           T4-3                             0,38*0,40*3,28*11              =      5,48416 |              |     |       |

|           T4-4                             0,38*0,40*3,16*4               =      1,92128 |              |     |       |

|           T4-5                             0,38*0,53*3,16                 =      0,636424|              |     |       |

|                                                                            --------------|              |     |       |

|                                                                                 93,720464|       ~93,720|     |     m3|

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

|1.1.6.3 KNRW 202/211/4                                                                    |              |     |       |

|        Słupy i rygle (przewiązki) żelbetowe w ścianach murowanych, rygle i przekrycia    |              |     |       |

|        ścian deskowane 2-stronnie, szerokość do 0.3 m, beton B30                         |              |     |       |

|           BP-1                             0,15*0,65*0,40*5               =      0,195   |              |     |       |

|                                                                            --------------|              |     |       |

|                                                                                  0,195   |        ~0,195|     |     m3|

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

|1.1.6.4 KNRW 202/211/5                                                                    |              |     |       |

|        Słupy i rygle (przewiązki) żelbetowe w ścianach murowanych, rygle i przekrycia    |              |     |       |

|        ścian deskowane 2-stronnie, szerokość do 0.4 m, beton B30                         |              |     |       |

|           BP-1                             0,38*0,40*2,06*5               =      1,5656  |              |     |       |

|                                                                            --------------|              |     |       |

|                                                                                  1,5656  |        ~1,566|     |     m3|

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

|1.1.6.5 KNR 202/290/3 (1)                                                                 |              |     |       |

|        Zbrojenie konstrukcji monolitycznych budowli, pręty stalowe okrągłe gładkie, Fi do|              |     |       |

|        7 mm                                                                              |              |     |       |

|           fi 6 dla trzpieni                0,073+0,091+0,014+0,085+0,040+0               |              |     |       |

|                                            ,007+0,102+0,005+0,016+0,015+0,               |              |     |       |

|                                            016+0,022+0,180+0,003          =      0,669   |              |     |       |

|                                                                            --------------|              |     |       |

|                                                                                  0,669   |        ~0,669|     |      t|

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

|1.1.6.6 KNR 202/290/3 (2)                                                                 |              |     |       |

|        Zbrojenie konstrukcji monolitycznych budowli, pręty stalowe okrągłe gładkie, Fi 8-|              |     |       |

|        14 mm                                                                             |              |     |       |

|           fi 8 dla trzpieni                0,297+0,688+0,111+0,950+0,532+0               |              |     |       |

|                                            ,084+0,442+0,032+0,056         =      3,192   |              |     |       |

|                                                                            --------------|              |     |       |

|                                                                                  3,192   |        ~3,192|     |      t|

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

|1.1.6.7 KNR 202/290/4 (3)                                                                 |              |     |       |

|        Zbrojenie konstrukcji monolitycznych budowli, pręty stalowe okrągłe żebrowane, Fi |              |     |       |

|        16 mm i większe                                                                   |              |     |       |

|           #16 dla trzpieni                 0,487+0,906+0,226+1,763+1,523+0               |              |     |       |

|                                            ,346+0,927+0,019*6+0,046*4+0,06               |              |     |       |

|                                            1+0,047*11+0,061*4+0,061*13+0,1               |              |     |       |

|                                            47                             =      8,238   |              |     |       |

|           #20 dla trzpieni T1-2            3,538                          =      3,538   |              |     |       |

|                                                                            --------------|              |     |       |

|                                                                                 11,776   |       ~11,776|     |      t|

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

|1.1.7 KONSTRUKCJE ŻELBETOWE - STROP NAD PIWNICAMI                                                                      |

=========================================================================================================================

|1.1.7.1 KNRW 202/217/2 (2)                                                                |              |     |       |

|        Płyty żelbetowe, stropowe płaskie, grubość 15 cm, beton B30 podawany pompą        |              |     |       |

|                                            1,90*5,50+1,55*4,10+6,55*5,52+6               |              |     |       |

|                                            ,55*5,50                       =     88,986   |              |     |       |

|                                                                            --------------|              |     |       |

|                                                                                 88,986   |        ~88,99|     |     m2|

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

|1.1.7.2 KNRW 202/217/5 (2)                                                                |              |     |       |

|        Płyty żelbetowe, dodatek za każdy 1 cm różnicy w grubości płyty, beton B30        |              |     |       |

|        podawany pompą                                                                    |         88,99| 5,00|     m2|

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

|1.1.7.3 KNR 202/290/3 (2)                                                                 |              |     |       |

|        Zbrojenie konstrukcji monolitycznych budowli, pręty stalowe okrągłe gładkie, Fi 8-|              |     |       |

|        14 mm                                                                             |              |     |       |

|           fi 8 dla stropu piwnic           0,042                          =      0,042   |              |     |       |

|                                                                            --------------|              |     |       |

|                                                                                  0,042   |        ~0,042|     |      t|

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Zbiór: Ustrzyki Dolne - przedmiar robót                                     Zuzia (C) DataComp 1994-2005  strona nr  17

BUDOWA HALI SPORTOWO - WIDOWISKOWEJ WRAZ Z ŁĄCZNIKIEM DO ISTN. SZKOŁY PUBLICZNEJ                               18/08/06

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

|                      Podstawa nakładu, opis pozycji, wyliczenie ilości robót             |     Ilość    |Krot.| Jedn. |

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

|1.1.7.4 KNR 202/290/4 (2)                                                                 |              |     |       |

|        Zbrojenie konstrukcji monolitycznych budowli, pręty stalowe okrągłe żebrowane, Fi |              |     |       |

|        8-14 mm                                                                           |              |     |       |

|           # 8 dla stropu piwnic            0,064                          =      0,064   |              |     |       |

|           # 10 dla stropu piwnic           0,617                          =      0,617   |              |     |       |

|           # 12 dla stropu piwnic           0,481                          =      0,481   |              |     |       |

|                                                                            --------------|              |     |       |

|                                                                                  1,162   |        ~1,162|     |      t|

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

|1.1.8 KONSTRUKCJE ŻELBETOWE - STROP NAD PARTEREM                                                                       |

=========================================================================================================================

|1.1.8.1 KNRW 202/217/2 (2)                                                                |              |     |       |

|        Płyty żelbetowe, stropowe płaskie, grubość 15 cm, beton B30 podawany pompą        |              |     |       |

|                                            6,78*24,35+32,00*9,17+9,10*6,30               |              |     |       |

|                                            +3,07*3,87+20,12*12,17-                       |              |     |       |

|                                            6,00*4,00+2,69*6,30+(8,45+12,80               |              |     |       |

|                                            )/2*2,18                       =    788,7138  |              |     |       |

|                                                                            --------------|              |     |       |

|                                                                                788,7138  |       ~788,71|     |     m2|

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

|1.1.8.2 KNRW 202/217/5 (2)                                                                |              |     |       |

|        Płyty żelbetowe, dodatek za każdy 1 cm różnicy w grubości płyty, beton B30        |              |     |       |

|        podawany pompą                                                                    |        788,71| 3,00|     m2|

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

|1.1.8.3 KNR 202/290/3 (2)                                                                 |              |     |       |

|        Zbrojenie konstrukcji monolitycznych budowli, pręty stalowe okrągłe gładkie, Fi 8-|              |     |       |

|        14 mm                                                                             |              |     |       |

|           fi 8 dla stropu nad parterem     0,589                          =      0,589   |              |     |       |

|                                                                            --------------|              |     |       |

|                                                                                  0,589   |        ~0,589|     |      t|

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

|1.1.8.4 KNR 202/290/4 (2)                                                                 |              |     |       |

|        Zbrojenie konstrukcji monolitycznych budowli, pręty stalowe okrągłe żebrowane, Fi |              |     |       |

|        8-14 mm                                                                           |              |     |       |

|           # 8 dla stropu nad parterem      4,175                          =      4,175   |              |     |       |

|           # 10 dla stropu nad parterem     4,936                          =      4,936   |              |     |       |

|           # 12 dla stropu nad parterem     0,468                          =      0,468   |              |     |       |

|                                                                            --------------|              |     |       |

|                                                                                  9,579   |        ~9,579|     |      t|

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

|1.1.8.5 KNR 202/290/4 (3)                                                                 |              |     |       |

|        Zbrojenie konstrukcji monolitycznych budowli, pręty stalowe okrągłe żebrowane, Fi |              |     |       |

|        16 mm i większe                                                                   |              |     |       |

|           # 16 dla stropu nad parterem     0,096                          =      0,096   |              |     |       |

|                                                                            --------------|              |     |       |

|                                                                                  0,096   |        ~0,096|     |      t|

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

|1.1.9 KONSTRUKCJE ŻELBETOWE - SCHODY                                                                                   |

=========================================================================================================================

|1.1.9.1 KNRW 202/101/6                                                                    |              |     |       |

|        Fundamenty z bloczków betonowych na zaprawie cementowej                           |              |     |       |

|           SCHODY:                                                         =              |              |     |       |

|           SCH-3                            0,25*2,00*(5,20+3,20)          =      4,2     |              |     |       |

|           SCH-4                            0,25*2,20*(2,20+2,62)          =      2,651   |              |     |       |

|           SCH-5                            0,25*1,25*(2,62+2,10)          =      1,475   |              |     |       |

|                                                                            --------------|              |     |       |

|                                                                                  8,326   |        ~8,326|     |     m3|

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

|1.1.9.2 KNR 202/218/2 (2)                                                                 |              |     |       |

|        Schody żelbetowe, proste na płycie grubości 8 cm, beton B30 podawany pompą        |              |     |       |

|           SCHODY:                                                         =              |              |     |       |

|           SCH-1                            1,90*(2,40+2,10*4)+1,90*1,95*4 =     35,34    |              |     |       |

|           SCH-2                            1,20*3,30*2+1,60*2,69          =     12,224   |              |     |       |

|           SCH-3                            5,20*3,20                      =     16,64    |              |     |       |

|           SCH-4                            1,60*2,45+2,20*2,62            =      9,684   |              |     |       |

|           SCH-5                            1,60*1,05+2,10*2,62            =      7,182   |              |     |       |

|                                                                            --------------|              |     |       |

|                                                                                 81,07    |        ~81,07|     |     m2|

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

|1.1.9.3 KNR 202/218/6 (2)                                                                 |              |     |       |

|        Schody żelbetowe, dodatek za każdy 1 cm różnicy grubości płyty, beton B30 podawany|              |     |       |

|        pompą                                                                             |         81,07| 7,00|     m2|

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

|1.1.9.4 KNR 202/218/7 (2)                                                                 |              |     |       |

|        Schody żelbetowe, belki podestowe i kotwiące, beton B30 podawany pompą

Zbiór: Ustrzyki Dolne - przedmiar robót                                     Zuzia (C) DataComp 1994-2005  strona nr  18

BUDOWA HALI SPORTOWO - WIDOWISKOWEJ WRAZ Z ŁĄCZNIKIEM DO ISTN. SZKOŁY PUBLICZNEJ                               18/08/06

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

|                      Podstawa nakładu, opis pozycji, wyliczenie ilości robót             |     Ilość    |Krot.| Jedn. |

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

|              |     |       |

|           SCHODY:                                                         =              |              |     |       |

|           SCH-1                            0,29*0,76*1,90+0,38*0,25*2,00*8               |              |     |       |

|                                            +0,25*0,60*6,80                =      2,95876 |              |     |       |

|           SCH-2                            0,25*0,73*1,20                 =      0,219   |              |     |       |

|           SCH-3                            0,35*1,15*(5,20+3,20)          =      3,381   |              |     |       |

|           SCH-4                            0,35*1,15*1,60                 =      0,644   |              |     |       |

|           SCH-5                            0,35*1,15*1,60                 =      0,644   |              |     |       |

|                                                                            --------------|              |     |       |

|                                                                                  7,84676 |        ~7,847|     |     m3|

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

|1.1.9.5 KNR 202/290/4 (2)                                                                 |              |     |       |

|        Zbrojenie konstrukcji monolitycznych budowli, pręty stalowe okrągłe żebrowane, Fi |              |     |       |

|        8-14 mm                                                                           |              |     |       |

|           # 8 dla schodów                  0,054+0,037+0,082+0,014+0,026+0               |              |     |       |

|                                            ,036+0,025+0,113+0,062+0,060+0,               |              |     |       |

|                                            060                            =      0,569   |              |     |       |

|           # 10 dla schodów                 0,050                          =      0,05    |              |     |       |

|           # 12 dla schodów                 0,107+0,168+0,162+0,168+0,107+0               |              |     |       |

|                                            ,087+0,107+0,226               =      1,132   |              |     |       |

|                                                                            --------------|              |     |       |

|                                                                                  1,751   |        ~1,751|     |      t|

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

|1.1.10 KONSTRUKCJE ŻELBETOWE - TRYBUNA                                                                                 |

=========================================================================================================================

|1.1.10.1 KNR 202/218/4 (2)                                                                |              |     |       |

|         Schody żelbetowe, proste na belkach policzkowych, grubości 6 cm, beton B30       |              |     |       |

|         podawany pompą                                                                   |              |     |       |

|            TRYBUNA                         39,80*6,32-0,90*6,00           =    246,136   |              |     |       |

|                                                                            --------------|              |     |       |

|                                                                                246,136   |       ~246,14|     |     m2|

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

|1.1.10.2 KNR 202/218/6 (2)                                                                |              |     |       |

|         Schody żelbetowe, dodatek za każdy 1 cm różnicy grubości płyty, beton B30        |              |     |       |

|         podawany pompą                                                                   |        246,14| 20,0|     m2|

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

|1.1.10.3 KNR 202/218/7 (2)                                                                |              |     |       |

|         Schody żelbetowe, belki podestowe i kotwiące, beton B30 podawany pompą           |              |     |       |

|            TRYBUNA                         0,25*1,00*0,90*2               =      0,45    |              |     |       |

|                                                                            --------------|              |     |       |

|                                                                                  0,45    |        ~0,450|     |     m3|

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

|1.1.10.4 KNR 202/290/4 (2)                                                                |              |     |       |

|         Zbrojenie konstrukcji monolitycznych budowli, pręty stalowe okrągłe żebrowane, Fi|              |     |       |

|         8-14 mm                                                                          |              |     |       |

|            # 8 dla trybuny                 3,816                          =      3,816   |              |     |       |

|            # 10 dla trybuny                0,851                          =      0,851   |              |     |       |

|            # 12 dla trybuny                0,127                          =      0,127   |              |     |       |

|                                                                            --------------|              |     |       |

|                                                                                  4,794   |        ~4,794|     |      t|

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

|1.1.11 KONSTRUKCJE ŻELBETOWE - TRZON WINDOWY                                                                           |

=========================================================================================================================

|1.1.11.1 KNRW 202/207/4 (2)                                                               |              |     |       |

|         Ściany żelbetowe, proste, wysokość do 8 m x12 cm, beton B30 podawany pompą       |              |     |       |

|                                            (2,07+1,70)*2*11,65-1,70*3,48*3=     70,093   |              |     |       |

|                                                                            --------------|              |     |       |

|                                                                                 70,093   |        ~70,09|     |     m2|

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

|1.1.11.2 KNRW 202/207/7 (2)                                                               |              |     |       |

|         Ściany żelbetowe, dodatek za każdy 1 cm różnicy grubości, beton B30 podawany     |              |     |       |

|         pompą                                                                            |         70,09| 13,0|     m2|

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

|1.1.11.3 KNRW 202/217/2 (2)                                                               |              |     |       |

|         Płyty żelbetowe, stropowe płaskie, grubość 15 cm, beton B30 podawany pompą       |              |     |       |

|                                            2,07*2,20                      =      4,554   |              |     |       |

|                                                                            --------------|              |     |       |

|                                                                                  4,554   |         ~4,55|     |     m2|

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

|1.1.11.4 KNR 202/290/3 (1)                                                                |              |     |       |

|         Zbrojenie konstrukcji monolitycznych budowli, pręty stalowe okrągłe gładkie, Fi  |              |     |       |

|         do 7 mm                                                                          |              |     |       |

|            fi 6 dla trzonu                 0,023                          =      0,023   |              |     |       |

|                                                                            --------------|              |     |       |

|                                                                                  0,023   |        ~0,023|     |      t|

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Zbiór: Ustrzyki Dolne - przedmiar robót                                     Zuzia (C) DataComp 1994-2005  strona nr  19

BUDOWA HALI SPORTOWO - WIDOWISKOWEJ WRAZ Z ŁĄCZNIKIEM DO ISTN. SZKOŁY PUBLICZNEJ                               18/08/06

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

|                      Podstawa nakładu, opis pozycji, wyliczenie ilości robót             |     Ilość    |Krot.| Jedn. |

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

|1.1.11.5 KNR 202/290/3 (2)                                                                |              |     |       |

|         Zbrojenie konstrukcji monolitycznych budowli, pręty stalowe okrągłe gładkie, Fi  |              |     |       |

|         8-14 mm                                                                          |              |     |       |

|            fi 8 dla trzonu                 0,457                          =      0,457   |              |     |       |

|                                                                            --------------|              |     |       |

|                                                                                  0,457   |        ~0,457|     |      t|

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

|1.1.11.6 KNR 202/290/4 (2)                                                                |              |     |       |

|         Zbrojenie konstrukcji monolitycznych budowli, pręty stalowe okrągłe żebrowane, Fi|              |     |       |

|         8-14 mm                                                                          |              |     |       |

|            # 10 dla trzonu                 0,150                          =      0,15    |              |     |       |

|            # 12 dla trzonu                 0,577                          =      0,577   |              |     |       |

|                                                                            --------------|              |     |       |

|                                                                                  0,727   |        ~0,727|     |      t|

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

|1.1.12 ROBOTY MUROWE - ŚCIANY WEWNĘTRZNE PIWNIC                                                                        |

=========================================================================================================================

|1.1.12.1 KNR 202/101/5                                                                    |              |     |       |

|         Fundamenty z bloczków betonowych na zaprawie cementowo-wapiennej                 |              |     |       |

|                                            0,38*2,90*(4,30+6,56)-1,10*2,10=      9,65772 |              |     |       |

|                                                                            --------------|              |     |       |

|                                                                                  9,65772 |        ~9,658|     |     m3|

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

|1.1.12.2 KNR 202/126/4                                                                    |              |     |       |

|         Otwory w ścianach murowanych, grubości 1 1/2 lub 2 cegieł, z cegieł pojedynczych,|              |     |       |

|         otwory (bez nadproży) na drzwi, drzwi balkonowe i wrota                          |             1|     |    szt|

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

|1.1.12.3 KNRW 202/128/1                                                                   |              |     |       |

|         Kominy wolno stojące w budynkach, wieloprzewodowe z cegły                        |              |     |       |

|                                            4,10*0,38*(4,35+1,1+0,55+0,82+1               |              |     |       |

|                                            ,0+4,18)                       =     18,696   |              |     |       |

|            minus otwory                    -0,38*(1,10*2,1+1,0*2,1)       =     -1,6758  |              |     |       |

|                                                                            --------------|              |     |       |

|                                                                                 17,0202  |        ~17,02|     |     m3|

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

|1.1.12.4 ORGB 202/175/3                                                                   |              |     |       |

|         Ścianki działowe z cegły kratówki K3, grubość 12 cm                              |              |     |       |

|                                            2,90*(5,52+2,00)-1,00*2,10*2   =     17,608   |              |     |       |

|                                                                            --------------|              |     |       |

|                                                                                 17,608   |        ~17,61|     |     m2|

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

|1.1.13 ROBOTY MUROWE - ŚCIANY PARTERU                                                                                  |

=========================================================================================================================

|1.1.13.1 ORGB 202/163/3                                                                   |              |     |       |

|         Ściany budynków wielokondygnacyjnych z pustaków ściennych ceramicznych, typ Max  |              |     |       |

|         220, grubość 39 cm                                                               |              |     |       |

|            ściana zewnętrzna               4,08*(5,80*3+42,46*2+55,60+6,60               |              |     |       |

|                                            +32,30)                        =    803,0256  |              |     |       |

|            potrącenie otworów              -2,40*2,40*2-2,00*3,80*3-                     |              |     |       |

|                                            1,75*2,40*2-12,82*3,80-                       |              |     |       |

|                                            2,00*1,00*6-0,50*3,80*2-                      |              |     |       |

|                                            1,00*3,80*3-1,00*1,35*5-                      |              |     |       |

|                                            3,00*3,80                      =   -136,786   |              |     |       |

|                                                                            --------------|              |     |       |

|                                                                                666,2396  |       ~666,24|     |     m2|

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

|1.1.13.2 ORGB 202/163/5                                                                   |              |     |       |

|         Ściany budynków wielokondygnacyjnych z pustaków ściennych ceramicznych, typ U    |              |     |       |

|         220, grubość 25 cm                                                               |              |     |       |

|            ściany wewnętrzne               4,08*(40,30*2+5,70*2+3,54+35,55               |              |     |       |

|                                            +32,53+6,00)                   =    692,0496  |              |     |       |

|            minus otwory                    -1,10*2,10*8-1,00*2,10*6-                     |              |     |       |

|                                            2,00*1,00                      =    -33,08    |              |     |       |

|                                                                            --------------|              |     |       |

|                                                                                658,9696  |       ~658,97|     |     m2|

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

|1.1.13.3 KNR 202/126/1                                                                    |              |     |       |

|         Otwory w ścianach murowanych, grubości 1 cegły, z cegieł pojedynczych, bloczków i|              |     |       |

|         pustaków, otwory (bez nadproży) na okna                                          |             1|     |    szt|

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

|1.1.13.4 KNR 202/126/2                                                                    |              |     |       |

|         Otwory w ścianach murowanych, grubości 1 cegły, z cegieł pojedynczych, bloczków i|              |     |       |

|         pustaków, otwory (bez nadproży) na drzwi, drzwi balkonowe i wrota                |              |     |       |

|                                            8+6                            =     14,0     |              |     |       |

|                                                                            --------------|              |     |       |

|                                                                                 14,0     |           ~14|     |    szt|

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Zbiór: Ustrzyki Dolne - przedmiar robót                                     Zuzia (C) DataComp 1994-2005  strona nr  20

BUDOWA HALI SPORTOWO - WIDOWISKOWEJ WRAZ Z ŁĄCZNIKIEM DO ISTN. SZKOŁY PUBLICZNEJ                               18/08/06

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

|                      Podstawa nakładu, opis pozycji, wyliczenie ilości robót             |     Ilość    |Krot.| Jedn. |

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

|1.1.13.5 KNR 202/126/3                                                                    |              |     |       |

|         Otwory w ścianach murowanych, grubości 1 1/2 lub 2 cegieł, z cegieł pojedynczych,|              |     |       |

|         otwory (bez nadproży) na okna                                                    |              |     |       |

|                                            6+2+5                          =     13,0     |              |     |       |

|                                                                            --------------|              |     |       |

|                                                                                 13,0     |           ~13|     |    szt|

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

|1.1.13.6 KNR 202/126/4                                                                    |              |     |       |

|         Otwory w ścianach murowanych, grubości 1 1/2 lub 2 cegieł, z cegieł pojedynczych,|              |     |       |

|         otwory (bez nadproży) na drzwi, drzwi balkonowe i wrota                          |              |     |       |

|                                            2+3+2                          =      7,0     |              |     |       |

|                                                                            --------------|              |     |       |

|                                                                                  7,0     |            ~7|     |    szt|

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

|1.1.13.7 KNRW 202/128/1                                                                   |              |     |       |

|         Kominy wolno stojące w budynkach, wieloprzewodowe z cegły                        |              |     |       |

|                                            (3,6+0,6)*0,38*6,0*2           =     19,152   |              |     |       |

|                                                                            --------------|              |     |       |

|                                                                                 19,152   |        ~19,15|     |     m3|

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

|1.1.13.8 ORGB 202/175/3                                                                   |              |     |       |

|         Ścianki działowe z cegły kratówki K3, grubość 12 cm                              |              |     |       |

|            powierzchnia ścian              3,80*(4,90*2+8,52+4,53*2+2,70+1               |              |     |       |

|                                            ,03+6,30*10+3,80*4+12,30+2,25+2               |              |     |       |

|                                            ,31+6,12*4+1,20*2+3,30+5,00+3,0               |              |     |       |

|                                            0+3,40+6,30+12,32+3,80+2,80+2,1               |              |     |       |

|                                            0+2,50+3,80+1,90+0,85*2+3,96+9,               |              |     |       |

|                                            30+1,90*2+2,90)                =    854,734   |              |     |       |

|            minus otwory                    -1,00*2,10*(1+4+2+2+1)-                       |              |     |       |

|                                            1,10*2,10*(4+6)-2,00*2,40      =    -48,9     |              |     |       |

|                                                                            --------------|              |     |       |

|                                                                                805,834   |       ~805,83|     |     m2|

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

|1.1.13.9 KNRW 202/1029/1 (2)                                                              |              |     |       |

|         Ścianki i przegrody do WC płyta laminat  HPL gr.10mm (klasyfikacja ogniowa)      |              |     |       |

|         profile przyścienne i górne  wykonane z aluminium                                |              |     |       |

|            do WC ściana z  2szt drzwi+     2,10*(1,2+2,60)                               |              |     |       |

|            poprzeczna                      *2+2,1*(1,20+2,88)*2           =     33,096   |              |     |       |

|            do WC ścianka z 1szt drzwi      2,10*1,35+2,1*1,84*2           =     10,563   |              |     |       |

|            ścianki przy wejściu                                                          |              |     |       |

|            pom1,11+1,12                    2,10*1,5*2                     =      6,3     |              |     |       |

|            ścianki przy prysznicach        2,1*0,42*2                     =      1,764   |              |     |       |

|                                                                            --------------|              |     |       |

|                                                                                 51,723   |        ~51,72|     |     m2|

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

|1.1.14 ROBOTY MUROWE - ŚCIANY PIĘTRA                                                                                   |

=========================================================================================================================

|1.1.14.1 ORGB 202/163/3                                                                   |              |     |       |

|         Ściany budynków wielokondygnacyjnych z pustaków ściennych ceramicznych, typ Max  |              |     |       |

|         220, grubość 39 cm                                                               |              |     |       |

|            powierzchnia ściany             6,00*(5,85*3+30,30+3,85+8,50+35               |              |     |       |

|                                            ,50+3,00+3,00+3,55+42,45)      =    886,2     |              |     |       |

|            minus otwory                    -(2,00*1,00*5+1,00*1,00+2,00*2,               |              |     |       |

|                                            00*7+0,58*3,50*2-0,50*0,50)    =    -42,81    |              |     |       |

|                                                                            --------------|              |     |       |

|                                                                                843,39    |       ~843,39|     |     m2|

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

|1.1.14.2 ORGB 202/163/5                                                                   |              |     |       |

|         Ściany budynków wielokondygnacyjnych z pustaków ściennych ceramicznych, typ U    |              |     |       |

|         220, grubość 25 cm                                                               |              |     |       |

|            ściany wewnetrzne               6,00*(30,30+6,00+6,40+6,80+3,50               |              |     |       |

|                                            +35,60+6,30)                   =    569,4     |              |     |       |

|            minus otwory                    -(1,00*2,10*8+2,00*2,40*2)     =    -26,4     |              |     |       |

|                                                                            --------------|              |     |       |

|                                                                                543,0     |       ~543,00|     |     m2|

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

|1.1.14.3 KNR 202/126/2                                                                    |              |     |       |

|         Otwory w ścianach murowanych, grubości 1 cegły, z cegieł pojedynczych, bloczków i|              |     |       |

|         pustaków, otwory (bez nadproży) na drzwi, drzwi balkonowe i wrota                |              |     |       |

|                                            8+2                            =     10,0     |              |     |       |

|                                                                            --------------|              |     |       |

|                                                                                 10,0     |           ~10|     |    szt|

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

|1.1.14.4 KNR 202/126/3                                                                    |              |     |       |

|         Otwory w ścianach murowanych, grubości 1 1/2 lub 2 cegieł, z cegieł pojedynczych,|              |     |       |

|         otwory (bez nadproży) na okna                                                    |             3|     |    szt|

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Zbiór: Ustrzyki Dolne - przedmiar robót                                     Zuzia (C) DataComp 1994-2005  strona nr  21

BUDOWA HALI SPORTOWO - WIDOWISKOWEJ WRAZ Z ŁĄCZNIKIEM DO ISTN. SZKOŁY PUBLICZNEJ                               18/08/06

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

|                      Podstawa nakładu, opis pozycji, wyliczenie ilości robót             |     Ilość    |Krot.| Jedn. |

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

|1.1.14.5 KNR 202/126/4                                                                    |              |     |       |

|         Otwory w ścianach murowanych, grubości 1 1/2 lub 2 cegieł, z cegieł pojedynczych,|              |     |       |

|         otwory (bez nadproży) na drzwi, drzwi balkonowe i wrota                          |              |     |       |

|                                            6+7                            =     13,0     |              |     |       |

|                                                                            --------------|              |     |       |

|                                                                                 13,0     |           ~13|     |    szt|

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

|1.1.14.6 KNRW 202/128/1                                                                   |              |     |       |

|         Kominy wolno stojące w budynkach, wieloprzewodowe z cegły                        |              |     |       |

|                                            (9,5-3,6-0,6)*6,0*0,38*2       =     24,168   |              |     |       |

|                                                                            --------------|              |     |       |

|                                                                                 24,168   |       ~24,168|     |     m3|

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

|1.1.14.7 ORGB 202/175/3                                                                   |              |     |       |

|         Ścianki działowe - transport pionowy materiałów wyciągiem, cegły kratówki K3,    |              |     |       |

|         grubość 12 cm                                                                    |              |     |       |

|                                            3,75*(6,15*2+6,30*7+3,12*3+6,40               |              |     |       |

|                                            +3,95*2+2,49+3,96+9,30+2,88*3) =    391,6875  |              |     |       |

|            minus otwory                    -(1,1*2,1*4+1,0*2,1*8+0,9*2,1)-               |              |     |       |

|                                            1,0*2,0*(1+1+6+1+3+2+2)        =    -59,93    |              |     |       |

|                                                                            --------------|              |     |       |

|                                                                                331,7575  |       ~331,76|     |     m2|

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

|1.1.14.8 KNRW 202/1029/1 (2)                                                              |              |     |       |

|          Ścianki i przegrody do WC płyta laminat  HPL gr.10mm (klasyfikacja ogniowa)     |              |     |       |

|         profile przyścienne i górne  wykonane z aluminium                                |              |     |       |

|            do WC ścianki  z  2szt drzwi+   2,10*(1,2+2,10)                               |              |     |       |

|            poprzeczna                      *4+2,1*(1,20+2,9)*2            =     44,94    |              |     |       |

|            do WC ścianki z 1szt drzwi      2,10*1,35+2,1*1,7*2            =      9,975   |              |     |       |

|            ścianki przy wejściu                                                          |              |     |       |

|            pom1,11+1,12                    2,10*1,5*4                     =     12,6     |              |     |       |

|            ścianki przy prysznicach        2,1*0,42*2                     =      1,764   |              |     |       |

|                                                                            --------------|              |     |       |

|                                                                                 69,279   |        ~69,28|     |     m2|

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

|1.1.15 ROBOTY MUROWE - ŚCIANY POWYŻEJ  PIĘTRA                                                                          |

=========================================================================================================================

|1.1.15.1 ORGB 202/163/3                                                                   |              |     |       |

|         Ściany budynków wielokondygnacyjnych z pustaków ściennych ceramicznych, typ Max  |              |     |       |

|         220, grubość 39 cm                                                               |              |     |       |

|                                            0,5*3,60*39,10*2               =    140,76    |              |     |       |

|                                                                            --------------|              |     |       |

|                                                                                140,76    |       ~140,76|     |     m2|

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

|1.1.15.2 ORGB 202/163/5                                                                   |              |     |       |

|         Ściany budynków wielokondygnacyjnych z pustaków ściennych ceramicznych, typ U    |              |     |       |

|         220, grubość 25 cm                                                               |              |     |       |

|            ściany wewnetrzne               0,5*3,60*32,50+3,30*(6,40*2+6,0               |              |     |       |

|                                            0)                             =    120,54    |              |     |       |

|                                                                            --------------|              |     |       |

|                                                                                120,54    |       ~120,54|     |     m2|

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

|1.1.16 KONSTRUKCJA WIĘŹBY DACHOWEJ                                                                                     |

=========================================================================================================================

|1.1.16.1 Kalkulacja własna: Dźwigary z drewna klejonego  klasy GL35  z atestem  na        |              |     |       |

|         zabezpieczenia p.poż. klasy R15                                                  |              |     |       |

|            dźwigar D1                      0,22*1,80*52,33*9              =    186,50412 |              |     |       |

|            dźwigar D1a                     0,22*1,80*17,50                =      6,93    |              |     |       |

|                                                                            --------------|              |     |       |

|                                                                                193,43412 |      ~193,434|     |m3     |

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

|1.1.16.2 Kalkulacja własna: Płatwie z drewna klejonego  klasy GL35 z atestem na           |              |     |       |

|         zabezpieczenia p.poż. klasy R15                                                  |              |     |       |

|            płatwie P1                      0,16*0,45*6,40*8               =      3,6864  |              |     |       |

|            płatwie P1a                     0,16*0,45*6,40*8               =      3,6864  |              |     |       |

|            płatwie P1b                     0,16*0,42*3,15                 =      0,21168 |              |     |       |

|            płatwie P1c                     0,16*0,37*3,15                 =      0,18648 |              |     |       |

|            płatwie P2                      0,16*0,35*6,40*88              =     31,5392  |              |     |       |

|            płatwie P2a                     0,16*0,35*6,40*12              =      4,3008  |              |     |       |

|            płatwie P2b                     0,16*0,35*6,40*18              =      6,4512  |              |     |       |

|            płatwie P3                      0,16*1,70*6,40*8               =     13,9264  |              |     |       |

|            płatwie P4                      0,16*0,40*6,40                 =      0,4096  |              |     |       |

|            płatwie P5                      0,16*0,40*6,40                 =      0,4096  |              |     |       |

|            płatwie P6                      0,16*0,35*6,40*2               =      0,7168  |              |     |       |

|                                                                            --------------|              |     |       |

|                                                                                 65,52456 |       ~65,525|     |m3     |

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

|1.1.16.3 Kalkulacja własna: Dostawa i montaż łączników BMF 160x320 - wykonanie specjalne

Zbiór: Ustrzyki Dolne - przedmiar robót                                     Zuzia (C) DataComp 1994-2005  strona nr  22

BUDOWA HALI SPORTOWO - WIDOWISKOWEJ WRAZ Z ŁĄCZNIKIEM DO ISTN. SZKOŁY PUBLICZNEJ                               18/08/06

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

|                      Podstawa nakładu, opis pozycji, wyliczenie ilości robót             |     Ilość    |Krot.| Jedn. |

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

|              |     |       |

|                                            2*(8+1+8+1+88+12+18)+4*8+2*2   =    308,0     |              |     |       |

|                                                                            --------------|              |     |       |

|                                                                                308,0     |          ~308|     |szt    |

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

|1.1.16.4 Kalkulacja własna: Dostawa i montaż wsporników belki 240-4 - wykonanie specjalne |              |     |       |

|                                            3*8                            =     24,0     |              |     |       |

|                                                                            --------------|              |     |       |

|                                                                                 24,0     |           ~24|     |szt    |

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

|1.1.16.5 Kalkulacja własna: Dostawa i montaż marek stalowych, ocynkowanych - wykonanie    |              |     |       |

|         indywidualne                                                                     |              |     |       |

|            M-1                             11                             =     11,0     |              |     |       |

|            M-2                             11                             =     11,0     |              |     |       |

|            M-3                             11                             =     11,0     |              |     |       |

|                                                                            --------------|              |     |       |

|                                                                                 33,0     |           ~33|     |szt    |

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

|1.1.16.6 Kalkulacja własna: Dostawa i montaż okuć stalowych dźwigarów, ocynkowanych -     |              |     |       |

|         wykonanie indywidualne                                                           |              |     |       |

|            MS-1                            32                             =     32,0     |              |     |       |

|            MS-2                            8                              =      8,0     |              |     |       |

|                                                                            --------------|              |     |       |

|                                                                                 40,0     |           ~40|     |szt    |

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

|1.1.16.7 Kalkulacja własna: Dostawa i montaż okuć stalowych do montażu tężników,          |              |     |       |

|         ocynkowanych - wykonanie indywidualne                                            |              |     |       |

|            kucia Ok                        (12+9+3)*2                     =     48,0     |              |     |       |

|                                                                            --------------|              |     |       |

|                                                                                 48,0     |           ~48|     |szt    |

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

|1.1.16.8 Kalkulacja własna: Dostawa i montaż tężników stalowych Fi16mm, L=6,07m,          |              |     |       |

|         ocynkowanych - wykonanie indywidualne                                            |              |     |       |

|            tężniki T1                      2*8*2                          =     32,0     |              |     |       |

|                                                                            --------------|              |     |       |

|                                                                                 32,0     |           ~32|     |szt    |

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

|1.1.16.9 Kalkulacja własna: Dostawa i montaż stężeń stalowych Fi20mm, L=6,76÷7,20m,       |              |     |       |

|         ocynkowanych - wykonanie indywidualne                                            |              |     |       |

|            St-1                            4                              =      4,0     |              |     |       |

|            St-2                            32                             =     32,0     |              |     |       |

|            St-3                            12                             =     12,0     |              |     |       |

|                                                                            --------------|              |     |       |

|                                                                                 48,0     |           ~48|     |szt    |

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

|1.1.16.10 KNR 205/1008/1                                                                  |              |     |       |

|          Lekka obudowa dachów montowana metodą tradycyjną z blach stalowych trapezowych  |              |     |       |

|          konstrukcyjnych, ocynkowanych TR150/280x1,50mm bez ocieplenia, dach płaski o    |              |     |       |

|          nachyleniu do 10%                                                               |              |     |       |

|                                             52,35*51,68                   =  2 705,448   |              |     |       |

|                                                                            --------------|              |     |       |

|                                                                              2 705,448   |     ~2 705,45|     |     m2|

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

|1.1.17 WARSTWY DACHOWE I POKRYCIE DACHU                                                                                |

=========================================================================================================================

|1.1.17.1 KNR 15/517/1                                                                     |              |     |       |

|         Ułożenie ekranu zabezpieczającego z folii  dachowej ognioodpornej paroizolacyjnej|      2 705,45|     |     m2|

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

|1.1.17.2 KNR 912/302/2 (1)                                                                |              |     |       |

|         Izolacja wykonywane płytami z wełny mineralnej o łącznej grubości 20cm, system 2-|              |     |       |

|         warstwowy, wentylowany na blachach trapezowych, przekrycie folią wstępnego krycia|              |     |       |

|         o wysokiej paroprzepuszczalności                                                 |      2 705,45|     |     m2|

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

|1.1.17.3 KNR 23/2613/5                                                                    |              |     |       |

|         Ocieplenie płytami z wełny mineralnej, przymocowanie płyt łącznikami metalowymi, |              |     |       |

|         - analogia                                                                       |              |     |       |

|                                            6*2705                         = 16 230,0     |              |     |       |

|                                                                            --------------|              |     |       |

|                                                                             16 230,0     |       ~16 230|     |    szt|

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

|1.1.17.4 KNRW 202/509/2                                                                   |              |     |       |

|         Pokrycie dachu blachą aluminiową powlekaną system KALZIP (rozstaw rąbka          |              |     |       |

|         prostopadłego do okapu 57 mm), blacha 0.60 mm                                    |      2 705,45|     |     m2|

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

|1.1.17.5 KNRW 202/515/2 (1)                                                               |              |     |       |

|         Obróbki z blachy aluminiowej powlekanej system jw przy szerokości w rozwinięciu  |              |     |       |

|         ponad 25 cm

Zbiór: Ustrzyki Dolne - przedmiar robót                                     Zuzia (C) DataComp 1994-2005  strona nr  23

BUDOWA HALI SPORTOWO - WIDOWISKOWEJ WRAZ Z ŁĄCZNIKIEM DO ISTN. SZKOŁY PUBLICZNEJ                               18/08/06

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

|                      Podstawa nakładu, opis pozycji, wyliczenie ilości robót             |     Ilość    |Krot.| Jedn. |

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

|              |     |       |

|            pas pod i nadrynnowy            0,5*2*61,52*2                  =    123,04    |              |     |       |

|            obróbka świetlików              0,5*((6,0+5,0)*2+(2,0+4,0)*2*2)=     23,0     |              |     |       |

|            obróbka atyki+ połączenie                                                     |              |     |       |

|            attyki z dachem                 (0,8+0,6)*13,0*2               =     36,4     |              |     |       |

|            pas obróbki szczytów po łuku    0,8*55,40*2                    =     88,64    |              |     |       |

|            pas pod i nadrynnowy                                                          |              |     |       |

|            tarasu+daszek                   0,35*2*(13,5+26,2)             =     27,79    |              |     |       |

|            obróbka daszku                  0,5*(2,7*2+12,5)               =      8,95    |              |     |       |

|                                                                            --------------|              |     |       |

|                                                                                307,82    |       ~307,82|     |     m2|

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

|1.1.17.6 KNRW 202/519/7 (2)                                                               |              |     |       |

|         Rynny dachowe z blachy powlekanej prostokątne, w rozwinięciu do 50 cm-analogia   |              |     |       |

|         powyżej 50cm                                                                     |              |     |       |

|            rynna w rozwinięciu                                                           |              |     |       |

|            (0,5+0,4+0,2)=1,1m              61,52*2                        =    123,04    |              |     |       |

|                                                                            --------------|              |     |       |

|                                                                                123,04    |       ~123,04|     |      m|

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

|1.1.17.7 KNRW 202/526/3 (2)                                                               |              |     |       |

|         Rury spustowe z blachy powlekanej, okrągłe o średnicy 12.5 cm                    |              |     |       |

|                                            52,30*2                        =    104,6     |              |     |       |

|                                                                            --------------|              |     |       |

|                                                                                104,6     |        ~104,6|     |      m|

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

|1.1.17.8 KNRW 202/519/3 (2)                                                               |              |     |       |

|         Rynny dachowe z blachy powlekanej, półokrągłe, Fi 12 cm                          |              |     |       |

|                                            4*8,10+(1,7+5,0+4,9)*5         =     90,4     |              |     |       |

|                                                                            --------------|              |     |       |

|                                                                                 90,4     |        ~90,40|     |      m|

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

|1.1.17.9 KNNR 7/506/3                                                                     |              |     |       |

|         Świetliki aluminiowe, wypełnienie poliwęglanem wielokomorowym gr.25mm            |              |     |       |

|         U=2,3W/mm2xK, na dolnej krawędzi  świetlika od wewnątrz wykonać rynnę dla        |              |     |       |

|         skroplonej pary typ MAKROLON PC2440-3 kolor morski                               |              |     |       |

|                                            6,65*4,45                      =     29,5925  |              |     |       |

|                                                                            --------------|              |     |       |

|                                                                                 29,5925  |        ~29,59|     |     m2|

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

|1.1.17.10 KNRW 202/536/7                                                                  |              |     |       |

|          Obróbka z blachy aluminiowej lakierowanej proszkowo wywiewek wentylacyjnych w   |              |     |       |

|          dachach krytych blachą                                                          |             6|     |    szt|

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

|1.1.17.11 KNRW 202/536/5                                                                  |              |     |       |

|          Obróbka z blachy aluminiowej malowanej proszkowo klap dymowych                  |             3|     |    szt|

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

|1.1.18 FASADA AL OKIENNA SZKLONA ZESTAWEM TERMOIZOLACYJNYM                                                             |

=========================================================================================================================

|1.1.18.1 KNRW 202/1040/5                                                                  |              |     |       |

|         Ścianki aluminiowe samonośne, profil ciepły, zestaw szybowy antisol U=1,1W/m2xK  |              |     |       |

|                                            8,49*4,08-1,95*2,37            =     30,0177  |              |     |       |

|                                            (8,49+9,50)/2*4,72             =     42,4564  |              |     |       |

|                                            3,18*4,08*2                    =     25,9488  |              |     |       |

|                                            (3,18+4,91)/2*(4,72+5,99)/2*2  =     43,32195 |              |     |       |

|                                            3,12*3,79*2                    =     23,6496  |              |     |       |

|                                                                            --------------|              |     |       |

|                                                                                165,39445 |       ~165,39|     |     m2|

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

|1.1.18.2 KNRW 202/1040/5                                                                  |              |     |       |

|         Ścianki aluminiowe samonośne, profil zimny, zestaw szybowy antisol U=1,1W/m2xK   |              |     |       |

|                                            4,04*3,79-1,90*2,40            =     10,7516  |              |     |       |

|                                                                            --------------|              |     |       |

|                                                                                 10,7516  |        ~10,75|     |     m2|

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

|1.1.18.3 KNRW 202/1040/3                                                                  |              |     |       |

|         Drzwi aluminiowe 2-skrzydłowe rozsuwane, profil ciepły, zestaw szybowy antisol   |              |     |       |

|         bezpieczny                                                                       |              |     |       |

|                                            2,00*2,40                      =      4,8     |              |     |       |

|                                                                            --------------|              |     |       |

|                                                                                  4,8     |         ~4,80|     |     m2|

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

|1.1.18.4 KNRW 202/1040/3                                                                  |              |     |       |

|         Drzwi aluminiowe 2-skrzydłowe rozsuwane, profil zimny, zestaw szybowy antisol    |              |     |       |

|         bezpieczny

Zbiór: Ustrzyki Dolne - przedmiar robót                                     Zuzia (C) DataComp 1994-2005  strona nr  24

BUDOWA HALI SPORTOWO - WIDOWISKOWEJ WRAZ Z ŁĄCZNIKIEM DO ISTN. SZKOŁY PUBLICZNEJ                               18/08/06

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

|                      Podstawa nakładu, opis pozycji, wyliczenie ilości robót             |     Ilość    |Krot.| Jedn. |

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

|              |     |       |

|                                            2,00*2,40                      =      4,8     |              |     |       |

|                                                                            --------------|              |     |       |

|                                                                                  4,8     |         ~4,80|     |     m2|

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

|1.1.18.5 KNRW 202/1221/5                                                                  |              |     |       |

|         Dopłata za napęd do drzwi przesuwnych 2-skrzydłowych                             |             2|     |    kpl|

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

|1.1.18.6 ORGB 202/541/1                                                                   |              |     |       |

|         Obróbki blacharskie z blachy powlekanej, szerokość w rozwinięciu do 25 cm        |              |     |       |

|            podokiennik                     0,25*(8,49-2,00+3,18*2)        =      3,2125  |              |     |       |

|                                                                            --------------|              |     |       |

|                                                                                  3,2125  |         ~3,21|     |     m2|

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

|1.1.19 ŚLUSARKA AL OKIENNA SZKLONA ZESTAWEM TERMOIZOLACYJNYM - PROFIL "CIEPŁY"                                         |

=========================================================================================================================

|1.1.19.1 KNRW 202/1039/2                                                                  |              |     |       |

|         Okna aluminiowe do 2,0 m2, profil ciepły, zestaw szybowy antisol U=1,1W/m2xK     |              |     |       |

|            O1                              2,00*1,00*9                    =     18,0     |              |     |       |

|            O2                              1,00*1,35*6                    =      8,1     |              |     |       |

|                                                                            --------------|              |     |       |

|                                                                                 26,1     |        ~26,10|     |     m2|

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

|1.1.19.2 KNRW 202/1039/3                                                                  |              |     |       |

|         Okna aluminiowe ponad 2,0 m2,  profil ciepły, zestaw szybowy antisol U=1,1W/m2xK |              |     |       |

|            O4                              2,00*2,00*6                    =     24,0     |              |     |       |

|            O5                              1,00*4,37*6                    =     26,22    |              |     |       |

|            O6                              1,00*3,73*4                    =     14,92    |              |     |       |

|            O7                              2,00*8,45*2                    =     33,8     |              |     |       |

|                                                                            --------------|              |     |       |

|                                                                                 98,94    |        ~98,94|     |     m2|

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

|1.1.19.3 KNRW 202/1039/3                                                                  |              |     |       |

|         Okna aluminiowe ponad 2,0 m2,  profil ciepły, zestaw szybowy antisol,            |              |     |       |

|         antywłamaniowy 44.4/12/4                                                         |              |     |       |

|            O7a                             2,00*8,45                      =     16,9     |              |     |       |

|            O7b                             2,00*4,37*3                    =     26,22    |              |     |       |

|            O8                              5,80*5,94*5                    =    172,26    |              |     |       |

|                                                                            --------------|              |     |       |

|                                                                                215,38    |       ~215,38|     |     m2|

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

|1.1.19.4 KNR 202/129/2                                                                    |              |     |       |

|         Obsadzenie parapetów z płyt wiórowych melaminowych w kolorze szarym gr.3cm o     |              |     |       |

|         dł.ponad 1m                                                                      |              |     |       |

|                                            9+6+5                          =     20,0     |              |     |       |

|                                                                            --------------|              |     |       |

|                                                                                 20,0     |           ~20|     |    szt|

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

|1.1.19.5 ORGB 202/541/1                                                                   |              |     |       |

|         Obróbki blacharskie z blachy powlekanej, szerokość w rozwinięciu do 25 cm        |              |     |       |

|            podokienniki                    0,25*(2,00*9+1,00*6+2,00*6+1,00               |              |     |       |

|                                            *6+1,00*3,73*4+2,00*3+2,00*3+5,               |              |     |       |

|                                            80*5)                          =     24,48    |              |     |       |

|                                                                            --------------|              |     |       |

|                                                                                 24,48    |        ~24,48|     |     m2|

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

|1.1.20 ŚLUSARKA AL OKIENNA SZKLONA ZESTAWEM SZYB - PROFIL "ZIMNY"                                                      |

=========================================================================================================================

|1.1.20.1 KNRW 202/1039/2                                                                  |              |     |       |

|         Okna aluminiowe do 2,0 m2, profil zimny, zestaw szybowy z szybą zewn. bezpieczną |              |     |       |

|            O10                             1,88*0,80                      =      1,504   |              |     |       |

|            O11                             2,01*1,00                      =      2,01    |              |     |       |

|                                                                            --------------|              |     |       |

|                                                                                  3,514   |         ~3,51|     |     m2|

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

|1.1.20.2 KNRW 202/1039/3                                                                  |              |     |       |

|         Okna aluminiowe ponad 2,0 m2,  profil zimny, zestaw szybowy antywłamaniowy       |              |     |       |

|         44.4/12/4                                                                        |              |     |       |

|            O12                             (1,20*2,40*2+1,30*3,60)*2      =     20,88    |              |     |       |

|            O13                             (1,20*2,40+1,30*4,80)          =      9,12    |              |     |       |

|            O13a                            (1,20*2,40+1,30*4,80)          =      9,12    |              |     |       |

|            O14                             (1,20*2,40+1,30*4,80)          =      9,12    |              |     |       |

|            O15                             2,00*1,20                      =      2,4     |              |     |       |

|                                                                            --------------|              |     |       |

|                                                                                 50,64    |        ~50,64|     |     m2|

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Zbiór: Ustrzyki Dolne - przedmiar robót                                     Zuzia (C) DataComp 1994-2005  strona nr  25

BUDOWA HALI SPORTOWO - WIDOWISKOWEJ WRAZ Z ŁĄCZNIKIEM DO ISTN. SZKOŁY PUBLICZNEJ                               18/08/06

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

|                      Podstawa nakładu, opis pozycji, wyliczenie ilości robót             |     Ilość    |Krot.| Jedn. |

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

|1.1.20.3 KNR 202/129/2                                                                    |              |     |       |

|         Obsadzenie parapetów z płyt wiórowych melaminowych w kolorze szarym gr.3cm o     |              |     |       |

|         dł.ponad 1m                                                                      |              |     |       |

|                                            2+2+3                          =      7,0     |              |     |       |

|                                                                            --------------|              |     |       |

|                                                                                  7,0     |            ~7|     |    szt|

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

|1.1.21 ŚLUSARKA AL DRZWIOWA SZKLONA ZESTAWEM TERMOIZOLACYJNYM - PROFIL "CIEPŁY"                                        |

=========================================================================================================================

|1.1.21.1 KNRW 202/1040/2                                                                  |              |     |       |

|         Drzwi aluminiowe, 2-skrzydłowe,  profil ciepły, zestaw szybowy antywłamaniowy    |              |     |       |

|         44.4/12/4                                                                        |              |     |       |

|            Dz-1                            1,75*3,18                      =      5,565   |              |     |       |

|            Dz-1a                           1,75*3,38                      =      5,915   |              |     |       |

|            Dz-1b                           1,75*3,50                      =      6,125   |              |     |       |

|            Dz-2                            2,40*3,50                      =      8,4     |              |     |       |

|                                                                            --------------|              |     |       |

|                                                                                 26,005   |        ~26,01|     |     m2|

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

|1.1.21.2 KNR 401/920/23                                                                   |              |     |       |

|         Założenie na nowym miejscu okuć, drzwiowe: samozamykacz                          |             1|     |    szt|

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

|1.1.21.3 KNRW 202/1221/2                                                                  |              |     |       |

|         Osadzenie aluminiowych bram segmentowych, ocieplonych, pełnych - otwierane       |              |     |       |

|         ręcznie, do 13 m2                                                                |              |     |       |

|                                            3,00*3,75                      =     11,25    |              |     |       |

|                                                                            --------------|              |     |       |

|                                                                                 11,25    |        ~11,25|     |     m2|

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

|1.1.22 ŚLUSARKA AL DRZWIOWA SZKLONA ZESTAWEM SZYB - PROFIL "ZIMNY"                                                     |

=========================================================================================================================

|1.1.22.1 KNRW 202/1040/1                                                                  |              |     |       |

|         Drzwi aluminiowe, 1-skrzydłowe,  profil zimny, zestaw szybowy antywłamaniowy     |              |     |       |

|         33.3/12/4                                                                        |              |     |       |

|            D5                              1,00*2,10*4                    =      8,4     |              |     |       |

|            D6                              1,20*2,40*2                    =      5,76    |              |     |       |

|            D7                              1,20*2,40*4                    =     11,52    |              |     |       |

|            D8                              1,40*2,40                      =      3,36    |              |     |       |

|                                                                            --------------|              |     |       |

|                                                                                 29,04    |        ~29,04|     |     m2|

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

|1.1.22.2 KNRW 202/1040/2                                                                  |              |     |       |

|         Drzwi aluminiowe, 2-skrzydłowe,  profil zimny, zestaw szybowy antywłamaniowy     |              |     |       |

|         33.3/12/4                                                                        |              |     |       |

|            D-3                             2,00*2,40                      =      4,8     |              |     |       |

|            D-9                             2,00*2,40*3                    =     14,4     |              |     |       |

|                                                                            --------------|              |     |       |

|                                                                                 19,2     |        ~19,20|     |     m2|

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

|1.1.22.3 KNRW 202/1040/2                                                                  |              |     |       |

|         Drzwi aluminiowe, 2-skrzydłowe,  profil zimny, zestaw szybowy antywłamaniowy     |              |     |       |

|         44.4/12/4                                                                        |              |     |       |

|            D-2                             2,06*2,40*2                    =      9,888   |              |     |       |

|                                                                            --------------|              |     |       |

|                                                                                  9,888   |         ~9,89|     |     m2|

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

|1.1.22.4 KNRW 202/1040/2                                                                  |              |     |       |

|         Drzwi aluminiowe, 2-skrzydłowe,  profil zimny, wypełnienie z blachy powlekanej   |              |     |       |

|            D-4                             2,00*2,40*2                    =      9,6     |              |     |       |

|                                                                            --------------|              |     |       |

|                                                                                  9,6     |         ~9,60|     |     m2|

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

|1.1.22.5 KNR 401/920/23                                                                   |              |     |       |

|         Założenie na nowym miejscu okuć, drzwiowe: samozamykacz                          |              |     |       |

|                                            1+2+1+4+2+4+1+3                =     18,0     |              |     |       |

|                                                                            --------------|              |     |       |

|                                                                                 18,0     |           ~18|     |    szt|

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

|1.1.22.6 KNR 401/920/23                                                                   |              |     |       |

|         Założenie na nowym miejscu okuć, drzwiowe: klamka antypaniczna                   |              |     |       |

|                                            2+1+2+4+2+4+1                  =     16,0     |              |     |       |

|                                                                            --------------|              |     |       |

|                                                                                 16,0     |           ~16|     |    szt|

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

|1.1.23 ŚLUSARKA STALOWA DRZWIOWA                                                                                       |

=========================================================================================================================

|1.1.23.1 KNRW 202/1203/2                                                                  |              |     |       |

|         Drzwi stalowe, pełne, ponad 2 m2 dwuskrzydłowe  wewnętrzne  EI30

Zbiór: Ustrzyki Dolne - przedmiar robót                                     Zuzia (C) DataComp 1994-2005  strona nr  26

BUDOWA HALI SPORTOWO - WIDOWISKOWEJ WRAZ Z ŁĄCZNIKIEM DO ISTN. SZKOŁY PUBLICZNEJ                               18/08/06

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

|                      Podstawa nakładu, opis pozycji, wyliczenie ilości robót             |     Ilość    |Krot.| Jedn. |

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

|              |     |       |

|            D1 stalowe EI30                 3,00*2,40                      =      7,2     |              |     |       |

|                                                                            --------------|              |     |       |

|                                                                                  7,2     |         ~7,20|     |     m2|

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

|1.1.23.2 KNRW 202/1203/1                                                                  |              |     |       |

|         Drzwi stalowe, pełne, do 2 m2 jednoskrzydłowe zwykłe                             |              |     |       |

|            D10                             1,00*2,10*3                    =      6,3     |              |     |       |

|            D-10a                           1,00*2,10                      =      2,1     |              |     |       |

|            D-11                            1,10*2,10*7                    =     16,17    |              |     |       |

|                                                                            --------------|              |     |       |

|                                                                                 24,57    |        ~24,57|     |     m2|

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

|1.1.23.3 KNRW 202/1203/1                                                                  |              |     |       |

|         Drzwi stalowe, pełne, do 2 m2 jednoskrzydłowe  EI30                              |              |     |       |

|            D1030                           1,00*2,10                      =      2,1     |              |     |       |

|            D-1130                          1,10*2,10*5                    =     11,55    |              |     |       |

|                                                                            --------------|              |     |       |

|                                                                                 13,65    |        ~13,65|     |     m2|

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

|1.1.23.4 KNRW 202/1203/1                                                                  |              |     |       |

|         Drzwi stalowe, pełne, do 2 m2 jednoskrzydłowe  EI60                              |              |     |       |

|            D1160                           1,10*2,10*3                    =      6,93    |              |     |       |

|                                                                            --------------|              |     |       |

|                                                                                  6,93    |         ~6,93|     |     m2|

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

|1.1.23.5 KNR 15/526/2                                                                     |              |     |       |

|         Osadzenie klap dymowych z siłownikiem                                            |              |     |       |

|            pow. czynna 1,20m2              1                              =      1,0     |              |     |       |

|            pow. czynna 0,9m2               2                              =      2,0     |              |     |       |

|                                                                            --------------|              |     |       |

|                                                                                  3,0     |            ~3|     |    szt|

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

|1.1.24 STOLARKA DRZWIOWA                                                                                               |

=========================================================================================================================

|1.1.24.1 KNRW 202/1025/3                                                                  |              |     |       |

|         Ościeżnice stalowe dla drzwi wewnątrzlokalowych i wejściowych                    |              |     |       |

|                                            16+3+7                         =     26,0     |              |     |       |

|                                                                            --------------|              |     |       |

|                                                                                 26,0     |           ~26|     |    szt|

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

|1.1.24.2 KNRW 202/1027/1 (1)                                                              |              |     |       |

|         Drzwi płycinowe pełne, 1-skrzydłowe, bez naświetli, do 1,5 m2 do sauny           |              |     |       |

|                                            1,00*2,10                      =      2,1     |              |     |       |

|                                                                            --------------|              |     |       |

|                                                                                  2,1     |         ~2,10|     |     m2|

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

|1.1.24.3 KNRW 202/1022/1                                                                  |              |     |       |

|         Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne, fabrycznie wykończone, pełne, 1-skrzydłowe |              |     |       |

|         z kratką wentylacyjną                                                            |              |     |       |

|            D12                             1,00*2,10*16                   =     33,6     |              |     |       |

|            D14                             1,10*2,10*7                    =     16,17    |              |     |       |

|                                                                            --------------|              |     |       |

|                                                                                 49,77    |        ~49,77|     |     m2|

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

|1.1.24.4 KNRW 202/1022/1                                                                  |              |     |       |

|         Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne, fabrycznie wykończone, pełne, 1-skrzydłowe |              |     |       |

|            D12a                            1,00*2,10*3                    =      6,3     |              |     |       |

|                                                                            --------------|              |     |       |

|                                                                                  6,3     |         ~6,30|     |     m2|

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

|1.1.24.5 KNR 401/920/20                                                                   |              |     |       |

|         Założenie na nowym miejscu okuć, drzwiowe: klamki z szyldami                     |            26|     |    szt|

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

|1.1.25 ROBOTY KOWALSKO - ŚLUSARSKIE                                                                                    |

=========================================================================================================================

|1.1.25.1 KNNR 7/507/3                                                                     |              |     |       |

|         Balustrady z rur ze stali nierdzewnej - wykonanie indywidualne wg rysunku

Zbiór: Ustrzyki Dolne - przedmiar robót                                     Zuzia (C) DataComp 1994-2005  strona nr  27

BUDOWA HALI SPORTOWO - WIDOWISKOWEJ WRAZ Z ŁĄCZNIKIEM DO ISTN. SZKOŁY PUBLICZNEJ                               18/08/06

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

|                      Podstawa nakładu, opis pozycji, wyliczenie ilości robót             |     Ilość    |Krot.| Jedn. |

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

|              |     |       |

|            balustrada trybun wewnętrznych  2,5+16,66+0,95*2+6,0+16,65+2,5 =     46,21    |              |     |       |

|            po skosie                       2,5*2*2                        =     10,0     |              |     |       |

|            balystrada przy oknie           2,2*2                          =      4,4     |              |     |       |

|            balustrada trybun zewnętrznych  26,17                          =     26,17    |              |     |       |

|            po skosie                       4,2*2                          =      8,4     |              |     |       |

|            balustrada schodów wewnętrznych                                =              |              |     |       |

|            prosta                          1,9*2+1,95*3+1,30+0,21*2       =     11,37    |              |     |       |

|            po skosie                       2,85*2*3+4,20*2                =     25,5     |              |     |       |

|            balustrada  balkonika mediów    4,05+2,31+4,05*2+2,31          =     16,77    |              |     |       |

|                                                                            --------------|              |     |       |

|                                                                                148,82    |        ~148,8|     |      m|

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

|1.1.25.2 KNR 202/1213/1                                                                   |              |     |       |

|         Drabiny wewnętrzne pionowe, do 3 m                                               |           3,0|     |      m|

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

|1.1.25.3 KNR 202/1219/3                                                                   |              |     |       |

|         Wycieraczki do obuwia typowe 0,27 m2                                             |             5|     |    szt|

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

|1.1.25.4 KNR 202/1219/7                                                                   |              |     |       |

|         Skrobaczki do obuwia                                                             |             3|     |    szt|

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

|1.1.25.5 KNR 202/1219/8                                                                   |              |     |       |

|         Uchwyty do flag                                                                  |             5|     |    szt|

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

|1.1.26 DOCIEPLENIE ELEWACJI                                                                                            |

=========================================================================================================================

|1.1.26.1 KNR 17/2610/2 (4)                                                                |              |     |       |

|         Ocieplanie ścian budynków płytami styrop.FS15 gr.8cm metodą lekką-mokrą przy     |              |     |       |

|         użyciu zapraw klejących i ręczne wyk. wyprawy elewac. cienkowarstwoweJ -  tynk   |              |     |       |

|         mineralno-polimerowy 1,5mm, kolor gr.2                                           |              |     |       |

|            elewacja  południowa            (8,4+14,30)/2*45,70-1,75*2,40-                |              |     |       |

|                                            2,00*8,45*3-2,50*4,00          =    453,795   |              |     |       |

|            elewacja pólnocna               (8,40+14,30)/2*45,70-1,00*3,73-               |              |     |       |

|                                            1,00*1,35*6-3,00*3,75-                        |              |     |       |

|                                            1,00*4,57*6                    =    468,195   |              |     |       |

|            elewacja wschodnia              8,40*(3,92+3,40+3,05+35,50)-                  |              |     |       |

|                                            2,00*1,00*15-0,50*3,98*2       =    351,328   |              |     |       |

|            elewacja zachodnia              8,40*(51,90+1,32*2*8)-                        |              |     |       |

|                                            5,80*5,94*5-2,40*2,40*2        =    429,588   |              |     |       |

|                                                                            --------------|              |     |       |

|                                                                              1 702,906   |     ~1 702,91|     |     m2|

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

|1.1.26.2 KNR 17/2610/5 (1)                                                                |              |     |       |

|         Ocieplanie ścian budynków płytami styrop. metodą lekką-mokrą przy użyciu zapraw  |              |     |       |

|         klejących i ręczne wyk. wyprawy elewac. cienkowarstw., ościeża do 15 cm, z cegły,|              |     |       |

|         (CT 35 biały)                                                                    |              |     |       |

|            elewacja  południowa            0,15*(1,75+2,40*2+(2,00+8,45*2)               |              |     |       |

|                                            *3+2,50+4,00*2)                =     11,0625  |              |     |       |

|            elewacja pólnocna               0,15*(1,00+3,73*2+(1,00+1,35*2)               |              |     |       |

|                                            *6+3,00+3,75*2+(1,00+4,57*2)*6)=     15,3     |              |     |       |

|            elewacja wschodnia              0,15*((2,00+1,00*2)                           |              |     |       |

|                                            *15+(0,50+3,98*2)*2)           =     11,538   |              |     |       |

|            elewacja zachodnia              0,15*((5,80+5,94*2)*5+2,40*3*2)=     15,42    |              |     |       |

|                                                                            --------------|              |     |       |

|                                                                                 53,3205  |        ~53,32|     |     m2|

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

|1.1.26.3 KNR 17/2609/6                                                                    |              |     |       |

|         Przyklejenie dodatkowej warstwy siatki na ścianach - parter                      |              |     |       |

|            elewacja  południowa            4,60*45,70-1,75*2,40-                         |              |     |       |

|                                            2,00*3,00*3-2,50*4,00          =    178,02    |              |     |       |

|            elewacja pólnocna               4,60*45,70-1,00*3,00-                         |              |     |       |

|                                            1,00*1,35*6-3,00*3,00          =    190,12    |              |     |       |

|            elewacja wschodnia              4,60*(3,92+3,40+3,05+35,50)-                  |              |     |       |

|                                            2,00*1,00*6-0,50*3,00*2        =    196,002   |              |     |       |

|            elewacja zachodnia              4,60*(51,90+1,32*2*8)-                        |              |     |       |

|                                            5,80*3,00*5-2,40*2,40*2        =    237,372   |              |     |       |

|                                                                            --------------|              |     |       |

|                                                                                801,514   |       ~801,51|     |     m2|

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

|1.1.26.4 KNR 17/2609/6                                                                    |              |     |       |

|         Przyklejenie jednej warstwy siatki na ścianach- cokół dodatkowa

Zbiór: Ustrzyki Dolne - przedmiar robót                                     Zuzia (C) DataComp 1994-2005  strona nr  28

BUDOWA HALI SPORTOWO - WIDOWISKOWEJ WRAZ Z ŁĄCZNIKIEM DO ISTN. SZKOŁY PUBLICZNEJ                               18/08/06

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

|                      Podstawa nakładu, opis pozycji, wyliczenie ilości robót             |     Ilość    |Krot.| Jedn. |

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

|              |     |       |

|                                            0,5*23,20                      =     11,6     |              |     |       |

|                                            0,5*(43,93-3,3)                =     20,315   |              |     |       |

|                                            (0,5+0,75)/2*(61,10+1,0*2*11-                 |              |     |       |

|                                            1,95*2-5,8-4,6)                =     43,0     |              |     |       |

|                                            0,5*(5,7+35,30)                =     20,5     |              |     |       |

|                                                                            --------------|              |     |       |

|                                                                                 95,415   |        ~95,42|     |     m2|

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

|1.1.26.5 KNR 17/929/1                                                                     |              |     |       |

|         Nałożenie na podłoże farby gruntującej, 1-a warstwa                              |         95,42|     |     m2|

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

|1.1.26.6 KNR 17/929/3 (2)                                                                 |              |     |       |

|         Wyprawa elewacyjna cienkowarstw. o fakturze  z gotowej mieszanki żywicz.-miner.,-|              |     |       |

|         analogia tynk mozaikowy                                                          |         95,42|     |     m2|

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

|1.1.26.7 KNNR 2/504/2 (1)                                                                 |              |     |       |

|         Obróbki blacharskie, przy szerokości w rozwinięciu ponad 25 cm z blachy stalowej |              |     |       |

|         powlekanej                                                                       |              |     |       |

|            parapety                        0,25*(0,4*2+2,1*12+1,95)       =      6,9875  |              |     |       |

|            pas pod i nadrynnowy -                                                        |              |     |       |

|            el.wschodnia I pietro           0,35*2*26,20                   =     18,34    |              |     |       |

|                                                                            --------------|              |     |       |

|                                                                                 25,3275  |        ~25,33|     |     m2|

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

|1.1.26.8 KNR 17/2610/10                                                                   |              |     |       |

|         Ochrona narożników wypukłych kątownikiem aluminiowym z siatka                    |              |     |       |

|            stolarka okienna i drzwiowa     2*((0,5+3,98)*2+(2,0+1,0)                     |              |     |       |

|            zewnetrzna                      *10+2,0*2*8+(1,85+4,35)                       |              |     |       |

|                                            +(2,0+8,45)*3+(2,0+6,95)*4)    =    288,62    |              |     |       |

|                                            2*((2,02+2,4)                                 |              |     |       |

|                                            *3+3,0+2,4+(2,0+2,4)                          |              |     |       |

|                                            *6+(1,75+2,4))                 =     98,42    |              |     |       |

|            narożniki                       8,0*2*12+13,3*2+10,0+13,3      =    241,9     |              |     |       |

|                                            61,10+1,0*2*11+61,99+5,96+43,93               |              |     |       |

|                                            *2+0,5*2                       =    239,91    |              |     |       |

|                                                                            --------------|              |     |       |

|                                                                                868,85    |        ~868,9|     |     mb|

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

|1.1.26.9 KNR 23/2615/11                                                                   |              |     |       |

|         Zamocowanie listwy cokołowej "80"                                                |              |     |       |

|                                            61,10+1,0*2*11+61,99+5,63+43,99               |              |     |       |

|                                            *2+0,5*2                       =    239,7     |              |     |       |

|                                                                            --------------|              |     |       |

|                                                                                239,7     |        ~239,7|     |     mb|

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

|1.1.27 RUSZTOWANIA                                                                                                     |

=========================================================================================================================

|1.1.27.1 KNRW 202/1609/2                                                                  |              |     |       |

|         Rusztowania ramowe zewnętrzne RR-1/30, przyścienne, wysokość do 16 m             |              |     |       |

|            elewacja południowa             14,0*44,0                      =    616,0     |              |     |       |

|            północna                        14,0*44,0                      =    616,0     |              |     |       |

|            wschodnia                       10,0*62,0                      =    620,0     |              |     |       |

|            zachodnia                       8,5*62,0                       =    527,0     |              |     |       |

|                                                                            --------------|              |     |       |

|                                                                              2 379,0     |     ~2 379,00|     |     m2|

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

|1.1.27.2 KNRW 202/16                                                                      |              |     |       |

|         Rusztowania ramowe zewnętrzne RR-1/30 do 20m                                     |              |     |       |

|            1.1.14.1 ORGB 202/163/3                       =    1 990,4004                 |              |     |       |

|            1.1.14.4 KNR 202/126/3                        =           7,5                 |              |     |       |

|            1.1.15.1 ORGB 202/163/3                       =      332,1936                 |              |     |       |

|            1.1.18.1 KNRW 202/1040/5                      =      340,7034                 |              |     |       |

|            1.1.26.1 KNR 17/2610/2 (4)                    =    5 487,4571                 |              |     |       |

|            1.1.26.2 KNR 17/2610/5 (1)                    =      316,6195                 |              |     |       |

|            1.1.26.3 KNR 17/2609/6                        =     489,88291                 |              |     |       |

|            1.1.26.4 KNR 17/2609/6                        =       58,3207                 |              |     |       |

|            1.1.26.5 KNR 17/929/1                         =       10,0191                 |              |     |       |

|            1.1.26.6 KNR 17/929/3 (2)                     =      48,85504                 |              |     |       |

|            1.1.26.7 KNNR 2/504/2 (1)                     =       43,3143                 |              |     |       |

|                                              ---------------------------                 |              |     |       |

|                                              Razem (r-g) =  9 125,2661                   |              |     |       |

|            S=5  W=0.84  P=0.01  IR=(1*2397.00/5)=~479,40                                 |              |     |       |

|            Czas pracy=r-g/(S*W)*P=9 125,2661/(5*0.84)*0.01=21,72682                      |       ~479,40|     |5 m2   |

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Zbiór: Ustrzyki Dolne - przedmiar robót                                     Zuzia (C) DataComp 1994-2005  strona nr  29

BUDOWA HALI SPORTOWO - WIDOWISKOWEJ WRAZ Z ŁĄCZNIKIEM DO ISTN. SZKOŁY PUBLICZNEJ                               18/08/06

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

|                      Podstawa nakładu, opis pozycji, wyliczenie ilości robót             |     Ilość    |Krot.| Jedn. |

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

|1.1.27.3 ORGB 202/1625/1                                                                  |              |     |       |

|         Osłony z siatki na rusztowaniach zewnętrznych                                    |      2 397,00|     |     m2|

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

|1.1.27.4 KNR 202/1613/2 (1)                                                               |              |     |       |

|         Instalacje odgromowe, rusztowania zewnętrzne przyścienne, wysokość do 15 m,      |              |     |       |

|         bednarka (nakłady podstawowe)                                                    |      2 397,00|     |     m2|

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

|1.1.28 OKŁADZINY ŚCIAN PARTERU                                                                                         |

=========================================================================================================================

|1.1.28.1 KNRW 202/803/3                                                                   |              |     |       |

|         Tynki zwykłe wykonywane ręcznie, ściany i słupy, kategoria III                   |              |     |       |

|            pom1,2+1,3                      3,80*(23,0*2+0,9*4+0,25*2+9,0+6               |              |     |       |

|                                            ,62+9,3+2,15)-2,06*2,4*2-                     |              |     |       |

|                                            1,1*2,1-1,0*2,1*2              =    276,848   |              |     |       |

|                                            3,80*(2,2+2,0)*2-1,0*2,1       =     29,82    |              |     |       |

|            pom1,4                          3,8*(6,65*2+4,04)              =     65,892   |              |     |       |

|            pom1,5                          3,8*(2,87*2+4,55)*2-1,0*2,1*3  =     71,904   |              |     |       |

|            pom1,6                          3,8*(2,87*2+4,55)*2-1,0*2,1*3  =     71,904   |              |     |       |

|            pom1,7                          3,8*(1,85+40,80+1,0)*2-                       |              |     |       |

|                                            2,0*2,4*5-1,10*2,1*4-1,0*2,1*6 =    285,9     |              |     |       |

|            pom1,8                          3,8*(6,65+2,09)*2-2,09*2,4*2   =     56,392   |              |     |       |

|            pom1,9                          3,8*(3,67+6,28)*2-1,0*2,0*2-                  |              |     |       |

|                                            2,0*2,0                        =     67,62    |              |     |       |

|            pom1,9a                         3,8*(1,32+3,26)*2-1,0*2,1      =     32,708   |              |     |       |

|            pom1,10+1,11+1,12+1,13          (3,8*(3,16+6,29)*2-1,1*2,1*2-                 |              |     |       |

|                                            2,0*1,0)*4                     =    260,8     |              |     |       |

|            pom1,10a+b+c+1,11a+b+c+1,12a+b+ (3,8*(3,0*3+6,29)*2-1,1*2,1-                  |              |     |       |

|            c+1,13a+b+c                     1,2*3,8*4)*4                   =    382,616   |              |     |       |

|            pom1,14                         3,8*(6,20+3,45)*2-2,2*1,5-                    |              |     |       |

|                                            1,1*2,1                        =     67,73    |              |     |       |

|            pom1,15                         3,8*(2,69+8,5)*2-2,0*2,4-                     |              |     |       |

|                                            1,75*2,40                      =     76,044   |              |     |       |

|            pom1,16                         3,8*(3,9+3,8*2+1,79)-1,0*2,0*5 =     40,502   |              |     |       |

|            pom1,17                         3,8*(2,92+2,08)*2-1,1*2,10     =     35,69    |              |     |       |

|            pom1,18                         3,8*(6,16+3,8)-1,0*2,1         =     35,748   |              |     |       |

|            pom1,3                          3,8*(3,21+3,8)*2-1,1*2,1-                     |              |     |       |

|                                            2,01*1,2-1,0*2,1               =     46,454   |              |     |       |

|            pom1,19                         3,8*(3,01+3,8)*2--1,0*2,10     =     53,856   |              |     |       |

|            pom.1,20                        3,8*(6,28+3,8)*2-1,0*2,1       =     74,508   |              |     |       |

|            pom1,21                         3,8*(6,28+3,80)*2-1,0*2,1      =     74,508   |              |     |       |

|            pom1,22                         3,8*(6,22+3,8)*2-1,0*2,1       =     74,052   |              |     |       |

|            pom1,23                         3,8*(3,9+2,31+3,8*2)*2-                       |              |     |       |

|                                            1,0*2,1*5                      =     94,456   |              |     |       |

|            pom 1,24                        3,8*(18,11+8,9)*2-1,0*2,1-                    |              |     |       |

|                                            2,0*2,4-2,0*2,4*6              =    169,576   |              |     |       |

|            pom1,24a                        3,8*(12,06+8,90)*2-2,0*2,4*2-                 |              |     |       |

|                                            1,0*2,1-2,0*3,8*4              =    117,196   |              |     |       |

|            pom1,25                         3,8*(6,2+4,57)*2-1,0*2,1-                     |              |     |       |

|                                            1,0*1,5                        =     78,252   |              |     |       |

|            pom1,26                         3,8*(6,2+18,11)*2-3,0*2,4-                    |              |     |       |

|                                            1,0*2,1*2-2,0*2,4              =    168,556   |              |     |       |

|            pom1,26a                        3,8*(6,2+3,8)*2-1,0*2,1        =     73,9     |              |     |       |

|            pom1,27a+a                      2,5*(11,0+2,5+1,0+2,25)*2      =     83,75    |              |     |       |

|            pom1.27                         9,0*44,42-1,9*2,42*2-5,9*5,94*5=    215,354   |              |     |       |

|                                            (9,0+14,0)/2*30,6*2            =    703,8     |              |     |       |

|                                            -1,0*2,1-2,0*2,4-1,0*1,5-                     |              |     |       |

|                                            1,0*2,1-2,2*1,5-2,0*8,45*2-                   |              |     |       |

|                                            2,0*3,5                        =    -54,6     |              |     |       |

|                                            2,5*12,56                      =     31,4     |              |     |       |

|                                            9,0*44,42-1,2*2,1*7-                          |              |     |       |

|                                            2,4*(3,6+4,8+2,3+2,3+4,8+3,61) =    330,756   |              |     |       |

|                                            (3,8*2,06-2,06*2,4)*2          =      5,768   |              |     |       |

|                                            3,8*5,45*2-1,0*2,1*2           =     37,22    |              |     |       |

|            pom1,29                         3,8*(2,61*2+25,20)-1,7*2,0     =    112,196   |              |     |       |

|                                                                            --------------|              |     |       |

|                                                                              4 349,076   |     ~4 349,08|     |     m2|

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

|1.1.28.2 KNRW 202/808/5                                                                   |              |     |       |

|         Tynki zwykłe ościeży o powierzchni otworów  wykonywane ręcznie, kategoria III-IV,|              |     |       |

|         na ościeżach 15 cm

Zbiór: Ustrzyki Dolne - przedmiar robót                                     Zuzia (C) DataComp 1994-2005  strona nr  30

BUDOWA HALI SPORTOWO - WIDOWISKOWEJ WRAZ Z ŁĄCZNIKIEM DO ISTN. SZKOŁY PUBLICZNEJ                               18/08/06

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

|                      Podstawa nakładu, opis pozycji, wyliczenie ilości robót             |     Ilość    |Krot.| Jedn. |

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

|              |     |       |

|            pom1,2                          0,15*(1,1+2,1*2)               =      0,795   |              |     |       |

|            pom1,3                          0,15*(1,1+2,1*2+1,2+2,0)       =      1,275   |              |     |       |

|            pom1,7                          0,15*((1,1+2,1*2)*6+(1,0+2,1*2)               |              |     |       |

|                                            *4+(2,06+2,4*2)*5)             =     13,035   |              |     |       |

|            pom1,9                          0,15*2,0*3                     =      0,9     |              |     |       |

|            pom1,10+1,11+1,12+1,13          0,15*(2,0+1,0*2)*4             =      2,4     |              |     |       |

|            pom1,14                         0,15*(2,2+1,5*2)               =      0,78    |              |     |       |

|            pom1,16+1,17                    0,15*(1,1+2,1*2)*2             =      1,59    |              |     |       |

|            pom 1,24                        0,15*(1,0+2,1*2+(2,0+2,4*2)*6) =      6,9     |              |     |       |

|            pom1,24a                        0,15*(3,8*2*4+2,0+2,4*2)       =      5,58    |              |     |       |

|            pom1,25                         0,15*(1,0+1,5*2)               =      0,6     |              |     |       |

|            pom1,26a                        0,15*(1,0+2,1*2)               =      0,78    |              |     |       |

|            pom1,26                         0,15*(3,0+2,4*2)               =      1,17    |              |     |       |

|             pom1,27                        0,15*((2,0+8,45*2)                            |              |     |       |

|                                            *3+(1,9+2,4*2)*2+(5,9+5,93*2)                 |              |     |       |

|                                            *5+(2,0+2,4*2)+(1,0+1,5*2)                    |              |     |       |

|                                            +(1,0+2,1*2)*2)                =     27,015   |              |     |       |

|                                            0,15*((2,2+1,5*2)+(1,2+2,1*2)                 |              |     |       |

|                                            *7+(3,6+4,8+2,3+2,3+4,8+3,61)) =      9,6615  |              |     |       |

|                                                                            --------------|              |     |       |

|                                                                                 72,4815  |        ~72,48|     |     m2|

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

|1.1.28.3 KNR 1901/811/2 (2)                                                               |              |     |       |

|         Wykonanie tynków  zwykłych na słupach i z zaprawy cementowo-wapiennej, tynk      |              |     |       |

|         kategorii III, wapno suchogaszone                                                |              |     |       |

|            pom1,2                          2*3,14*0,2*3,8*2               =      9,5456  |              |     |       |

|            pom1,29                         2*3,14*0,2*3,8*3               =     14,3184  |              |     |       |

|                                                                            --------------|              |     |       |

|                                                                                 23,864   |        ~23,86|     |     m2|

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

|1.1.28.4 KNRW 202/803/6                                                                   |              |     |       |

|         Tynki zwykłe wykonywane ręcznie, stropy i podciągi, kategoria III                |              |     |       |

|                                            304,10+873,18+46,80+64,0       =  1 288,08    |              |     |       |

|                                                                            --------------|              |     |       |

|                                                                              1 288,08    |     ~1 288,08|     |     m2|

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

|1.1.28.5 ORGB 202/1134/2 (1)                                                              |              |     |       |

|         Gruntowanie podłoży, powierzchnie pionowe, preparatem Ceresit CT 17              |              |     |       |

|            ściany                          4349,08+72,48+23,86            =  4 445,42    |              |     |       |

|            sufity                          1288,08                        =  1 288,08    |              |     |       |

|                                                                            --------------|              |     |       |

|                                                                              5 733,5     |     ~5 733,50|     |     m2|

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

|1.1.28.6 KNRW 202/603/1                                                                   |              |     |       |

|         Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne pionowe - wykonywane na zimno,   |              |     |       |

|         emulsja asfaltowa, 1 warstwa                                                     |        568,01|     |     m2|

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

|1.1.28.7 KNRW 202/603/3                                                                   |              |     |       |

|         Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne pionowe - wykonywane na zimno,   |              |     |       |

|         pasty emulsyjne asfaltowe rzadkie, 1 warstwa- folia płynna                       |        568,01|     |     m2|

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

|1.1.28.8 KNRW 202/840/5                                                                   |              |     |       |

|         Licowanie ścian płytkami z kamieni sztucznych na zaprawie klejowej, płytki 20x25 |              |     |       |

|         cm                                                                               |              |     |       |

|            pom1,4                          2,1*(6,65*2+4,04)              =     36,414   |              |     |       |

|            pom1,5                          2,1*(2,87*2+4,55)*2-1,0*2,1*3  =     36,918   |              |     |       |

|            pom1,6                          2,1*(2,87*2+4,55)*2-1,0*2,1*3  =     36,918   |              |     |       |

|            pom1,9                          2,1*(3,67+6,28)*2-1,0*2,0*2-                  |              |     |       |

|                                            2,0*1,20                       =     35,39    |              |     |       |

|            pom1,9a                         2,1*(1,32+3,26)*2-1,0*2,1      =     17,136   |              |     |       |

|            pom1,10+1,11+1,12+1,13(a+b+c)   (2,1*(2,015+3,0*2+2,03)*2-                    |              |     |       |

|                                            1,1*2,1*3+3,8*(3,0+2,0)*2-                    |              |     |       |

|                                            2,0*1,0)*4                     =    285,036   |              |     |       |

|            pom1,14                         1,6*2,0                        =      3,2     |              |     |       |

|            pom1,16                         2,1*(3,9+3,8*2+1,79)-1,0*2,0*5 =     17,909   |              |     |       |

|            pom1,17                         2,1*(2,92+2,08)*2-1,1*2,10     =     18,69    |              |     |       |

|            pom1,18                         1,6*2,0*2                      =      6,4     |              |     |       |

|            pom1,19                         2,1*(3,01+3,8)*2-1,0*2,10      =     26,502   |              |     |       |

|            pom1,23                         2,1*(3,9+2,31+3,8*2)*2-                       |              |     |       |

|                                            1,0*2,1*5                      =     47,502   |              |     |       |

|                                                                            --------------|              |     |       |

|                                                                                568,015   |       ~568,02|     |     m2|

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

|1.1.28.9 KNRW 202/830/6                                                                   |              |     |       |

|         Gładzie gipsowe, na sufitach  2-warstwowa                                        |      1 288,08|     |     m2|

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Zbiór: Ustrzyki Dolne - przedmiar robót                                     Zuzia (C) DataComp 1994-2005  strona nr  31

BUDOWA HALI SPORTOWO - WIDOWISKOWEJ WRAZ Z ŁĄCZNIKIEM DO ISTN. SZKOŁY PUBLICZNEJ                               18/08/06

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

|                      Podstawa nakładu, opis pozycji, wyliczenie ilości robót             |     Ilość    |Krot.| Jedn. |

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

|1.1.28.10 KNRW 202/830/2                                                                  |              |     |       |

|          Gładzie gipsowe, na ścianach 2-warstwowa-analogia                               |              |     |       |

|                                             5733,50-568,01-1288,08        =  3 877,41    |              |     |       |

|             pom1,27a                        1,68*13,5*2+(1,68+2,5)                       |              |     |       |

|                                             /2*2,25*2*2                   =     64,17    |              |     |       |

|                                                                            --------------|              |     |       |

|                                                                              3 941,58    |     ~3 941,58|     |     m2|

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

|1.1.28.11 KNRW 202/1510/1                                                                 |              |     |       |

|          Malowanie farbami akrylowymi wewnętrzne tynki gładkie bez gruntowania, 2-krotne |      1 288,08|     |     m2|

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

|1.1.28.12 KNRW 202/1508/6 (1)                                                             |              |     |       |

|          Malowanie zwykłe farbą olejną lub ftalową (syntetyczną), podłoża gipsowe, bez   |              |     |       |

|          szpachlowania, 2-krotnie                                                        |              |     |       |

|             korytarz parteru                2,1*(41,60*2+1,9*2)           =    182,7     |              |     |       |

|                                                                            --------------|              |     |       |

|                                                                                182,7     |       ~182,70|     |     m2|

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

|1.1.28.13 KNRW 202/1510/1                                                                 |              |     |       |

|          Malowanie farbami akrylowymi zmywalnymi wewnętrzne tynki gładkie bez            |              |     |       |

|          gruntowania, 2-krotne                                                           |              |     |       |

|                                             3941,58-182,70                =  3 758,88    |              |     |       |

|                                                                            --------------|              |     |       |

|                                                                              3 758,88    |     ~3 758,88|     |     m2|

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

|1.1.29 OKŁADZINY ŚCIAN PIĘTRA                                                                                          |

=========================================================================================================================

|1.1.29.1 KNRW 202/803/3                                                                   |              |     |       |

|         Tynki zwykłe wykonywane ręcznie, ściany i słupy, kategoria III

Zbiór: Ustrzyki Dolne - przedmiar robót                                     Zuzia (C) DataComp 1994-2005  strona nr  32

BUDOWA HALI SPORTOWO - WIDOWISKOWEJ WRAZ Z ŁĄCZNIKIEM DO ISTN. SZKOŁY PUBLICZNEJ                               18/08/06

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

|                      Podstawa nakładu, opis pozycji, wyliczenie ilości robót             |     Ilość    |Krot.| Jedn. |

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

|              |     |       |

|            pom.2,1                         3,5*(16,49+9,7+3,37+1,93+0,93+1               |              |     |       |

|                                            ,2*2+3,6+6,8+6,0+3,11*2+0,25+9,               |              |     |       |

|                                            3+0,4*3+0,54)+5,5*(11,4+6,0)   =    336,255   |              |     |       |

|                                            -1,20*2,1*3-2,4*(3,6+4,8)      =    -27,72    |              |     |       |

|                                            0,8*3,96*2                     =      6,336   |              |     |       |

|            pom.2,2+2,3                     3,5*(2,88*4+9,15)*2-1,0*2,1*6  =    132,09    |              |     |       |

|            pom2,4                          3,5*(6,0+4,1+2,5*2+2,0*2+9,20+6               |              |     |       |

|                                            ,3+4,6+1,5+1,46)-1,0*2,1*12-                  |              |     |       |

|                                            0,9*2,1*2                      =    118,58    |              |     |       |

|            pom2,5                          3,5*(2,5+6,25)*2-1,0*2,0       =     59,25    |              |     |       |

|            pom2,10                         3,5*(3,8+6,25)*2-2,0*2,0-                     |              |     |       |

|                                            1,1*2,1                        =     64,04    |              |     |       |

|            pom2,10a                        3,5*(1,44+3,38)*2-1,0*2,1*2    =     29,54    |              |     |       |

|            pom2,6+2,7+2,8+2,9              3,5*((3,16+6,25)*2-1,1*2,1*2)*3=    149,1     |              |     |       |

|            pom2,6a+c+2,7a+c+2,8a+c+2,9a+c  3,5*((3,0*2+4,2)*2-1,1*2,1-                   |              |     |       |

|                                            1,2*3,5)*3                     =    145,845   |              |     |       |

|            pom2,6b+2,7b+2,8b+2,9b          3,5*((3,0+2,0)*2-1,2*3,5)*3    =     60,9     |              |     |       |

|            pom2,11                         3,5*(39,0+1,9)*2-                             |              |     |       |

|                                            (1,2*2,1*4+2,4*(2,3*2+4,8+3,61)               |              |     |       |

|                                            +2,0*2,4*2)                    =    235,396   |              |     |       |

|            pom2,12                         3,5*(2,46+8,5)*2-2,0*2,40      =     71,92    |              |     |       |

|            pom2,13                         3,5*(8,08*2+4,15*4+2,7*2+2,03*2               |              |     |       |

|                                            +1,0*2)*2-1,0*2,1*5*2          =    288,54    |              |     |       |

|            pom2,14                         3,5*(6,2+3,52)*2-1,0*2,1       =     65,94    |              |     |       |

|            pom2,15+2,16                    9,0*(18,11+8,08)                              |              |     |       |

|                                            +3,5*(8,08*2+2,93)-2,4*15,18   =    266,093   |              |     |       |

|            pom2,17                         3,5*(5,21+9,0)*2-2,4*8,0-                     |              |     |       |

|                                            2,0*2,85*3+0,15*(2,85*2+2,0)*3 =     66,635   |              |     |       |

|            pom2,18                         3,5*(5,21+2,85)-1,0*2,1-                      |              |     |       |

|                                            2,0*2,85+0,15*(2,0+2,85*2)     =     21,565   |              |     |       |

|            pom2,19                         3,5*(3,32*2+3,02+1,46)-2,0*2,0-               |              |     |       |

|                                            1,0*2,1*4+0,15*2,0*3           =     27,42    |              |     |       |

|            pom2,20                         3,5*(5,21+2,94)*2-2,0*2,0-                    |              |     |       |

|                                            1,0*2,1*2+0,15*2,0*3           =     49,75    |              |     |       |

|            pom2,21                         3,5*(5,21+2,94)*2-2,0*2,0-                    |              |     |       |

|                                            1,0*2,1+0,15*2,0*3             =     51,85    |              |     |       |

|            pom2,22                         3,5*(5,21+2,94)*2-                            |              |     |       |

|                                            2,0*2,0+0,15*2,0*3-1,0*2,1     =     51,85    |              |     |       |

|            pom2,23                         3,5*(5,21+2,94)*2-                            |              |     |       |

|                                            2,0*2,0+0,15*2,0*3-1,0*2,1     =     51,85    |              |     |       |

|            pom2,24                         3,5*(7,21+2,81)*2-                            |              |     |       |

|                                            2,0*2,0+0,15*2,0*3-1,0*2,1     =     64,94    |              |     |       |

|            pom2,24a                        3,5*(3,69+29,60+1,77)*2-                      |              |     |       |

|                                            1,0*2,1*10-2,5*15,18-2,5*8,0-                 |              |     |       |

|                                            2,0*2,4+0,15*(2,0+2,4*2)       =    162,69    |              |     |       |

|            pom2,25                         3,5*2,33                       =      8,155   |              |     |       |

|                                                                            --------------|              |     |       |

|                                                                              2 558,81    |     ~2 558,81|     |     m2|

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

|1.1.29.2 KNR 1901/811/2 (2)                                                               |              |     |       |

|         Wykonanie tynków  zwykłych na słupach i z zaprawy cementowo-wapiennej, tynk      |              |     |       |

|         kategorii III, wapno suchogaszone                                                |              |     |       |

|            pom1,29                         2*3,14*0,2*3,5*(4+2)           =     26,376   |              |     |       |

|                                                                            --------------|              |     |       |

|                                                                                 26,376   |        ~26,38|     |     m2|

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

|1.1.29.3 KNRW 202/612/3                                                                   |              |     |       |

|         Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z wełny mineralnej, pozioma z płyt układanych|              |     |       |

|         na sucho, 1 warstwa- miękka gr.15cm                                              |        670,84|     |     m2|

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

|1.1.29.4 KNR 15/517/1                                                                     |              |     |       |

|         Ułożenie  ekranu zabezpieczającego z folii-paroizolacja                          |        670,84|     |     m2|

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

|1.1.29.5 KNRW 202/2006/3                                                                  |              |     |       |

|         Okładziny gipsowo-kartonowe gr.9,5mm na stropach, na ruszcie metalowym, ruszt    |              |     |       |

|         podwójny podwieszony                                                             |              |     |       |

|            wg zestawienia  powierzchni     224,90-180,1-18,80             =     26,0     |              |     |       |

|                                            788,94-48,20-95,90             =    644,84    |              |     |       |

|                                                                            --------------|              |     |       |

|                                                                                670,84    |       ~670,84|     |     m2|

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

|1.1.29.6 ORGB 202/1134/2 (1)                                                              |              |     |       |

|         Gruntowanie podłoży, powierzchnie pionowe, preparatem Ceresit CT 17

Zbiór: Ustrzyki Dolne - przedmiar robót                                     Zuzia (C) DataComp 1994-2005  strona nr  33

BUDOWA HALI SPORTOWO - WIDOWISKOWEJ WRAZ Z ŁĄCZNIKIEM DO ISTN. SZKOŁY PUBLICZNEJ                               18/08/06

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

|                      Podstawa nakładu, opis pozycji, wyliczenie ilości robót             |     Ilość    |Krot.| Jedn. |

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

|              |     |       |

|            ściany                          2558,81+26,38                  =  2 585,19    |              |     |       |

|            sufity                          670,84                         =    670,84    |              |     |       |

|                                                                            --------------|              |     |       |

|                                                                              3 256,03    |     ~3 256,03|     |     m2|

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

|1.1.29.7 KNRW 202/603/1                                                                   |              |     |       |

|         Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne pionowe - wykonywane na zimno,   |              |     |       |

|         emulsja asfaltowa, 1 warstwa                                                     |        776,69|     |     m2|

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

|1.1.29.8 KNRW 202/603/3                                                                   |              |     |       |

|         Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne pionowe - wykonywane na zimno,   |              |     |       |

|         pasty emulsyjne asfaltowe rzadkie, 1 warstwa-folia plynna                        |        776,69|     |     m2|

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

|1.1.29.9 KNRW 202/840/5                                                                   |              |     |       |

|         Licowanie ścian płytkami z kamieni sztucznych na zaprawie klejowej, płytki 20x25 |              |     |       |

|         cm                                                                               |              |     |       |

|            pom.2,2+2,3+2,4                 2,1*(2,88*4+9,15)*2-                          |              |     |       |

|                                            1,0*2,1*6+1,8*2,0              =     77,814   |              |     |       |

|            pom2,4a+b+c+e+f+d               2,1*(6,0+4,1+2,5*2+2,0*2+9,20+6               |              |     |       |

|                                            ,3+4,6+1,5+1,46)-1,0*2,1*12-                  |              |     |       |

|                                            0,9*2,1*2                      =     59,556   |              |     |       |

|            pom2,5                          2,1*(2,5+6,25)*2-1,0*2,0       =     34,75    |              |     |       |

|            pom2,10                         2,10*(3,8+6,25)*2-2,0*2,0-                    |              |     |       |

|                                            1,1*2,1                        =     35,9     |              |     |       |

|            pom2,10a                        2,10*(1,44+3,38)*2-1,0*2,1*2   =     16,044   |              |     |       |

|            pom2,6+2,7+2,8+2,9              2,1*((3,16+6,25)*2-1,1*2,1*2)*3=     89,46    |              |     |       |

|            pom2,6a+c+2,7a+c+2,8a+c+2,9a+c  2,1*((3,0*2+4,2)*2-1,1*2,1-                   |              |     |       |

|                                            1,2*3,5)*3                     =     87,507   |              |     |       |

|            pom2,6b+2,7b+2,8b+2,9b          2,1*((3,0+2,0)*2-1,2*3,5)*3    =     36,54    |              |     |       |

|            pom2,13                         3,5*(8,08*2+4,15*4+2,7*2+2,03*2               |              |     |       |

|                                            +1,0*2)*2-1,0*2,1*5*2          =    288,54    |              |     |       |

|            pom2,14                         2,1*(6,2+3,52)*2-1,0*2,1       =     38,724   |              |     |       |

|            pom2,19                         2,1*(3,32*2+3,02+1,46)-2,0*2,0-               |              |     |       |

|                                            1,0*2,1*4+0,15*2,0*3           =     11,852   |              |     |       |

|                                                                            --------------|              |     |       |

|                                                                                776,687   |       ~776,69|     |     m2|

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

|1.1.29.10 KNRW 202/830/6                                                                  |              |     |       |

|          Gładzie gipsowe, na sufitach  2-warstwowa                                       |        670,84|     |     m2|

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

|1.1.29.11 KNRW 202/830/2                                                                  |              |     |       |

|          Gładzie gipsowe, na ścianach 2-warstwowa-analogia                               |              |     |       |

|                                             2558,81+26,38-776,69          =  1 808,5     |              |     |       |

|                                                                            --------------|              |     |       |

|                                                                              1 808,5     |     ~1 808,50|     |     m2|

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

|1.1.29.12 KNRW 202/1510/1                                                                 |              |     |       |

|          Malowanie farbami akrylowymi wewnętrzne tynki gładkie bez gruntowania, 2-krotne |        670,84|     |     m2|

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

|1.1.29.13 KNRW 202/1508/6 (1)                                                             |              |     |       |

|          Malowanie zwykłe farbą olejną lub ftalową (syntetyczną), podłoża gipsowe, bez   |              |     |       |

|          szpachlowania, 2-krotnie                                                        |              |     |       |

|             korytarz pietra                 2,1*(38,0*2+2,0*2)            =    168,0     |              |     |       |

|                                             2,1*(3,82+1,77+26,5)*2        =    134,778   |              |     |       |

|                                                                            --------------|              |     |       |

|                                                                                302,778   |       ~302,78|     |     m2|

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

|1.1.29.14 KNRW 202/1510/1                                                                 |              |     |       |

|          Malowanie farbami akrylowymi zmywalnymi wewnętrzne tynki gładkie bez            |              |     |       |

|          gruntowania, 2-krotne                                                           |              |     |       |

|                                             1808,50-302,78                =  1 505,72    |              |     |       |

|                                                                            --------------|              |     |       |

|                                                                              1 505,72    |     ~1 505,72|     |     m2|

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

|1.1.29.15 KNR 17/926/1                                                                    |              |     |       |

|          Nałożenie na podłoże farby gruntującej 1-a warstwa                              |              |     |       |

|             ściana zaplecza / sala          13,3*45,10-1,20*2,1*7-                       |              |     |       |

|                                             2,4*(3,6+4,8+2,3*2+4,8+3,61)-                |              |     |       |

|                                             2,06*2,4*3                    =    515,974   |              |     |       |

|                                                                            --------------|              |     |       |

|                                                                                515,974   |       ~515,97|     |     m2|

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

|1.1.29.16 KNR 17/2609/6                                                                   |              |     |       |

|          Przyklejenie jednej warstwy siatki na ścianach                                  |        515,97|     |     m2|

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Zbiór: Ustrzyki Dolne - przedmiar robót                                     Zuzia (C) DataComp 1994-2005  strona nr  34

BUDOWA HALI SPORTOWO - WIDOWISKOWEJ WRAZ Z ŁĄCZNIKIEM DO ISTN. SZKOŁY PUBLICZNEJ                               18/08/06

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

|                      Podstawa nakładu, opis pozycji, wyliczenie ilości robót             |     Ilość    |Krot.| Jedn. |

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

|1.1.29.17 KNR 17/926/1                                                                    |              |     |       |

|          Nałożenie na podłoże farby gruntującej  1-a warstwa                             |        515,97|     |     m2|

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

|1.1.29.18 KNR 17/926/3 (1)                                                                |              |     |       |

|          Wyprawa elewacyjna cienkowarstw. z tynku polimerowo-mineralnego o fakturze      |              |     |       |

|          "kornikowej" z suchej mieszanki, wyk. ręcznie na uprzednio przygotowanym        |              |     |       |

|          podłożu, grubości 3,5 mm, na ścianach płaskich                                  |        515,97|     |     m2|

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

|1.1.30 PODŁOŻA I POSADZKI PARTER                                                                                       |

=========================================================================================================================

|1.1.30.1 KNNR 2/1201/3 (1)                                                                |              |     |       |

|         Podkłady, z ubitych materiałów sypkich, pospółka                                 |              |     |       |

|                                            (1117,0+1321,24)*0,15          =    365,736   |              |     |       |

|                                                                            --------------|              |     |       |

|                                                                                365,736   |       ~365,74|     |     m3|

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

|1.1.30.2 KNNR 2/1201/3 (2)                                                                |              |     |       |

|         Podkłady, z ubitych materiałów sypkich, piasek                                   |              |     |       |

|                                            (1117,0+1321,24)*0,3           =    731,472   |              |     |       |

|                                                                            --------------|              |     |       |

|                                                                                731,472   |       ~731,47|     |     m3|

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

|1.1.30.3 KNNR 2/1201/1 (4)                                                                |              |     |       |

|         Podkłady, betonowe, beton zwykły, transport pompąB10 gr.15cm                     |              |     |       |

|                                            (1117,0+1321,24)*0,15          =    365,736   |              |     |       |

|                                                                            --------------|              |     |       |

|                                                                                365,736   |       ~365,74|     |     m3|

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

|1.1.30.4 KNRW 202/606/2                                                                   |              |     |       |

|         Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej PE-HD           |              |     |       |

|            pom1.27                         1117,40                        =  1 117,4     |              |     |       |

|                                                                            --------------|              |     |       |

|                                                                              1 117,4     |     ~1 117,40|     |     m2|

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

|1.1.30.5 KNNR 2/602/5                                                                     |              |     |       |

|         Izolacje poziome przeciwdźwiękowe, z płyt z wełny mineralnej układane na sucho   |              |     |       |

|         jednowarstwowe gr.3cm                                                            |      1 117,40|     |     m2|

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

|1.1.30.6 KNR 202/1110/4                                                                   |              |     |       |

|         Analogia: Drewniane elementy sprężyste podłogi - legary dolne o wym.70x40mm na   |              |     |       |

|         podkładkach elastycznych                                                         |      1 117,40| 0,01|     m2|

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

|1.1.30.7 KNR 202/1110/4                                                                   |              |     |       |

|         Legary drewniane układane krzyżowo - legary górne o wym.70x40mm                  |              |     |       |

|         R= 1,000*0,5                                     = 0,500                         |              |     |       |

|         M= 1.000                                         = 1,000                         |              |     |       |

|         S= 1.000                                         = 1,000                         |      1 117,40|     |     m2|

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

|1.1.30.8 KNRW 202/606/2                                                                   |              |     |       |

|         Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej                 |              |     |       |

|         wysokoparoprzepuszczalnej                                                        |      1 117,40|     |     m2|

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

|1.1.30.9 KNR 21/4007/3                                                                    |              |     |       |

|         Płyta OSB gr.wodoodporna gr.1,8cm                                                |      1 117,40|     |     m2|

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

|1.1.30.10 KNR 21/4007/3                                                                   |              |     |       |

|          Płyta OSB gr.wodoodporna gr.1,8cm-ułożona poprzecznie                           |      1 117,40|     |     m2|

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

|1.1.30.11 KNNR 2/1205/4                                                                   |              |     |       |

|          Posadzka z deszczułek na kleju dębowe kl I gr.22mm                              |      1 170,40|     |     m2|

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

|1.1.30.12 KNNR 2/1206/6                                                                   |              |     |       |

|          Listwy przyścienne drewniane                                                    |              |     |       |

|                                             (44,42+23,94)*2               =    136,72    |              |     |       |

|                                                                            --------------|              |     |       |

|                                                                                136,72    |        ~136,7|     |      m|

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

|1.1.30.13 KNNR 2/1205/8                                                                   |              |     |       |

|          Lakierowanie posadzek i parkietów                                               |              |     |       |

|                                             1117,40+0,20*(44,42+23,94)*2  =  1 144,744   |              |     |       |

|                                                                            --------------|              |     |       |

|                                                                              1 144,744   |     ~1 144,74|     |     m2|

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

|1.1.30.14 KNRW 202/606/2                                                                  |              |     |       |

|          Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej PE-HD

Zbiór: Ustrzyki Dolne - przedmiar robót                                     Zuzia (C) DataComp 1994-2005  strona nr  35

BUDOWA HALI SPORTOWO - WIDOWISKOWEJ WRAZ Z ŁĄCZNIKIEM DO ISTN. SZKOŁY PUBLICZNEJ                               18/08/06

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

|                      Podstawa nakładu, opis pozycji, wyliczenie ilości robót             |     Ilość    |Krot.| Jedn. |

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

|              |     |       |

|             pom1,1+1,2+1,3+1,4              10,6+220,6+12,8+26,80         =    270,8     |              |     |       |

|             pom1.7+1.8+1.9                  85,10+13,9+18,20              =    117,2     |              |     |       |

|             pom1,10+1,11+1,12+1,13+1,14+1,1                                              |              |     |       |

|             5+1,20+1,21+1,22                19,90*4+21,4+22,90+23,90*3    =    195,6     |              |     |       |

|             pom1,24+1,24a+1,25+1,26+1,26a+1 161,18+103,30++28,30+99,10+23,               |              |     |       |

|             ,26b+1,27a                      60+12,40+46,80                =    474,68    |              |     |       |

|             pom1,29                         64,0                          =     64,0     |              |     |       |

|                                                                            --------------|              |     |       |

|                                                                              1 122,28    |     ~1 122,28|     |     m2|

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

|1.1.30.15 KNR 202/607/2                                                                   |              |     |       |

|          Paroizolacja z foli PE gr.0,2mm                                                 |              |     |       |

|             pom1.5+1.6+1.17 z wywinieciem                                                |              |     |       |

|             na ściane wsp.1,2               (12,9+12,9+7,50)*1,2          =     39,96    |              |     |       |

|             pom1,9a+1,10a+1,10b+1,10c+1,11a (4,20+6,0*3+6,0*3++6,0*3+6,0*3               |              |     |       |

|             +b+c+1,12a+b+c+1,13a+b+c        )*1,2                         =     91,44    |              |     |       |

|             pom1,16+1,18+1,19               (14,30+16,3+11,40)*1,20       =     50,4     |              |     |       |

|             pom1,23                         14,30*1,2                     =     17,16    |              |     |       |

|                                                                            --------------|              |     |       |

|                                                                                198,96    |       ~198,96|     |     m2|

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

|1.1.30.16 KNNR 2/602/3                                                                    |              |     |       |

|          Izolacje poziome przeciwdźwiękowe, z płyt styropianowych układanych na wierzchu |              |     |       |

|          konstrukcji na sucho jednowarstwowe FS20 gr.15cm po spadku                      |              |     |       |

|                                             2,61*26,17                    =     68,3037  |              |     |       |

|                                                                            --------------|              |     |       |

|                                                                                 68,3037  |        ~68,30|     |     m2|

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

|1.1.30.17 KNNR 2/602/3                                                                    |              |     |       |

|          Izolacje poziome przeciwdźwiękowe, z płyt styropianowych FS 20 układanych na    |              |     |       |

|          wierzchu konstrukcji na sucho jednowarstwowe gr 3cm                             |              |     |       |

|                                             1122,28+198,96                =  1 321,24    |              |     |       |

|                                             -2,61*26,17                   =    -68,3037  |              |     |       |

|                                                                            --------------|              |     |       |

|                                                                              1 252,9363  |     ~1 252,94|     |     m2|

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

|1.1.30.18 KNR 202/607/2                                                                   |              |     |       |

|          Paroizolacja z foli PE gr.0,2mm                                                 |              |     |       |

|             pom1.5+1.6+1.17 z wywinieciem                                                |              |     |       |

|             na ściane wsp.1,2               (12,9+12,9+7,50)*1,2          =     39,96    |              |     |       |

|             pom1,9a+1,10a+1,10b+1,10c+1,11a (4,20+6,0*3+6,0*3++6,0*3+6,0*3               |              |     |       |

|             +b+c+1,12a+b+c+1,13a+b+c        )*1,2                         =     91,44    |              |     |       |

|             pom1,16+1,18+1,19               (14,30+16,3+11,40)*1,20       =     50,4     |              |     |       |

|             pom1,23                         14,30*1,2                     =     17,16    |              |     |       |

|                                                                            --------------|              |     |       |

|                                                                                198,96    |       ~198,96|     |     m2|

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

|1.1.30.19 KNNR 2/1201/1 (1)                                                               |              |     |       |

|          Podkłady, betonowe, beton lekki, wyciąg B15                                     |      1 321,24| 0,05|     m3|

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

|1.1.30.20 KNRW 202/602/1                                                                  |              |     |       |

|          Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne poziome - wykonywane na zimno,  |              |     |       |

|          emulsja asfaltowa, 1 warstwa                                                    |              |     |       |

|             pomieszczenia mokre             198,96/1,2                    =    165,8     |              |     |       |

|                                                                            --------------|              |     |       |

|                                                                                165,8     |       ~165,80|     |     m2|

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

|1.1.30.21 KNRW 202/602/3                                                                  |              |     |       |

|          Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne poziome - wykonywane na zimno-  |              |     |       |

|          folia płynna                                                                    |        165,80|     |     m2|

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

|1.1.30.22 ORGB 202/1130/1 (2)                                                             |              |     |       |

|          Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej, grubość 5 mm,    |              |     |       |

|          powierzchnia do 8 m2, zaprawa "Ceresit CN 72"                                   |      1 321,24|     |     m2|

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

|1.1.30.23 ORGB 202/1134/1 (1)                                                             |              |     |       |

|          Gruntowanie podłoży, powierzchnie poziome, preparatem Ceresit CT 17             |      1 321,24|     |     m2|

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

|1.1.30.24 ORGB 202/2810/5 (2)                                                             |              |     |       |

|          Okładziny schodów z płytek kamionkowych "Gres" na zaprawach klejowych, warstwa  |              |     |       |

|          kleju grubości 5 mm, płytki 30x30, zaprawa "Ceresit"- ryflowane                 |              |     |       |

|             schody z pom 1,2                1,90*8*3*(0,17+0,3)           =     21,432   |              |     |       |

|             schody z pom.1,15               1,24*12*2*(0,17+0,3)          =     13,9872  |              |     |       |

|                                                                            --------------|              |     |       |

|                                                                                 35,4192  |       ~35,419|     |     m2|

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Zbiór: Ustrzyki Dolne - przedmiar robót                                     Zuzia (C) DataComp 1994-2005  strona nr  36

BUDOWA HALI SPORTOWO - WIDOWISKOWEJ WRAZ Z ŁĄCZNIKIEM DO ISTN. SZKOŁY PUBLICZNEJ                               18/08/06

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

|                      Podstawa nakładu, opis pozycji, wyliczenie ilości robót             |     Ilość    |Krot.| Jedn. |

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

|1.1.30.25 ORGB 202/2805/5 (2)                                                             |              |     |       |

|          Posadzki jednobarwne z płytek kamionkowych "Gres"antypoślizgowy na zaprawach    |              |     |       |

|          klejowych w pomieszczeniach , warstwa kleju grubości 5 mm, płytki 30x30, zaprawa|              |     |       |

|          "Ceresit"                                                                       |              |     |       |

|                                             1321,24                       =  1 321,24    |              |     |       |

|             spoczniki schodów               1,9*1,9*2                     =      7,22    |              |     |       |

|                                             1,5*2,70                      =      4,05    |              |     |       |

|             wangi                           (0,17+0,3*2)*(8*4+12*2)       =     43,12    |              |     |       |

|                                                                            --------------|              |     |       |

|                                                                              1 375,63    |     ~1 375,63|     |     m2|

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

|1.1.30.26 ORGB 202/2809/2 (2)                                                             |              |     |       |

|          Cokoliki z płytek kamionkowych "Gres" na zaprawach klejowych pomieszczenia do   |              |     |       |

|          10 m2, płytki 12.5x25, zaprawa "Ceresit"                                        |              |     |       |

|             cokoliki posadzek               1321,24*1,16                  =  1 532,6384  |              |     |       |

|             cokoliki spoczników             1,95*2+1,5*2+2,7              =      9,6     |              |     |       |

|                                                                            --------------|              |     |       |

|                                                                              1 542,2384  |     ~1 542,24|     |      m|

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

|1.1.30.27 ORGB 202/2809/5                                                                 |              |     |       |

|          Listwa wykańczająca                                                             |      1 542,24|     |      m|

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

|1.1.30.28 KNNR 2/1206/2 (1)                                                               |              |     |       |

|          Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych rulonowe bez warstwy izolacyjnej-     |              |     |       |

|          TARKET gr.2mm                                                                   |              |     |       |

|             widownia                        (0,45+0,45)                                  |              |     |       |

|                                             *7*(2,5+6,8+7,5*2+6,8+2,5)    =    211,68    |              |     |       |

|                                             0,2*1,2*6*5+1,2*1,2*5+0,9*1,2*               |              |     |       |

|                                             6*5+0,5*(13,0+6,0+13,0)       =     62,8     |              |     |       |

|                                             4,05*2,31*2                   =     18,711   |              |     |       |

|                                                                            --------------|              |     |       |

|                                                                                293,191   |       ~293,19|     |     m2|

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

|1.1.30.29 KNNR 2/1206/7                                                                   |              |     |       |

|          Zgrzewanie wykładzin rulonowych                                                 |        293,19|     |     m2|

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

|1.1.30.30 KNNR 2/1206/5                                                                   |              |     |       |

|          Listwy przyścienne z PCV zgrzewane-Tarket 10cm                                  |              |     |       |

|                                             293,19*1,16                   =    340,1004  |              |     |       |

|                                                                            --------------|              |     |       |

|                                                                                340,1004  |       ~340,10|     |      m|

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

|1.1.31 PODŁOŻA I POSADZKI PIĘTRO                                                                                       |

=========================================================================================================================

|1.1.31.1 KNRW 202/606/2                                                                   |              |     |       |

|         Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej PE-HD           |              |     |       |

|            pomieszczenia wg. zestawienia                                                 |              |     |       |

|            powierzchni                     224,90+788,94-436,13/1,2       =    650,398333|              |     |       |

|                                                                            --------------|              |     |       |

|                                                                                650,398333|       ~650,40|     |     m2|

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

|1.1.31.2 KNR 202/607/2                                                                    |              |     |       |

|         Paroizolacja z foli PE gr.0,2mm                                                  |              |     |       |

|            pomieszczenia mokre z                                                         |              |     |       |

|            wywinięciem na ścianę wsp.1,2                                  =              |              |     |       |

|            pom2,2+2,3+2,4                  1,2*(13,0*2+18,8)              =     53,76    |              |     |       |

|            pom2,4a+b+c+d+e+f+2,5           1,2*(3,32+3,0+6,32+5,0+3,7+8,4+               |              |     |       |

|                                            24,10+15,70)                   =     83,448   |              |     |       |

|            pom.2,6+2,6a+2,6b+2,6c+2,7kpl+2 1,2*(19,9+6,0*3+19,9+6,0*3+19,9               |              |     |       |

|            ,8kpl+2,9kpl                    +6,0*3+21,6+6,0*3)             =    183,96    |              |     |       |

|            pom2,10+2,10a                   1,2*(19,0+4,2)                 =     27,84    |              |     |       |

|            pom2,13                         1,2*(10,20+5,3+11,20+4,8)*2    =     75,6     |              |     |       |

|            pom2,19a+b                      1,2*(4,80*2)                   =     11,52    |              |     |       |

|                                                                            --------------|              |     |       |

|                                                                                436,128   |       ~436,13|     |     m2|

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

|1.1.31.3 KNNR 2/602/3                                                                     |              |     |       |

|         Izolacje poziome przeciwdźwiękowe, z płyt styropianowych FS 20 układanych na     |              |     |       |

|         wierzchu konstrukcji na sucho jednowarstwowe gr 3cm                              |              |     |       |

|                                            224,90+788,94                  =  1 013,84    |              |     |       |

|                                                                            --------------|              |     |       |

|                                                                              1 013,84    |     ~1 013,84|     |     m2|

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

|1.1.31.4 KNR 202/607/2                                                                    |              |     |       |

|         Paroizolacja z foli PE gr.0,2mm                                                  |        436,13|     |     m2|

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

|1.1.31.5 KNNR 2/1201/1 (1)                                                                |              |     |       |

|         Podkłady, betonowe, beton lekki B15

Zbiór: Ustrzyki Dolne - przedmiar robót                                     Zuzia (C) DataComp 1994-2005  strona nr  37

BUDOWA HALI SPORTOWO - WIDOWISKOWEJ WRAZ Z ŁĄCZNIKIEM DO ISTN. SZKOŁY PUBLICZNEJ                               18/08/06

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

|                      Podstawa nakładu, opis pozycji, wyliczenie ilości robót             |     Ilość    |Krot.| Jedn. |

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

|              |     |       |

|                                            224,90+788,94                  =  1 013,84    |              |     |       |

|                                                                            --------------|              |     |       |

|                                                                              1 013,84    |     ~1 013,84| 0,05|     m3|

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

|1.1.31.6 KNRW 202/602/1                                                                   |              |     |       |

|         Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne poziome - wykonywane na zimno,   |              |     |       |

|         emulsja asfaltowa, 1 warstwa                                                     |              |     |       |

|            pomieszczenia mokre             436,13/1,2                     =    363,441667|              |     |       |

|                                                                            --------------|              |     |       |

|                                                                                363,441667|       ~363,44|     |     m2|

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

|1.1.31.7 KNRW 202/602/3                                                                   |              |     |       |

|         Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne poziome - wykonywane na zimno-   |              |     |       |

|         folia płynna                                                                     |        363,44|     |     m2|

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

|1.1.31.8 ORGB 202/1130/1 (2)                                                              |              |     |       |

|         Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej, grubość 5 mm,     |              |     |       |

|         powierzchnia do 8 m2, zaprawa "Ceresit CN 72"                                    |      1 013,84|     |     m2|

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

|1.1.31.9 ORGB 202/1134/1 (1)                                                              |              |     |       |

|         Gruntowanie podłoży, powierzchnie poziome, preparatem Ceresit CT 17              |      1 013,84|     |     m2|

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

|1.1.31.10 ORGB 202/2805/5 (2)                                                             |              |     |       |

|          Posadzki jednobarwne z płytek kamionkowych "Gres"antypoślizgowy na zaprawach    |              |     |       |

|          klejowych w pomieszczeniach , warstwa kleju grubości 5 mm, płytki 30x30, zaprawa|              |     |       |

|          "Ceresit"                                                                       |              |     |       |

|                                             1013,84                       =  1 013,84    |              |     |       |

|             minus                                                         =              |              |     |       |

|             2,17+2,18+2,2+2,21+2,22+2,23+2,                                              |              |     |       |

|             24+2,25                         -(45,50+14,70*5+20,3)         =   -139,3     |              |     |       |

|             pom2,15+2,16                    -(48,20+95,90)                =   -144,1     |              |     |       |

|                                                                            --------------|              |     |       |

|                                                                                730,44    |       ~730,44|     |     m2|

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

|1.1.31.11 ORGB 202/2809/2 (2)                                                             |              |     |       |

|          Cokoliki z płytek kamionkowych "Gres" na zaprawach klejowych pomieszczenia do   |              |     |       |

|          10 m2, płytki 12.5x25, zaprawa "Ceresit"                                        |              |     |       |

|                                             730,44*1,16                   =    847,3104  |              |     |       |

|                                                                            --------------|              |     |       |

|                                                                                847,3104  |       ~847,31|     |      m|

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

|1.1.31.12 ORGB 202/2809/5                                                                 |              |     |       |

|          Listwa wykańczająca                                                             |        847,31|     |      m|

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

|1.1.31.13 KNNR 2/1206/2 (1)                                                               |              |     |       |

|          Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych rulonowe bez warstwy izolacyjnej-     |              |     |       |

|          TARKETT GR.2mm                                                                  |              |     |       |

|             215+216                         48,20+95,90                   =    144,1     |              |     |       |

|                                                                            --------------|              |     |       |

|                                                                                144,1     |       ~144,10|     |     m2|

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

|1.1.31.14 KNNR 2/1206/7                                                                   |              |     |       |

|          Zgrzewanie wykładzin rulonowych                                                 |        144,10|     |     m2|

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

|1.1.31.15 KNNR 2/1206/5                                                                   |              |     |       |

|          Listwy przyścienne z PCV zgrzewane TARKET 10cm                                  |              |     |       |

|                                             144,10*1,16                   =    167,156   |              |     |       |

|                                                                            --------------|              |     |       |

|                                                                                167,156   |       ~167,16|     |      m|

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

|1.1.31.16 KNRW 202/1124/1                                                                 |              |     |       |

|          Posadzki z wykładzin tekstylnych, rulonowych, klejone do podkładu               |              |     |       |

|             pom.2,17+2,18+2,2+2,21+2,22+2,2                                              |              |     |       |

|             3+2,24                          45,50+14,70*5+20,30           =    139,3     |              |     |       |

|                                                                            --------------|              |     |       |

|                                                                                139,3     |       ~139,30|     |     m2|

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

|1.1.31.17 KNRW 202/1124/6                                                                 |              |     |       |

|          Listwy przyścienne, z tworzyw sztucznych, profile tekstylne systemowe           |              |     |       |

|                                             139,3*1,16                    =    161,588   |              |     |       |

|                                                                            --------------|              |     |       |

|                                                                                161,588   |       ~161,59|     |      m|

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Zbiór: Ustrzyki Dolne - przedmiar robót                                     Zuzia (C) DataComp 1994-2005  strona nr  38

BUDOWA HALI SPORTOWO - WIDOWISKOWEJ WRAZ Z ŁĄCZNIKIEM DO ISTN. SZKOŁY PUBLICZNEJ                               18/08/06

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

|                      Podstawa nakładu, opis pozycji, wyliczenie ilości robót             |     Ilość    |Krot.| Jedn. |

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

|1.1.32 SCHODY GŁÓWNE WEJŚCIOWE+ PODJAZD                                                                                |

=========================================================================================================================

|1.1.32.1 KNRW 401/102/2                                                                   |              |     |       |

|         Wykopy wąsko przestrzenne, nieumocnione o szerokości dna do 1,5 m w gruncie      |              |     |       |

|         suchym lub wilgotnym, głębokość do 1,5 m, grunt kategorii III                    |              |     |       |

|            pod schody główne               (0,4+0,2+0,4)*(1,20+1,5)*12,3  =     33,21    |              |     |       |

|            pod podjazd dla                 (0,4+0,2+0,4)                                 |              |     |       |

|            niepełnosprawwnych              *1,2*8,0*2+(0,4+0,2+0,4)                      |              |     |       |

|                                            *1,2*1,20                      =     20,64    |              |     |       |

|                                                                            --------------|              |     |       |

|                                                                                 53,85    |       ~53,850|     |     m3|

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

|1.1.32.2 KNRW 401/105/2                                                                   |              |     |       |

|         Zasypanie wykopów z przerzutem ziemi na odległość do 3 m i ubiciem warstwami co  |              |     |       |

|         15 cm w gruncie kategorii III                                                    |              |     |       |

|                                            53,85-1,62-11,99               =     40,24    |              |     |       |

|                                                                            --------------|              |     |       |

|                                                                                 40,24    |       ~40,240|     |     m3|

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

|1.1.32.3 KNRW 401/109/6                                                                   |              |     |       |

|         Wywóz ziemi samochodami samowyładowczymi do 1 km, grunt kategorii III            |              |     |       |

|                                            53,85-40,24                    =     13,61    |              |     |       |

|                                                                            --------------|              |     |       |

|                                                                                 13,61    |       ~13,610|     |     m3|

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

|1.1.32.4 KNRW 401/109/8                                                                   |              |     |       |

|         Wywóz ziemi samochodami samowyładowczymi, na każdy następny 1 km                 |        13,610| 10,0|     m3|

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

|1.1.32.5 KNRW 202/1101/1 (1)                                                              |              |     |       |

|         Podkłady betonowe, w budownictwie mieszkaniowym i użyteczności publicznej,       |              |     |       |

|         układanie ręczne, na podłożu gruntowym, beton zwykły B10 gr.10cm                 |              |     |       |

|                                            0,1*0,4*(12,3*2+8,0*2)         =      1,624   |              |     |       |

|                                                                            --------------|              |     |       |

|                                                                                  1,624   |        ~1,624|     |     m3|

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

|1.1.32.6 KNRW 202/202/1 (2)                                                               |              |     |       |

|         Ławy fundamentowe żelbetowe, prostokątne, szerokość do 0.6 m, beton podawany     |              |     |       |

|         pompą B20                                                                        |              |     |       |

|                                            0,25*1,0*(8,0*2+1,2+12,3)                     |              |     |       |

|                                            +0,25*1,5*12,3                 =     11,9875  |              |     |       |

|                                                                            --------------|              |     |       |

|                                                                                 11,9875  |       ~11,988|     |     m3|

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

|1.1.32.7 KNRW 202/603/1                                                                   |              |     |       |

|         Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne pionowe - wykonywane na zimno,   |              |     |       |

|         emulsja asfaltowa, 1 warstwa                                                     |              |     |       |

|                                            1,2*(12,3+8,0*2+1,2)           =     35,4     |              |     |       |

|                                            1,5*12,3*2                     =     36,9     |              |     |       |

|                                                                            --------------|              |     |       |

|                                                                                 72,3     |        ~72,30|     |     m2|

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

|1.1.32.8 KNRW 202/603/3                                                                   |              |     |       |

|         Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne pionowe - wykonywane na zimno,   |              |     |       |

|         pasty emulsyjne asfaltowe rzadkie, 1 warstwa- folia plynna                       |         72,30|     |     m2|

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

|1.1.32.9 KNRW 202/219/1 (2)                                                               |              |     |       |

|         Schody żelbetowe, stopnie betonowe zewnętrzne i wewnętrzne na gotowym podłożu,   |              |     |       |

|         beton podawany pompą B20                                                         |              |     |       |

|            stopnie                         1/2*0,15*0,35*3*12,30          =      0,968625|              |     |       |

|            płyta                           0,15*0,381*3*12,30             =      2,108835|              |     |       |

|                                                                            --------------|              |     |       |

|                                                                                  3,07746 |        ~3,077|     |     m3|

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

|1.1.32.10 KNRW 202/217/2 (2)                                                              |              |     |       |

|          Płyty żelbetowe, stropowe płaskie, grubość 15 cm, beton podawany pompą B20      |              |     |       |

|             płyta schodów                   3,0*12,3                      =     36,9     |              |     |       |

|             podjazd dla niepełnosprawnych   (1,2+0,25*2)*8,0              =     13,6     |              |     |       |

|                                                                            --------------|              |     |       |

|                                                                                 50,5     |        ~50,50|     |     m2|

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

|1.1.32.11 KNRW 202/206/1 (2)                                                              |              |     |       |

|          Ściany betonowe, grubość 20 cm, proste, wysokość do 3 m, beton podawany pompą   |              |     |       |

|          B20 gr.25cm                                                                     |              |     |       |

|                                             1,5*8,0*2                     =     24,0     |              |     |       |

|                                                                            --------------|              |     |       |

|                                                                                 24,0     |        ~24,00|     |     m2|

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Zbiór: Ustrzyki Dolne - przedmiar robót                                     Zuzia (C) DataComp 1994-2005  strona nr  39

BUDOWA HALI SPORTOWO - WIDOWISKOWEJ WRAZ Z ŁĄCZNIKIEM DO ISTN. SZKOŁY PUBLICZNEJ                               18/08/06

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

|                      Podstawa nakładu, opis pozycji, wyliczenie ilości robót             |     Ilość    |Krot.| Jedn. |

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

|1.1.32.12 KNRW 202/206/5 (2)                                                              |              |     |       |

|          Ściany betonowe, dodatek za każdy 1 cm różnicy grubości ściany, beton podawany  |              |     |       |

|          pompą B20                                                                       |          24,0| 5,00|     m2|

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

|1.1.32.13 KNRW 202/602/1                                                                  |              |     |       |

|          Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne poziome - wykonywane na zimno,  |              |     |       |

|          emulsja asfaltowa, 1 warstwa                                                    |              |     |       |

|             plyta schodów+ pochylni         0,387*3*12,3+3,0*12,3+1,2*8,0 =     60,7803  |              |     |       |

|                                                                            --------------|              |     |       |

|                                                                                 60,7803  |        ~60,78|     |     m2|

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

|1.1.32.14 KNRW 202/602/3                                                                  |              |     |       |

|          Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne poziome - wykonywane na zimno,  |              |     |       |

|          pasty emulsyjne asfaltowe rzadkie, 1 warstwa-folia płynna                       |         60,78|     |     m2|

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

|1.1.32.15 ORGB 202/2806/5 (2)                                                             |              |     |       |

|          Posadzki jednobarwne z płytek kamionkowych "Gres"antypoślizgowe mrozoodporne na |              |     |       |

|          zaprawach klejowych w pomieszczeniach ponad 10 m2, warstwa kleju grubości 5 mm, |              |     |       |

|          płytki 30x30, zaprawa "Ceresit"                                                 |              |     |       |

|             posadzki                        3,0*12,3+1,2*8,0              =     46,5     |              |     |       |

|             cokolik stopni                  0,35*0,35*3                   =      0,3675  |              |     |       |

|                                                                            --------------|              |     |       |

|                                                                                 46,8675  |        ~46,87|     |     m2|

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

|1.1.32.16 ORGB 202/2809/3 (2)                                                             |              |     |       |

|          Cokoliki z płytek kamionkowych "Gres" na zaprawach klejowych, listwa            |              |     |       |

|          wykańczająca, pomieszczenia ponad 10 m2, płytki 15x15, zaprawa "Ceresit"        |              |     |       |

|             cokolik                         12,5+3,0+8,0*2                =     31,5     |              |     |       |

|                                                                            --------------|              |     |       |

|                                                                                 31,5     |        ~31,50|     |      m|

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

|1.1.32.17 ORGB 202/2809/5                                                                 |              |     |       |

|          Listwa wykańczająca                                                             |         31,50|     |      m|

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

|1.1.32.18 ORGB 202/2810/5 (2)                                                             |              |     |       |

|          Okładziny schodów z płytek kamionkowych "Gres" mrozoodpornych ryflowanych na    |              |     |       |

|          zaprawach klejowych, warstwa kleju grubości 5 mm, płytki 30x30, zaprawa         |              |     |       |

|          "Ceresit"                                                                       |              |     |       |

|                                             (0,15+0,35)*12,3*3            =     18,45    |              |     |       |

|                                                                            --------------|              |     |       |

|                                                                                 18,45    |        ~18,45|     |     m2|

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

|1.1.32.19 KNR 17/929/1                                                                    |              |     |       |

|          Nałożenie na podłoże farby gruntującej, 1-a warstwa                             |              |     |       |

|             podjazd dla niepełnosprawnych   (1,5+0,25)*2*8,0+(1,5+1,5-                   |              |     |       |

|                                             0,45)/2*8,0*2+0,25*1,5*2      =     49,15    |              |     |       |

|                                                                            --------------|              |     |       |

|                                                                                 49,15    |        ~49,15|     |     m2|

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

|1.1.32.20 KNR 17/2609/6                                                                   |              |     |       |

|          Przyklejenie jednej warstwy siatki na ścianach                                  |         49,15|     |     m2|

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

|1.1.32.21 KNR 17/929/1                                                                    |              |     |       |

|          Nałożenie na podłoże farby gruntującej, 1-a warstwa                             |         49,15|     |     m2|

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

|1.1.32.22 KNR 17/929/3 (2)                                                                |              |     |       |

|          Wyprawa elewacyjna cienkowarstw. o fakturze  z gotowej mieszanki żywicz.-       |              |     |       |

|          miner.,-analogia tynk mozaikowy                                                 |         49,15|     |     m2|

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

|1.1.32.23 KNNR 7/507/3                                                                    |              |     |       |

|          Balustrady ze stali nierdzewnej                                                 |              |     |       |

|             wejście  główne                                               =              |              |     |       |

|             prosta                          1,8                           =      1,8     |              |     |       |

|             po skosie                       1,0+1,5*3                     =      5,5     |              |     |       |

|                                                                            --------------|              |     |       |

|                                                                                  7,3     |         ~7,30|     |      m|

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

|1.1.32.24 KNNR 7/507/3                                                                    |              |     |       |

|          Balustrady ze stali nierdzewnej   przy podjeżdzie dla niepełnosprawnych         |              |     |       |

|             podjazd dla niepełnosprawnych                                 =              |              |     |       |

|             po skosie z dodatkowym odbojem  8,30*2                        =     16,6     |              |     |       |

|                                                                            --------------|              |     |       |

|                                                                                 16,6     |        ~16,60|     |      m|

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

|1.1.32.25 KNRW 202/1215/6                                                                 |              |     |       |

|          Analogia: Wycieraczki powierzchnia powyżej1,0m2

Zbiór: Ustrzyki Dolne - przedmiar robót                                     Zuzia (C) DataComp 1994-2005  strona nr  40

BUDOWA HALI SPORTOWO - WIDOWISKOWEJ WRAZ Z ŁĄCZNIKIEM DO ISTN. SZKOŁY PUBLICZNEJ                               18/08/06

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

|                      Podstawa nakładu, opis pozycji, wyliczenie ilości robót             |     Ilość    |Krot.| Jedn. |

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

|              |     |       |

|             0,6*1,80                        3                             =      3,0     |              |     |       |

|                                                                            --------------|              |     |       |

|                                                                                  3,0     |         ~3,00|     |    szt|

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

|1.1.33 SCHODY EWAKUACYJNE                                                                                              |

=========================================================================================================================

|1.1.33.1 KNRW 401/102/2                                                                   |              |     |       |

|         Wykopy wąsko przestrzenne, nieumocnione o szerokości dna do 1,5 m w gruncie      |              |     |       |

|         suchym lub wilgotnym, głębokość do 1,5 m, grunt kategorii III                    |              |     |       |

|                                            (0,4+0,25+0,4)                                |              |     |       |

|                                            *1,2*(1,2+2,8+3,15)*2          =     18,018   |              |     |       |

|                                            (0,4+0,25+0,4)*1,2*(2,0*2+5,2) =     11,592   |              |     |       |

|                                                                            --------------|              |     |       |

|                                                                                 29,61    |       ~29,610|     |     m3|

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

|1.1.33.2 KNRW 401/105/2                                                                   |              |     |       |

|         Zasypanie wykopów z przerzutem ziemi na odległość do 3 m i ubiciem warstwami co  |              |     |       |

|         15 cm w gruncie kategorii III                                                    |              |     |       |

|                                            29,61-1,0-6,88                 =     21,73    |              |     |       |

|                                                                            --------------|              |     |       |

|                                                                                 21,73    |       ~21,730|     |     m3|

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

|1.1.33.3 KNRW 401/109/6                                                                   |              |     |       |

|         Wywóz ziemi samochodami samowyładowczymi do 1 km, grunt kategorii III            |              |     |       |

|                                            29,61-21,73                    =      7,88    |              |     |       |

|                                                                            --------------|              |     |       |

|                                                                                  7,88    |        ~7,880|     |     m3|

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

|1.1.33.4 KNRW 401/109/8                                                                   |              |     |       |

|         Wywóz ziemi samochodami samowyładowczymi, na każdy następny 1 km                 |         7,880| 10,0|     m3|

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

|1.1.33.5 KNRW 202/1101/1 (1)                                                              |              |     |       |

|         Podkłady betonowe, w budownictwie mieszkaniowym i użyteczności publicznej,       |              |     |       |

|         układanie ręczne, na podłożu gruntowym, beton zwykły B10 gr.10cm                 |              |     |       |

|                                            0,1*0,4*(1,95*2+2,8*2+3,15*2)  =      0,632   |              |     |       |

|                                            0,1*0,4*(2,0*2+5,20)           =      0,368   |              |     |       |

|                                                                            --------------|              |     |       |

|                                                                                  1,0     |        ~1,000|     |     m3|

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

|1.1.33.6 KNRW 202/202/1 (2)                                                               |              |     |       |

|         Ławy fundamentowe żelbetowe, prostokątne, szerokość do 0.6 m, beton podawany     |              |     |       |

|         pompą B20                                                                        |              |     |       |

|                                            0,25*1,1*(1,95*2+2,8*2+3,15*2) =      4,345   |              |     |       |

|                                            0,25*1,1*(2,0*2+5,2)           =      2,53    |              |     |       |

|                                                                            --------------|              |     |       |

|                                                                                  6,875   |        ~6,875|     |     m3|

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

|1.1.33.7 KNRW 202/603/1                                                                   |              |     |       |

|         Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne pionowe - wykonywane na zimno,   |              |     |       |

|         emulsja asfaltowa, 1 warstwa                                                     |              |     |       |

|                                            1,2*(2,0*2+5,20)*2             =     22,08    |              |     |       |

|                                            1,2*(1,95*2+2,8*2+3,15*2)*2    =     37,92    |              |     |       |

|                                                                            --------------|              |     |       |

|                                                                                 60,0     |        ~60,00|     |     m2|

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

|1.1.33.8 KNRW 202/603/3                                                                   |              |     |       |

|         Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne pionowe - wykonywane na zimno,   |              |     |       |

|         pasty emulsyjne asfaltowe rzadkie, 1 warstwa- folia plynna                       |          60,0|     |     m2|

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

|1.1.33.9 KNRW 202/219/1 (2)                                                               |              |     |       |

|         Schody żelbetowe, stopnie betonowe zewnętrzne i wewnętrzne na gotowym podłożu,   |              |     |       |

|         beton podawany pompą B20                                                         |              |     |       |

|            stopnie                         1/2*0,15*0,35*1,95*(3+4)       =      0,358313|              |     |       |

|            płyta                           0,15*0,381*(3+4)*1,95          =      0,780098|              |     |       |

|            stopnie                         1/2*0,15*0,35*(5+5)*2,0        =      0,525   |              |     |       |

|            płyta                           0,15*0,381*(5+5)*2,0           =      1,143   |              |     |       |

|                                                                            --------------|              |     |       |

|                                                                                  2,806411|        ~2,806|     |     m3|

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

|1.1.33.10 KNRW 202/217/2 (2)                                                              |              |     |       |

|          Płyty żelbetowe, stropowe płaskie, grubość 15 cm, beton podawany pompą B20      |              |     |       |

|                                             1,95*2,0*2+2,0*2,4            =     12,6     |              |     |       |

|                                                                            --------------|              |     |       |

|                                                                                 12,6     |        ~12,60|     |     m2|

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Zbiór: Ustrzyki Dolne - przedmiar robót                                     Zuzia (C) DataComp 1994-2005  strona nr  41

BUDOWA HALI SPORTOWO - WIDOWISKOWEJ WRAZ Z ŁĄCZNIKIEM DO ISTN. SZKOŁY PUBLICZNEJ                               18/08/06

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

|                      Podstawa nakładu, opis pozycji, wyliczenie ilości robót             |     Ilość    |Krot.| Jedn. |

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

|1.1.33.11 KNRW 202/206/1 (2)                                                              |              |     |       |

|          Ściany betonowe, grubość 20 cm, proste, wysokość do 3 m, beton podawany pompą   |              |     |       |

|          B20 gr.25cm                                                                     |              |     |       |

|                                             (0,15+0,45)                                  |              |     |       |

|                                             /2*1,05*2+0,45*2,0*2          =      2,43    |              |     |       |

|                                             (0,15+0,6)/2*1,40*2+0,6*2,0*2 =      3,45    |              |     |       |

|                                             (0,15+0,75)                                  |              |     |       |

|                                             /2*1,75*2*2+1,75*2,4          =      7,35    |              |     |       |

|                                                                            --------------|              |     |       |

|                                                                                 13,23    |        ~13,23|     |     m2|

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

|1.1.33.12 KNRW 202/206/5 (2)                                                              |              |     |       |

|          Ściany betonowe, dodatek za każdy 1 cm różnicy grubości ściany, beton podawany  |              |     |       |

|          pompą B20                                                                       |         13,23| 5,00|     m2|

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

|1.1.33.13 KNRW 202/602/1                                                                  |              |     |       |

|          Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne poziome - wykonywane na zimno,  |              |     |       |

|          emulsja asfaltowa, 1 warstwa                                                    |              |     |       |

|                                             0,381*1,95*(4+3)+2,0*1,95*2   =     13,00065 |              |     |       |

|                                             0,381*2,0*(5+5)+2,4*2,0       =     12,42    |              |     |       |

|                                                                            --------------|              |     |       |

|                                                                                 25,42065 |        ~25,42|     |     m2|

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

|1.1.33.14 KNRW 202/602/3                                                                  |              |     |       |

|          Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne poziome - wykonywane na zimno,  |              |     |       |

|          pasty emulsyjne asfaltowe rzadkie, 1 warstwa-folia płynna                       |         25,42|     |     m2|

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

|1.1.33.15 ORGB 202/2806/5 (2)                                                             |              |     |       |

|          Posadzki jednobarwne z płytek kamionkowych "Gres"antypoślizgowe mrozoodporne na |              |     |       |

|          zaprawach klejowych w pomieszczeniach ponad 10 m2, warstwa kleju grubości 5 mm, |              |     |       |

|          płytki 30x30, zaprawa "Ceresit"                                                 |              |     |       |

|             posadzki                        2,0*1,95*2                    =      7,8     |              |     |       |

|                                             2,0*2,4                       =      4,8     |              |     |       |

|                                             0,35*0,35*5*2                 =      1,225   |              |     |       |

|                                                                            --------------|              |     |       |

|                                                                                 13,825   |        ~13,83|     |     m2|

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

|1.1.33.16 ORGB 202/2809/3 (2)                                                             |              |     |       |

|          Cokoliki z płytek kamionkowych "Gres" na zaprawach klejowych, listwa            |              |     |       |

|          wykańczająca, pomieszczenia ponad 10 m2, płytki 15x15, zaprawa "Ceresit"        |              |     |       |

|             cokolik                         0,5*2                         =      1,0     |              |     |       |

|                                                                            --------------|              |     |       |

|                                                                                  1,0     |          ~1,0|     |      m|

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

|1.1.33.17 ORGB 202/2809/5                                                                 |              |     |       |

|          Listwa wykańczająca                                                             |           1,0|     |      m|

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

|1.1.33.18 ORGB 202/2810/5 (2)                                                             |              |     |       |

|          Okładziny schodów z płytek kamionkowych "Gres" mrozoodpornych ryflowanych na    |              |     |       |

|          zaprawach klejowych, warstwa kleju grubości 5 mm, płytki 30x30, zaprawa         |              |     |       |

|          "Ceresit"                                                                       |              |     |       |

|                                             (0,15+0,35)*1,95*(3+4)        =      6,825   |              |     |       |

|                                             (0,15+0,35)*2,0*(5+5)         =     10,0     |              |     |       |

|                                                                            --------------|              |     |       |

|                                                                                 16,825   |        ~16,83|     |     m2|

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

|1.1.33.19 KNR 17/929/1                                                                    |              |     |       |

|          Nałożenie na podłoże farby gruntującej, 1-a warstwa                             |              |     |       |

|             boki ścian schodów              (0,15+0,45)                                  |              |     |       |

|                                             /2*1,05*2+0,45*2,0*2+0,25*(0,1               |              |     |       |

|                                             5+1,14+2,0)*2                 =      4,075   |              |     |       |

|                                             (0,15+0,6)                                   |              |     |       |

|                                             /2*1,4*2+0,6*2,0*2+0,25*(0,15+               |              |     |       |

|                                             1,44+2,0)*2                   =      5,245   |              |     |       |

|                                             (0,15+0,75)                                  |              |     |       |

|                                             /2*1,75*4+0,75*2,4+0,25*(0,15*               |              |     |       |

|                                             2+1,9*2+2,4)                  =      6,575   |              |     |       |

|                                                                            --------------|              |     |       |

|                                                                                 15,895   |        ~15,90|     |     m2|

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

|1.1.33.20 KNR 17/2609/6                                                                   |              |     |       |

|          Przyklejenie jednej warstwy siatki na ścianach                                  |         15,90|     |     m2|

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

|1.1.33.21 KNR 17/929/1                                                                    |              |     |       |

|          Nałożenie na podłoże farby gruntującej, 1-a warstwa                             |         15,90|     |     m2|

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Zbiór: Ustrzyki Dolne - przedmiar robót                                     Zuzia (C) DataComp 1994-2005  strona nr  42

BUDOWA HALI SPORTOWO - WIDOWISKOWEJ WRAZ Z ŁĄCZNIKIEM DO ISTN. SZKOŁY PUBLICZNEJ                               18/08/06

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

|                      Podstawa nakładu, opis pozycji, wyliczenie ilości robót             |     Ilość    |Krot.| Jedn. |

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

|1.1.33.22 KNR 17/929/3 (2)                                                                |              |     |       |

|          Wyprawa elewacyjna cienkowarstw. o fakturze  z gotowej mieszanki żywicz.-       |              |     |       |

|          miner.,-analogia tynk mozaikowy                                                 |         15,90|     |     m2|

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

|1.1.33.23 KNNR 7/507/3                                                                    |              |     |       |

|          Balustrady ze stali nierdzewnej                                                 |              |     |       |

|             prosta                          2,0*4+2,4                     =     10,4     |              |     |       |

|             po skosie                       1,4*2+1,9*2+2,3*4             =     15,8     |              |     |       |

|                                                                            --------------|              |     |       |

|                                                                                 26,2     |         ~26,2|     |      m|

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

|1.1.33.24 KNRW 202/1215/6                                                                 |              |     |       |

|          Analogia: Wycieraczki powierzchnia powyżej1,0m2                                 |              |     |       |

|             0,6*1,80                        3                             =      3,0     |              |     |       |

|                                                                            --------------|              |     |       |

|                                                                                  3,0     |            ~3|     |    szt|

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

|1.1.34 PODJAZD GOSPODARCZY                                                                                             |

=========================================================================================================================

|1.1.34.1 KNRW 401/102/2                                                                   |              |     |       |

|         Wykopy wąsko przestrzenne, nieumocnione o szerokości dna do 1,5 m w gruncie      |              |     |       |

|         suchym lub wilgotnym, głębokość do 1,5 m, grunt kategorii III                    |              |     |       |

|            pod ławę                        (0,4+0,25+0,4)*1,2*(5,8+4,0*2)                |              |     |       |

|                                            *2                             =     34,776   |              |     |       |

|                                                                            --------------|              |     |       |

|                                                                                 34,776   |       ~34,776|     |     m3|

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

|1.1.34.2 KNRW 401/105/2                                                                   |              |     |       |

|         Zasypanie wykopów z przerzutem ziemi na odległość do 3 m i ubiciem warstwami co  |              |     |       |

|         15 cm w gruncie kategorii III                                                    |              |     |       |

|                                            34,78-7,59-1,10                =     26,09    |              |     |       |

|                                                                            --------------|              |     |       |

|                                                                                 26,09    |       ~26,090|     |     m3|

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

|1.1.34.3 KNRW 401/109/6                                                                   |              |     |       |

|         Wywóz ziemi samochodami samowyładowczymi do 1 km, grunt kategorii III            |              |     |       |

|                                            34,78-26,09                    =      8,69    |              |     |       |

|                                                                            --------------|              |     |       |

|                                                                                  8,69    |        ~8,690|     |     m3|

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

|1.1.34.4 KNRW 401/109/8                                                                   |              |     |       |

|         Wywóz ziemi samochodami samowyładowczymi, na każdy następny 1 km                 |         8,690| 10,0|     m3|

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

|1.1.34.5 KNRW 202/1101/1 (1)                                                              |              |     |       |

|         Podkłady betonowe, w budownictwie mieszkaniowym i użyteczności publicznej,       |              |     |       |

|         układanie ręczne, na podłożu gruntowym, beton zwykły B10 gr.10cm                 |              |     |       |

|                                            0,1*0,4*(4,0*2+5,8)*2          =      1,104   |              |     |       |

|                                                                            --------------|              |     |       |

|                                                                                  1,104   |        ~1,104|     |     m3|

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

|1.1.34.6 KNRW 202/202/1 (2)                                                               |              |     |       |

|         Ławy fundamentowe żelbetowe, prostokątne, szerokość do 0.6 m, beton podawany     |              |     |       |

|         pompą B20                                                                        |              |     |       |

|                                            0,25*1,1*(4,0*2+5,8)*2         =      7,59    |              |     |       |

|                                                                            --------------|              |     |       |

|                                                                                  7,59    |        ~7,590|     |     m3|

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

|1.1.34.7 KNRW 202/603/1                                                                   |              |     |       |

|         Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne pionowe - wykonywane na zimno,   |              |     |       |

|         emulsja asfaltowa, 1 warstwa                                                     |              |     |       |

|                                            1,2*(4,0*2+5,8)*2*2            =     66,24    |              |     |       |

|                                                                            --------------|              |     |       |

|                                                                                 66,24    |        ~66,24|     |     m2|

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

|1.1.34.8 KNRW 202/603/3                                                                   |              |     |       |

|         Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne pionowe - wykonywane na zimno,   |              |     |       |

|         pasty emulsyjne asfaltowe rzadkie, 1 warstwa- folia plynna                       |         66,24|     |     m2|

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

|1.1.34.9 KNRW 202/1103/3 (2)                                                              |              |     |       |

|         Podkłady z materiałów sypkich, (w bud. przemysłowym), na podłożu gruntowym,      |              |     |       |

|         piasek                                                                           |              |     |       |

|                                            0,3*(4,0*5,8)*2                =     13,92    |              |     |       |

|                                                                            --------------|              |     |       |

|                                                                                 13,92    |       ~13,920|     |     m3|

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Zbiór: Ustrzyki Dolne - przedmiar robót                                     Zuzia (C) DataComp 1994-2005  strona nr  43

BUDOWA HALI SPORTOWO - WIDOWISKOWEJ WRAZ Z ŁĄCZNIKIEM DO ISTN. SZKOŁY PUBLICZNEJ                               18/08/06

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

|                      Podstawa nakładu, opis pozycji, wyliczenie ilości robót             |     Ilość    |Krot.| Jedn. |

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

|1.1.34.10 KNRW 202/606/2                                                                  |              |     |       |

|          Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej PE   |              |     |       |

|          gr.0,3mm                                                                        |         46,40|     |     m2|

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

|1.1.34.11 KNRW 202/217/2 (2)                                                              |              |     |       |

|          Płyty żelbetowe, stropowe płaskie, grubość 15 cm, beton podawany pompą B20      |              |     |       |

|                                             4,0*5,8*2                     =     46,4     |              |     |       |

|                                                                            --------------|              |     |       |

|                                                                                 46,4     |        ~46,40|     |     m2|

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

|1.1.34.12 KNRW 202/1116/7                                                                 |              |     |       |

|          Dodatek za zbrojenie posadzki siatką stalową fi 6 o oczkach 10*10cm             |         46,40|     |     m2|

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

|1.1.35 DZWIG OTIS GEN 2TLD  600kg/8osób                                                                                |

=========================================================================================================================

|1.1.35.1 Analiza własna: Zakup i montaż dzwigu OTIS GEN 2TLD 600kg/8osób                  |             1|     |kpl    |

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

|1.2 ŁĄCZNIK                                                                                                            |

=========================================================================================================================

|1.2.1 ROBOTY ZIEMNE                                                                                                    |

=========================================================================================================================

|1.2.1.1 KNR 201/122/1                                                                     |              |     |       |

|        Pomiary przy wykopach fundamentowych, teren równinny i nizinny - wukop            |              |     |       |

|        szerokoprzestrzenny pod fundament ze skarpami                                     |              |     |       |

|        R= 0,955   M= 1,000   S= 1,000                                                    |              |     |       |

|           wykop                            (2,00+0,60*2)*(3,60+0,60*2)                   |              |     |       |

|                                            *4,10*2                        =    125,952   |              |     |       |

|           skarpa                           0,5*4,00^2*(2,00+3,60)*2*2     =    179,2     |              |     |       |

|                                                                            --------------|              |     |       |

|                                                                                305,152   |      ~305,152|     |     m3|

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

|1.2.1.2 KNR 201/206/4 (2)                                                                 |              |     |       |

|        Roboty ziemne koparkami podsiębiernymi z transportem urobku samochodami           |              |     |       |

|        samowyładowczymi do 1 km, koparka 0,60 m3, grunt kategorii III, samochód 5-10 t   |       305,152|     |     m3|

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

|1.2.1.3 KNNR 1/214/2 (1)                                                                  |              |     |       |

|        Zasypanie wykopów fundamentowych podłużnych, punktowych, rowów, wykopów           |              |     |       |

|        obiektowych, spycharki, grubość w stanie luźnym 30 cm, kategoria gruntu III-IV    |              |     |       |

|                                            305,152-3,60*2,00*0,50*2       =    297,952   |              |     |       |

|                                                                            --------------|              |     |       |

|                                                                                297,952   |      ~297,952|     |     m3|

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

|1.2.1.4 KNNR 1/208/2 (2)                                                                  |              |     |       |

|        Nakłady uzupełniające do tablic za każdy dalszy rozpoczęty 1 km odległości        |              |     |       |

|        transportu ponad 1 km samochodami samowyładowczymi, drogi o nawierzchni           |              |     |       |

|        utwardzonej, kategoria  gruntu I-IV, samochód 5-10 t                              |              |     |       |

|           wykop                            305,152                        =    305,152   |              |     |       |

|           zasypanie                        -297,952                       =   -297,952   |              |     |       |

|                                                                            --------------|              |     |       |

|                                                                                  7,2     |        ~7,200| 9,00|     m3|

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

|1.2.2 ROBOTY FUNDAMENTOWE                                                                                              |

=========================================================================================================================

|1.2.2.1 KNRW 202/1101/3                                                                   |              |     |       |

|        Podkłady betonowe w budownictwie użyteczności publicznej, układane przy pomocy    |              |     |       |

|        pompy, na podłożu gruntowym - "chudy beton" B1O gr.10cm                           |              |     |       |

|           STOPY                                                           =              |              |     |       |

|           SF3-1                            0,10*(2,00+0,10*2)                            |              |     |       |

|                                            *(3,80+0,10*2)*2               =      1,76    |              |     |       |

|                                                                            --------------|              |     |       |

|                                                                                  1,76    |        ~1,760|     |     m3|

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

|1.2.2.2 KNRW 202/604/2 (1)                                                                |              |     |       |

|        Izolacje przeciwwilgociowe, 2 warstwy papy podkładowej 1200/400 na lepiku na      |              |     |       |

|        gorąco pod ławy i stopy fundamentowe                                              |              |     |       |

|           STOPY                                                           =              |              |     |       |

|           SF3-1                            (2,00+0,10*2)*(3,80+0,10*2)*2  =     17,6     |              |     |       |

|                                                                            --------------|              |     |       |

|                                                                                 17,6     |        ~17,60|     |     m2|

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

|1.2.2.3 KNRW 202/204/4 (2)                                                                |              |     |       |

|        Stopy fundamentowe żelbetowe, prostokątne o objętości ponad 2.5 m3, beton B30     |              |     |       |

|        podawany pompą

Zbiór: Ustrzyki Dolne - przedmiar robót                                     Zuzia (C) DataComp 1994-2005  strona nr  44

BUDOWA HALI SPORTOWO - WIDOWISKOWEJ WRAZ Z ŁĄCZNIKIEM DO ISTN. SZKOŁY PUBLICZNEJ                               18/08/06

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

|                      Podstawa nakładu, opis pozycji, wyliczenie ilości robót             |     Ilość    |Krot.| Jedn. |

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

|              |     |       |

|           STOPY                                                           =              |              |     |       |

|           SF3-1                            0,40*2,00*3,80*2               =      6,08    |              |     |       |

|                                                                            --------------|              |     |       |

|                                                                                  6,08    |        ~6,080|     |     m3|

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

|1.2.2.4 KNR 202/290/3 (2)                                                                 |              |     |       |

|        Zbrojenie konstrukcji monolitycznych budowli, pręty stalowe okrągłe gładkie, Fi 8-|              |     |       |

|        14 mm                                                                             |              |     |       |

|           fi8 dla stóp                     0,001*2                        =      0,002   |              |     |       |

|                                                                            --------------|              |     |       |

|                                                                                  0,002   |        ~0,002|     |      t|

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

|1.2.2.5 KNR 202/290/4 (3)                                                                 |              |     |       |

|        Zbrojenie konstrukcji monolitycznych budowli, pręty stalowe okrągłe żebrowane, Fi |              |     |       |

|        16 mm i większe                                                                   |              |     |       |

|           #16 dla stóp                     0,136*2                        =      0,272   |              |     |       |

|                                                                            --------------|              |     |       |

|                                                                                  0,272   |        ~0,272|     |      t|

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

|1.2.2.6 KNRW 202/603/9                                                                    |              |     |       |

|        Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne pionowe - wykonywane na zimno,    |              |     |       |

|        roztwór asfaltowy gruntujący, 1 warstwa                                           |              |     |       |

|           SF3-1                            0,40*(2,00+3,80)*2*2           =      9,28    |              |     |       |

|                                                                            --------------|              |     |       |

|                                                                                  9,28    |         ~9,28|     |     m2|

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

|1.2.2.7 KNRW 202/603/9                                                                    |              |     |       |

|        Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne pionowe - wykonywane na zimno,    |              |     |       |

|        roztwór asfaltowy izolacyjny, 1 warstwa                                           |          9,28|     |     m2|

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

|1.2.2.8 KNRW 202/603/10                                                                   |              |     |       |

|        Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne pionowe - wykonywane na zimno,    |              |     |       |

|        roztwór asfaltowy izolacyjny, dodatek za każdą następną warstwę                   |          9,28|     |     m2|

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

|1.2.3 KONSTRUKCJE ŻELBETOWE - SŁUPY                                                                                    |

=========================================================================================================================

|1.2.3.1 KNRW 202/209/5 (2)                                                                |              |     |       |

|        Słupy żelbetowe okrągłe i owalne (pod stropy monolityczne), wysokość większej niż |              |     |       |

|        4 m, obwód do 1.5 m, beton B30 podawany pompą                                     |              |     |       |

|           SŁUPY:                                                          =              |              |     |       |

|           SL-1                             3,14*0,20^2*6,90*2             =      1,73328 |              |     |       |

|                                                                            --------------|              |     |       |

|                                                                                  1,73328 |        ~1,733|     |     m3|

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

|1.2.3.2 KNR 202/290/3 (2)                                                                 |              |     |       |

|        Zbrojenie konstrukcji monolitycznych budowli, pręty stalowe okrągłe gładkie, Fi 8-|              |     |       |

|        14 mm                                                                             |              |     |       |

|           fi 8 dla słupów                  0,021*2                        =      0,042   |              |     |       |

|                                                                            --------------|              |     |       |

|                                                                                  0,042   |        ~0,042|     |      t|

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

|1.2.3.3 KNR 202/290/4 (3)                                                                 |              |     |       |

|        Zbrojenie konstrukcji monolitycznych budowli, pręty stalowe okrągłe żebrowane, Fi |              |     |       |

|        16 mm i większe                                                                   |              |     |       |

|           #16 dla słupów                   0,143*2                        =      0,286   |              |     |       |

|                                                                            --------------|              |     |       |

|                                                                                  0,286   |        ~0,286|     |      t|

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

|1.2.4 KONSTRUKCJE ŻELBETOWE - BELKI                                                                                    |

=========================================================================================================================

|1.2.4.1 KNRW 202/210/2 (2)                                                                |              |     |       |

|        Belki i podciągi żelbetowe, obwód/przekrój belki: do 10 m/m2, beton B30 podawany  |              |     |       |

|        pompą                                                                             |              |     |       |

|           BELKI:                                                          =              |              |     |       |

|           BL-1                             0,40*(0,70*0,40+(0,50+0,70)                   |              |     |       |

|                                            /2*1,25*2+0,32*0,45*2)*2       =      1,6544  |              |     |       |

|                                                                            --------------|              |     |       |

|                                                                                  1,6544  |        ~1,654|     |     m3|

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

|1.2.4.2 KNR 202/290/3 (2)                                                                 |              |     |       |

|        Zbrojenie konstrukcji monolitycznych budowli, pręty stalowe okrągłe gładkie, Fi 8-|              |     |       |

|        14 mm                                                                             |              |     |       |

|           fi 8 dla belek                   0,036*2                        =      0,072   |              |     |       |

|                                                                            --------------|              |     |       |

|                                                                                  0,072   |        ~0,072|     |      t|

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Zbiór: Ustrzyki Dolne - przedmiar robót                                     Zuzia (C) DataComp 1994-2005  strona nr  45

BUDOWA HALI SPORTOWO - WIDOWISKOWEJ WRAZ Z ŁĄCZNIKIEM DO ISTN. SZKOŁY PUBLICZNEJ                               18/08/06

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

|                      Podstawa nakładu, opis pozycji, wyliczenie ilości robót             |     Ilość    |Krot.| Jedn. |

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

|1.2.4.3 KNR 202/290/4 (2)                                                                 |              |     |       |

|        Zbrojenie konstrukcji monolitycznych budowli, pręty stalowe okrągłe żebrowane, Fi |              |     |       |

|        8-14 mm                                                                           |              |     |       |

|           #12 dla belek                    0,019*2                        =      0,038   |              |     |       |

|                                                                            --------------|              |     |       |

|                                                                                  0,038   |        ~0,038|     |      t|

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

|1.2.4.4 KNR 202/290/4 (3)                                                                 |              |     |       |

|        Zbrojenie konstrukcji monolitycznych budowli, pręty stalowe okrągłe żebrowane, Fi |              |     |       |

|        16 mm i większe                                                                   |              |     |       |

|           #16 dla belek                    0,021*2                        =      0,042   |              |     |       |

|                                                                            --------------|              |     |       |

|                                                                                  0,042   |        ~0,042|     |      t|

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

|1.2.5 KONSTRUKCJE ŻELBETOWE - PŁYTY                                                                                    |

=========================================================================================================================

|1.2.5.1 KNRW 202/217/2 (2)                                                                |              |     |       |

|        Płyty żelbetowe, stropowe płaskie, grubość 15 cm, beton B30 podawany pompą        |              |     |       |

|           płyta PLL-1                      2,00*10,04                     =     20,08    |              |     |       |

|                                                                            --------------|              |     |       |

|                                                                                 20,08    |        ~20,08|     |     m2|

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

|1.2.5.2 KNRW 202/217/5 (2)                                                                |              |     |       |

|        Płyty żelbetowe, dodatek za każdy 1 cm różnicy w grubości płyty, beton B30        |              |     |       |

|        podawany pompą                                                                    |         20,08| 3,00|     m2|

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

|1.2.5.3 KNRW 202/217/1 (2)                                                                |              |     |       |

|        Płyty żelbetowe, stropowe płaskie lub na żebrach, grubość 8 cm, beton B30 podawany|              |     |       |

|        pompą                                                                             |              |     |       |

|           płyta PLL-2                      2,00*10,04                     =     20,08    |              |     |       |

|                                                                            --------------|              |     |       |

|                                                                                 20,08    |        ~20,08|     |     m2|

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

|1.2.5.4 KNRW 202/217/5 (2)                                                                |              |     |       |

|        Płyty żelbetowe, dodatek za każdy 1 cm różnicy w grubości płyty, beton B30        |              |     |       |

|        podawany pompą                                                                    |         20,08| 4,00|     m2|

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

|1.2.5.5 KNRW 202/210/3 (2)                                                                |              |     |       |

|        Belki i podciągi żelbetowe, obwód/przekrój belki: do 12 m/m2, beton B30 podawany  |              |     |       |

|        pompą                                                                             |              |     |       |

|           BELKI W PŁYCIE                                                  =              |              |     |       |

|           PLL-1                            0,25*0,50*10,04*2              =      2,51    |              |     |       |

|           PLL-2                            0,25*0,41*10,04+0,25*0,85*10,04=      3,1626  |              |     |       |

|                                                                            --------------|              |     |       |

|                                                                                  5,6726  |        ~5,673|     |     m3|

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

|1.2.5.6 KNR 202/290/3 (2)                                                                 |              |     |       |

|        Zbrojenie konstrukcji monolitycznych budowli, pręty stalowe okrągłe gładkie, Fi 8-|              |     |       |

|        14 mm                                                                             |              |     |       |

|           fi 8 dla stropu nad parterem     0,077+0,101                    =      0,178   |              |     |       |

|                                                                            --------------|              |     |       |

|                                                                                  0,178   |        ~0,178|     |      t|

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

|1.2.5.7 KNR 202/290/4 (2)                                                                 |              |     |       |

|        Zbrojenie konstrukcji monolitycznych budowli, pręty stalowe okrągłe żebrowane, Fi |              |     |       |

|        8-14 mm                                                                           |              |     |       |

|           # 8 dla stropu nad parterem      0,093+0,064                    =      0,157   |              |     |       |

|           # 10 dla stropu nad parterem     0,300+0,195                    =      0,495   |              |     |       |

|           # 12 dla stropu nad parterem     0,148+0,184                    =      0,332   |              |     |       |

|                                                                            --------------|              |     |       |

|                                                                                  0,984   |        ~0,984|     |      t|

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

|1.2.6 ROBOTY MUROWE - ŚCIANY ŁĄCZNIKA                                                                                  |

=========================================================================================================================

|1.2.6.1 ORGB 202/163/3                                                                    |              |     |       |

|        Ściany budynków wielokondygnacyjnych z pustaków ściennych ceramicznych, typ Max   |              |     |       |

|        220, grubość 39 cm                                                                |              |     |       |

|           powierzchnia ściany              2,70*10,04*2                   =     54,216   |              |     |       |

|           minus otwory                     -1,00*2,70*3*2                 =    -16,2     |              |     |       |

|                                                                            --------------|              |     |       |

|                                                                                 38,016   |        ~38,02|     |     m2|

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

|1.2.6.2 KNR 202/126/3                                                                     |              |     |       |

|        Otwory w ścianach murowanych, grubości 1 1/2 lub 2 cegieł, z cegieł pojedynczych, |              |     |       |

|        otwory (bez nadproży) na okna                                                     |             3|     |    szt|

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Zbiór: Ustrzyki Dolne - przedmiar robót                                     Zuzia (C) DataComp 1994-2005  strona nr  46

BUDOWA HALI SPORTOWO - WIDOWISKOWEJ WRAZ Z ŁĄCZNIKIEM DO ISTN. SZKOŁY PUBLICZNEJ                               18/08/06

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

|                      Podstawa nakładu, opis pozycji, wyliczenie ilości robót             |     Ilość    |Krot.| Jedn. |

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

|1.2.7 KONSTRUKCJE Z DREWNA                                                                                             |

=========================================================================================================================

|1.2.7.1 KNR 202/406/1                                                                     |              |     |       |

|        Murłaty, przekrój poprzeczny drewna do 180 cm2                                    |              |     |       |

|                                            0,12^2*10,04*2                 =      0,289152|              |     |       |

|                                                                            --------------|              |     |       |

|                                                                                  0,289152|        ~0,289|     |     m3|

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

|1.2.7.2 KNR 202/408/3                                                                     |              |     |       |

|        Krokwie zwykłe o długości do 4,5 m, przekrój poprzeczny drewna do 180 cm2         |              |     |       |

|                                            0,07*0,14*3,80*14              =      0,52136 |              |     |       |

|                                                                            --------------|              |     |       |

|                                                                                  0,52136 |        ~0,521|     |     m3|

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

|1.2.7.3 Kalkulacja własna: Elementy ozdobne z drewna klejonego  klasy GL35                |              |     |       |

|           element 1                        0,16*(0,45+0,20)*0,95*14       =      1,3832  |              |     |       |

|           element 2                        0,16*(0,20+0,30)*0,45*14       =      0,504   |              |     |       |

|                                                                            --------------|              |     |       |

|                                                                                  1,8872  |        ~1,887|     |m3     |

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

|1.2.7.4 KNR 202/410/1                                                                     |              |     |       |

|        Deskowanie połaci dachowych z tarcicy nasyconej                                   |              |     |       |

|                                            3,90*10,04                     =     39,156   |              |     |       |

|                                                                            --------------|              |     |       |

|                                                                                 39,156   |        ~39,16|     |     m2|

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

|1.2.8 WARSTWY DACHOWE I POKRYCIE DACHU                                                                                 |

=========================================================================================================================

|1.2.8.1 KNR 912/302/2 (1)                                                                 |              |     |       |

|        Izolacja wykonywane płytami z wełny mineralnej o łącznej grubości 20cm, system 2- |              |     |       |

|        warstwowy, wentylowany na blachach trapezowych, przekrycie folią wstępnego krycia |              |     |       |

|        o wysokiej paroprzepuszczalności                                                  |         39,16|     |     m2|

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

|1.2.8.2 KNRW 202/509/2                                                                    |              |     |       |

|        Pokrycie dachu blachą aluminiową powlekaną system KALZIP (rozstaw rąbka           |              |     |       |

|        prostopadłego do okapu 57 mm), blacha 0.60 mm                                     |         39,16|     |     m2|

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

|1.2.8.3 KNRW 202/515/2 (1)                                                                |              |     |       |

|        Obróbki z blachy aluminiowej powlekanej system jw przy szerokości w rozwinięciu   |              |     |       |

|        ponad 25 cm                                                                       |              |     |       |

|           pas pod i nadrynnowy             0,40*10,04*2                   =      8,032   |              |     |       |

|           przy ścianie                     0,40*4,00*2                    =      3,2     |              |     |       |

|                                                                            --------------|              |     |       |

|                                                                                 11,232   |        ~11,23|     |     m2|

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

|1.2.8.4 KNRW 202/519/7 (2)                                                                |              |     |       |

|        Rynny dachowe z blachy powlekanej prostokątne, w rozwinięciu do 50 cm-analogia    |              |     |       |

|        powyżej 50cm                                                                      |          10,0|     |      m|

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

|1.2.8.5 KNRW 202/526/3 (2)                                                                |              |     |       |

|        Rury spustowe z blachy powlekanej, okrągłe o średnicy 12.5 cm                     |              |     |       |

|                                            8,8*2                          =     17,6     |              |     |       |

|                                                                            --------------|              |     |       |

|                                                                                 17,6     |         ~17,6|     |      m|

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

|1.2.9 ŚLUSARKA AL OKIENNA SZKLONA ZESTAWEM TERMOIZOLACYJNYM - PROFIL "CIEPŁY"                                          |

=========================================================================================================================

|1.2.9.1 KNRW 202/1039/3                                                                   |              |     |       |

|        Okna aluminiowe ponad 2,0 m2,  profil ciepły, zestaw szybowy antisol U=1,1W/m2xK  |              |     |       |

|           O9                               1,00*2,70*6                    =     16,2     |              |     |       |

|                                                                            --------------|              |     |       |

|                                                                                 16,2     |        ~16,20|     |     m2|

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

|1.2.9.2 KNR 202/129/1                                                                     |              |     |       |

|        Obsadzenie parapetów z płyt wiórowych melaminowych w kolorze szarym gr.3cm  o     |              |     |       |

|        długości do 1 m                                                                   |             6|     |    szt|

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

|1.2.9.3 ORGB 202/541/1                                                                    |              |     |       |

|        Obróbki blacharskie z blachy powlekanej, szerokość w rozwinięciu do 25 cm         |              |     |       |

|           podokienniki                     0,25*1,00*6                    =      1,5     |              |     |       |

|                                                                            --------------|              |     |       |

|                                                                                  1,5     |         ~1,50|     |     m2|

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Zbiór: Ustrzyki Dolne - przedmiar robót                                     Zuzia (C) DataComp 1994-2005  strona nr  47

BUDOWA HALI SPORTOWO - WIDOWISKOWEJ WRAZ Z ŁĄCZNIKIEM DO ISTN. SZKOŁY PUBLICZNEJ                               18/08/06

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

|                      Podstawa nakładu, opis pozycji, wyliczenie ilości robót             |     Ilość    |Krot.| Jedn. |

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

|1.2.10 DOCIEPLENIE ELEWACJI                                                                                            |

=========================================================================================================================

|1.2.10.1 KNR 17/2610/2 (4)                                                                |              |     |       |

|         Ocieplanie ścian budynków płytami styrop.FS15 gr.8cm metodą lekką-mokrą przy     |              |     |       |

|         użyciu zapraw klejących i ręczne wyk. wyprawy elewac. cienkowarstwoweJ -  tynk   |              |     |       |

|         mineralno-polimerowy 1,5mm, kolor gr.2                                           |              |     |       |

|            pow. ścian                      (4,45+2,70+4,05)*10,04         =    112,448   |              |     |       |

|            otwory                          -1,00*2,70*6                   =    -16,2     |              |     |       |

|                                                                            --------------|              |     |       |

|                                                                                 96,248   |        ~96,25|     |     m2|

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

|1.2.10.2 KNR 17/2610/5 (1)                                                                |              |     |       |

|         Ocieplanie ścian budynków płytami styrop. metodą lekką-mokrą przy użyciu zapraw  |              |     |       |

|         klejących i ręczne wyk. wyprawy elewac. cienkowarstw., ościeża do 15 cm, z cegły,|              |     |       |

|         (CT 35 biały)                                                                    |              |     |       |

|                                            0,15*(1,00+2,70*2)*6           =      5,76    |              |     |       |

|                                                                            --------------|              |     |       |

|                                                                                  5,76    |         ~5,76|     |     m2|

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

|1.2.10.3 KNR 17/2610/10                                                                   |              |     |       |

|         Ochrona narożników wypukłych kątownikiem aluminiowym z siatka                    |              |     |       |

|                                            (1,00+2,70*2)*6                =     38,4     |              |     |       |

|                                                                            --------------|              |     |       |

|                                                                                 38,4     |         ~38,4|     |     mb|

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

|1.2.10.4 KNR 23/2615/11                                                                   |              |     |       |

|         Zamocowanie listwy cokołowej "80"                                                |              |     |       |

|                                            10,04*2                        =     20,08    |              |     |       |

|                                                                            --------------|              |     |       |

|                                                                                 20,08    |         ~20,1|     |     mb|

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

|1.2.11 RUSZTOWANIA                                                                                                     |

=========================================================================================================================

|1.2.11.1 KNRW 202/1609/2                                                                  |              |     |       |

|         Rusztowania ramowe zewnętrzne RR-1/30, przyścienne, wysokość do 16 m             |              |     |       |

|                                            8,40*2*10,04                   =    168,672   |              |     |       |

|                                                                            --------------|              |     |       |

|                                                                                168,672   |       ~168,67|     |     m2|

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

|1.2.11.2 KNRW 202/16                                                                      |              |     |       |

|         Rusztowania ramowe zewnętrzne RR-1/30 do 20m                                     |              |     |       |

|            1.2.10.1 KNR 17/2610/2 (4)                    =       310,156                 |              |     |       |

|            1.2.10.2 KNR 17/2610/5 (1)                    =      34,20345                 |              |     |       |

|            1.2.10.3 KNR 17/2610/10                       =       8,39424                 |              |     |       |

|            1.2.10.4 KNR 23/2615/11                       =        4,7637                 |              |     |       |

|                                              ---------------------------                 |              |     |       |

|                                              Razem (r-g) =    357,51739                  |              |     |       |

|            S=5  W=0.84  P=0.01  IR=(1*2397.00/10)=~239,70                                |              |     |       |

|            Czas pracy=r-g/(S*W)*P=357,51739/(5*0.84)*0.01=0,85123                        |       ~239,70|     |10 m2  |

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

|1.2.11.3 ORGB 202/1625/1                                                                  |              |     |       |

|         Osłony z siatki na rusztowaniach zewnętrznych                                    |      2 397,00|     |     m2|

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

|1.2.11.4 KNR 202/1613/2 (1)                                                               |              |     |       |

|         Instalacje odgromowe, rusztowania zewnętrzne przyścienne, wysokość do 15 m,      |              |     |       |

|         bednarka (nakłady podstawowe)                                                    |      2 397,00|     |     m2|

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

|1.2.12 TYNKI ŚCIAN I MALOWANIE                                                                                         |

=========================================================================================================================

|1.2.12.1 KNRW 202/803/3                                                                   |              |     |       |

|         Tynki zwykłe wykonywane ręcznie, ściany i słupy, kategoria III                   |              |     |       |

|                                            3,00*10,04*2-1,00*2,70*6       =     44,04    |              |     |       |

|                                                                            --------------|              |     |       |

|                                                                                 44,04    |        ~44,04|     |     m2|

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

|1.2.12.2 KNRW 202/808/5                                                                   |              |     |       |

|         Tynki zwykłe ościeży o powierzchni otworów  wykonywane ręcznie, kategoria III-IV,|              |     |       |

|         na ościeżach 15 cm                                                               |              |     |       |

|                                            0,15*(1,00+2,70*2)*6           =      5,76    |              |     |       |

|                                                                            --------------|              |     |       |

|                                                                                  5,76    |         ~5,76|     |     m2|

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

|1.2.12.3 KNRW 202/803/6                                                                   |              |     |       |

|         Tynki zwykłe wykonywane ręcznie, stropy i podciągi, kategoria III

Zbiór: Ustrzyki Dolne - przedmiar robót                                     Zuzia (C) DataComp 1994-2005  strona nr  48

BUDOWA HALI SPORTOWO - WIDOWISKOWEJ WRAZ Z ŁĄCZNIKIEM DO ISTN. SZKOŁY PUBLICZNEJ                               18/08/06

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

|                      Podstawa nakładu, opis pozycji, wyliczenie ilości robót             |     Ilość    |Krot.| Jedn. |

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

|              |     |       |

|                                            2,00*10,04                     =     20,08    |              |     |       |

|                                                                            --------------|              |     |       |

|                                                                                 20,08    |        ~20,08|     |     m2|

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

|1.2.12.4 KNRW 202/830/6                                                                   |              |     |       |

|         Gładzie gipsowe, na sufitach  2-warstwowa                                        |         20,08|     |     m2|

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

|1.2.12.5 KNRW 202/830/2                                                                   |              |     |       |

|         Gładzie gipsowe, na ścianach 2-warstwowa-analogia                                |              |     |       |

|                                            44,04+5,76                     =     49,8     |              |     |       |

|                                                                            --------------|              |     |       |

|                                                                                 49,8     |        ~49,80|     |     m2|

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

|1.2.12.6 KNRW 202/1510/1                                                                  |              |     |       |

|         Malowanie farbami akrylowymi wewnętrzne tynki gładkie bez gruntowania, 2-krotne  |              |     |       |

|                                            20,08+49,80                    =     69,88    |              |     |       |

|                                                                            --------------|              |     |       |

|                                                                                 69,88    |        ~69,88|     |     m2|

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

|1.2.13 PODŁOŻA I POSADZKI                                                                                              |

=========================================================================================================================

|1.2.13.1 KNRW 202/606/2                                                                   |              |     |       |

|         Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej PE-HD           |              |     |       |

|                                            2,00*10,04                     =     20,08    |              |     |       |

|                                                                            --------------|              |     |       |

|                                                                                 20,08    |        ~20,08|     |     m2|

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

|1.2.13.2 KNNR 2/602/3                                                                     |              |     |       |

|         Izolacje poziome przeciwdźwiękowe, z płyt styropianowych FS 20 układanych na     |              |     |       |

|         wierzchu konstrukcji na sucho jednowarstwowe gr 3cm                              |         20,08|     |     m2|

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

|1.2.13.3 KNR 202/607/2                                                                    |              |     |       |

|         Paroizolacja z foli PE gr.0,2mm                                                  |         20,08|     |     m2|

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

|1.2.13.4 KNNR 2/1201/1 (1)                                                                |              |     |       |

|         Podkłady, betonowe, beton lekki B15                                              |              |     |       |

|                                            20,08*0,05                     =      1,004   |              |     |       |

|                                                                            --------------|              |     |       |

|                                                                                  1,004   |        ~1,004|     |     m3|

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

|1.2.13.5 ORGB 202/2805/5 (2)                                                              |              |     |       |

|         Posadzki jednobarwne z płytek kamionkowych "Gres"antypoślizgowy na zaprawach     |              |     |       |

|         klejowych w pomieszczeniach , warstwa kleju grubości 5 mm, płytki 30x30, zaprawa |              |     |       |

|         "Ceresit"                                                                        |         20,08|     |     m2|

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

|1.2.13.6 ORGB 202/2809/2 (2)                                                              |              |     |       |

|         Cokoliki z płytek kamionkowych "Gres" na zaprawach klejowych pomieszczenia do    |              |     |       |

|         10 m2, płytki 12.5x25, zaprawa "Ceresit"                                         |              |     |       |

|                                            10,04*2                        =     20,08    |              |     |       |

|                                                                            --------------|              |     |       |

|                                                                                 20,08    |         ~20,1|     |      m|

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Zbiór: Ustrzyki Dolne - przedmiar robót                                     Zuzia (C) DataComp 1994-2005  strona nr  49

BUDOWA HALI SPORTOWO - WIDOWISKOWEJ WRAZ Z ŁĄCZNIKIEM DO ISTN. SZKOŁY PUBLICZNEJ                               18/08/06

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2 INSTALACJE SANITARNE

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

|                      Podstawa nakładu, opis pozycji, wyliczenie ilości robót             |     Ilość    |Krot.| Jedn. |

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

|2.1 SIEĆ CIEPLNA                                                                                                       |

=========================================================================================================================

|2.1.1 KNNR 4/2301/3                                                                       |              |     |       |

|      Montaż rur preizolowanych o śr. 88,9/160 mm (gr.ścianki 3,2 mm)                     |         142,9|     |      m|

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

|2.1.2 KNNR 4/2309/3                                                                       |              |     |       |

|      Montaż muf kolan łukowych 90 st.i 120 st. na rurach osłonowych o śr. 90 mm          |             6|     |   kol.|

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

|2.1.3 KNNR 4/2303/2                                                                       |              |     |       |

|      Spawanie ręczne gazowe rur preizolowanych o śr.do 88,9/160 mm (gr.ścianki 3,2 mm) ze|              |     |       |

|      stali węglowych i niskostopowych. Spoiny badane radiologicznie                      |            48|     | złącz.|

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

|2.1.4 KNNR 4/2305/5                                                                       |              |     |       |

|      Montaż muf składanych dwuczęściowych o śr.rury osłonowej 160 mm i śr.zewn.rury      |              |     |       |

|      stalowej 88,9 mm                                                                    |            48|     |   muf.|

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

|2.1.5 KNNR 4/2106/1                                                                       |              |     |       |

|      Próby szczelności rurociągów sieci cieplnych o średnicy do 150 mm                   |         142,9|     |      m|

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

|2.1.6 KNNR 4/2107/1                                                                       |              |     |       |

|      Uruchomienie rurociągów sieci cieplnych - odcinek do 100 m długości o śr. do 150 mm |             2|     |   szt.|

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

|2.1.7 KNNR 4/2107/6                                                                       |              |     |       |

|      Uruchomienie rurociągów sieci cieplnych - dodatek za każde rozpoczęte 10 m ponad 100|              |     |       |

|      m długości                                                                          |             5|     |   szt.|

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

|2.1.8 KNR 220/227/8                                                                       |              |     |       |

|      Elementy rurociągów z rur preiz. - prefabrykowane punkty stałe dla rur o śr.        |              |     |       |

|      76.1/160 mm; płyta stabilizująca 300 mm                                             |            12|     |   szt.|

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

|2.1.9 KNNR 4/1413/3                                                                       |              |     |       |

|      Studnie rewizyjne z kręgów betonowych o śr. 1200 mm w gotowym wykopie o głębok. 3m  |             1|     |  stud.|

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

|2.1.10 KNNR 1/113/1                                                                       |              |     |       |

|       Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubości do 15 cm za pomocą spycharek|        142,86|     |     m2|

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

|2.1.11 KNNR 1/111/2                                                                       |              |     |       |

|       Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie           |              |     |       |

|       pagórkowatym lub górskim.                                                          |         0,142|     |     km|

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

|2.1.12 KNNR 1/209/9                                                                       |              |     |       |

|       Wykopy oraz przekopy wyk.na odkład koparkami przedsiębiernymi o poj.łyżki 0.60 m3 w|              |     |       |

|       gr.kat. III                                                                        |              |     |       |

|                                           80,72*2*0,8                     =    129,152   |              |     |       |

|          (imnport)Razem =129.152000                                       =              |              |     |       |

|                                                                            --------------|              |     |       |

|                                                                                129,152   |      ~129,152|     |     m3|

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

|2.1.13 KNNR 1/305/2                                                                       |              |     |       |

|       Wykopy liniowe lub jamiste o głębokości do 1,5 m ze skarpami o szer. dna do 1,5 m w|              |     |       |

|       gruncie kat. III                                                                   |              |     |       |

|                                           80,72*2*0,2                     =     32,288   |              |     |       |

|          (imnport)Razem =32.288000                                        =              |              |     |       |

|                                                                            --------------|              |     |       |

|                                                                                 32,288   |       ~32,288|     |     m3|

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

|2.1.14 KNNR 1/608/2                                                                       |              |     |       |

|       Podsypka i obsypka                                                                 |              |     |       |

|                                           142,86*0,4                      =     57,144   |              |     |       |

|          (imnport)Razem =57.144000                                        =              |              |     |       |

|                                                                            --------------|              |     |       |

|                                                                                 57,144   |       ~57,144|     |     m3|

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

|2.1.15 KNNR 1/214/5                                                                       |              |     |       |

|       Zasypanie wykopów .fund.podłużnych,punktowych,rowów,wykopów obiektowych spycharkami|              |     |       |

|       z zagęszcz.mechanicznym ubijakami (gr.warstwy w stanie luźnym 25 cm) - kat.gr. III-|              |     |       |

|       IV                                                                                 |              |     |       |

|                                           (80,72*2-57,144)*0,8            =     83,4368  |              |     |       |

|          (imnport)Razem =83.437000                                        =              |              |     |       |

|                                                                            --------------|              |     |       |

|                                                                                 83,4368  |       ~83,437|     |     m3|

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

|2.1.16 KNNR 1/317/1                                                                       |              |     |       |

|       Zasypywanie wykopów ze skarpami z przerzutem na odl.do 3 m z zagęszczeniem ;       |              |     |       |

|       kat.gr. I-III

Zbiór: Ustrzyki Dolne - przedmiar robót                                     Zuzia (C) DataComp 1994-2005  strona nr  50

BUDOWA HALI SPORTOWO - WIDOWISKOWEJ WRAZ Z ŁĄCZNIKIEM DO ISTN. SZKOŁY PUBLICZNEJ                               18/08/06

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

|                      Podstawa nakładu, opis pozycji, wyliczenie ilości robót             |     Ilość    |Krot.| Jedn. |

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

|              |     |       |

|                                           (80,72*2-57,144)*0,2            =     20,8592  |              |     |       |

|          (imnport)Razem =20.859000                                        =              |              |     |       |

|                                                                            --------------|              |     |       |

|                                                                                 20,8592  |       ~20,859|     |     m3|

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

|2.1.17 KNNR 1/205/4                                                                       |              |     |       |

|       Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiębiernymi o poj.łyżki 0.60 m3 w gr.kat.  |              |     |       |

|       I-III w ziemi uprzednio zmag.w hałdach z transp.urobku na odl. 1 km sam.samowyład. |              |     |       |

|                                           142,86*0,4                      =     57,144   |              |     |       |

|          (imnport)Razem =57.144000                                        =              |              |     |       |

|                                                                            --------------|              |     |       |

|                                                                                 57,144   |       ~57,144|     |     m3|

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

|2.1.18 KNNR 1/208/2                                                                       |              |     |       |

|       Dodatek za każdy rozp. 1 km transportu ziemi samochodami samowyładowczymi po       |              |     |       |

|       drogach o nawierzchni utwardzonej(kat.gr. I-IV)                                    |              |     |       |

|                                           142,86*0,4                      =     57,144   |              |     |       |

|          (imnport)Razem =57.144000                                        =              |              |     |       |

|                                                                            --------------|              |     |       |

|                                                                                 57,144   |       ~57,144| 14,0|     m3|

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

|2.2 KOMPAKTOWY WĘZEŁ CIEPLNY                                                                                           |

=========================================================================================================================

|2.2.1 Kalkulacja własna: Dostawa i montaż kompaktowego węzła cieplnego typ ECWR-CT-       |              |     |       |

|      120/190/280 prod. Elektrotermex (kod: 720106) ołącznej mocy 573kW (c.o. = 115kW +   |              |     |       |

|      c.t. = 273kW + c.w.u. = 185 kW)                                                     |             1|     |kpl    |

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

|2.2.2 KNNR 4/528/3                                                                        |              |     |       |

|      Próby szczelności węzłów cieplnych wymiennikowych                                   |             1|     |  węzeł|

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

|2.3 PRZYŁĄCZE WODOCIĄGOWE                                                                                              |

=========================================================================================================================

|2.3.1 KNNR 4/1009/1                                                                       |              |     |       |

|      Sieci wodociągowe - montaż rurociągów z rur polietylenowych (PE, PEHD) o            |              |     |       |

|      śr.zewnętrznej 63 mm                                                                |          61,8|     |      m|

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

|2.3.2 KNNR 4/1011/1                                                                       |              |     |       |

|      Sieci wodociągowe - połączenie rur polietylenowych ciśnieniowych PE, PEHD za pomocą |              |     |       |

|      kształtek elektrooporowych o śr. zewn. 63 mm -łuk                                   |             1|     | złącz.|

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

|2.3.3 KNNR 4/1606/1                                                                       |              |     |       |

|      Próba wodna szczelności sieci wodociągowych z rur typu HOBAS, PCW, PVC, PE, PEHD o  |              |     |       |

|      śr. do 110 mm                                                                       |             1|     |200m -1|

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

|2.3.4 KNNR 4/9914                                                                         |              |     |       |

|      Nakłady za każde 10 m różnicy długości (od 200 lub 500 m) przy próbach szczelności  |              |     |       |

|      przewodów PVC, PE, PEHD i typu HOBAS o śr. 50-65 mm                                 |           -13|     |10m róż|

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

|2.3.5 KNNR 4/1413/3                                                                       |              |     |       |

|      Studnie rewizyjne z kręgów betonowych o śr. 1200 mm w gotowym wykopie o głębok. 3m  |             1|     |  stud.|

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

|2.3.6 KNNR 4/1101/2                                                                       |              |     |       |

|      Zasuwy żeliwne klinowe owalne kielichowe z obudową uszczelniane folią aluminiową o  |              |     |       |

|      śr.80 mm                                                                            |             1|     |   kpl.|

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

|2.3.7 KNNR 4/1704/2                                                                       |              |     |       |

|      Właczenie przyłącza do wodociągu istn. wg PT                                        |             1|     |  wcin.|

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

|2.3.8 KNNR 1/113/1                                                                        |              |     |       |

|      Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubości do 15 cm za pomocą spycharek |         61,80|     |     m2|

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

|2.3.9 KNNR 1/111/2                                                                        |              |     |       |

|      Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie            |              |     |       |

|      pagórkowatym lub górskim.                                                           |              |     |       |

|                                           0,0618                          =      0,0618  |              |     |       |

|         (imnport)Razem =0.062000                                          =              |              |     |       |

|                                                                            --------------|              |     |       |

|                                                                                  0,0618  |        ~0,062|     |     km|

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

|2.3.10 KNNR 1/209/9                                                                       |              |     |       |

|       Wykopy oraz przekopy wyk.na odkład koparkami przedsiębiernymi o poj.łyżki 0.60 m3 w|              |     |       |

|       gr.kat. III

Zbiór: Ustrzyki Dolne - przedmiar robót                                     Zuzia (C) DataComp 1994-2005  strona nr  51

BUDOWA HALI SPORTOWO - WIDOWISKOWEJ WRAZ Z ŁĄCZNIKIEM DO ISTN. SZKOŁY PUBLICZNEJ                               18/08/06

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

|                      Podstawa nakładu, opis pozycji, wyliczenie ilości robót             |     Ilość    |Krot.| Jedn. |

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

|              |     |       |

|                                           89,15*0,8                       =     71,32    |              |     |       |

|          (imnport)Razem =71.320000                                        =              |              |     |       |

|                                                                            --------------|              |     |       |

|                                                                                 71,32    |       ~71,320|     |     m3|

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

|2.3.11 KNNR 1/305/2                                                                       |              |     |       |

|       Wykopy liniowe lub jamiste o głębokości do 1,5 m ze skarpami o szer. dna do 1,5 m w|              |     |       |

|       gruncie kat. III                                                                   |              |     |       |

|                                           89,15*2*0,2                     =     35,66    |              |     |       |

|          (imnport)Razem =35.660000                                        =              |              |     |       |

|                                                                            --------------|              |     |       |

|                                                                                 35,66    |       ~35,660|     |     m3|

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

|2.3.12 KNNR 1/608/2                                                                       |              |     |       |

|       Podsypka i obsypka                                                                 |        24,720|     |     m3|

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

|2.3.13 KNNR 1/214/5                                                                       |              |     |       |

|       Zasypanie wykopów .fund.podłużnych,punktowych,rowów,wykopów obiektowych spycharkami|              |     |       |

|       z zagęszcz.mechanicznym ubijakami (gr.warstwy w stanie luźnym 25 cm) - kat.gr. III-|              |     |       |

|       IV                                                                                 |              |     |       |

|                                           (89,15-27,72)*0,8               =     49,144   |              |     |       |

|          (imnport)Razem =49.144000                                        =              |              |     |       |

|                                                                            --------------|              |     |       |

|                                                                                 49,144   |       ~49,144|     |     m3|

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

|2.3.14 KNNR 1/317/1                                                                       |              |     |       |

|       Zasypywanie wykopów ze skarpami z przerzutem na odl.do 3 m z zagęszczeniem ;       |              |     |       |

|       kat.gr. I-III                                                                      |              |     |       |

|                                           (89,15-27,72)*0,2               =     12,286   |              |     |       |

|          (imnport)Razem =12.286000                                        =              |              |     |       |

|                                                                            --------------|              |     |       |

|                                                                                 12,286   |       ~12,286|     |     m3|

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

|2.3.15 KNNR 1/205/4                                                                       |              |     |       |

|       Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiębiernymi o poj.łyżki 0.60 m3 w gr.kat.  |              |     |       |

|       I-III w ziemi uprzednio zmag.w hałdach z transp.urobku na odl. 1 km sam.samowyład. |        24,720|     |     m3|

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

|2.3.16 KNNR 1/208/2                                                                       |              |     |       |

|       Dodatek za każdy rozp. 1 km transportu ziemi samochodami samowyładowczymi po       |              |     |       |

|       drogach o nawierzchni utwardzonej(kat.gr. I-IV)                                    |        24,720| 14,0|     m3|

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

|2.4 STUDNIA WODOMIERZOWA                                                                                               |

=========================================================================================================================

|2.4.1 KNR 501/401/2                                                                       |              |     |       |

|      Budowa studni wodomierzowych prefabrykowanych 2600/1750/2000, grunt kategorii III - |              |     |       |

|      analogia                                                                            |             1|     |    szt|

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

|2.4.2 KNRW 218/203/1 (1)                                                                  |              |     |       |

|      Zasuwy żeliwne klinowe kielichowe typ E bez obudowy, montowane w komorach, Fi 50 mm |             3|     |    kpl|

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

|2.4.3 KNRW 215/132/6 (1)                                                                  |              |     |       |

|      Filtr siatkowy z osadnikiem typ Y333 do instalacji wodociągowych z rur z tworzyw    |              |     |       |

|      sztucznych, Dn 50 mm                                                                |             1|     |    szt|

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

|2.4.4 KNRW 215/123/5 (3)                                                                  |              |     |       |

|      Dodatki za wykonanie obustronnych podejść do wodomierzy skrzydełkowych, w           |              |     |       |

|      rurociągach z tworzyw sztucznych, Dn 50 mm                                          |             1|     |    kpl|

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

|2.4.5 KNRW 215/141/1                                                                      |              |     |       |

|      Wodomierze śrubowe typ WS/JS 50/15 Duet II, Dn 50 mm                                |             1|     |    kpl|

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

|2.4.6 KNRW 215/132/6 (1)                                                                  |              |     |       |

|      Zawory antyskażeniowe EA423RE instalacji wodociągowych z rur z tworzyw sztucznych,  |              |     |       |

|      Dn 50 mm                                                                            |             1|     |    szt|

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

|2.4.7 KNR 226/305/2                                                                       |              |     |       |

|      Przejścia szczelne przez konstrukcje żelbetowe, grubość do 30 cm, przepust PD Fi 50-|              |     |       |

|      100                                                                                 |             2|     |    kpl|

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

|2.4.8 KNRW 215/208/3                                                                      |              |     |       |

|      Rurociągi z PVC kanalizacyjne, na ścianach w budynkach niemieszkalnych, na wcisk,   |              |     |       |

|      Fi 110 mm                                                                           |           2,0|     |      m|

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

|2.4.9 KNRW 215/213/5                                                                      |              |     |       |

|      Rura wywiewna z PVC o połączeniu wciskowym, Fi 110 mm                               |             1|     |    szt|

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Zbiór: Ustrzyki Dolne - przedmiar robót                                     Zuzia (C) DataComp 1994-2005  strona nr  52

BUDOWA HALI SPORTOWO - WIDOWISKOWEJ WRAZ Z ŁĄCZNIKIEM DO ISTN. SZKOŁY PUBLICZNEJ                               18/08/06

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

|                      Podstawa nakładu, opis pozycji, wyliczenie ilości robót             |     Ilość    |Krot.| Jedn. |

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

|2.4.10 KNR 218/913/3                                                                      |              |     |       |

|       Właz żeliwny Fi 60 cm klasy C                                                      |             1|     |    szt|

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

|2.4.11 KNR 202/1219/4                                                                     |              |     |       |

|       Klamry włazowe typowe                                                              |             6|     |    szt|

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

|2.5 PRZYŁĄCZE KANALIZACJI SANITARNEJ                                                                                   |

=========================================================================================================================

|2.5.1 KNNR 4/1308/4                                                                       |              |     |       |

|      Kanały z rur PVC łączonych na wcisk o śr. zewn. 250 mm                              |          18,1|     |      m|

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

|2.5.2 KNNR 4/1308/2                                                                       |              |     |       |

|      Kanały z rur PVC łączonych na wcisk o śr. zewn. 160 mm                              |         157,6|     |      m|

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

|2.5.3 KNNR 4/1610/3                                                                       |              |     |       |

|      Próba wodna szczelności kanałów rurowych o śr.nominalnej 250 mm                     |             1|     |odc. -1|

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

|2.5.4 KNNR 4/1610/1                                                                       |              |     |       |

|      Próba wodna szczelności kanałów rurowych o śr.nominalnej do 150 mm                  |            11|     |odc. -1|

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

|2.5.5 KNNR 4/1413/3                                                                       |              |     |       |

|      Studnie rewizyjne z kręgów betonowych o śr. 1200 mm w gotowym wykopie o głębok. 3m  |             7|     |  stud.|

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

|2.5.6 KNNR 1/113/1                                                                        |              |     |       |

|      Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubości do 15 cm za pomocą spycharek |        175,69|     |     m2|

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

|2.5.7 KNNR 1/111/2                                                                        |              |     |       |

|      Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie            |              |     |       |

|      pagórkowatym lub górskim.                                                           |              |     |       |

|                                           0,17569                         =      0,17569 |              |     |       |

|         (imnport)Razem =0.176000                                          =              |              |     |       |

|                                                                            --------------|              |     |       |

|                                                                                  0,17569 |        ~0,176|     |     km|

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

|2.5.8 KNNR 1/209/9                                                                        |              |     |       |

|      Wykopy oraz przekopy wyk.na odkład koparkami przedsiębiernymi o poj.łyżki 0.60 m3 w |              |     |       |

|      gr.kat. III                                                                         |       341,272|     |     m3|

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

|2.5.9 KNNR 1/305/2                                                                        |              |     |       |

|      Wykopy liniowe lub jamiste o głębokości do 1,5 m ze skarpami o szer. dna do 1,5 m w |              |     |       |

|      gruncie kat. III                                                                    |        85,318|     |     m3|

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

|2.5.10 KNNR 1/313/5                                                                       |              |     |       |

|       Pełne umocnienie ścian wykopów wraz z rozbiórką palami szalunkowymi stalowymi      |              |     |       |

|       (wypraskami) w gruntach suchych ; wyk.o głęb.do 3.0 m -dod.za każdy dalszy rozp. 1 |              |     |       |

|       m szer.w gruncie kat. I-IV                                                         |        853,18|     |     m2|

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

|2.5.11 KNNR 1/608/2                                                                       |              |     |       |

|       Podsypka i obsypka                                                                 |        70,276|     |     m3|

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

|2.5.12 KNNR 1/214/5                                                                       |              |     |       |

|       Zasypanie wykopów .fund.podłużnych,punktowych,rowów,wykopów obiektowych spycharkami|              |     |       |

|       z zagęszcz.mechanicznym ubijakami (gr.warstwy w stanie luźnym 25 cm) - kat.gr. III-|              |     |       |

|       IV                                                                                 |              |     |       |

|                                           (426,59-70,276)*0,8             =    285,0512  |              |     |       |

|          (imnport)Razem =285.051000                                       =              |              |     |       |

|                                                                            --------------|              |     |       |

|                                                                                285,0512  |      ~285,051|     |     m3|

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

|2.5.13 KNNR 1/317/1                                                                       |              |     |       |

|       Zasypywanie wykopów ze skarpami z przerzutem na odl.do 3 m z zagęszczeniem ;       |              |     |       |

|       kat.gr. I-III                                                                      |              |     |       |

|                                           (426,59-70,276)*0,2             =     71,2628  |              |     |       |

|          (imnport)Razem =71.263000                                        =              |              |     |       |

|                                                                            --------------|              |     |       |

|                                                                                 71,2628  |       ~71,263|     |     m3|

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

|2.5.14 KNNR 1/205/4                                                                       |              |     |       |

|       Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiębiernymi o poj.łyżki 0.60 m3 w gr.kat.  |              |     |       |

|       I-III w ziemi uprzednio zmag.w hałdach z transp.urobku na odl. 1 km sam.samowyład. |        70,276|     |     m3|

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

|2.5.15 KNNR 1/208/2                                                                       |              |     |       |

|       Dodatek za każdy rozp. 1 km transportu ziemi samochodami samowyładowczymi po       |              |     |       |

|       drogach o nawierzchni utwardzonej(kat.gr. I-IV)                                    |        70,276| 14,0|     m3|

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Zbiór: Ustrzyki Dolne - przedmiar robót                                     Zuzia (C) DataComp 1994-2005  strona nr  53

BUDOWA HALI SPORTOWO - WIDOWISKOWEJ WRAZ Z ŁĄCZNIKIEM DO ISTN. SZKOŁY PUBLICZNEJ                               18/08/06

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

|                      Podstawa nakładu, opis pozycji, wyliczenie ilości robót             |     Ilość    |Krot.| Jedn. |

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

|2.6 PRZEKŁADKI KANALIZACJI SANITARNEJ                                                                                  |

=========================================================================================================================

|2.6.1 KNNR 4/1308/4                                                                       |              |     |       |

|      Kanały z rur PVC łączonych na wcisk o śr. zewn. 250 mm                              |          94,9|     |      m|

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

|2.6.2 KNNR 4/1610/3                                                                       |              |     |       |

|      Próba wodna szczelności kanałów rurowych o śr.nominalnej 250 mm                     |             4|     |odc. -1|

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

|2.6.3 KNNR 4/1413/3                                                                       |              |     |       |

|      Studnie rewizyjne z kręgów betonowych o śr. 1200 mm w gotowym wykopie o głębok. 3m  |             4|     |  stud.|

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

|2.6.4 KNNR 1/113/1                                                                        |              |     |       |

|      Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubości do 15 cm za pomocą spycharek |         94,89|     |     m2|

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

|2.6.5 KNNR 1/111/2                                                                        |              |     |       |

|      Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie            |              |     |       |

|      pagórkowatym lub górskim.                                                           |              |     |       |

|                                           0,09489                         =      0,09489 |              |     |       |

|         (imnport)Razem =0.095000                                          =              |              |     |       |

|                                                                            --------------|              |     |       |

|                                                                                  0,09489 |        ~0,095|     |     km|

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

|2.6.6 KNNR 1/209/9                                                                        |              |     |       |

|      Wykopy oraz przekopy wyk.na odkład koparkami przedsiębiernymi o poj.łyżki 0.60 m3 w |              |     |       |

|      gr.kat. III                                                                         |       310,648|     |     m3|

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

|2.6.7 KNNR 1/305/2                                                                        |              |     |       |

|      Wykopy liniowe lub jamiste o głębokości do 1,5 m ze skarpami o szer. dna do 1,5 m w |              |     |       |

|      gruncie kat. III                                                                    |        77,662|     |     m3|

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

|2.6.8 KNNR 1/313/5                                                                        |              |     |       |

|      Pełne umocnienie ścian wykopów wraz z rozbiórką palami szalunkowymi stalowymi       |              |     |       |

|      (wypraskami) w gruntach suchych ; wyk.o głęb.do 3.0 m -dod.za każdy dalszy rozp. 1 m|              |     |       |

|      szer.w gruncie kat. I-IV                                                            |        776,62|     |     m2|

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

|2.6.9 KNNR 1/608/2                                                                        |              |     |       |

|      Podsypka i obsypka                                                                  |        37,956|     |     m3|

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

|2.6.10 KNNR 1/214/5                                                                       |              |     |       |

|       Zasypanie wykopów .fund.podłużnych,punktowych,rowów,wykopów obiektowych spycharkami|              |     |       |

|       z zagęszcz.mechanicznym ubijakami (gr.warstwy w stanie luźnym 25 cm) - kat.gr. III-|              |     |       |

|       IV                                                                                 |              |     |       |

|                                           (388,31-37,956)*0,8             =    280,2832  |              |     |       |

|          (imnport)Razem =280.283000                                       =              |              |     |       |

|                                                                            --------------|              |     |       |

|                                                                                280,2832  |      ~280,283|     |     m3|

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

|2.6.11 KNNR 1/317/1                                                                       |              |     |       |

|       Zasypywanie wykopów ze skarpami z przerzutem na odl.do 3 m z zagęszczeniem ;       |              |     |       |

|       kat.gr. I-III                                                                      |              |     |       |

|                                           (388,31-37,956)*0,2             =     70,0708  |              |     |       |

|          (imnport)Razem =70.071000                                        =              |              |     |       |

|                                                                            --------------|              |     |       |

|                                                                                 70,0708  |       ~70,071|     |     m3|

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

|2.6.12 KNNR 1/205/4                                                                       |              |     |       |

|       Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiębiernymi o poj.łyżki 0.60 m3 w gr.kat.  |              |     |       |

|       I-III w ziemi uprzednio zmag.w hałdach z transp.urobku na odl. 1 km sam.samowyład. |        37,956|     |     m3|

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

|2.6.13 KNNR 1/208/2                                                                       |              |     |       |

|       Dodatek za każdy rozp. 1 km transportu ziemi samochodami samowyładowczymi po       |              |     |       |

|       drogach o nawierzchni utwardzonej(kat.gr. I-IV)                                    |        37,956| 14,0|     m3|

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

|2.7 KANALIZACJA DESZCZOWA                                                                                              |

=========================================================================================================================

|2.7.1 KNRW 201/802/1                                                                      |              |     |       |

|      Wykopy z zasypaniem, w gruncie kategorii III, o ścianach zabezpieczonych obudową OW |              |     |       |

|      Wronki - typ boksowy, głębokość do 2,5 m, wykop szerokości 0,90-1,0 m               |              |     |       |

|                                           1,00*2,50*250,0                 =    625,0     |              |     |       |

|                                                                            --------------|              |     |       |

|                                                                                625,0     |      ~625,000|     |     m3|

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

|2.7.2 KNR 218/501/2                                                                       |              |     |       |

|      Podłoże z materiałów sypkich, grubości 15 cm - piasek

Zbiór: Ustrzyki Dolne - przedmiar robót                                     Zuzia (C) DataComp 1994-2005  strona nr  54

BUDOWA HALI SPORTOWO - WIDOWISKOWEJ WRAZ Z ŁĄCZNIKIEM DO ISTN. SZKOŁY PUBLICZNEJ                               18/08/06

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

|                      Podstawa nakładu, opis pozycji, wyliczenie ilości robót             |     Ilość    |Krot.| Jedn. |

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

|              |     |       |

|                                           1,00*250,00                     =    250,0     |              |     |       |

|                                                                            --------------|              |     |       |

|                                                                                250,0     |       ~250,00|     |     m2|

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

|2.7.3 KNNR 4/1308/3                                                                       |              |     |       |

|      Kanały z rur typu PVC łączone na wcisk, Fi 200 mm                                   |          40,0|     |      m|

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

|2.7.4 KNNR 4/1308/4                                                                       |              |     |       |

|      Kanały z rur typu PVC łączone na wcisk, Fi 250 mm                                   |         150,0|     |      m|

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

|2.7.5 KNNR 4/1308/5                                                                       |              |     |       |

|      Kanały z rur typu PVC łączone na wcisk, Fi 315 mm                                   |          30,0|     |      m|

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

|2.7.6 KNNR 4/1308/6                                                                       |              |     |       |

|      Kanały z rur typu PVC łączone na wcisk, Fi 400 mm                                   |          30,0|     |      m|

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

|2.7.7 KNR 218/501/2                                                                       |              |     |       |

|      Podłoże z materiałów sypkich, grubości 15 cm - piasek                               |              |     |       |

|                                           1,00*250,00                     =    250,0     |              |     |       |

|                                                                            --------------|              |     |       |

|                                                                                250,0     |       ~250,00|     |     m2|

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

|2.7.8 KNNR 4/1413/3 (2)                                                                   |              |     |       |

|      Studnie rewizyjne z kręgów betonowych w gotowym wykopie, Fi 1200 mm, głębokość 3 m, |              |     |       |

|      z pierścieniem odciążającym                                                         |            14|     |    szt|

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

|2.7.9 KNNR 4/1610/2 (1)                                                                   |              |     |       |

|      Próba wodna szczelności kanałów rurowych długości 50 m, Fi 200 mm                   |             1|     |  próba|

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

|2.7.10 KNNR 4/1610/3 (1)                                                                  |              |     |       |

|       Próba wodna szczelności kanałów rurowych długości 50 m, Fi 250 mm                  |             1|     |  próba|

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

|2.7.11 KNNR 4/1610/4 (1)                                                                  |              |     |       |

|       Próba wodna szczelności kanałów rurowych długości 50 m, Fi 300 mm                  |             1|     |  próba|

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

|2.7.12 KNNR 4/1610/5 (1)                                                                  |              |     |       |

|       Próba wodna szczelności kanałów rurowych długości 50 m, Fi 400 mm                  |             1|     |  próba|

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

|2.7.13 KNR 219/119/5                                                                      |              |     |       |

|       Rury ochronne, Dn 300 mm                                                           |              |     |       |

|       R= 0,955   M= 1,000   S= 1,000                                                     |          12,0|     |      m|

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

|2.7.14 KNR 219/122/4                                                                      |              |     |       |

|       Uszczelnienie końców rur ochronnych, Dn 300 mm                                     |              |     |       |

|       R= 0,955   M= 1,000   S= 1,000                                                     |             6|     |    szt|

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

|2.7.15 KNR 704/309/3                                                                      |              |     |       |

|       Dostarczenie + montaż separatora koalescencyjnego z urz. alarmowym i nadstawkami   |              |     |       |

|       R= 0,955   M= 1,000   S= 1,000                                                     |             1|     |    kpl|

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

|2.7.16 KNR 231/602/3                                                                      |              |     |       |

|       Obudowy wylotów kolektorów Fi 40 cm, wyloty z betonu                               |             1|     |    szt|

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

|2.8 WEWNĘTRZNA INSTALACJA C.O.                                                                                         |

=========================================================================================================================

|2.8.1 KNRW 215/403/3                                                                      |              |     |       |

|      Rurociągi stalowe o połączeniach spawanych na ścianach w budynkach, Dn 25 mm        |              |     |       |

|         zasilanie do ogrz. podłogowego -  (1,2+26,0+4,0*2+6,4+4,0+10,1+1,0               |              |     |       |

|         piwnica                           +4,0+2,3+4,0)*2                 =    134,0     |              |     |       |

|         zasilanie do rozdzielaczy -                                                      |              |     |       |

|         piwnica                           (6,5+14,6+4,0+7,5+4,0)*2        =     73,2     |              |     |       |

|                                                                            --------------|              |     |       |

|                                                                                207,2     |        ~207,2|     |      m|

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

|2.8.2 KNRW 215/403/4                                                                      |              |     |       |

|      Rurociągi stalowe o połączeniach spawanych na ścianach w budynkach, Dn 32 mm        |              |     |       |

|         zasilanie do ogrz. podłogowego -                                                 |              |     |       |

|         piwnica                           (15,2+6,7+2,7+4,4)*2            =     58,0     |              |     |       |

|                                                                            --------------|              |     |       |

|                                                                                 58,0     |         ~58,0|     |      m|

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

|2.8.3 KNRW 215/403/5                                                                      |              |     |       |

|      Rurociągi stalowe o połączeniach spawanych na ścianach w budynkach, Dn 40 mm

Zbiór: Ustrzyki Dolne - przedmiar robót                                     Zuzia (C) DataComp 1994-2005  strona nr  55

BUDOWA HALI SPORTOWO - WIDOWISKOWEJ WRAZ Z ŁĄCZNIKIEM DO ISTN. SZKOŁY PUBLICZNEJ                               18/08/06

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

|                      Podstawa nakładu, opis pozycji, wyliczenie ilości robót             |     Ilość    |Krot.| Jedn. |

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

|              |     |       |

|         zasilanie do ogrz. podłogowego -                                                 |              |     |       |

|         piwnica                           (16,8+19,9)*2                   =     73,4     |              |     |       |

|         zasilanie do rozdzielaczy -                                                      |              |     |       |

|         piwnica                           (21,1+29,3+35,0)*2              =    170,8     |              |     |       |

|                                                                            --------------|              |     |       |

|                                                                                244,2     |        ~244,2|     |      m|

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

|2.8.4 KNRW 215/403/6                                                                      |              |     |       |

|      Rurociągi stalowe o połączeniach spawanych na ścianach w budynkach, Dn 50 mm        |              |     |       |

|         zasilanie do ogrz. podłogowego -                                                 |              |     |       |

|         piwnica                           (35,0+4,5+24,1)*2               =    127,2     |              |     |       |

|         zasilanie do wymienników                                                         |              |     |       |

|         basenowych - piwnica              (3,8+4,0+5,5+4,0)*2             =     34,6     |              |     |       |

|                                                                            --------------|              |     |       |

|                                                                                161,8     |        ~161,8|     |      m|

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

|2.8.5 KNRW 215/403/7                                                                      |              |     |       |

|      Rurociągi stalowe o połączeniach spawanych na ścianach w budynkach, Dn 65 mm        |              |     |       |

|         zasilanie do wymienników                                                         |              |     |       |

|         basenowych - piwnica              (0,5*2+4,0)*2                   =     10,0     |              |     |       |

|                                                                            --------------|              |     |       |

|                                                                                 10,0     |         ~10,0|     |      m|

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

|2.8.6 KNRW 215/403/8                                                                      |              |     |       |

|      Rurociągi stalowe o połączeniach spawanych na ścianach w budynkach, Dn 80 mm        |              |     |       |

|         zasilanie do wymienników                                                         |              |     |       |

|         basenowych - piwnica              (7,6+4,0+12,0+12,2)*2           =     71,6     |              |     |       |

|                                                                            --------------|              |     |       |

|                                                                                 71,6     |         ~71,6|     |      m|

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

|2.8.7 KNRW 215/403/9                                                                      |              |     |       |

|      Rurociągi stalowe o połączeniach spawanych na ścianach w budynkach, Dn 100 mm       |              |     |       |

|         zasilanie do wymienników                                                         |              |     |       |

|         basenowych - piwnica              (35,0+21,7+36,2)*2              =    185,8     |              |     |       |

|                                                                            --------------|              |     |       |

|                                                                                185,8     |        ~185,8|     |      m|

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

|2.8.8 KNRW 215/406/2 (1)                                                                  |              |     |       |

|      Próby szczelności instalacji centralnego ogrzewania, z rur stalowych i miedzianych, |              |     |       |

|      w budynkach niemieszkalnych                                                         |              |     |       |

|                                           207,2+58,0+244,2+161,8+10,0+71,6               |              |     |       |

|                                           +185,8                          =    938,6     |              |     |       |

|                                                                            --------------|              |     |       |

|                                                                                938,6     |        ~938,6|     |      m|

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

|2.8.9 KNRW 215/411/3 (1)                                                                  |              |     |       |

|      Zawór przelotowy prosty c.o. mosiężny, Fi 25 mm                                     |            16|     |    szt|

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

|2.8.10 KNRW 215/411/5 (1)                                                                 |              |     |       |

|       Zawór przelotowy prosty c.o. mosiężny, Fi 50 mm                                    |             6|     |    szt|

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

|2.8.11 KNRW 215/411/6 (4)                                                                 |              |     |       |

|       Zawór zwrotny przelotowy c.o. żeliwny ocynkowany Fi 65 mm                          |             2|     |    szt|

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

|2.8.12 KNRW 215/521/3 (1)                                                                 |              |     |       |

|       Zawory zwrotne 1,6 MPa, Dn 80 mm                                                   |             2|     |    szt|

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

|2.8.13 KNR 712/103/4                                                                      |              |     |       |

|       Czyszczenie przez szczotkowanie ręczne do 2 stopnia czystości - stan wyjściowy     |              |     |       |

|       powierzchni B, rurociągi, í do 57 mm                                               |              |     |       |

|                                           0,104*207,2                     =     21,5488  |              |     |       |

|                                           0,132*58,0                      =      7,656   |              |     |       |

|                                           0,151*244,2                     =     36,8742  |              |     |       |

|                                                                            --------------|              |     |       |

|                                                                                 66,079   |        ~66,08|     |     m2|

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

|2.8.14 KNR 712/103/5                                                                      |              |     |       |

|       Czyszczenie przez szczotkowanie ręczne do 2 stopnia czystości - stan wyjściowy     |              |     |       |

|       powierzchni B, rurociągi, í 58-219 mm                                              |              |     |       |

|                                           0,186*161,8                     =     30,0948  |              |     |       |

|                                           0,204*10,0                      =      2,04    |              |     |       |

|                                           0,280*71,6                      =     20,048   |              |     |       |

|                                           0,358*185,8                     =     66,5164  |              |     |       |

|                                                                            --------------|              |     |       |

|                                                                                118,6992  |       ~118,70|     |     m2|

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Zbiór: Ustrzyki Dolne - przedmiar robót                                     Zuzia (C) DataComp 1994-2005  strona nr  56

BUDOWA HALI SPORTOWO - WIDOWISKOWEJ WRAZ Z ŁĄCZNIKIEM DO ISTN. SZKOŁY PUBLICZNEJ                               18/08/06

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

|                      Podstawa nakładu, opis pozycji, wyliczenie ilości robót             |     Ilość    |Krot.| Jedn. |

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

|2.8.15 KNR 712/105/4                                                                      |              |     |       |

|       Odtłuszczanie, rurociągi                                                           |              |     |       |

|                                           66,08+118,70                    =    184,78    |              |     |       |

|                                                                            --------------|              |     |       |

|                                                                                184,78    |       ~184,78|     |     m2|

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

|2.8.16 KNR 712/208/4 (7)                                                                  |              |     |       |

|       Malowanie pędzlem - farby do gruntowania i podkładowe ftalowe, rurociągi, í do     |              |     |       |

|       57 mm                                                                              |         66,08|     |     m2|

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

|2.8.17 KNR 712/208/5 (7)                                                                  |              |     |       |

|       Malowanie pędzlem - farby do gruntowania i podkładowe ftalowe, rurociągi, í 58-    |              |     |       |

|       219 mm                                                                             |        118,70|     |     m2|

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

|2.8.18 KNR 712/210/4 (6)                                                                  |              |     |       |

|       Malowanie pędzlem - farby nawierzchniowe i emalie ftalowe, rurociągi, í do 57 mm   |         66,08|     |     m2|

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

|2.8.19 KNR 712/210/5 (6)                                                                  |              |     |       |

|       Malowanie pędzlem - farby nawierzchniowe i emalie ftalowe, rurociągi, í 58-219 mm  |        118,70|     |     m2|

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

|2.8.20 Kalkulacja własna: Uszczelnienie przejścia rurociągu przez przegrody ogniowe masą z|              |     |       |

|       zabezp. taśmą pojedynczą                                                           |             6|     |kpl    |

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

|2.8.21 KNR 34/101/15                                                                      |              |     |       |

|       Izolacja rurociągów otulinami Thermaflex FRZ - jednowarstwowymi, izolacja 25 mm (P)|              |     |       |

|       , rurociąg Fi 33 mm                                                                |         207,2|     |      m|

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

|2.8.22 KNR 34/101/15                                                                      |              |     |       |

|       Izolacja rurociągów otulinami Thermaflex FRZ - jednowarstwowymi, izolacja 25 mm (P)|              |     |       |

|       , rurociąg Fi 42 mm                                                                |          58,0|     |      m|

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

|2.8.23 KNR 34/101/15                                                                      |              |     |       |

|       Izolacja rurociągów otulinami Thermaflex FRZ - jednowarstwowymi, izolacja 25 mm (P)|              |     |       |

|       , rurociąg Fi 48 mm                                                                |         244,2|     |      m|

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

|2.8.24 KNR 34/101/16                                                                      |              |     |       |

|       Izolacja rurociągów otulinami Thermaflex FRZ - jednowarstwowymi, izolacja 25 mm (P)|              |     |       |

|       , rurociąg Fi 60 mm                                                                |         161,8|     |      m|

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

|2.8.25 KNR 34/101/17                                                                      |              |     |       |

|       Izolacja rurociągów otulinami Thermaflex FRZ - jednowarstwowymi, izolacja 25 mm (P)|              |     |       |

|       , rurociąg Fi 76 mm                                                                |          10,0|     |      m|

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

|2.8.26 KNR 34/101/17                                                                      |              |     |       |

|       Izolacja rurociągów otulinami Thermaflex FRZ - jednowarstwowymi, izolacja 25 mm (P)|              |     |       |

|       , rurociąg Fi 89 mm                                                                |          71,6|     |      m|

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

|2.8.27 KNR 34/101/17                                                                      |              |     |       |

|       Izolacja rurociągów otulinami Thermaflex FRZ - jednowarstwowymi, izolacja 25 mm (P)|              |     |       |

|       , rurociąg Fi 114 mm                                                               |         185,8|     |      m|

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

|2.8.28 KNNR 3/304/1                                                                       |              |     |       |

|       Wykucie wnęk w ścianach z cegły z ich otynkowaniem, ściany na zaprawie wapiennej   |              |     |       |

|       lub cementowo-wapiennej                                                            |              |     |       |

|                                           0,12*1,39*3                     =      0,5004  |              |     |       |

|                                                                            --------------|              |     |       |

|                                                                                  0,5004  |        ~0,500|     |     m3|

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

|2.8.29 KNNR 4/410/2 (1)                                                                   |              |     |       |

|       Szafki z rozdzielaczami typ H (6obwodów) i zaworami regulacyjnymi Hycocon V do     |              |     |       |

|       instalacji c.o., SWP-2 560x700x120, 5-7 obwodów                                    |             2|     |    szt|

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

|2.8.30 KNNR 4/410/3 (1)                                                                   |              |     |       |

|       Szafki z rozdzielaczami typ H (10 obwodów) i zaworami regulacyjnymi Hycocon V do   |              |     |       |

|       instalacji c.o., SWP-3 710x700x120, 8-10 obwodów                                   |             1|     |    szt|

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

|2.8.31 KNNR 4/410/5 (1)                                                                   |              |     |       |

|       Rurociąg z rur z tw. szt. o połączeniach zaprasowywanych, układanych na posadzce w |              |     |       |

|       uchwytach podwójnych w izolacji Thermacompact S13mm, rury PE-RT Fi 16x2 mm         |         250,0|     |      m|

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

|2.8.32 KNNR 4/406/3 (2)                                                                   |              |     |       |

|       Próby szczelności instalacji centralnego ogrzewania, próba zasadnicza (pulsacyjna),|              |     |       |

|       rura PE                                                                            |             3|     |  próba|

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Zbiór: Ustrzyki Dolne - przedmiar robót                                     Zuzia (C) DataComp 1994-2005  strona nr  57

BUDOWA HALI SPORTOWO - WIDOWISKOWEJ WRAZ Z ŁĄCZNIKIEM DO ISTN. SZKOŁY PUBLICZNEJ                               18/08/06

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

|                      Podstawa nakładu, opis pozycji, wyliczenie ilości robót             |     Ilość    |Krot.| Jedn. |

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

|2.8.33 KNNR 4/406/5                                                                       |              |     |       |

|       Próby szczelności instalacji centralnego ogrzewania, z rur z tworzyw sztucznych,   |              |     |       |

|       dodatek za próbę w budynkach niemieszkalnych                                       |         250,0|     |      m|

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

|2.8.34 KNNR 4/418/7                                                                       |              |     |       |

|       Grzejnik I10-60-075                                                                |             1|     |   szt.|

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

|2.8.35 KNNR 4/418/7                                                                       |              |     |       |

|       Grzejnik I10-90-06                                                                 |             2|     |   szt.|

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

|2.8.36 KNNR 4/418/7                                                                       |              |     |       |

|       Grzejnik I11-50-045                                                                |             1|     |   szt.|

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

|2.8.37 KNNR 4/418/7                                                                       |              |     |       |

|       Grzejnik I11-50-06                                                                 |             1|     |   szt.|

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

|2.8.38 KNNR 4/418/7                                                                       |              |     |       |

|       Grzejnik I11-60-045                                                                |             1|     |   szt.|

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

|2.8.39 KNNR 4/418/7                                                                       |              |     |       |

|       Grzejnik I11-60-06                                                                 |             2|     |   szt.|

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

|2.8.40 KNNR 4/418/7                                                                       |              |     |       |

|       Grzejnik I11-60-09                                                                 |             1|     |   szt.|

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

|2.8.41 KNNR 4/418/7                                                                       |              |     |       |

|       Grzejnik I11-60-075                                                                |             1|     |   szt.|

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

|2.8.42 KNNR 4/418/7                                                                       |              |     |       |

|       Grzejnik I11-75-045                                                                |             1|     |   szt.|

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

|2.8.43 KNNR 4/418/7                                                                       |              |     |       |

|       Grzejnik I11-90-06                                                                 |             1|     |   szt.|

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

|2.8.44 KNNR 4/418/7                                                                       |              |     |       |

|       Grzejnik I21-60-10,5                                                               |             3|     |   szt.|

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

|2.8.45 KNNR 4/418/7                                                                       |              |     |       |

|       Grzejnik C21S-50-06                                                                |             1|     |   szt.|

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

|2.8.46 KNNR 4/418/7                                                                       |              |     |       |

|       Grzejnik I21S-60-06                                                                |             2|     |   szt.|

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

|2.8.47 KNNR 4/418/7                                                                       |              |     |       |

|       Grzejnik I21S-60-075                                                               |             1|     |   szt.|

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

|2.8.48 KNNR 4/418/7                                                                       |              |     |       |

|       Grzejnik I21S-60-09                                                                |             1|     |   szt.|

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

|2.8.49 KNNR 4/418/7                                                                       |              |     |       |

|       Grzejnik I21S-60-12                                                                |             1|     |   szt.|

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

|2.8.50 KNNR 4/418/7                                                                       |              |     |       |

|       Grzejnik C22-90-09                                                                 |             1|     |   szt.|

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

|2.8.51 KNNR 4/418/7                                                                       |              |     |       |

|       Grzejnik I22-30-135                                                                |             2|     |   szt.|

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

|2.8.52 KNNR 4/418/7                                                                       |              |     |       |

|       Grzejnik I22-60-06                                                                 |             1|     |   szt.|

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

|2.8.53 KNNR 4/418/7                                                                       |              |     |       |

|       Grzejnik I22-60-075                                                                |             5|     |   szt.|

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

|2.8.54 KNNR 4/418/7                                                                       |              |     |       |

|       Grzejnik I22-90-075                                                                |             2|     |   szt.|

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

|2.8.55 KNNR 4/418/7                                                                       |              |     |       |

|       Grzejnik I22-90-09                                                                 |             6|     |   szt.|

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

|2.8.56 KNNR 4/418/7                                                                       |              |     |       |

|       Grzejnik I22-60-12                                                                 |             1|     |   szt.|

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

|2.8.57 KNNR 4/418/7                                                                       |              |     |       |

|       Grzejnik I22-90-135                                                                |             1|     |   szt.|

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Zbiór: Ustrzyki Dolne - przedmiar robót                                     Zuzia (C) DataComp 1994-2005  strona nr  58

BUDOWA HALI SPORTOWO - WIDOWISKOWEJ WRAZ Z ŁĄCZNIKIEM DO ISTN. SZKOŁY PUBLICZNEJ                               18/08/06

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

|                      Podstawa nakładu, opis pozycji, wyliczenie ilości robót             |     Ilość    |Krot.| Jedn. |

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

|2.8.58 KNNR 4/418/7                                                                       |              |     |       |

|       Grzejnik C33-30-15                                                                 |             1|     |   szt.|

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

|2.8.59 KNNR 4/418/7                                                                       |              |     |       |

|       Grzejnik I33-90-06                                                                 |             1|     |   szt.|

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

|2.8.60 KNNR 4/418/7                                                                       |              |     |       |

|       Grzejnik I33-90-09                                                                 |             2|     |   szt.|

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

|2.8.61 KNNR 4/425/1                                                                       |              |     |       |

|       Grzejniki L-70-12                                                                  |             4|     |   szt.|

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

|2.8.62 KNNR 4/425/1                                                                       |              |     |       |

|       Grzejniki L-70-18,5                                                                |             1|     |   szt.|

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

|2.8.63 Kalkulacja własna: Dostawa i montaż głowic termostatycznych z zabezpieczeniem przed|              |     |       |

|       manipulacją Heimeier lub Oventrop do grzejników typu VK                            |            61|     |szt    |

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

|2.8.64 KNNR 4/412/1                                                                       |              |     |       |

|       Zawory grzejnikowe, Dn 15 mm - element odcinający powrotny                         |            61|     |    szt|

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

|2.8.65 KNNR 4/429/1 (1)                                                                   |              |     |       |

|       Rury przyłączne do grzejników, z tworzyw sztucznych, Fi 16 mm, podłączenie dolne   |              |     |       |

|       (podejście ochronne podłogowe + rozetki + złączki do zaworów Heimeier lub Oventrop)|              |     |       |

|       - analogia                                                                         |            61|     |    kpl|

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

|2.8.66 KNNR 4/436/1                                                                       |              |     |       |

|       Próby instalacji centralnego ogrzewania (na gorąco), z dokonaniem regulacji        |            61|     |urządze|

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

|2.9 WEWNĘTRZNA INSTALACJA C.T.                                                                                         |

=========================================================================================================================

|2.9.1 KNRW 215/514/3                                                                      |              |     |       |

|      Rurociągi z rur stalowych czarnych, łączonych przez spawanie, Dn 40 mm, grubość     |              |     |       |

|      ścianki do 3,25 mm                                                                  |              |     |       |

|                                           (3,3+1,7+5,0*3+2,6*3+2,5)*2     =     60,6     |              |     |       |

|                                                                            --------------|              |     |       |

|                                                                                 60,6     |         ~60,6|     |      m|

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

|2.9.2 KNRW 215/514/4                                                                      |              |     |       |

|      Rurociągi z rur stalowych czarnych, łączonych przez spawanie, Dn 50 mm, grubość     |              |     |       |

|      ścianki do 3,65 mm                                                                  |              |     |       |

|                                           (6,1+1,7+9,1+1,7+2,0)*2         =     41,2     |              |     |       |

|                                                                            --------------|              |     |       |

|                                                                                 41,2     |         ~41,2|     |      m|

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

|2.9.3 KNRW 215/514/6                                                                      |              |     |       |

|      Rurociągi z rur stalowych czarnych, łączonych przez spawanie, Dn 80 mm, grubość     |              |     |       |

|      ścianki do 4,05 mm                                                                  |              |     |       |

|                                           (4,8+7,6+20,5+12,1+0,7*10+5,0)*2=    114,0     |              |     |       |

|                                                                            --------------|              |     |       |

|                                                                                114,0     |        ~114,0|     |      m|

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

|2.9.4 KNRW 215/407/2 (2)                                                                  |              |     |       |

|      Wydłużki U-kształtowe, gładkie, z rur stalowych, Fi 80 mm                           |             1|     |    szt|

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

|2.9.5 KNRW 215/406/2 (1)                                                                  |              |     |       |

|      Próby szczelności instalacji centralnego ogrzewania, z rur stalowych i miedzianych, |              |     |       |

|      w budynkach niemieszkalnych                                                         |              |     |       |

|                                           60,6+41,2+114,0                 =    215,8     |              |     |       |

|                                                                            --------------|              |     |       |

|                                                                                215,8     |        ~215,8|     |      m|

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

|2.9.6 KNRW 215/412/7                                                                      |              |     |       |

|      Zawór odpowietrzający automatyczny, Fi 15 mm                                        |              |     |       |

|                                           2*12+3                          =     27,0     |              |     |       |

|                                                                            --------------|              |     |       |

|                                                                                 27,0     |           ~27|     |    szt|

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

|2.9.7 KNRW 215/412/7                                                                      |              |     |       |

|      Zawór odwadniający, Fi 15 mm - analogia                                             |            20|     |    szt|

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

|2.9.8 KNRW 215/411/4 (1)                                                                  |              |     |       |

|      Zawór gwintowany odcinający kulowy, Fi 32 mm                                        |             4|     |    szt|

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

|2.9.9 KNRW 215/411/5 (1)                                                                  |              |     |       |

|      Zawór gwintowany odcinający kulowy, Fi 50 mm                                        |             8|     |    szt|

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Zbiór: Ustrzyki Dolne - przedmiar robót                                     Zuzia (C) DataComp 1994-2005  strona nr  59

BUDOWA HALI SPORTOWO - WIDOWISKOWEJ WRAZ Z ŁĄCZNIKIEM DO ISTN. SZKOŁY PUBLICZNEJ                               18/08/06

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

|                      Podstawa nakładu, opis pozycji, wyliczenie ilości robót             |     Ilość    |Krot.| Jedn. |

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

|2.9.10 KNRW 215/411/6 (1)                                                                 |              |     |       |

|       Zawór gwintowany odcinający kulowy, Fi 65 mm                                       |             4|     |    szt|

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

|2.9.11 KNRW 215/411/4 (9)                                                                 |              |     |       |

|       Zawór zwrotny przelotowy c.o. Fi 32 mm                                             |             1|     |    szt|

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

|2.9.12 KNRW 215/411/5 (5)                                                                 |              |     |       |

|       Zawór zwrotny przelotowy c.o. Fi 50 mm                                             |             2|     |    szt|

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

|2.9.13 KNRW 215/411/6 (4)                                                                 |              |     |       |

|       Zawór zwrotny przelotowy c.o. Fi 65 mm                                             |             1|     |    szt|

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

|2.9.14 KNRW 215/518/3                                                                     |              |     |       |

|       Zawory kołnierzowe odcinające, kulowe, Dn 80 mm                                    |             3|     |    szt|

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

|2.9.15 KNRW 215/522/4 (1)                                                                 |              |     |       |

|       Zawory zwrotne żeliwne, grzybkowe, 1,6 MPa, Dn 80 mm                               |             1|     |    szt|

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

|2.9.16 KNNR 4/411/4 (1)                                                                   |              |     |       |

|       Zawór regulacyjny Fi 32 mm w łupinie izolacyjnej - analogia                        |             1|     |    szt|

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

|2.9.17 KNNR 4/411/4 (1)                                                                   |              |     |       |

|       Zawór 3-drogowy, Fi 32 mm - analogia                                               |              |     |       |

|       R= 1,500   M= 1,000   S= 1,000                                                     |             1|     |    szt|

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

|2.9.18 KNNR 4/411/6 (1)                                                                   |              |     |       |

|       Zawór regulacyjny Fi 50 mm w łupinie izolacyjnej - analogia                        |             1|     |    szt|

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

|2.9.19 KNNR 4/411/6 (1)                                                                   |              |     |       |

|       Zawór 3-drogowy, Fi 50 mm - analogia                                               |             1|     |    szt|

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

|2.9.20 KNNR 4/411/7 (1)                                                                   |              |     |       |

|       Zawór regulacyjny Fi 65 mm w łupinie izolacyjnej - analogia                        |             1|     |    szt|

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

|2.9.21 KNNR 4/411/7 (1)                                                                   |              |     |       |

|       Zawór 3-drogowy, Fi 65m - analogia                                                 |             1|     |    szt|

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

|2.9.22 KNR 707/102/1                                                                      |              |     |       |

|       Pompy wirowe odśrodkowe (jedno- i wielostopniowe) do zasilania kotłów oraz obiegowe|              |     |       |

|       do wody gorącej, masa 0.05 t - pompa obiegowa UPS-62-20-130, Q=6,0m3/h, H=2,38m    |              |     |       |

|       R= 0,955   M= 1,000   S= 1,000                                                     |             1|     |    kpl|

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

|2.9.23 KNR 707/102/1                                                                      |              |     |       |

|       Pompy wirowe odśrodkowe (jedno- i wielostopniowe) do zasilania kotłów oraz obiegowe|              |     |       |

|       do wody gorącej, masa 0.05 t - pompa obiegowa UPS-32-55-180, Q=4,74m3/h, H=3,09m   |              |     |       |

|       R= 0,955   M= 1,000   S= 1,000                                                     |             2|     |    kpl|

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

|2.9.24 KNR 707/102/1                                                                      |              |     |       |

|       Pompy wirowe odśrodkowe (jedno- i wielostopniowe) do zasilania kotłów oraz obiegowe|              |     |       |

|       do wody gorącej, masa 0.05 t - pompa obiegowa UPS-20-40-K130, Q=1,44m3/h, H=1,94m  |              |     |       |

|       R= 0,955   M= 1,000   S= 1,000                                                     |             1|     |    kpl|

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

|2.9.25 KNR 707/102/1                                                                      |              |     |       |

|       Pompy wirowe odśrodkowe (jedno- i wielostopniowe) do zasilania kotłów oraz obiegowe|              |     |       |

|       do wody gorącej, masa 0.05 t - pompa obiegowa Magna-65-120F, Q=14,1m3/h, H=6,60m   |              |     |       |

|       R= 0,955   M= 1,000   S= 1,000                                                     |             1|     |    kpl|

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

|2.9.26 KNR 712/103/4                                                                      |              |     |       |

|       Czyszczenie przez szczotkowanie ręczne do 2 stopnia czystości - stan wyjściowy     |              |     |       |

|       powierzchni B, rurociągi, í do 57 mm                                               |              |     |       |

|                                           0,151*60,6                      =      9,1506  |              |     |       |

|                                                                            --------------|              |     |       |

|                                                                                  9,1506  |         ~9,15|     |     m2|

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

|2.9.27 KNR 712/103/5                                                                      |              |     |       |

|       Czyszczenie przez szczotkowanie ręczne do 2 stopnia czystości - stan wyjściowy     |              |     |       |

|       powierzchni B, rurociągi, í 58-219 mm                                              |              |     |       |

|                                           0,204*41,2                      =      8,4048  |              |     |       |

|                                           0,358*114,0                     =     40,812   |              |     |       |

|                                                                            --------------|              |     |       |

|                                                                                 49,2168  |        ~49,22|     |     m2|

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

|2.9.28 KNR 712/105/4                                                                      |              |     |       |

|       Odtłuszczanie, rurociągi

Zbiór: Ustrzyki Dolne - przedmiar robót                                     Zuzia (C) DataComp 1994-2005  strona nr  60

BUDOWA HALI SPORTOWO - WIDOWISKOWEJ WRAZ Z ŁĄCZNIKIEM DO ISTN. SZKOŁY PUBLICZNEJ                               18/08/06

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

|                      Podstawa nakładu, opis pozycji, wyliczenie ilości robót             |     Ilość    |Krot.| Jedn. |

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

|              |     |       |

|                                           9,15+49,22                      =     58,37    |              |     |       |

|                                                                            --------------|              |     |       |

|                                                                                 58,37    |        ~58,37|     |     m2|

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

|2.9.29 KNR 712/208/4 (7)                                                                  |              |     |       |

|       Malowanie pędzlem - farby do gruntowania i podkładowe ftalowe, rurociągi, í do     |              |     |       |

|       57 mm                                                                              |          9,15|     |     m2|

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

|2.9.30 KNR 712/208/5 (7)                                                                  |              |     |       |

|       Malowanie pędzlem - farby do gruntowania i podkładowe ftalowe, rurociągi, í 58-    |              |     |       |

|       219 mm                                                                             |         49,22|     |     m2|

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

|2.9.31 KNR 712/210/4 (6)                                                                  |              |     |       |

|       Malowanie pędzlem - farby nawierzchniowe i emalie ftalowe, rurociągi, í do 57 mm   |          9,15|     |     m2|

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

|2.9.32 KNR 712/210/5 (6)                                                                  |              |     |       |

|       Malowanie pędzlem - farby nawierzchniowe i emalie ftalowe, rurociągi, í 58-219 mm  |         49,22|     |     m2|

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

|2.9.33 Kalkulacja własna: Uszczelnienie przejścia rurociągu przez przegrody ogniowe masą z|              |     |       |

|       zabezp. taśmą pojedynczą                                                           |             4|     |kpl    |

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

|2.9.34 KNR 34/101/15                                                                      |              |     |       |

|       Izolacja rurociągów otulinami Thermaflex FRZ - jednowarstwowymi, izolacja 25 mm (P)|              |     |       |

|       , rurociąg Fi 48 mm                                                                |          60,6|     |      m|

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

|2.9.35 KNR 34/101/16                                                                      |              |     |       |

|       Izolacja rurociągów otulinami Thermaflex FRZ - jednowarstwowymi, izolacja 25 mm (P)|              |     |       |

|       , rurociąg Fi 60 mm                                                                |          41,2|     |      m|

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

|2.9.36 KNR 34/101/17                                                                      |              |     |       |

|       Izolacja rurociągów otulinami Thermaflex FRZ - jednowarstwowymi, izolacja 25 mm (P)|              |     |       |

|       , rurociąg Fi 89 mm                                                                |         114,0|     |      m|

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

|2.10 OGRZEWANIE PODŁOGOWE - PARTER                                                                                     |

=========================================================================================================================

|2.10.1 KNNR 3/304/1                                                                       |              |     |       |

|       Wykucie wnęk w ścianach z cegły z ich otynkowaniem, ściany na zaprawie wapiennej   |              |     |       |

|       lub cementowo-wapiennej                                                            |              |     |       |

|                                           0,12*1,39*6                     =      1,0008  |              |     |       |

|                                                                            --------------|              |     |       |

|                                                                                  1,0008  |        ~1,001|     |     m3|

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

|2.10.2 KNNR 4/410/2 (1)                                                                   |              |     |       |

|       Szafki z rozdzielaczami typ H (6obwodów) i zaworami regulacyjnymi Hycocon V do     |              |     |       |

|       instalacji c.o., SWP-2 560x700x120, 5-7 obwodów                                    |             6|     |    szt|

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

|2.10.3 KNNR 4/410/5 (1)                                                                   |              |     |       |

|       Rurociąg z rur z tw. szt. o połączeniach zaprasowywanych, układanych na posadzce w |              |     |       |

|       uchwytach podwójnych, rury PE-RT Fi 16x2 mm                                        |      12 500,0|     |      m|

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

|2.10.4 KNNR 4/406/3 (2)                                                                   |              |     |       |

|       Próby szczelności instalacji centralnego ogrzewania, próba zasadnicza (pulsacyjna),|              |     |       |

|       rura PE                                                                            |             6|     |  próba|

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

|2.10.5 KNNR 4/406/5                                                                       |              |     |       |

|       Próby szczelności instalacji centralnego ogrzewania, z rur z tworzyw sztucznych,   |              |     |       |

|       dodatek za próbę w budynkach niemieszkalnych                                       |      12 500,0|     |      m|

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

|2.10.6 KNNR 4/132/3 (1)                                                                   |              |     |       |

|       Zawory przelotowe i zwrotne, instalacji z rur z tworzyw sztucznych, Dn 25 mm       |             6|     |    szt|

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

|2.11 INSTALACJA P.POŻ.                                                                                                 |

=========================================================================================================================

|2.11.1 KNNR 4/106/1                                                                       |              |     |       |

|       Rurociągi stalowe ocynkowane o połączeniach gwintowanych, na ścianach w budynkach  |              |     |       |

|       niemieszkalnych, Dn 15 mm                                                          |            18|     |      m|

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

|2.11.2 KNNR 4/106/3                                                                       |              |     |       |

|       Rurociągi stalowe ocynkowane o połączeniach gwintowanych, na ścianach w budynkach  |              |     |       |

|       niemieszkalnych, Dn 25 mm                                                          |            65|     |      m|

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

|2.11.3 KNNR 4/106/4                                                                       |              |     |       |

|       Rurociągi stalowe ocynkowane o połączeniach gwintowanych, na ścianach w budynkach  |              |     |       |

|       niemieszkalnych, Dn 32 mm                                                          |            13|     |      m|

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Zbiór: Ustrzyki Dolne - przedmiar robót                                     Zuzia (C) DataComp 1994-2005  strona nr  61

BUDOWA HALI SPORTOWO - WIDOWISKOWEJ WRAZ Z ŁĄCZNIKIEM DO ISTN. SZKOŁY PUBLICZNEJ                               18/08/06

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

|                      Podstawa nakładu, opis pozycji, wyliczenie ilości robót             |     Ilość    |Krot.| Jedn. |

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

|2.11.4 KNNR 4/106/6                                                                       |              |     |       |

|       Rurociągi stalowe ocynkowane o połączeniach gwintowanych, na ścianach w budynkach  |              |     |       |

|       niemieszkalnych, Dn 50 mm                                                          |            40|     |      m|

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

|2.11.5 KNNR 4/106/7                                                                       |              |     |       |

|       Rurociągi stalowe ocynkowane o połączeniach gwintowanych, na ścianach w budynkach  |              |     |       |

|       niemieszkalnych, Dn 65 mm                                                          |            16|     |      m|

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

|2.11.6 KNNR 4/106/8                                                                       |              |     |       |

|       Rurociągi stalowe ocynkowane o połączeniach gwintowanych, na ścianach w budynkach  |              |     |       |

|       niemieszkalnych, Dn 80 mm                                                          |            32|     |      m|

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

|2.11.7 KNNR 4/126/4 (1)                                                                   |              |     |       |

|       Próba szczelności instalacji wodociągowych z rur żeliwnych, stalowych i            |              |     |       |

|       miedzianych, w budynkach niemieszkalnych, rurociąg Fi do 65 mm                     |           152|     |      m|

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

|2.11.8 KNNR 4/126/5 (1)                                                                   |              |     |       |

|       Próba szczelności instalacji wodociągowych z rur żeliwnych, stalowych i            |              |     |       |

|       miedzianych, w budynkach niemieszkalnych, rurociąg Fi do 150 mm                    |            32|     |      m|

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

|2.11.9 KNNR 4/128/2                                                                       |              |     |       |

|       Płukanie instalacji wodociągowej, w budynkach niemieszkalnych                      |           184|     |      m|

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

|2.11.10 KNNR 4/115/1                                                                      |              |     |       |

|        Dodatki za podejścia dopływowe, w rurociągach stalowych, do zaworów czerpalnych,  |              |     |       |

|        baterii, mieszaczy, hydrantów itp. o połączeniu sztywnym, Dn 15 mm                |             2|     |    szt|

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

|2.11.11 KNNR 4/115/9                                                                      |              |     |       |

|        Dodatki za podejścia dopływowe, w rurociągach stalowych, do zaworów czerpalnych,  |              |     |       |

|        baterii, płuczek, Dn 15 mm, o połączeniu metalowym                                |             1|     |    szt|

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

|2.11.12 KNNR 4/115/3                                                                      |              |     |       |

|        Dodatki za podejścia dopływowe, w rurociągach stalowych, do zaworów czerpalnych,  |              |     |       |

|        baterii, mieszaczy, hydrantów itp. o połączeniu sztywnym, Dn 25 mm                |             4|     |    szt|

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

|2.11.13 KNNR 4/115/6                                                                      |              |     |       |

|        Dodatki za podejścia dopływowe, w rurociągach stalowych, do zaworów czerpalnych,  |              |     |       |

|        baterii, mieszaczy, hydrantów itp. o połączeniu sztywnym, Dn 50 mm                |             2|     |    szt|

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

|2.11.14 KNNR 4/138/1                                                                      |              |     |       |

|        Zawory hydrantowe, montowane na ścianie, Dn 25 mm                                 |             4|     |    szt|

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

|2.11.15 KNNR 4/138/2                                                                      |              |     |       |

|        Zawory hydrantowe, montowane na ścianie, Dn 50 mm                                 |             2|     |    szt|

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

|2.11.16 KNNR 4/142/1                                                                      |              |     |       |

|        Szafka hydrantowa naścienna                                                       |             6|     |    kpl|

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

|2.11.17 KNNR 4/135/1                                                                      |              |     |       |

|        Zawór czerpalny Dn 15 mm                                                          |             2|     |    szt|

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

|2.11.18 KNNR 4/130/1 (3)                                                                  |              |     |       |

|        Zawory przelotowe i zwrotne, instalacji wodociągowych z rur stalowych, Dn 15 mm   |             1|     |    szt|

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

|2.11.19 KNNR 4/130/8 (3)                                                                  |              |     |       |

|        Zawory przelotowe i zwrotne, instalacji wodociągowych z rur stalowych, Dn 80 mm - |              |     |       |

|        zawór antyskażeniowy typ EA423RE DN80                                             |             1|     |    szt|

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

|2.11.20 KNR 34/101/3                                                                      |              |     |       |

|        Izolacja rurociągów otulinami Thermaflex FRZ - jednowarstwowymi, izolacja 9 mm (E)|              |     |       |

|        , rurociąg Fi 12-22 mm                                                            |              |     |       |

|                                            18+65                          =     83,0     |              |     |       |

|                                                                            --------------|              |     |       |

|                                                                                 83,0     |           ~83|     |      m|

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

|2.11.21 KNR 34/101/4                                                                      |              |     |       |

|        Izolacja rurociągów otulinami Thermaflex FRZ - jednowarstwowymi, izolacja 9 mm (E)|              |     |       |

|        , rurociąg Fi 28-48 mm                                                            |              |     |       |

|                                            13+40                          =     53,0     |              |     |       |

|                                                                            --------------|              |     |       |

|                                                                                 53,0     |           ~53|     |      m|

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

|2.11.22 KNR 34/101/5                                                                      |              |     |       |

|        Izolacja rurociągów otulinami Thermaflex FRZ - jednowarstwowymi, izolacja 9 mm (E)|              |     |       |

|        , rurociąg Fi 54-76 mm

Zbiór: Ustrzyki Dolne - przedmiar robót                                     Zuzia (C) DataComp 1994-2005  strona nr  62

BUDOWA HALI SPORTOWO - WIDOWISKOWEJ WRAZ Z ŁĄCZNIKIEM DO ISTN. SZKOŁY PUBLICZNEJ                               18/08/06

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

|                      Podstawa nakładu, opis pozycji, wyliczenie ilości robót             |     Ilość    |Krot.| Jedn. |

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

|              |     |       |

|                                            16+32                          =     48,0     |              |     |       |

|                                                                            --------------|              |     |       |

|                                                                                 48,0     |           ~48|     |      m|

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

|2.12 INSTALACJA WODY ZIMNEJ I CIEPŁEJ                                                                                  |

=========================================================================================================================

|2.12.1 KNNR 4/106/4                                                                       |              |     |       |

|       Rurociągi stalowe ocynkowane o połączeniach gwintowanych, na ścianach w budynkach  |              |     |       |

|       niemieszkalnych, Dn 32 mm                                                          |            22|     |      m|

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

|2.12.2 KNNR 4/106/5                                                                       |              |     |       |

|       Rurociągi stalowe ocynkowane o połączeniach gwintowanych, na ścianach w budynkach  |              |     |       |

|       niemieszkalnych, Dn 40 mm                                                          |            10|     |      m|

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

|2.12.3 KNNR 4/106/7                                                                       |              |     |       |

|       Rurociągi stalowe ocynkowane o połączeniach gwintowanych, na ścianach w budynkach  |              |     |       |

|       niemieszkalnych, Dn 65 mm                                                          |            15|     |      m|

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

|2.12.4 KNNR 4/106/8                                                                       |              |     |       |

|       Rurociągi stalowe ocynkowane o połączeniach gwintowanych, na ścianach w budynkach  |              |     |       |

|       niemieszkalnych, Dn 80 mm                                                          |            30|     |      m|

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

|2.12.5 KNNR 4/106/9                                                                       |              |     |       |

|       Rurociągi stalowe ocynkowane o połączeniach gwintowanych, na ścianach w budynkach  |              |     |       |

|       niemieszkalnych, Dn 100 mm                                                         |            10|     |      m|

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

|2.12.6 KNNR 4/126/4 (1)                                                                   |              |     |       |

|       Próba szczelności instalacji wodociągowych z rur żeliwnych, stalowych i            |              |     |       |

|       miedzianych, w budynkach niemieszkalnych, rurociąg Fi do 65 mm                     |            47|     |      m|

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

|2.12.7 KNNR 4/126/5 (1)                                                                   |              |     |       |

|       Próba szczelności instalacji wodociągowych z rur żeliwnych, stalowych i            |              |     |       |

|       miedzianych, w budynkach niemieszkalnych, rurociąg Fi do 150 mm                    |            40|     |      m|

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

|2.12.8 KNNR 4/128/2                                                                       |              |     |       |

|       Płukanie instalacji wodociągowej, w budynkach niemieszkalnych                      |            87|     |      m|

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

|2.12.9 KNR 13/128/1                                                                       |              |     |       |

|       Rurociągi z PE o śr. 16x2,0mm dla wody zimnej                                      |           120|     |      m|

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

|2.12.10 KNR 13/128/1                                                                      |              |     |       |

|        Rurociągi z PE o śr. 16x2,0mm dla wody ciepłej                                    |           135|     |      m|

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

|2.12.11 KNR 13/128/1                                                                      |              |     |       |

|        Rurociągi z PE o śr. 20x2,25mm dla wody zimnej                                    |            80|     |      m|

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

|2.12.12 KNR 13/128/1                                                                      |              |     |       |

|        Rurociągi z PE o śr. 20x2,25mm dla wody ciepłej                                   |           145|     |      m|

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

|2.12.13 KNR 13/128/2                                                                      |              |     |       |

|        Rurociągi z PE o śr. 25x2,5 mm dla wody zimnej                                    |            80|     |      m|

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

|2.12.14 KNR 13/128/2                                                                      |              |     |       |

|        Rurociągi z PE o śr. 25x2,5 mm dla wody ciepłej                                   |           165|     |      m|

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

|2.12.15 KNR 13/128/3                                                                      |              |     |       |

|        Rurociągi z PE o śr. 30x3,0 mm dla wody zimnej                                    |            20|     |      m|

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

|2.12.16 KNR 13/128/3                                                                      |              |     |       |

|        Rurociągi z PE o śr. 30x3,0 mm dla wody ciepłej                                   |            10|     |      m|

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

|2.12.17 KNR 13/128/4                                                                      |              |     |       |

|        Rurociągi o śr. 40x4,0 mm dla wody zimnej                                         |            55|     |      m|

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

|2.12.18 KNR 13/128/4                                                                      |              |     |       |

|        Rurociągi o śr. 40x4,0 mm dla wody ciepłej                                        |           100|     |      m|

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

|2.12.19 KNNR 4/127/1 (1)                                                                  |              |     |       |

|        Próba szczelności instalacji wodociągowych z rur z tworzyw sztucznych, próba      |              |     |       |

|        zasadnicza (pulsacyjna)                                                           |             1|     |  próba|

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

|2.12.20 KNNR 4/127/4                                                                      |              |     |       |

|        Próba szczelności instalacji wodociągowych z rur z tworzyw sztucznych, dodatek za |              |     |       |

|        próbę w budynkach niemieszkalnych, rurociąg Fi do 63 mm                           |           910|     |      m|

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Zbiór: Ustrzyki Dolne - przedmiar robót                                     Zuzia (C) DataComp 1994-2005  strona nr  63

BUDOWA HALI SPORTOWO - WIDOWISKOWEJ WRAZ Z ŁĄCZNIKIEM DO ISTN. SZKOŁY PUBLICZNEJ                               18/08/06

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

|                      Podstawa nakładu, opis pozycji, wyliczenie ilości robót             |     Ilość    |Krot.| Jedn. |

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

|2.12.21 KNNR 4/128/2                                                                      |              |     |       |

|        Płukanie instalacji wodociągowej, w budynkach niemieszkalnych                     |         910,0|     |      m|

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

|2.12.22 KNNR 4/116/1 (3)                                                                  |              |     |       |

|        Dodatki za podejścia dopływowe, w rurociągach z tworzyw sztucznych, do zaworów    |              |     |       |

|        czerpalnych, baterii, mieszaczy, hydrantów itp. o połączeniu sztywnym, Fi_zew.    |              |     |       |

|        20 mm                                                                             |              |     |       |

|                                            32*2+9+12+3*2+10+12            =    113,0     |              |     |       |

|                                                                            --------------|              |     |       |

|                                                                                113,0     |          ~113|     |    szt|

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

|2.12.23 KNNR 4/116/7 (3)                                                                  |              |     |       |

|        Dodatki za podejścia dopływowe, w rurociągach z tworzyw sztucznych, do zaworów    |              |     |       |

|        czerpalnych, baterii, płuczek, Fi_zew. 20 mm, o połączeniu z tworzywa             |              |     |       |

|                                            3+6+4+5                        =     18,0     |              |     |       |

|                                                                            --------------|              |     |       |

|                                                                                 18,0     |           ~18|     |    szt|

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

|2.12.24 KNNR 4/123/5                                                                      |              |     |       |

|        Dodatki za wykonanie obustronnych podejść do wodomierzy skrzydełkowych, w         |              |     |       |

|        rurociągach z tworzyw sztucznych, do wodomierza mieszkaniowego, Dn 15 mm (Fi 20)  |             1|     |    kpl|

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

|2.12.25 KNNR 4/130/4 (2)                                                                  |              |     |       |

|        Zawory przelotowe i zwrotne, instalacji wodociągowych z rur stalowych, Dn 32 mm   |             3|     |    szt|

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

|2.12.26 KNNR 4/130/5 (2)                                                                  |              |     |       |

|        Zawory przelotowe i zwrotne, instalacji wodociągowych z rur stalowych, Dn 40 mm   |             1|     |    szt|

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

|2.12.27 KNNR 4/130/6 (2)                                                                  |              |     |       |

|        Zawory przelotowe i zwrotne, instalacji wodociągowych z rur stalowych, Dn 50 mm   |             2|     |    szt|

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

|2.12.28 KNNR 4/130/7 (2)                                                                  |              |     |       |

|        Zawory przelotowe i zwrotne, instalacji wodociągowych z rur stalowych, Dn 65 mm   |             1|     |    szt|

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

|2.12.29 KNNR 4/130/8 (2)                                                                  |              |     |       |

|        Zawory przelotowe i zwrotne, instalacji wodociągowych z rur stalowych, Dn 80 mm   |             2|     |    szt|

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

|2.12.30 KNNR 4/132/1 (2)                                                                  |              |     |       |

|        Zawory przelotowe i zwrotne, instalacji wodociągowych z rur z tworzyw sztucznych, |              |     |       |

|        Dn 15 mm                                                                          |            54|     |    szt|

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

|2.12.31 KNNR 4/132/2 (2)                                                                  |              |     |       |

|        Zawory przelotowe i zwrotne, instalacji wodociągowych z rur z tworzyw sztucznych, |              |     |       |

|        Dn 20 mm                                                                          |            16|     |    szt|

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

|2.12.32 KNNR 4/132/3 (2)                                                                  |              |     |       |

|        Zawory przelotowe i zwrotne, instalacji wodociągowych z rur z tworzyw sztucznych, |              |     |       |

|        Dn 25 mm                                                                          |             6|     |    szt|

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

|2.12.33 KNNR 4/132/4 (2)                                                                  |              |     |       |

|        Zawory przelotowe i zwrotne, instalacji wodociągowych z rur z tworzyw sztucznych, |              |     |       |

|        Dn 32 mm                                                                          |             4|     |    szt|

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

|2.12.34 KNNR 4/132/1 (2)                                                                  |              |     |       |

|        Zawory przelotowe i zwrotne, instalacji wodociągowych z rur z tworzyw sztucznych, |              |     |       |

|        Dn 15 mm                                                                          |             1|     |    szt|

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

|2.12.35 KNNR 4/132/3 (2)                                                                  |              |     |       |

|        Zawory przelotowe i zwrotne, instalacji wodociągowych z rur z tworzyw sztucznych, |              |     |       |

|        Dn 25 mm                                                                          |             1|     |    szt|

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

|2.12.36 KNNR 4/140/1 (1)                                                                  |              |     |       |

|        Wodomierze skrzydełkowe (domowe lub mieszkaniowe), Dn 15 mm- JS1,5 DN15 dla wody  |              |     |       |

|        ciepłej                                                                           |             1|     |    kpl|

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

|2.12.37 KNNR 4/137/2                                                                      |              |     |       |

|        Bateria umywalkowa lub zmywakowa, stojąca, Dn 15 mm - w wykonaniu dla             |              |     |       |

|        niepełnosprawnych z termostatem                                                   |             3|     |    szt|

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

|2.12.38 KNNR 4/137/2                                                                      |              |     |       |

|        Bateria umywalkowa lub zmywakowa, stojąca, Dn 15 mm                               |            29|     |    szt|

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

|2.12.39 KNNR 4/137/8                                                                      |              |     |       |

|        Bateria natryskowa termostatyczna z natryskiem przesuwnym, Dn 15 mm               |             9|     |    szt|

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Zbiór: Ustrzyki Dolne - przedmiar robót                                     Zuzia (C) DataComp 1994-2005  strona nr  64

BUDOWA HALI SPORTOWO - WIDOWISKOWEJ WRAZ Z ŁĄCZNIKIEM DO ISTN. SZKOŁY PUBLICZNEJ                               18/08/06

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

|                      Podstawa nakładu, opis pozycji, wyliczenie ilości robót             |     Ilość    |Krot.| Jedn. |

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

|2.12.40 KNNR 4/135/1                                                                      |              |     |       |

|        Zawór czerpalny ze złączką do węża Dn 15 mm                                       |            12|     |    szt|

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

|2.12.41 KNR 34/101/3                                                                      |              |     |       |

|        Izolacja rurociągów otulinami Thermaflex FRZ - jednowarstwowymi, izolacja 9 mm (E)|              |     |       |

|        , rurociąg Fi 12-22 mm                                                            |              |     |       |

|                                            120+20                         =    140,0     |              |     |       |

|                                                                            --------------|              |     |       |

|                                                                                140,0     |          ~140|     |      m|

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

|2.12.42 KNR 34/101/4                                                                      |              |     |       |

|        Izolacja rurociągów otulinami Thermaflex FRZ - jednowarstwowymi, izolacja 9 mm (E)|              |     |       |

|        , rurociąg Fi 28-48 mm                                                            |              |     |       |

|                                            80+20+55+22+20                 =    197,0     |              |     |       |

|                                                                            --------------|              |     |       |

|                                                                                197,0     |          ~197|     |      m|

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

|2.12.43 KNR 34/101/5                                                                      |              |     |       |

|        Izolacja rurociągów otulinami Thermaflex FRZ - jednowarstwowymi, izolacja 9 mm (E)|              |     |       |

|        , rurociąg Fi 54-76 mm                                                            |              |     |       |

|                                            15+30                          =     45,0     |              |     |       |

|                                                                            --------------|              |     |       |

|                                                                                 45,0     |           ~45|     |      m|

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

|2.12.44 KNR 34/101/9                                                                      |              |     |       |

|        Izolacja rurociągów otulinami Thermaflex FRZ - jednowarstwowymi, izolacja 13 mm   |              |     |       |

|        (J), rurociąg Fi 76-114 mm                                                        |            10|     |      m|

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

|2.12.45 KNR 34/101/6                                                                      |              |     |       |

|        Izolacja rurociągów otulinami Thermaflex FRZ - jednowarstwowymi, izolacja 13 mm   |              |     |       |

|        (J), rurociąg Fi 12-22 mm                                                         |              |     |       |

|                                            185+145                        =    330,0     |              |     |       |

|                                                                            --------------|              |     |       |

|                                                                                330,0     |          ~330|     |      m|

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

|2.12.46 KNR 34/101/7                                                                      |              |     |       |

|        Izolacja rurociągów otulinami Thermaflex FRZ - jednowarstwowymi, izolacja 13 mm   |              |     |       |

|        (J), rurociąg Fi 28-48 mm                                                         |              |     |       |

|                                            165+10+100                     =    275,0     |              |     |       |

|                                                                            --------------|              |     |       |

|                                                                                275,0     |          ~275|     |      m|

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

|2.13 WEWNĘTRZNA INSTALACJA KANALIZACJI                                                                                 |

=========================================================================================================================

|2.13.1 KNNR 4/203/5                                                                       |              |     |       |

|       Rurociągi z PVC kanalizacyjne w gotowych wykopach, wewnątrz budynków, na wcisk,    |              |     |       |

|       Fi 315 mm                                                                          |            12|     |      m|

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

|2.13.2 KNNR 4/203/5                                                                       |              |     |       |

|       Rurociągi z PVC kanalizacyjne w gotowych wykopach, wewnątrz budynków, na wcisk,    |              |     |       |

|       Fi 250 mm                                                                          |            50|     |      m|

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

|2.13.3 KNNR 4/203/5                                                                       |              |     |       |

|       Rurociągi z PVC kanalizacyjne w gotowych wykopach, wewnątrz budynków, na wcisk,    |              |     |       |

|       Fi 200 mm                                                                          |            45|     |      m|

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

|2.13.4 KNNR 4/203/4                                                                       |              |     |       |

|       Rurociągi z PVC kanalizacyjne w gotowych wykopach, wewnątrz budynków, na wcisk,    |              |     |       |

|       Fi 160 mm                                                                          |           110|     |      m|

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

|2.13.5 KNNR 4/203/3                                                                       |              |     |       |

|       Rurociągi z PVC kanalizacyjne w gotowych wykopach, wewnątrz budynków, na wcisk,    |              |     |       |

|       Fi 110 mm                                                                          |            20|     |      m|

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

|2.13.6 KNNR 4/203/1                                                                       |              |     |       |

|       Rurociągi z PVC kanalizacyjne w gotowych wykopach, wewnątrz budynków, na wcisk,    |              |     |       |

|       Fi 50 mm                                                                           |             5|     |      m|

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

|2.13.7 KNNR 4/208/1                                                                       |              |     |       |

|       Rurociągi z PVC kanalizacyjne, na ścianach w budynkach niemieszkalnych, na wcisk,  |              |     |       |

|       Fi 50 mm                                                                           |           170|     |      m|

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

|2.13.8 KNNR 4/208/2                                                                       |              |     |       |

|       Rurociągi z PVC kanalizacyjne, na ścianach w budynkach niemieszkalnych, na wcisk,  |              |     |       |

|       Fi 75 mm                                                                           |           110|     |      m|

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Zbiór: Ustrzyki Dolne - przedmiar robót                                     Zuzia (C) DataComp 1994-2005  strona nr  65

BUDOWA HALI SPORTOWO - WIDOWISKOWEJ WRAZ Z ŁĄCZNIKIEM DO ISTN. SZKOŁY PUBLICZNEJ                               18/08/06

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

|                      Podstawa nakładu, opis pozycji, wyliczenie ilości robót             |     Ilość    |Krot.| Jedn. |

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

|2.13.9 KNNR 4/208/3                                                                       |              |     |       |

|       Rurociągi z PVC kanalizacyjne, na ścianach w budynkach niemieszkalnych, na wcisk,  |              |     |       |

|       Fi 110 mm                                                                          |           380|     |      m|

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

|2.13.10 KNNR 4/208/4                                                                      |              |     |       |

|        Rurociągi z PVC kanalizacyjne, na ścianach w budynkach niemieszkalnych, na wcisk, |              |     |       |

|        Fi 160 mm                                                                         |            30|     |      m|

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

|2.13.11 KNNR 4/211/1                                                                      |              |     |       |

|        Dodatki za wykonanie podejść odpływowych z PVC, na wcisk, Fi 50 mm                |            94|     |    szt|

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

|2.13.12 KNNR 4/211/2                                                                      |              |     |       |

|        Dodatki za wykonanie podejść odpływowych z PVC, na wcisk, Fi 75 mm                |             3|     |    szt|

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

|2.13.13 KNNR 4/211/3                                                                      |              |     |       |

|        Dodatki za wykonanie podejść odpływowych z PVC, na wcisk, Fi 110 mm               |            18|     |    szt|

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

|2.13.14 KNNR 4/213/5                                                                      |              |     |       |

|        Rura wywiewna z PVC o połączeniu wciskowym, Fi 110 mm                             |             9|     |    szt|

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

|2.13.15 KNNR 4/218/1                                                                      |              |     |       |

|        Wpust ściekowy z tworzywa sztucznego, Fi 50 mm                                    |              |     |       |

|                                            4+5+3                          =     12,0     |              |     |       |

|                                                                            --------------|              |     |       |

|                                                                                 12,0     |           ~12|     |    szt|

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

|2.13.16 KNNR 4/222/2                                                                      |              |     |       |

|        Czyszczaki z PVC kanalizacyjne, o połączeniu wciskowym, Fi 110 mm                 |            22|     |    szt|

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

|2.13.17 KNNR 4/222/3                                                                      |              |     |       |

|        Czyszczaki z PVC kanalizacyjne, o połączeniu wciskowym, Fi 160 mm                 |             3|     |    szt|

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

|2.13.18 KNNR 4/230/2 (2)                                                                  |              |     |       |

|        Umywalka pojedyncza porcelanowa z syfonem gruszkowym z tw. szt                    |              |     |       |

|                                            5+8+16                         =     29,0     |              |     |       |

|                                                                            --------------|              |     |       |

|                                                                                 29,0     |           ~29|     |    kpl|

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

|2.13.19 KNNR 4/230/2 (2)                                                                  |              |     |       |

|        Umywalka pojedyncza porcelanowa z syfonem gruszkowym montowane na blacie          |              |     |       |

|                                            6+6                            =     12,0     |              |     |       |

|                                                                            --------------|              |     |       |

|                                                                                 12,0     |           ~12|     |    kpl|

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

|2.13.20 KNNR 4/230/2 (1)                                                                  |              |     |       |

|        Umywalka pojedyncza porcelanowa z syfonem gruszkowym dla niepełnosprawnych        |             3|     |    kpl|

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

|2.13.21 KNNR 4/233/3                                                                      |              |     |       |

|        Ustęp z płuczką, typu "kompakt"                                                   |              |     |       |

|                                            6+4+5                          =     15,0     |              |     |       |

|                                                                            --------------|              |     |       |

|                                                                                 15,0     |           ~15|     |    kpl|

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

|2.13.22 KNNR 4/233/3                                                                      |              |     |       |

|        Ustęp z płuczką, typu "kompakt" dla niepełnosprawnych                             |             3|     |    kpl|

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

|2.13.23 Kalkulacja własna: Dostawa i montaż uchwytów dla Np w łazienkach (3xuchwyt        |              |     |       |

|        ścienny, 1xuchwyt ruchomy)                                                        |             3|     |kpl    |

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

|2.13.24 KNNR 4/234/2                                                                      |              |     |       |

|        Pisuar pojedynczy z zaworem spłukującym                                           |              |     |       |

|                                            2+4+4                          =     10,0     |              |     |       |

|                                                                            --------------|              |     |       |

|                                                                                 10,0     |           ~10|     |    kpl|

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

|2.13.25 KNRW 215/222/1                                                                    |              |     |       |

|        Zawory napowietrzające pływakowe o śr.nom. 50 mm                                  |            10|     |    szt|

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

|2.13.26 KNRW 215/222/1                                                                    |              |     |       |

|        Zawory napowietrzające pływakowe o śr.nom. 75 mm                                  |             4|     |    szt|

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

|2.13.27 KNRW 215/222/2                                                                    |              |     |       |

|        Zawory napowietrzające pływakowe o śr.nom. 110 mm                                 |             2|     |    szt|

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

|2.13.28 KNNR 4/1610/1 (1)                                                                 |              |     |       |

|        Próba wodna szczelności kanałów rurowych długości 50 m, Fi do 150 mm              |             1|     |  próba|

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Zbiór: Ustrzyki Dolne - przedmiar robót                                     Zuzia (C) DataComp 1994-2005  strona nr  66

BUDOWA HALI SPORTOWO - WIDOWISKOWEJ WRAZ Z ŁĄCZNIKIEM DO ISTN. SZKOŁY PUBLICZNEJ                               18/08/06

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

|                      Podstawa nakładu, opis pozycji, wyliczenie ilości robót             |     Ilość    |Krot.| Jedn. |

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

|2.13.29 KNNR 4/1610/2 (1)                                                                 |              |     |       |

|        Próba wodna szczelności kanałów rurowych długości 50 m, Fi 200 mm                 |             1|     |  próba|

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

|2.13.30 KNNR 4/1610/3 (1)                                                                 |              |     |       |

|        Próba wodna szczelności kanałów rurowych długości 50 m, Fi 250 mm                 |             1|     |  próba|

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

|2.13.31 KNNR 4/1610/4 (1)                                                                 |              |     |       |

|        Próba wodna szczelności kanałów rurowych długości 50 m, Fi 300 mm                 |             1|     |  próba|

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

|2.13.32 KNNR 4/223/2                                                                      |              |     |       |

|        Klapa zwrotna o śred. 100 mm                                                      |             1|     |    szt|

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

|2.13.33 KNNR 4/223/3                                                                      |              |     |       |

|        Klapa zwrotna o śr. 160 mm                                                        |             3|     |    szt|

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

|2.13.34 KNR 219/119/4                                                                     |              |     |       |

|        Rury ochronne, Dn 250 mm                                                          |              |     |       |

|        R= 0,955   M= 1,000   S= 1,000                                                    |             2|     |      m|

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

|2.13.35 KNR 219/122/3                                                                     |              |     |       |

|        Uszczelnienie końców rur ochronnych, Dn 250 mm                                    |              |     |       |

|        R= 0,955   M= 1,000   S= 1,000                                                    |             2|     |    szt|

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

|2.13.36 KNR 219/119/6                                                                     |              |     |       |

|        Rury ochronne, Dn 350 mm                                                          |              |     |       |

|        R= 0,955   M= 1,000   S= 1,000                                                    |             2|     |      m|

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

|2.13.37 KNR 219/122/5                                                                     |              |     |       |

|        Uszczelnienie końców rur ochronnych, Dn 350 mm                                    |              |     |       |

|        R= 0,955   M= 1,000   S= 1,000                                                    |             2|     |    szt|

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

|2.13.38 KNR 219/119/7                                                                     |              |     |       |

|        Rury ochronne, Dn 400 mm                                                          |              |     |       |

|        R= 0,955   M= 1,000   S= 1,000                                                    |             2|     |      m|

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

|2.13.39 KNR 219/122/7                                                                     |              |     |       |

|        Uszczelnienie końców rur ochronnych, Dn 400 mm                                    |              |     |       |

|        R= 0,955   M= 1,000   S= 1,000                                                    |             2|     |    szt|

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Zbiór: Ustrzyki Dolne - przedmiar robót                                     Zuzia (C) DataComp 1994-2005  strona nr  67

BUDOWA HALI SPORTOWO - WIDOWISKOWEJ WRAZ Z ŁĄCZNIKIEM DO ISTN. SZKOŁY PUBLICZNEJ                               18/08/06

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

3 WENTYLACJA MECHANICZNA Z ELEMENTAMI KLIMATYZACJI

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

|                      Podstawa nakładu, opis pozycji, wyliczenie ilości robót             |     Ilość    |Krot.| Jedn. |

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

|3.1 PRZEWODY  WENTYLACYJNE I UZBROJENIE                                                                                |

=========================================================================================================================

|3.1.1 KNRW 217/112/4                                                                      |              |     |       |

|      Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, prostokątne, typ A/I łączone profilami     |              |     |       |

|      kołnierzowo-nasuwkowymi - udział kształtek do 65%, obwód przewodu do 1400 mm        |              |     |       |

|      R=                                               = 0,955                            |              |     |       |

|      M= 1,000*1,5                                     = 1,500                            |              |     |       |

|      S= 1.000                                         = 1,000                            |              |     |       |

|                                           (0,315+0,25)*2*(6,10*16+18,30*2)=    151,646   |              |     |       |

|                                                                            --------------|              |     |       |

|                                                                                151,646   |       ~151,65|     |     m2|

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

|3.1.2 KNRW 217/112/5                                                                      |              |     |       |

|      Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, prostokątne, typ A/I łączone profilami     |              |     |       |

|      kołnierzowo-nasuwkowymi - udział kształtek do 65%, obwód przewodu do 1800 mm        |              |     |       |

|      R=                                               = 0,955                            |              |     |       |

|      M= 1,000*1,5                                     = 1,500                            |              |     |       |

|      S= 1.000                                         = 1,000                            |              |     |       |

|                                           0,315*4*5,80*2                  =     14,616   |              |     |       |

|                                           (0,50+0,315)*2*5,80*2           =     18,908   |              |     |       |

|                                                                            --------------|              |     |       |

|                                                                                 33,524   |        ~33,52|     |     m2|

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

|3.1.3 KNRW 217/112/6                                                                      |              |     |       |

|      Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, prostokątne, typ A/I łączone profilami     |              |     |       |

|      kołnierzowo-nasuwkowymi - udział kształtek do 65%, obwód przewodu do 4400 mm        |              |     |       |

|      R=                                               = 0,955                            |              |     |       |

|      M= 1,000*1,5                                     = 1,500                            |              |     |       |

|      S= 1.000                                         = 1,000                            |              |     |       |

|                                           (0,63+0,35)*2*5,00*2            =     19,6     |              |     |       |

|                                           (0,63+0,50)*2*4,00*2            =     18,08    |              |     |       |

|                                           (0,63+0,83)*2*5,00*2            =     29,2     |              |     |       |

|                                           0,70*4*5,80*2                   =     32,48    |              |     |       |

|                                           (0,80+0,70)*2*5,90*2            =     35,4     |              |     |       |

|                                           0,80*4*(5,90*2+2,30*2+29,40)    =    146,56    |              |     |       |

|                                           1,00*4*2,00                     =      8,0     |              |     |       |

|                                                                            --------------|              |     |       |

|                                                                                289,32    |       ~289,32|     |     m2|

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

|3.1.4 KNRW 217/112/7                                                                      |              |     |       |

|      Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, prostokątne, typ A/I łączone profilami     |              |     |       |

|      kołnierzowo-nasuwkowymi - udział kształtek do 65%, obwód przewodu do 7200 mm        |              |     |       |

|      R=                                               = 0,955                            |              |     |       |

|      M= 1,000*1,5                                     = 1,500                            |              |     |       |

|      S= 1.000                                         = 1,000                            |              |     |       |

|                                           (2,5+1,2)*2*21,6                =    159,84    |              |     |       |

|                                           (2,0+0,63)                                     |              |     |       |

|                                           *2*(2,8+8,5+12,0+13,6+8,5)      =    238,804   |              |     |       |

|                                           (1,7+0,7)*2*4,0                 =     19,2     |              |     |       |

|                                           (1,7+0,63)                                     |              |     |       |

|                                           *2*(6,0+36,50+17,50+3,60*2+30,0)=    452,952   |              |     |       |

|                                                                            --------------|              |     |       |

|                                                                                870,796   |       ~870,80|     |     m2|

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

|3.1.5 KNRW 217/127/2                                                                      |              |     |       |

|      Przewody wentylacyjne kołowe, Fi do 200 mm - analogia dla kanałów elastycznych      |              |     |       |

|      izolowanych                                                                         |              |     |       |

|      R=                                               = 0,955                            |              |     |       |

|      M= 1,000*1,5                                     = 1,500                            |              |     |       |

|      S= 1.000                                         = 1,000                            |              |     |       |

|                                           2*3,14*0,10*(3,00*3+3,00*2+10,20               |              |     |       |

|                                           +2,00+0,50*10+8,20+2,00*6+3,80+6               |              |     |       |

|                                           ,65+7,00+3,00*6+10,0+20,5+31,5*2               |              |     |       |

|                                           +14,5*2+3,9+17,5+45,8+47,5+33,3+               |              |     |       |

|                                           10,3*7)                         =    270,3226  |              |     |       |

|                                                                            --------------|              |     |       |

|                                                                                270,3226  |       ~270,32|     |     m2|

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

|3.1.6 KNRW 217/131/2                                                                      |              |     |       |

|      Przepustnice jednopłaszczyznowe stalowe,kołowe, typ B, do przewodów o średnicach do |              |     |       |

|      200 mm                                                                              |              |     |       |

|      R= 0,955   M= 1,000   S= 1,000

Zbiór: Ustrzyki Dolne - przedmiar robót                                     Zuzia (C) DataComp 1994-2005  strona nr  68

BUDOWA HALI SPORTOWO - WIDOWISKOWEJ WRAZ Z ŁĄCZNIKIEM DO ISTN. SZKOŁY PUBLICZNEJ                               18/08/06

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

|                      Podstawa nakładu, opis pozycji, wyliczenie ilości robót             |     Ilość    |Krot.| Jedn. |

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

|              |     |       |

|                                           8+10+3+2                        =     23,0     |              |     |       |

|                                                                            --------------|              |     |       |

|                                                                                 23,0     |           ~23|     |    szt|

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

|3.1.7 KNRW 217/134/1 (1)                                                                  |              |     |       |

|      Przepustnice wielopłaszczyznowe stalowe, prostokątne, do przewodów o obwodach do    |              |     |       |

|      1800 mm, typ A                                                                      |              |     |       |

|      R= 0,955   M= 1,000   S= 1,000                                                      |            16|     |    szt|

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

|3.1.8 KNRW 217/146/5 (1)                                                                  |              |     |       |

|      Czerpnie lub wyrzutnie ścienne prostokątne, typ A, o obwodach do 4000 mm, czerpnie  |              |     |       |

|      R= 0,955   M= 1,000   S= 1,000                                                      |             4|     |    szt|

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

|3.1.9 KNRW 217/143/5 (3)                                                                  |              |     |       |

|      Czerpnie lub wyrzutnie dachowe prostokątne, typ A i B, o obwodach do 4000 mm,       |              |     |       |

|      wyrzutnie typ A                                                                     |              |     |       |

|      R= 0,955   M= 1,000   S= 1,000                                                      |             4|     |    szt|

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

|3.1.10 KNRW 217/154/3                                                                     |              |     |       |

|       Tłumiki akustyczne płytowe prostokątne, o obwodach do 2000 mm                      |              |     |       |

|       R= 0,955   M= 1,000   S= 1,000                                                     |             3|     |    szt|

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

|3.1.11 KNRW 217/154/6                                                                     |              |     |       |

|       Tłumiki akustyczne płytowe prostokątne, o obwodach do 4500 mm                      |              |     |       |

|       R= 0,955   M= 1,000   S= 1,000                                                     |             1|     |    szt|

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

|3.1.12 KNRW 217/140/1                                                                     |              |     |       |

|       Zawory wywiewne do przewodów o średnicach do 200 mm - analogia dla CKK-80          |              |     |       |

|       R= 0,955   M= 1,000   S= 1,000                                                     |            14|     |    szt|

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

|3.1.13 KNRW 217/140/1                                                                     |              |     |       |

|       Zawory wywiewne do przewodów o średnicach do 200 mm - analogia dla CKK-100         |              |     |       |

|       R= 0,955   M= 1,000   S= 1,000                                                     |             5|     |    szt|

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

|3.1.14 KNRW 217/140/1                                                                     |              |     |       |

|       Zawory wywiewne do przewodów o średnicach do 200 mm - analogia dla CKK-125         |              |     |       |

|       R= 0,955   M= 1,000   S= 1,000                                                     |             5|     |    szt|

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

|3.1.15 KNRW 217/140/1                                                                     |              |     |       |

|       Zawory wywiewne do przewodów o średnicach do 200 mm - analogia dla CKK-160         |              |     |       |

|       R= 0,955   M= 1,000   S= 1,000                                                     |             5|     |    szt|

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

|3.1.16 KNRW 217/140/1                                                                     |              |     |       |

|       Zawory wywiewne do przewodów o średnicach do 200 mm - analogia dla CKK-200         |              |     |       |

|       R= 0,955   M= 1,000   S= 1,000                                                     |             7|     |    szt|

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

|3.1.17 KNRW 217/138/2 (1)                                                                 |              |     |       |

|       Kratki wentylacyjne do przewodów stalowych i aluminiowych, o obwodach do 1200 mm   |              |     |       |

|       R= 0,955   M= 1,000   S= 1,000                                                     |            16|     |    szt|

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

|3.1.18 KNRW 217/140/1                                                                     |              |     |       |

|       Anemostaty AN-2 do sufitów podwieszanych, o średnicach przewodów przyłączonych do  |              |     |       |

|       160 mm, analogia                                                                   |              |     |       |

|       R= 0,955   M= 1,000   S= 1,000                                                     |              |     |       |

|                                           15+22+14+30                     =     81,0     |              |     |       |

|                                                                            --------------|              |     |       |

|                                                                                 81,0     |           ~81|     |    szt|

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

|3.1.19 KNRW 217/140/2                                                                     |              |     |       |

|       Anemostaty AN-3 do sufitów podwieszanych, o średnicach przewodów przyłączonych do  |              |     |       |

|       250 mm, analogia                                                                   |              |     |       |

|       R= 0,955   M= 1,000   S= 1,000                                                     |             6|     |    szt|

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

|3.1.20 KNRW 217/155/2                                                                     |              |     |       |

|       Skrzynki rozprężne izolowane z przepustnicami typ PSRI, rozmiar 4 przy             |              |     |       |

|       anemostatach, o średnicy przewodów przyłączonych do 200 mm - analogia              |              |     |       |

|       R= 0,955   M= 1,000   S= 1,000                                                     |              |     |       |

|                                           81+6                            =     87,0     |              |     |       |

|                                                                            --------------|              |     |       |

|                                                                                 87,0     |           ~87|     |    szt|

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

|3.1.21 KNRW 216/312/1 (1)                                                                 |              |     |       |

|       Izolacja matami Thermaflex Thermasheet Alu Stucco, powierzchnie płaskie, izolacje w|              |     |       |

|       1-ej warstwie, grubości 20 mm - analogia

Zbiór: Ustrzyki Dolne - przedmiar robót                                     Zuzia (C) DataComp 1994-2005  strona nr  69

BUDOWA HALI SPORTOWO - WIDOWISKOWEJ WRAZ Z ŁĄCZNIKIEM DO ISTN. SZKOŁY PUBLICZNEJ                               18/08/06

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

|                      Podstawa nakładu, opis pozycji, wyliczenie ilości robót             |     Ilość    |Krot.| Jedn. |

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

|              |     |       |

|                                           151,45+33,52+289,32+870,80      =  1 345,09    |              |     |       |

|                                                                            --------------|              |     |       |

|                                                                              1 345,09    |     ~1 345,09|     |     m2|

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

|3.1.22 KNRW 217/149/2                                                                     |              |     |       |

|       Podstawy dachowe stalowe kołowe, typ B/II, w układach kanałowych, o średnicy do    |              |     |       |

|       250 mm  - podstawa tłumiąca, analogia                                              |              |     |       |

|       R= 0,955   M= 1,000   S= 1,000                                                     |            15|     |    szt|

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

|3.1.23 KNR 217/152/2 (1)                                                                  |              |     |       |

|       Wywietrzaki dachowe, o średnicy do 200 mm, cylindryczne - aspiromatic 160 nierdz.  |              |     |       |

|       R= 0,955   M= 1,000   S= 1,000                                                     |             6|     |    szt|

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

|3.2 URZĄDZENIA                                                                                                         |

=========================================================================================================================

|3.2.1 KNRW 217/208/1                                                                      |              |     |       |

|      Wentylatory dachowe stalowe lub z polichlorku winylu, o średnicach otworów ssących  |              |     |       |

|      do 200 mm i masie do 25 kg np.  - wentylator w wykonaniu standardowym WVPKH 160/1400|              |     |       |

|      R= 0,955   M= 1,000   S= 1,000                                                      |             4|     |    szt|

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

|3.2.2 KNRW 217/208/1                                                                      |              |     |       |

|      Wentylatory dachowe stalowe lub z polichlorku winylu, o średnicach otworów ssących  |              |     |       |

|      do 200 mm i masie do 25 kg np.  - wentylator w wykonaniu standardowym WVPKH-200/1400|              |     |       |

|      R= 0,955   M= 1,000   S= 1,000                                                      |             2|     |    szt|

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

|3.2.3 KNR 724/132/12                                                                      |              |     |       |

|      Wentylatorowe stojące chłodnice powietrza, o masie do 3000 kg   - analogia dla      |              |     |       |

|      centrali nawiewno - wywiewnej N1                                                    |              |     |       |

|      R= 0,955   M= 1,000   S= 1,000                                                      |             1|     |    szt|

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

|3.2.4 KNR 708/301/1                                                                       |              |     |       |

|      Układ sterowania elektrycznego zespołem - analogia dla dostawy, montażu i           |              |     |       |

|      uruchomienia automatyki do centrali N1 z wyposażeniem opcjonalnym                   |             1|     |  układ|

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

|3.2.5 KNR 724/132/12                                                                      |              |     |       |

|      Wentylatorowe stojące chłodnice powietrza, o masie do 3000 kg   - analogia dla      |              |     |       |

|      centrali nawiewno - wywiewnej N2                                                    |              |     |       |

|      R= 0,955   M= 1,000   S= 1,000                                                      |             1|     |    szt|

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

|3.2.6 KNR 708/301/1                                                                       |              |     |       |

|      Układ sterowania elektrycznego zespołem - analogia dla dostawy, montażu i           |              |     |       |

|      uruchomienia automatyki do centrali N2 z wyposażeniem opcjonalnym                   |             1|     |  układ|

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

|3.2.7 KNR 724/132/12                                                                      |              |     |       |

|      Wentylatorowe stojące chłodnice powietrza, o masie do 3000 kg   - analogia dla      |              |     |       |

|      centrali nawiewno - wywiewnej N4                                                    |              |     |       |

|      R= 0,955   M= 1,000   S= 1,000                                                      |             1|     |    szt|

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

|3.2.8 KNR 708/301/1                                                                       |              |     |       |

|      Układ sterowania elektrycznego zespołem - analogia dla dostawy, montażu i           |              |     |       |

|      uruchomienia automatyki do centrali N4 z wyposażeniem opcjonalnym                   |             1|     |  układ|

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

|3.2.9 KNR 724/132/12                                                                      |              |     |       |

|      Wentylatorowe stojące chłodnice powietrza, o masie do 3000 kg   - analogia dla      |              |     |       |

|      centrali nawiewno - wywiewnej N5/W5                                                 |              |     |       |

|      R= 0,955   M= 1,000   S= 1,000                                                      |             1|     |    szt|

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

|3.2.10 KNR 708/301/1                                                                      |              |     |       |

|       Układ sterowania elektrycznego zespołem - analogia dla dostawy, montażu i          |              |     |       |

|       uruchomienia automatyki do centrali N5/W5 z wyposażeniem opcjonalnym               |             1|     |  układ|

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

|3.2.11 KNR 708/301/1                                                                      |              |     |       |

|       Układ sterowania elektrycznego zespołem - analogia dla dostawy, montażu i          |              |     |       |

|       uruchomienia automatyki do centrali kompaktowej z wyposażeniem opcjonalnym         |             4|     |  układ|

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Zbiór: Ustrzyki Dolne - przedmiar robót                                     Zuzia (C) DataComp 1994-2005  strona nr  70

BUDOWA HALI SPORTOWO - WIDOWISKOWEJ WRAZ Z ŁĄCZNIKIEM DO ISTN. SZKOŁY PUBLICZNEJ                               18/08/06

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

4 INSTALACJE ELEKTRYCZNE WEWNĘTRZNE PRZYŁĄCZE

ENERGETYCZNE NN

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

|                      Podstawa nakładu, opis pozycji, wyliczenie ilości robót             |     Ilość    |Krot.| Jedn. |

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

|4.1 TABLICE ROZDZIELCZE                                                                                                |

=========================================================================================================================

|4.1.1 KNR 514/103/5                                                                       |              |     |       |

|      Montaż wolnostojący rozdzielnic, szaf, pulpitów, tablic przekażnikowych i           |              |     |       |

|      nastawczych o masie do 200 kg

|              |     |       |

|      Szafa wolnostojąca 500×2000×400 IP40 II klasa izolacji drzwi transparentne          |              |     |       |

|      R= 0,955   M= 1,000   S= 1,000                                                      |         2,000|     |   szt.|

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

|4.1.2 KNR 514/103/6                                                                       |              |     |       |

|      Montaż wolnostojący rozdzielnic, szaf, pulpitów, tablic przekażnikowych i           |              |     |       |

|      nastawczych o masie do 250 kg

|              |     |       |

|      Szafa wolnostojąca 900×2000×400 IP40 II klasa izolacji drzwi transparentne          |              |     |       |

|      R= 0,955   M= 1,000   S= 1,000                                                      |         1,000|     |   szt.|

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

|4.1.3 KNRW 508/405/6                                                                      |              |     |       |

|      Montaż obudów tablic rozdzielczych o powierzchni 0.50-0.60 m2

|              |     |       |

|      Obudowa wnękowa 54 moduły IP40 II klasa izolacji, drzwiczki transparentne           |         2,000|     |    szt|

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

|4.1.4 KNRW 508/405/7                                                                      |              |     |       |

|      Montaż obudów tablic rozdzielczych o powierzchni 0.60-0.80 m2

|              |     |       |

|      Obudowa wnękowa 72 moduły IP40 II klasa izolacji, drzwiczki transparentne           |         1,000|     |    szt|

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

|4.1.5 KNRW 508/405/8                                                                      |              |     |       |

|      Montaż obudów tablic rozdzielczych o powierzchni ponad 0.80 m2

|              |     |       |

|      Obudowa wnękowa 120 moduły IP40 II klasa izolacji, drzwiczki transparentne          |         2,000|     |    szt|

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

|4.1.6 KNR 508/404/8                                                                       |              |     |       |

|      Montaż skrzynek i rozdzielnic skrzynkowych o masie do 20kg wraz z konstrukcją -     |              |     |       |

|      mocowanie przez przykręcenie do gotowego podłoża

|              |     |       |

|      Złącze ZK3 z żywic termoutwardzalnych IP44, II klasa izolacji                       |              |     |       |

|      R= 0,955   M= 1,000   S= 1,000                                                      |         1,000|     |   szt.|

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

|4.1.7 KNR 508/402/4                                                                       |              |     |       |

|      Mocowanie na gotowym podłożu aparatów o masie do 5 kg bez częściowego rozebrania i  |              |     |       |

|      podłączenia (il. otworów mocujących do 4)

|              |     |       |

|      Rozłącznik HC 204 z wyzwalaczem wzrostowym HX 104  -1 szt

|              |     |       |

|      Przekładnik prądowy IMW 150/5 A 5VA kl 0,5 legali                                   |              |     |       |

|      R= 0,955   M= 1,000   S= 1,000                                                      |         7,000|     |   szt.|

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

|4.1.8 KNR 508/402/1                                                                       |              |     |       |

|      Mocowanie na gotowym podłożu aparatów o masie do 2.5 kg bez częściowego rozebrania i|              |     |       |

|      podłączenia (il. otworów mocujących do 2)

|              |     |       |

|      Listwa kontrolna SKa - 1szt

|              |     |       |

|      Gniazdo bezpiecznikowe plombowane 3×25 A -1 szt

|              |     |       |

|      Wkładki topikowe 4 A -3 szt                                                         |              |     |       |

|      R= 0,955   M= 1,000   S= 1,000                                                      |         3,000|     |   szt.|

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

|4.1.9 KNRW 508/407/4                                                                      |              |     |       |

|      Montaż osprzętu modułowego w rozdzielnicach - rozłącznik lub wyłącznik              |              |     |       |

|      przeciwporażeniowy 3 (4) - biegunowy

|              |     |       |

|      Licznik energii elektrycznej EC310 -1 szt

|              |     |       |

|      Wyłącznik różnicowy selektywny P304 25-300-S -8 szt

|              |     |       |

|      Wyłącznik różnicowy selektywn                                                       |        21,000|     |    szt|

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

|4.1.10 KNRW 508/407/3                                                                     |              |     |       |

|       Montaż osprzętu modułowego w rozdzielnicach - rozłącznik lub wyłącznik             |              |     |       |

|       przeciwporażeniowy 1 (2) - biegunowy

|              |     |       |

|       Wyłącznik różnicowy selektywny P302 63-300-S -1 szt

|              |     |       |

|       Wyłącznik różnicowy  P302 25-30-kv -3 szt

|              |     |       |

|       Wyłącznik różnicowy  CD226Z -                                                      |        92,000|     |    szt|

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

|4.1.11 KNRW 508/407/4                                                                     |              |     |       |

|       Montaż osprzętu modułowego w rozdzielnicach - rozłącznik lub wyłącznik             |              |     |       |

|       przeciwporażeniowy 3 (4) - biegunowy

|              |     |       |

|       Rozłącznik SB 416 -1 szt

|              |     |       |

|       Rozłącznik SB 425 -2 szt

|              |     |       |

|       Rozłącznik SB 440 -3szt                                                            |         5,000|     |    szt|

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Zbiór: Ustrzyki Dolne - przedmiar robót                                     Zuzia (C) DataComp 1994-2005  strona nr  71

BUDOWA HALI SPORTOWO - WIDOWISKOWEJ WRAZ Z ŁĄCZNIKIEM DO ISTN. SZKOŁY PUBLICZNEJ                               18/08/06

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

|                      Podstawa nakładu, opis pozycji, wyliczenie ilości robót             |     Ilość    |Krot.| Jedn. |

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

|4.1.12 KNRW 508/407/1                                                                     |              |     |       |

|       Montaż osprzętu modułowego w rozdzielnicach - wyłącznik nadprądowy 1-bieg.

|              |     |       |

|       Wyłącznik instalacyjny selektywny HT120E -1 szt

|              |     |       |

|       Wyłącznik instalacyjny 10A 1P typ NB110 - 40 szt

|              |     |       |

|       Wyłącznik instalacyjny 16A 1P typ NB116 - 47 szt

|              |     |       |

|       Wyłącznik                                                                          |        95,000|     |    szt|

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

|4.1.13 KNRW 508/407/2                                                                     |              |     |       |

|       Montaż osprzętu modułowego w rozdzielnicach - wyłącznik nadprądowy 3-bieg.

|              |     |       |

|       Wyłącznik instalacyjny selektywny HT320E - 8 szt

|              |     |       |

|       Wyłącznik instalacyjny selektywny HT325E - 2 szt

|              |     |       |

|       Wyłącznik instalacyjny selektywny HT332E - 4 szt

|              |     |       |

|       Wyłączni                                                                           |        25,000|     |    szt|

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

|4.1.14 KNRW 508/407/1                                                                     |              |     |       |

|       Montaż osprzętu modułowego w rozdzielnicach - wyłącznik nadprądowy 1-bieg.

|              |     |       |

|       Łącznik przyciskowy LP301 -26 szt

|              |     |       |

|       Styki pomocnicze PS385 - 13 szt

|              |     |       |

|       Przetwornik sterujący PS387 - 10 szt

|              |     |       |

|       Stycznik SM320 230-2z - 2 szt

|              |     |       |

|       Stycznik SM340 230-2z                                                              |        49,000|     |    szt|

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

|4.1.15 KNRW 508/407/2                                                                     |              |     |       |

|       Montaż osprzętu modułowego w rozdzielnicach - wyłącznik nadprądowy 3-bieg.

|              |     |       |

|       Przełacznik ŁK15 -1 szt

|              |     |       |

|       Zegar sterujący PC301 - 2 szt

|              |     |       |

|       Przełącznik faz PFA-8S -1 szt

|              |     |       |

|       Stycznik SM320 230-4z -11 szt

|              |     |       |

|       Przekaźnik kontroli napięcia TPF400 - 2                                            |        48,000|     |    szt|

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

|4.1.16 KNRW 508/407/2                                                                     |              |     |       |

|       Montaż osprzętu modułowego w rozdzielnicach - wyłącznik nadprądowy 3-bieg.

|              |     |       |

|       Ochronnik przeciwprzepięciowy                                                      |         7,000|     |    szt|

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

|4.2 UKŁADANIE PRZEWODÓW                                                                                                |

=========================================================================================================================

|4.2.1 KNRW 508/108/3                                                                      |              |     |       |

|      Rury winidurowe o średnicy do 37 mm układane p.t. w betonie w gotowych bruzdach     |         6,800|     |      m|

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

|4.2.2 KNRW 508/108/2                                                                      |              |     |       |

|      Rury winidurowe o średnicy do 28 mm układane p.t. w betonie w gotowych bruzdach     |              |     |       |

|                                           18*0,85                         =     15,3     |              |     |       |

|                                                                            --------------|              |     |       |

|                                                                                 15,3     |       ~15,300|     |      m|

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

|4.2.3 KNRW 508/705/7                                                                      |              |     |       |

|      Przykręcanie do gotowych otworów korytek 'U575' szerokości 100 mm - roboty w budowli|              |     |       |

|      o wysokości 4-12 m

|              |     |       |

|      Korytko szerokości 50 mm                                                            |              |     |       |

|      R= 1,050   M= 1,000   S= 1,000                                                      |       177,650|     |      m|

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

|4.2.4 KNRW 508/705/7                                                                      |              |     |       |

|      Przykręcanie do gotowych otworów korytek 'U575' szerokości 100 mm - roboty w budowli|              |     |       |

|      o wysokości 4-12 m

|              |     |       |

|      Korytko szerokości 100 mm                                                           |              |     |       |

|      R= 1,050   M= 1,000   S= 1,000                                                      |              |     |       |

|                                           67*0,85                         =     56,95    |              |     |       |

|                                                                            --------------|              |     |       |

|                                                                                 56,95    |       ~56,950|     |      m|

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

|4.2.5 KNRW 508/705/8                                                                      |              |     |       |

|      Przykręcanie do gotowych otworów korytek 'U575' szerokości 200 mm

|              |     |       |

|      Korytko szerokości 200 mm                                                           |        65,450|     |      m|

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

|4.2.6 KNRW 508/705/8                                                                      |              |     |       |

|      Przykręcanie do gotowych otworów korytek 'U575' szerokości 200 mm

|              |     |       |

|      Korytko szerokości 300 mm                                                           |        63,750|     |      m|

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

|4.2.7 KNRW 508/705/8                                                                      |              |     |       |

|      Przykręcanie do gotowych otworów korytek 'U575' szerokości 200 mm

|              |     |       |

|      Korytko szerokości 400 mm                                                           |         4,250|     |      m|

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

|4.2.8 KNRW 508/701/4                                                                      |              |     |       |

|      Montaż na gotowym podłożu konstrukcji wsporczych przykręcanych do 1kg na stropie (2 |              |     |       |

|      mocowania) - roboty w budowli o wysokości 4-12 m                                    |              |     |       |

|      R= 1,050   M= 1,000   S= 1,000                                                      |       340,000|     |   szt.|

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Zbiór: Ustrzyki Dolne - przedmiar robót                                     Zuzia (C) DataComp 1994-2005  strona nr  72

BUDOWA HALI SPORTOWO - WIDOWISKOWEJ WRAZ Z ŁĄCZNIKIEM DO ISTN. SZKOŁY PUBLICZNEJ                               18/08/06

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

|                      Podstawa nakładu, opis pozycji, wyliczenie ilości robót             |     Ilość    |Krot.| Jedn. |

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

|4.2.9 KNRW 508/702/4                                                                      |              |     |       |

|      Montaż na gotowym podłożu konstrukcji wsporczych osadzanych w gotowych otworach z   |              |     |       |

|      zabetonowaniem do 1kg na stropie (2 mocowania)                                      |       510,000|     |   szt.|

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

|4.2.10 KNRW 508/201/2                                                                     |              |     |       |

|       Montaż uchwytów pod przewody kabelkowe układane pojedynczo z przygotowaniem podłoża|              |     |       |

|       mechanicznie - przykręcanie do kołków plastikowych w podłożu z cegły               |     1 557,200|     |      m|

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

|4.2.11 KNRW 508/207/1                                                                     |              |     |       |

|       Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm2 wciągane do rur

|              |     |       |

|       YDY 3×2,5                                                                          |         8,800|     |      m|

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

|4.2.12 KNRW 508/207/2                                                                     |              |     |       |

|       Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 12.5 mm2 wciągane do rur

|              |     |       |

|       YDY 4×2,4                                                                          |        29,700|     |      m|

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

|4.2.13 KNRW 508/209/1                                                                     |              |     |       |

|       Przewod wtynkowy - łączny przekrój żył do 7.5 mm2 (podłoże betonowe) układany w    |              |     |       |

|       tynku

|              |     |       |

|       HLGs 2×0,75  -9,9 m

|              |     |       |

|       HLGs 2×1,5  -9,9 m

|              |     |       |

|       HLGs 7×1  -44,8 m

|              |     |       |

|       YDY 2×1,5  -15,4 m

|              |     |       |

|       YDY 3×1,5  -6,6 m

|              |     |       |

|       YDY 3×2,5 -501,6 m                                                                 |       684,200|     |      m|

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

|4.2.14 KNRW 508/209/2                                                                     |              |     |       |

|       Przewod wtynkowy - łączny przekrój żył do 7.5 mm2 (podłoże inne niż beton) układany|              |     |       |

|       w tynku

|              |     |       |

|       YDYp 2×1  -19,8 m

|              |     |       |

|       YDYp 2×1,5 -26,4 m

|              |     |       |

|       YDYp 3×1,5 -245,9 m

|              |     |       |

|       YDYp 3×2,5 -52,8 m

|              |     |       |

|       YDYp 4×1,5 -1,1 m                                                                  |              |     |       |

|                                           19,8+26,4+289,3+52,8+1,1        =    389,4     |              |     |       |

|                                                                            --------------|              |     |       |

|                                                                                389,4     |      ~389,400|     |      m|

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

|4.2.15 KNRW 508/209/6                                                                     |              |     |       |

|       Przewód kabelkowy płaski - łączny przekrój żył do 30 mm2 (podłoże inne niż beton)  |              |     |       |

|       układany w tynku

|              |     |       |

|       YDYp 4×2,5 -4,4 m                                                                  |         4,400|     |      m|

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

|4.2.16 KNRW 508/210/2                                                                     |              |     |       |

|       Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 12.5 mm2 układane w gotowych bruzdach|              |     |       |

|       na podłożu innym niż beton

|              |     |       |

|       YDY 4×2,5 -38,5 m

|              |     |       |

|       YDY 5×4 -57,4 m

|              |     |       |

|       YSLY 5×1 -6,6

|              |     |       |

|       YSLY 7×1 -69,3                                                                     |       171,800|     |      m|

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

|4.2.17 KNRW 508/210/3                                                                     |              |     |       |

|       Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 30 mm2 układane w gotowych bruzdach  |              |     |       |

|       na podłożu innym niż beton

|              |     |       |

|       YDY 5×10  -6,6 m

|              |     |       |

|        YDY 5×6 -19,8 m

|              |     |       |

|       YLY 5×16  -13,2 m

|              |     |       |

|       YSLY 17×1 -13,2 m                                                                  |        52,800|     |      m|

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

|4.2.18 KNRW 508/211/1                                                                     |              |     |       |

|       Przewody kabelkowe n.t. o łącznym przekroju żył do 7.5 mm2 mocowane paskami lub    |              |     |       |

|       klamerkami na przygotowanym podłożu

|              |     |       |

|       YDY 2×1 -49,5 m

|              |     |       |

|       YDY 2×1,5  -73,7 m

|              |     |       |

|       YDY 3×1,5 -423,6 m

|              |     |       |

|       YDY 3×2,5 -524,6m

|              |     |       |

|       YDY 4×1,5 -2,2 m

|              |     |       |

|       YDYp 3×1,5 -230,9 m

|              |     |       |

|       YD                                                                                 |              |     |       |

|                                           73,7+48,4+423,6+524,6+2,2+230,9+               |              |     |       |

|                                           75,9+22+23,1                    =  1 424,4     |              |     |       |

|                                                                            --------------|              |     |       |

|                                                                              1 424,4     |    ~1 424,400|     |      m|

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Zbiór: Ustrzyki Dolne - przedmiar robót                                     Zuzia (C) DataComp 1994-2005  strona nr  73

BUDOWA HALI SPORTOWO - WIDOWISKOWEJ WRAZ Z ŁĄCZNIKIEM DO ISTN. SZKOŁY PUBLICZNEJ                               18/08/06

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

|                      Podstawa nakładu, opis pozycji, wyliczenie ilości robót             |     Ilość    |Krot.| Jedn. |

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

|4.2.19 KNRW 508/211/2                                                                     |              |     |       |

|       Przewody kabelkowe n.t. o łącznym przekroju żył do 12.5 mm2 mocowane paskami lub   |              |     |       |

|       klamerkami na przygotowanym podłożu

|              |     |       |

|       YDY 4×2,5 -126,5 m

|              |     |       |

|       YDYp 4×2,5 -45,0 m                                                                 |       171,500|     |      m|

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

|4.2.20 KNRW 508/211/3                                                                     |              |     |       |

|       Przewody kabelkowe n.t. o łącznym przekroju żył do 30 mm2 mocowane paskami lub     |              |     |       |

|       klamerkami na przygotowanym podłożu

|              |     |       |

|       YDY 5×4                                                                            |        18,700|     |      m|

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

|4.2.21 KNRW 508/212/1                                                                     |              |     |       |

|       Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm2 układane w gotowych korytkach|              |     |       |

|       i na drabinkach bez mocowania - roboty w budowli o wysokości 4-12 m

|              |     |       |

|       YDY 3×1,5 - 140,0 m

|              |     |       |

|       YDY 3×2,5 - 160,0 m                                                                |              |     |       |

|       R= 1,050   M= 1,000   S= 1,000                                                     |       360,000|     |      m|

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

|4.2.22 KNRW 508/212/1                                                                     |              |     |       |

|       Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm2 układane w gotowych korytkach|              |     |       |

|       i na drabinkach bez mocowania

|              |     |       |

|       YDY 2×1  -109,4 m

|              |     |       |

|       YDY 2×1,5 -182,3 m

|              |     |       |

|       YDY 3×1,5 -86,5 m

|              |     |       |

|       YDY 3×2,5 -997,1 m

|              |     |       |

|       YDY 4×1,5 -3,3 m

|              |     |       |

|       YDY 5×1,5 -6,6 m

|              |     |       |

|       YDYp                                                                               |              |     |       |

|                                           109,4+182,3+86,5+997,1+3,3+6,6+5               |              |     |       |

|                                           6,1+66+104,7+374,9+31,9+19,8+16,               |              |     |       |

|                                           5+49,5                          =  2 104,6     |              |     |       |

|                                                                            --------------|              |     |       |

|                                                                              2 104,6     |    ~2 104,600|     |      m|

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

|4.2.23 KNRW 508/212/2                                                                     |              |     |       |

|       Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 12.5 mm2 układane w gotowych         |              |     |       |

|       korytkach i na drabinkach bez mocowania

|              |     |       |

|       YDY 3×4 -362,8 m

|              |     |       |

|       YDY 4×2,5 -289,8 m

|              |     |       |

|       YDY 5×2,5 -14,3 m

|              |     |       |

|       YDYp 4×2,5 -13,2 m                                                                 |       680,100|     |      m|

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

|4.2.24 KNRW 508/212/3                                                                     |              |     |       |

|       Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 30 mm2 układane w gotowych korytkach |              |     |       |

|       i na drabinkach bez mocowania

|              |     |       |

|       YDY 3×6 -6,6 m

|              |     |       |

|       YDY 5×4 -193,6 m

|              |     |       |

|       YDY 5×6 -29,7 m

|              |     |       |

|       YSLY 14×1 -67,1 m

|              |     |       |

|       YSLY 17×1 -86,9 m                                                                  |       383,900|     |      m|

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

|4.2.25 KNR 510/117/2                                                                      |              |     |       |

|       Układanie kabli wielożyłowych o masie do 1.0 kg/m na napięcie znamionowe poniżej   |              |     |       |

|       110 kV w budynkach, budowlach lub na estakadach bez mocowania

|              |     |       |

|       YDY 5×10 -110,0 m

|              |     |       |

|       YLY 5×16 -70,4 m                                                                   |              |     |       |

|       R= 0,955   M= 1,000   S= 1,000                                                     |       180,400|     |      m|

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

|4.2.26 KNRW 508/602/3                                                                     |              |     |       |

|       Układanie przewodów wyrównawczych w budynkach w ciągach poziomych na wspornikach   |              |     |       |

|       mocowanych na cegle z kuciem mechanicznym- przekrój bednarki do 120 mm2            |        25,000|     |      m|

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

|4.3 MONTAŻ OPRAW OŚWIETLENIOWYCH                                                                                       |

=========================================================================================================================

|4.3.1 KNRW 508/516/5                                                                      |              |     |       |

|      Montaż na gotowym podłożu opraw świetlówkowych tunelowych w obudowie z tworzyw szt. |              |     |       |

|      - przykręcanych -2x40W - końcowych

|              |     |       |

|      PO2 236 PC -24 szt                                                                  |        24,000|     |   kpl.|

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

|4.3.2 KNRW 508/502/10                                                                     |              |     |       |

|      Przygotowanie podłoża pod oprawy oświetleniowe przykręcane na betonie mocowane na   |              |     |       |

|      kołkach kotwiących (ilość mocowań 4)                                                |        86,000|     |   kpl.|

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Zbiór: Ustrzyki Dolne - przedmiar robót                                     Zuzia (C) DataComp 1994-2005  strona nr  74

BUDOWA HALI SPORTOWO - WIDOWISKOWEJ WRAZ Z ŁĄCZNIKIEM DO ISTN. SZKOŁY PUBLICZNEJ                               18/08/06

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

|                      Podstawa nakładu, opis pozycji, wyliczenie ilości robót             |     Ilość    |Krot.| Jedn. |

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

|4.3.3 KNRW 508/512/2                                                                      |              |     |       |

|      Montaż opraw oświetleniowych w sufitach podwieszanych - świetlówka o źródle światła |              |     |       |

|      1x40 W

|              |     |       |

|      DW.118 -20                                                                          |        20,000|     |   kpl.|

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

|4.3.4 KNRW 508/512/2                                                                      |              |     |       |

|      Montaż opraw oświetleniowych w sufitach podwieszanych - świetlówka o źródle światła |              |     |       |

|      2x40 W

|              |     |       |

|      DK.218T -41 szt

|              |     |       |

|      DK.218T/AW -14 szt

|              |     |       |

|      DW.218 -84 szt                                                                      |       139,000|     |   kpl.|

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

|4.3.5 KNRW 508/512/3                                                                      |              |     |       |

|      Montaż opraw oświetleniowych w sufitach podwieszanych - świetlówka o źródle światła |              |     |       |

|      4x40 W

|              |     |       |

|      Oprawa K418.DO -62 szt

|              |     |       |

|      Oprawa KP236/WH -28 szt

|              |     |       |

|      Oprawa KP236/WH AW - 6 szt

|              |     |       |

|      Oprawa KT314-1P/AM -16 szt                                                          |       112,000|     |   kpl.|

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

|4.3.6 KNRW 508/508/1                                                                      |              |     |       |

|      Montaż na gotowym podłożu opraw dla lamp rtęciowych i sodowych w obudowie           |              |     |       |

|      aluminiowych z gwintem E40 -zwykłych -końcowych - roboty w budowli o wysokości 4-12 |              |     |       |

|      m - PG 250 N/H -61, PG400 N/H-G -9, PA3 250 N/H-3, ALK.150 - 8, PD70H-9             |              |     |       |

|      R= 1,050   M= 1,000   S= 1,000                                                      |            90|     |   kpl.|

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

|4.3.7 KNRW 508/502/2                                                                      |              |     |       |

|      Przygotowanie podłoża pod oprawy oświetleniowe przykręcane na drewnie mocowane na   |              |     |       |

|      wkrętach do drewna (ilość mocowań 4) - roboty w budowli o wysokości 4-12 m          |              |     |       |

|      R= 1,050   M= 1,000   S= 1,000                                                      |        73,000|     |   kpl.|

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

|4.3.8 KNRW 508/517/4                                                                      |              |     |       |

|      Montaż opraw oświetleniowych o ciężarze do 25 kg na lince nośnej - 4 świetlówki

|              |     |       |

|      GS.426 EVG                                                                          |        16,000|     |   kpl.|

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

|4.3.9 KNRW 508/501/1                                                                      |              |     |       |

|      Przygotowanie podłoża pod oprawy oświetleniowe zawieszane na haczykach na podłożu   |              |     |       |

|      drewnianym (ilość mocowań 1)                                                        |        16,000|     |   kpl.|

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

|4.3.10 KNRW 508/516/1                                                                     |              |     |       |

|       Montaż na gotowym podłożu opraw świetlówkowych tunelowych w obudowie z tworzyw szt.|              |     |       |

|       - przykręcanych -1x20W - końcowych

|              |     |       |

|       Oprawy kierunkowe                                                                  |        40,000|     |   kpl.|

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

|4.3.11 KNRW 508/502/1                                                                     |              |     |       |

|       Przygotowanie podłoża pod oprawy oświetleniowe przykręcane na drewnie mocowane na  |              |     |       |

|       wkrętach do drewna (ilość mocowań 2)                                               |        16,000|     |   kpl.|

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

|4.4 MONTAŻ OSPRZĘTU INSTALACYJNEGO                                                                                     |

=========================================================================================================================

|4.4.1 KNRW 508/307/2                                                                      |              |     |       |

|      Montaż na gotowym podłożu łączników instalacyjnych podtynkowych jednobiegunowych,   |              |     |       |

|      przycisków w puszce instalacyjnej

|              |     |       |

|      Łączniki jednobiegunowe pt -11 szt

|              |     |       |

|      Przycisk podtynkowy -65 szt                                                         |        76,000|     |   szt.|

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

|4.4.2 KNRW 508/307/3                                                                      |              |     |       |

|      Montaż na gotowym podłożu łączników instalacyjnych podtynkowych świecznikowych w    |              |     |       |

|      puszce instalacyjnej                                                                |        15,000|     |   szt.|

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

|4.4.3 KNRW 508/308/1                                                                      |              |     |       |

|      Montaż na gotowym podłożu łączników bryzgoszczelnych bakelitowych jednobiegunowych, |              |     |       |

|      przycisków mocowanych przez przykręcenie

|              |     |       |

|      łącznik jednobiegunowy podtynkowy IP44 -54 szt

|              |     |       |

|      Przycisk podtynkowy IP44 -2 szt                                                     |        56,000|     |   szt.|

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

|4.4.4 KNRW 508/308/2                                                                      |              |     |       |

|      Montaż na gotowym podłożu łączników bryzgoszczelnych bakelitowych świecznikowych    |              |     |       |

|      mocowanych przez przykręcenie                                                       |        11,000|     |   szt.|

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

|4.4.5 KNRW 508/309/1                                                                      |              |     |       |

|      Montaż do gotowego podłoża gniazd wtyczkowych podtynkowych 2-biegunowych z          |              |     |       |

|      uziemieniem 10A/2.5 mm2 końcowych

|              |     |       |

|      Gniazda podwójne - 90 szt

|              |     |       |

|      Gniazda potrójne - 53 szt

|              |     |       |

|      Gniazda poczwórne 5 szt                                                             |       359,000|     |   szt.|

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Zbiór: Ustrzyki Dolne - przedmiar robót                                     Zuzia (C) DataComp 1994-2005  strona nr  75

BUDOWA HALI SPORTOWO - WIDOWISKOWEJ WRAZ Z ŁĄCZNIKIEM DO ISTN. SZKOŁY PUBLICZNEJ                               18/08/06

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

|                      Podstawa nakładu, opis pozycji, wyliczenie ilości robót             |     Ilość    |Krot.| Jedn. |

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

|4.4.6 KNRW 508/309/5                                                                      |              |     |       |

|      Montaż do gotowego podłoża gniazd wtyczkowych bryzgoszczelnych 2-biegunowych z      |              |     |       |

|      uziemieniem przykręcanych 16A/2.5 mm2

|              |     |       |

|      Gniazdo podwójne podtynkowe IP44 - 34 szt

|              |     |       |

|      Gniazdo potrójne podtynkowe IP44 - 24 szt

|              |     |       |

|      Gniazdo poczwórne podtynkowe I                                                      |       148,000|     |   szt.|

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

|4.4.7 KNRW 508/302/3                                                                      |              |     |       |

|      Montaż na gotowym podłożu puszek p.t. bakelitowych o średnicy do 80 mm; ilość       |              |     |       |

|      wylotów 4, przekrój przewodu 2.5 mm2                                                |       820,000|     |   szt.|

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

|4.4.8 KNRW 508/302/1                                                                      |              |     |       |

|      Montaż na gotowym podłożu puszek p.t.bakelitowych o średnicy do 60 mm               |       660,000|     |   szt.|

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

|4.4.9 KNRW 508/301/20                                                                     |              |     |       |

|      Przygotowanie podłoża pod mocowanie osprzętu na zaprawie cementowej lub gipsowej z  |              |     |       |

|      wykonaniem ślepych otworów mechanicznie w cegle                                     |     1 480,000|     |   szt.|

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

|4.4.10 KNRW 508/402/1                                                                     |              |     |       |

|       Mocowanie na gotowym podłożu aparatów o masie do 2.5 kg bez częściowego rozebrania |              |     |       |

|       i podłączenia (il. otworów mocujących do 2)

|              |     |       |

|       Łącznik wentylatora okapu                                                          |         1,000|     |   szt.|

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

|4.4.11 KNRW 508/401/12                                                                    |              |     |       |

|       Przygotowanie podłoża do zabudowania aparatów - kucie mechaniczne pod kołki        |              |     |       |

|       kotwiące M10 w podłożu z cegły - aparat o 3-4 otworach mocujących                  |         1,000|     | aparat|

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

|4.4.12 KNRW 508/804/1                                                                     |              |     |       |

|       Podłączenie przewodów kabelkowych pod zaciski lub bolce; przekrój żył do 2.5 mm2   |         2,000|     |szt.żył|

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

|4.5 INSTALACJA ODGROMOWA                                                                                               |

=========================================================================================================================

|4.5.1 KNRW 508/619/6                                                                      |              |     |       |

|      Montaż złączy kontrolnych z połączeniem drut-płaskownik w instalacji odgromowej lub |              |     |       |

|      przewodów wyrównawczych

|              |     |       |

|      Połączenie blachy pokrycia dachu do wypustu uziemiającego zbvrojenia                |        34,000|     |   szt.|

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

|4.6 BADANIA I POMIARY                                                                                                  |

=========================================================================================================================

|4.6.1 KNRW 508/901/1                                                                      |              |     |       |

|      Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznych - obwód 1-fazowy, pierwszy     |              |     |       |

|      pomiar                                                                              |         1,000|     | pomiar|

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

|4.6.2 KNRW 508/901/2                                                                      |              |     |       |

|      Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznych - obwód 1-fazowy, każdy        |              |     |       |

|      następny pomiar                                                                     |       104,000|     | pomiar|

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

|4.6.3 KNRW 508/901/3                                                                      |              |     |       |

|      Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznych - obwód 3-fazowy, pierwszy     |              |     |       |

|      pomiar                                                                              |         1,000|     | pomiar|

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

|4.6.4 KNRW 508/901/3                                                                      |              |     |       |

|      Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznych - obwód 3-fazowy, pierwszy     |              |     |       |

|      pomiar                                                                              |        27,000|     | pomiar|

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

|4.6.5 KNRW 508/902/1                                                                      |              |     |       |

|      Sprawdzenie samoczynnego wyłączenia zasilania - pomiar impedancji pętli zwarciowej -|              |     |       |

|      pierwszy                                                                            |         1,000|     | pomiar|

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

|4.6.6 KNRW 508/902/2                                                                      |              |     |       |

|      Sprawdzenie samoczynnego wyłączenia zasilania - pomiar impedancji pętli zwarciowej -|              |     |       |

|      każdy następny                                                                      |       132,000|     | pomiar|

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

|4.6.7 KNRW 508/902/3                                                                      |              |     |       |

|      Sprawdzenie samoczynnego wyłączenia zasilania - pomiar rezystancji uziemienia -     |              |     |       |

|      pierwszy                                                                            |         1,000|     | pomiar|

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

|4.6.8 KNRW 508/902/4                                                                      |              |     |       |

|      Sprawdzenie samoczynnego wyłączenia zasilania - pomiar rezystancji uziemienia -     |              |     |       |

|      każdy następny                                                                      |         3,000|     | pomiar|

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

|4.6.9 KNRW 508/902/5                                                                      |              |     |       |

|      Sprawdzenie samoczynnego wyłączenia zasilania - próby działania wyłącznika          |              |     |       |

|      różnicowoprądowego - pierwszy                                                       |         1,000|     | pomiar|

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Zbiór: Ustrzyki Dolne - przedmiar robót                                     Zuzia (C) DataComp 1994-2005  strona nr  76

BUDOWA HALI SPORTOWO - WIDOWISKOWEJ WRAZ Z ŁĄCZNIKIEM DO ISTN. SZKOŁY PUBLICZNEJ                               18/08/06

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

|                      Podstawa nakładu, opis pozycji, wyliczenie ilości robót             |     Ilość    |Krot.| Jedn. |

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

|4.6.10 KNRW 508/902/6                                                                     |              |     |       |

|       Sprawdzenie samoczynnego wyłączenia zasilania - próby działania wyłącznika         |              |     |       |

|       różnicowoprądowego - każdy następny                                                |       122,000|     | pomiar|

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

|4.7 OŚWIETLENIE TERENU                                                                                                 |

=========================================================================================================================

|4.7.1 KNRW 510/316/3                                                                      |              |     |       |

|      Ręczne kopanie rowów dla kabli w gruncie kat. IV                                    |              |     |       |

|                                           (30+65+30+41,5+81,5+21+19,5-30)                |              |     |       |

|                                           *0,4*0,8+15*0,6*0,8             =     89,92    |              |     |       |

|                                                                            --------------|              |     |       |

|                                                                                 89,92    |       ~89,920|     |     m3|

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

|4.7.2 KNRW 510/314/3                                                                      |              |     |       |

|      Ręczne zasypywanie rowów dla kabli w gruncie kat. IV                                |        67,440|     |     m3|

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

|4.7.3 KNRW 510/301/1                                                                      |              |     |       |

|      Nasypanie warstwy piasku na dno rowu kablowego o szer.do 0.4 m                      |       517,000|     |      m|

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

|4.7.4 KNRW 510/301/2                                                                      |              |     |       |

|      Nasypanie warstwy piasku na dno rowu kablowego o szer.do 0.6 m                      |        30,000|     |      m|

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

|4.7.5 KNRW 510/303/1                                                                      |              |     |       |

|      Układanie rur ochronnych z PCW o śr.do 75 mm w wykopie                              |        27,000|     |      m|

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

|4.7.6 KNRW 510/103/2                                                                      |              |     |       |

|      Ręczne układanie kabli wielożyłowych o masie do 1.0 kg/m na nap.znam.poniżej 110 kV |              |     |       |

|      w rowach kablowych                                                                  |       261,500|     |      m|

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

|4.7.7 KNRW 510/114/2                                                                      |              |     |       |

|      Układanie kabli wielożyłowych o masie do 1.0 kg/m na nap.znam.poniżej 110 kV w      |              |     |       |

|      rurach,pustakach lub poniżej zamk.                                                  |        27,000|     |      m|

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

|4.7.8 KNRW 510/117/2                                                                      |              |     |       |

|      Układanie kabli wielożyłowych o masie do 1.0 kg/m na nap.znam.poniżej 110 kV w      |              |     |       |

|      budynkach,budowlach lub na estakadach bez mocowania                                 |        10,000|     |      m|

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

|4.7.9 KNRW 510/601/13                                                                     |              |     |       |

|      Montaż głowic kablowych - zarobienie na sucho końca kabla 5-żyłowego o przekr.do 16 |              |     |       |

|      mm2 na napięcie do 1 kV o izolacji i powłoce z tworzyw szt.                         |         9,000|     |   szt.|

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

|4.7.10 E - 0510 4600-01                                                                   |              |     |       |

|       Sprawdzenie rezystancji izolacji odcinka kabla o dł. do 100 m                      |         7,000|     |   odc.|

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

|4.7.11 KNRW 510/708/2                                                                     |              |     |       |

|       Ręczne stawianie słupów oświetleniowych o masie do 250 kg w gruncie kat.IV         |         7,000|     |   szt.|

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

|4.7.12 KNR 201/708/3                                                                      |              |     |       |

|       Wykopy mech.z ręcznym zasyp.o głębok.do 2 m w gruncie kat. III-IV przy użyciu      |              |     |       |

|       świdra mech. dla słupow elektroenergetycz.                                         |              |     |       |

|       R= 0,955   M= 1,000   S= 1,000                                                     |              |     |       |

|                                           3,14*0,8*0,8*1,5/4              =      0,7536  |              |     |       |

|                                                                            --------------|              |     |       |

|                                                                                  0,7536  |        ~0,754|     |     m3|

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

|4.7.13 KNRW 510/1001/4                                                                    |              |     |       |

|       Montaż tabliczek bezpiecznikowych na konstrukcji                                   |         7,000|     |   szt.|

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

|4.7.14 KNRW 510/1002/1                                                                    |              |     |       |

|       Montaż wysięgników rurowych o ciężarze do 15 kg na słupie                          |         6,000|     |   szt.|

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

|4.7.15 KNRW 510/1002/2                                                                    |              |     |       |

|       Montaż wysięgników rurowych o ciężarze do 30 kg na słupie                          |         1,000|     |   szt.|

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

|4.7.16 KNRW 510/1004/1                                                                    |              |     |       |

|       Wciąganie przewodów z udziałem podnośnika samochodowego w słup lub rury osłonowe   |       149,760|     |m-1 prz|

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

|4.7.17 KNRW 510/1004/2                                                                    |              |     |       |

|       Wciąganie przewodów z udziałem podnośnika samochodowego w wysięgnik na słupie      |        24,960|     |m-1 prz|

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

|4.7.18 KNRW 510/1005/7                                                                    |              |     |       |

|       Montaż na zamontowanym wysięgniku opraw do lamp rtęciowych (1 lampa w oprawie)     |         8,000|     |   szt.|

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

|4.7.19 E - 0510 4600-01                                                                   |              |     |       |

|       Sprawdzenie rezystancji izolacji odcinka kabla o dł. do 100 m                      |         8,000|     |   odc.|

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Zbiór: Ustrzyki Dolne - przedmiar robót                                     Zuzia (C) DataComp 1994-2005  strona nr  77

BUDOWA HALI SPORTOWO - WIDOWISKOWEJ WRAZ Z ŁĄCZNIKIEM DO ISTN. SZKOŁY PUBLICZNEJ                               18/08/06

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

|                      Podstawa nakładu, opis pozycji, wyliczenie ilości robót             |     Ilość    |Krot.| Jedn. |

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

|4.8 LINIA KABLOWA NN                                                                                                   |

=========================================================================================================================

|4.8.1 E - 0510 0510-51-03                                                                 |              |     |       |

|      Kopanie rowów dla kabli ręcznie w gruncie kat. IV                                   |        52,000|     |     m3|

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

|4.8.2 E - 0510 0510-52-03                                                                 |              |     |       |

|      Zasypywanie rowów dla kabli ręcznie w gruncie kat. IV                               |        39,000|     |     m3|

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

|4.8.3 KNRW 510/301/1                                                                      |              |     |       |

|      Nasypanie warstwy piasku na dno rowu kablowego o szer.do 0.4 m                      |       411,000|     |      m|

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

|4.8.4 KNRW 510/303/2                                                                      |              |     |       |

|      Układanie rur ochronnych z PCW o średnicy do 110 mm w wykopie30Rura A110 - 14,5 |              |     |       |

|      m30Rura DVK110 - 88 m                                                           |       102,500|     |      m|

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

|4.8.5 KNRW 510/103/3                                                                      |              |     |       |

|      Ręczne układanie kabli wielożyłowych o masie do 2.0 kg/m na nap.znam.poniżej 110 kV |              |     |       |

|      w rowach kablowych                                                                  |       135,500|     |      m|

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

|4.8.6 KNRW 510/114/3                                                                      |              |     |       |

|      Układanie kabli wielożyłowych o masie do 3.0 kg/m na napięcie znamionowe poniżej 110|              |     |       |

|      kV w rurach, pustakach lub kanałach zamkniętych                                     |        69,500|     |      m|

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

|4.8.7 KNRW 510/601/11                                                                     |              |     |       |

|      Montaż głowic kablowych - zarobienie na sucho końca kabla 4-żyłowego o przekr.do 120|              |     |       |

|      mm2 na napięcie do 1 kV o izolacji i powłoce z tworzyw szt.                         |         3,000|     |   szt.|

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

|4.8.8 E - 0510 4600-01                                                                    |              |     |       |

|      Sprawdzenie rezystancji izolacji odcinka kabla o dł. do 100 m                       |         2,000|     |   odc.|

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

|4.8.9 KNRW 510/315/12                                                                     |              |     |       |

|      Montaż przep.rurow.w stropach i ścianach z betonu o gr. do 40 cm z mechanicznym     |              |     |       |

|      przebij.otworów - rura o śr.zew.do 150 mm                                           |         3,000|     |przepus|

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

|4.8.10 KNR 403/1129/2                                                                     |              |     |       |

|       Demontaż tablic bezpiecznikowych o powierzchni do 1.0 m230Demontaż złącza na   |              |     |       |

|       budynku TPSA                                                                       |         1,000|     |   szt.|

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

|4.8.11 KNRW 403/904/5                                                                     |              |     |       |

|       Odłączenie przewodów o przekroju do 120 mm2 od zacisków lub bolców                 |         9,000|     |    szt|

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

|4.8.12 KNRW 403/904/8                                                                     |              |     |       |

|       Odłączenie przewodów o przekroju do 240 mm2 od zacisków lub bolców                 |         3,000|     |    szt|

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

|4.8.13 KNRW 403/1010/17                                                                   |              |     |       |

|       Mechaniczne wykucie wnęki o objętości do 1.00 dm3 w podłożu betonowym              |         1,000|     |   szt.|

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

|4.8.14 KNRW 403/1011/18                                                                   |              |     |       |

|       Ręczne wykucie wnęki - dodatek za każdy następny 1 dm3 w podłożu betonowym (do 5   |              |     |       |

|       dm3)                                                                               |        39,000|     |   szt.|

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

|4.8.15 KNRW 403/1013/3                                                                    |              |     |       |

|       Tynkowanie wnęk o powierzchni do 1.0 m2                                            |         1,000|     |     m2|

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

|4.8.16 KNRW 508/403/10                                                                    |              |     |       |

|       Mocowanie na gotowym podłożu aparatów o masie do 50 kg z częściowym rozebraniem i  |              |     |       |

|       złożeniem bez podłączenia (il. otworów mocujących do 4)30Złącza kablowe ZK3    |              |     |       |

|       K/08/01/ZPUE montowane we wnękach                                                  |         3,000|     |   szt.|

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

|4.8.17 KNRW 508/803/6                                                                     |              |     |       |

|       Podłączenie przewodów pojedynczych pod zaciski lub bolce; przekrój żyły do 120 mm2 |        12,000|     |   szt.|

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

|4.8.18 KNRW 508/803/7                                                                     |              |     |       |

|       Podłączenie przewodów pojedynczych pod zaciski lub bolce; przekrój żyły do 240 mm2 |         3,000|     |   szt.|

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Zbiór: Ustrzyki Dolne - przedmiar robót                                     Zuzia (C) DataComp 1994-2005  strona nr  78

BUDOWA HALI SPORTOWO - WIDOWISKOWEJ WRAZ Z ŁĄCZNIKIEM DO ISTN. SZKOŁY PUBLICZNEJ                               18/08/06

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

5 NAGŁOŚNIENIE I AKUSTYKA WNĘTRZA

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

|                      Podstawa nakładu, opis pozycji, wyliczenie ilości robót             |     Ilość    |Krot.| Jedn. |

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

|5.1 NAGŁOŚNIENIE                                                                                                       |

=========================================================================================================================

|5.1.1  Analiza własna: Dostawa i montaż wzmacniacza CROWN XLS 402                         |             2|     |kpl    |

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

|5.1.2  Analiza własna: Dostawa i montaż eliminatorów sprzężeń dbx Drive Rack PA           |             1|     |kpl    |

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

|5.1.3  Analiza własna: Dostawa i montaż kolumn głośnikowych JBL EON 1500                  |             8|     |kpl    |

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

|5.1.4  Analiza własna: Dostawa i montaż mikrofonów SHURE SLX 24/SM58                      |             2|     |kpl    |

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

|5.1.5  Analiza własna: Dostawa i montaż miksera Soundcraft Spirit E6                      |             1|     |kpl    |

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

|5.1.6  Analiza własna: Dostawa i montaż odtwarzacza CD                                    |             1|     |kpl    |

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

|5.1.7  Analiza własna: Dostawa i montaż odtwarzacza kaset audio                           |             1|     |kpl    |

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

|5.1.8  Analiza własna: Dostawa i montaż słuchawek                                         |             1|     |kpl    |

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

|5.1.9  Analiza własna: Dostawa i montaż okablowania systemu nagłośnieniowego              |             1|     |kpl    |

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

|5.1.10  Analiza własna: Uruchomienie i regulacja systemu nagłośnieniowego                 |             1|     |kpl    |

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

|5.2 AKUSTYKA WNĘTRZA                                                                                                   |

=========================================================================================================================

|5.2.1 KNR 202/2007/4                                                                      |              |     |       |

|      Konstrukcje rusztów pod okładziny z płyt na stropach, z kształtowników metalowych   |              |     |       |

|      podwójnych                                                                          |              |     |       |

|                                           6,15*32,15*7                    =  1 384,0575  |              |     |       |

|                                                                            --------------|              |     |       |

|                                                                              1 384,0575  |     ~1 384,06|     |     m2|

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

|5.2.2 KNRW 202/2007/5                                                                     |              |     |       |

|      Okładziny z płyt dźwiękochłonnych Eurocoustic Acousticchoc na stropach, na rusztach |              |     |       |

|      metalowych                                                                          |              |     |       |

|                                           6,15*32,15*4                    =    790,89    |              |     |       |

|                                                                            --------------|              |     |       |

|                                                                                790,89    |       ~790,89|     |     m2|

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

|5.2.3 KNRW 202/2007/5                                                                     |              |     |       |

|      Okładziny z płyt dźwiękochłonnych Heraklith Travertin Micro 25mm na stropach, na    |              |     |       |

|      rusztach metalowych                                                                 |              |     |       |

|                                           6,15*32,15*3                    =    593,1675  |              |     |       |

|                                                                            --------------|              |     |       |

|                                                                                593,1675  |       ~593,17|     |     m2|

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

|5.2.4 KNR 202/2007/3                                                                      |              |     |       |

|      Konstrukcje rusztów pod okładziny z płyt na ścianach, z kształtowników metalowych   |              |     |       |

|      pojedynczych - analogia                                                             |              |     |       |

|                                           584,97+86,45                    =    671,42    |              |     |       |

|                                                                            --------------|              |     |       |

|                                                                                671,42    |       ~671,42|     |     m2|

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

|5.2.5 KNRW 202/2007/6                                                                     |              |     |       |

|      Okładziny z płyt dźwiękochłonnych Ecophon Wall Panel C Super G na ścianach, na      |              |     |       |

|      rusztach                                                                            |              |     |       |

|         ściana wsch.                      (2,40+1,02)*44,55+2,53*44,55    =    265,0725  |              |     |       |

|         ściana zach.                      1,64*44,55+5,27*(6,36+0,30*16+6,               |              |     |       |

|                                           36)-2,15*2,50*2                 =    154,6424  |              |     |       |

|         ściana płd.                       91,68-7,96-5,70                 =     78,02    |              |     |       |

|         ściana pn.                        105,30-3,00*2,50-3,52*3         =     87,24    |              |     |       |

|                                                                            --------------|              |     |       |

|                                                                                584,9749  |       ~584,97|     |     m2|

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

|5.2.6 KNRW 202/2007/6                                                                     |              |     |       |

|      Okładziny z płyt dźwiękochłonnych Eurocoustic Acousticroc na ścianach, na rusztach  |              |     |       |

|         ściana wsch.                      1,70*40,20                      =     68,34    |              |     |       |

|         ściana zach.                      0,45*(44,55-2,15*2)             =     18,1125  |              |     |       |

|                                                                            --------------|              |     |       |

|                                                                                 86,4525  |        ~86,45|     |     m2|

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

|5.2.7 KNR 202/1611/4 (1)                                                                  |              |     |       |

|      Rusztowania ramowe warszawskie 1-kolumnowe, wysokość do 10 m, nakłady podstawowe    |             1|     |kolumna|

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Zbiór: Ustrzyki Dolne - przedmiar robót                                     Zuzia (C) DataComp 1994-2005  strona nr  79

BUDOWA HALI SPORTOWO - WIDOWISKOWEJ WRAZ Z ŁĄCZNIKIEM DO ISTN. SZKOŁY PUBLICZNEJ                               18/08/06

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

|                      Podstawa nakładu, opis pozycji, wyliczenie ilości robót             |     Ilość    |Krot.| Jedn. |

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

|5.2.8 ORGB 202/1611/4 (2)                                                                 |              |     |       |

|      Rusztowania ramowe warszawskie, 1-kolumnowe (na 1 kolumnę), wysokość 8-10 m,        |              |     |       |

|      przestawianie rusztowań (1611b)                                                     |           345|     |kolumna|

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Zbiór: Ustrzyki Dolne - przedmiar robót                                     Zuzia (C) DataComp 1994-2005  strona nr  80

BUDOWA HALI SPORTOWO - WIDOWISKOWEJ WRAZ Z ŁĄCZNIKIEM DO ISTN. SZKOŁY PUBLICZNEJ                               18/08/06

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

6 ZAGOSPODAROWANIE TERENU

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

|                      Podstawa nakładu, opis pozycji, wyliczenie ilości robót             |     Ilość    |Krot.| Jedn. |

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

|6.1 ROBOTY ZIEMNE I PRZYGOTOWAWCZE                                                                                     |

=========================================================================================================================

|6.1.1 KNR 201/121/2                                                                       |              |     |       |

|      Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych, koryta pod nawierzchnie   |              |     |       |

|      placów postojowych                                                                  |              |     |       |

|      R= 0,955   M= 1,000   S= 1,000                                                      |              |     |       |

|                                           (2278,00+1268,82+697,59)/10000  =      0,424441|              |     |       |

|                                                                            --------------|              |     |       |

|                                                                                  0,424441|        ~0,424|     |     ha|

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

|6.1.2 KNR 201/126/1                                                                       |              |     |       |

|      Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humus) przy pomocy spycharek, grubość warstwy do|              |     |       |

|      15 cm                                                                               |              |     |       |

|      R= 0,955   M= 1,000   S= 1,000                                                      |              |     |       |

|                                           2278,00+1268,82+697,59          =  4 244,41    |              |     |       |

|                                                                            --------------|              |     |       |

|                                                                              4 244,41    |     ~4 244,41|     |     m2|

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

|6.2 NAWIERZCHNIE Z KOSTKI BETONOWEJ "8" SZARE                                                                          |

=========================================================================================================================

|6.2.1 KNR 231/101/1                                                                       |              |     |       |

|      Koryta wykonywane na całej szerokości jezdni i chodników, mechanicznie, grunt       |              |     |       |

|      kategorii I-IV, na głębokości 20 cm                                                 |              |     |       |

|         wg bilansu terenu                 3267,85                         =  3 267,85    |              |     |       |

|                                                                            --------------|              |     |       |

|                                                                              3 267,85    |     ~3 267,85|     |     m2|

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

|6.2.2 KNR 231/101/2                                                                       |              |     |       |

|      Koryta wykonywane na całej szerokości jezdni i chodników, mechanicznie, grunt       |              |     |       |

|      kategorii I-IV, dodatek za każde dalsze 5 cm głębokości                             |      3 267,85| 6,00|     m2|

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

|6.2.3 KNR 201/214/4 (2)                                                                   |              |     |       |

|      Nakłady uzupełniające do tablic 0201-0213 za każde dalsze rozpoczęte 0,5 km         |              |     |       |

|      odległości transportu, ponad 1 km samochodami samowyładowczymi, po drogach          |              |     |       |

|      utwardzonych, grunt kategorii III-IV, samochód 5-10 t- przyjeto 9km                 |              |     |       |

|      R= 0,955   M= 1,000   S= 1,000                                                      |              |     |       |

|         wywóz ziemi z koryta              0,50*3267,85                    =  1 633,925   |              |     |       |

|                                                                            --------------|              |     |       |

|                                                                              1 633,925   |     ~1 633,93| 18,0|     m3|

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

|6.2.4 KNR 231/111/3                                                                       |              |     |       |

|      Podbudowy z piasku stabilizowanego cementem Rm=2,5MPa wykonywane sprzętem           |              |     |       |

|      mechanicznym, mieszarki doczepne, grubość podbudowy po zagęszczeniu 15 cm           |      3 267,85|     |     m2|

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

|6.2.5 KNR 231/114/5                                                                       |              |     |       |

|      Podbudowy z kruszyw, tłuczeń, warstwa dolna, grubość warstwy po zagęszczeniu 15 cm  |      3 267,85|     |     m2|

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

|6.2.6 KNR 231/114/6                                                                       |              |     |       |

|      Podbudowy z kruszyw, tłuczeń, warstwa dolna, dodatek za każdy dalszy 1 cm grubości  |      3 267,85| 10,0|     m2|

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

|6.2.7 KNR 231/402/4                                                                       |              |     |       |

|      Ławy pod krawężniki, betonowa z oporem B10                                          |              |     |       |

|                                           0,15*(0,15+0,30)*313,7          =     21,17475 |              |     |       |

|                                                                            --------------|              |     |       |

|                                                                                 21,17475 |       ~21,175|     |     m3|

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

|6.2.8 KNR 231/402/5                                                                       |              |     |       |

|      Ławy pod krawężniki, dodatek za wykonanie ławy betonowej na łukach o promieniu do   |              |     |       |

|      40 m                                                                                |              |     |       |

|                                           0,15*(0,15+0,30)*70,0           =      4,725   |              |     |       |

|                                                                            --------------|              |     |       |

|                                                                                  4,725   |         ~4,73|     |     m3|

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

|6.2.9 KNR 231/403/3                                                                       |              |     |       |

|      Krawężniki betonowe szare, wystające 15x30 cm na podsypce cementowo-piaskowej       |              |     |       |

|                                           12,0+46,0+41,0+12,6+6,5+44,8+10,               |              |     |       |

|                                           0+5,0+9,3+9,0+65,0+20,0+5,0+21,5               |              |     |       |

|                                           +6,0                            =    313,7     |              |     |       |

|                                                                            --------------|              |     |       |

|                                                                                313,7     |        ~313,7|     |      m|

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

|6.2.10 KNR 231/403/8                                                                      |              |     |       |

|       Krawężniki betonowe, dodatek za ustawienie krawężników na łukach o promieniu do    |              |     |       |

|       40 m

Zbiór: Ustrzyki Dolne - przedmiar robót                                     Zuzia (C) DataComp 1994-2005  strona nr  81

BUDOWA HALI SPORTOWO - WIDOWISKOWEJ WRAZ Z ŁĄCZNIKIEM DO ISTN. SZKOŁY PUBLICZNEJ                               18/08/06

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

|                      Podstawa nakładu, opis pozycji, wyliczenie ilości robót             |     Ilość    |Krot.| Jedn. |

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

|              |     |       |

|                                           6,0*4+12,0*2+10,0+12,0          =     70,0     |              |     |       |

|                                                                            --------------|              |     |       |

|                                                                                 70,0     |         ~70,0|     |      m|

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

|6.2.11 KNR 11/317/1                                                                       |              |     |       |

|       Nawierzchnie z kostki betonowej wibroprasowanej szare grubości 80 mm na podsypce   |              |     |       |

|       cementowo-piaskowej grubości 30 mm                                                 |      3 267,85|     |     m2|

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

|6.3 NAWIERZCHNIE Z KOSTKI BETONOWEJ "6" KOLOR                                                                          |

=========================================================================================================================

|6.3.1 KNR 231/101/1                                                                       |              |     |       |

|      Koryta wykonywane na całej szerokości jezdni i chodników, mechanicznie, grunt       |              |     |       |

|      kategorii I-IV, na głębokości 20 cm                                                 |              |     |       |

|         wg bilansu terenu                 756,30                          =    756,3     |              |     |       |

|                                                                            --------------|              |     |       |

|                                                                                756,3     |       ~756,30|     |     m2|

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

|6.3.2 KNR 201/214/4 (2)                                                                   |              |     |       |

|      Nakłady uzupełniające do tablic 0201-0213 za każde dalsze rozpoczęte 0,5 km         |              |     |       |

|      odległości transportu, ponad 1 km samochodami samowyładowczymi, po drogach          |              |     |       |

|      utwardzonych, grunt kategorii III-IV, samochód 5-10 t- przyjeto 9km                 |              |     |       |

|      R= 0,955   M= 1,000   S= 1,000                                                      |              |     |       |

|         wywóz ziemi z koryta              0,20*756,30                     =    151,26    |              |     |       |

|                                                                            --------------|              |     |       |

|                                                                                151,26    |       ~151,26| 18,0|     m3|

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

|6.3.3 KNR 231/104/5                                                                       |              |     |       |

|      Warstwy odsączające, w korycie lub na całej szerokości drogi, zagęszczenie          |              |     |       |

|      mechaniczne, grubość warstwy po zagęszczeniu 10 cm                                  |        756,30|     |     m2|

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

|6.3.4 KNR 231/407/1                                                                       |              |     |       |

|      Obrzeża betonowe kolorowe, 20x6 cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin       |              |     |       |

|      zaprawą cementową                                                                   |              |     |       |

|                                           (58,0+17,0+27,0+33,00)*2+6,0*6  =    306,0     |              |     |       |

|                                                                            --------------|              |     |       |

|                                                                                306,0     |        ~306,0|     |      m|

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

|6.3.5 KNR 231/511/2 (2)                                                                   |              |     |       |

|      Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej, grubość 6 cm, na podsypce cementowo-      |              |     |       |

|      piaskowej, kostka kolorowa                                                          |        756,30|     |     m2|

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

|6.4 NAWIERZCHNIE Z PŁYT AŻUROWYCH SZARYCH "10"                                                                         |

=========================================================================================================================

|6.4.1 KNR 231/101/1                                                                       |              |     |       |

|      Koryta wykonywane na całej szerokości jezdni i chodników, mechanicznie, grunt       |              |     |       |

|      kategorii I-IV, na głębokości 20 cm                                                 |              |     |       |

|         parking pd-zach                   248,79+117,02+68,30+113,59      =    547,7     |              |     |       |

|         zatoka dla niepełnosprawnych      79,75                           =     79,75    |              |     |       |

|         parking w części wsch             62,36+98,70+126,69              =    287,75    |              |     |       |

|         parking w części pn               69,77+126,69+157,16             =    353,62    |              |     |       |

|                                                                            --------------|              |     |       |

|                                                                              1 268,82    |     ~1 268,82|     |     m2|

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

|6.4.2 KNR 231/101/2                                                                       |              |     |       |

|      Koryta wykonywane na całej szerokości jezdni i chodników, mechanicznie, grunt       |              |     |       |

|      kategorii I-IV, dodatek za każde dalsze 5 cm głębokości                             |      1 268,82| 7,00|     m2|

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

|6.4.3 KNR 201/214/4 (2)                                                                   |              |     |       |

|      Nakłady uzupełniające do tablic 0201-0213 za każde dalsze rozpoczęte 0,5 km         |              |     |       |

|      odległości transportu, ponad 1 km samochodami samowyładowczymi, po drogach          |              |     |       |

|      utwardzonych, grunt kategorii III-IV, samochód 5-10 t- przyjeto 9km                 |              |     |       |

|      R= 0,955   M= 1,000   S= 1,000                                                      |              |     |       |

|         wywóz ziemi z koryta              0,55*1268,82                    =    697,851   |              |     |       |

|                                                                            --------------|              |     |       |

|                                                                                697,851   |       ~697,85| 18,0|     m3|

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

|6.4.4 KNR 231/111/3                                                                       |              |     |       |

|      Podbudowy z piasku stabilizowanego cementem Rm=2,5MPa wykonywane sprzętem           |              |     |       |

|      mechanicznym, mieszarki doczepne, grubość podbudowy po zagęszczeniu 15 cm           |      1 268,82|     |     m2|

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

|6.4.5 KNR 231/114/5                                                                       |              |     |       |

|      Podbudowy z kruszyw, tłuczeń, warstwa dolna, grubość warstwy po zagęszczeniu 15 cm  |      1 268,82|     |     m2|

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

|6.4.6 KNR 231/114/6                                                                       |              |     |       |

|      Podbudowy z kruszyw, tłuczeń, warstwa dolna, dodatek za każdy dalszy 1 cm grubości  |      1 268,82| 6,00|     m2|

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Zbiór: Ustrzyki Dolne - przedmiar robót                                     Zuzia (C) DataComp 1994-2005  strona nr  82

BUDOWA HALI SPORTOWO - WIDOWISKOWEJ WRAZ Z ŁĄCZNIKIEM DO ISTN. SZKOŁY PUBLICZNEJ                               18/08/06

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

|                      Podstawa nakładu, opis pozycji, wyliczenie ilości robót             |     Ilość    |Krot.| Jedn. |

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

|6.4.7 KNR 231/114/7                                                                       |              |     |       |

|      Podbudowy z kruszyw, tłuczeń, warstwa górna, grubość warstwy po zagęszczeniu 8 cm   |      1 268,82|     |     m2|

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

|6.4.8 KNR 231/402/4                                                                       |              |     |       |

|      Ławy pod krawężniki, betonowa z oporem B10                                          |              |     |       |

|                                           0,15*(0,15+0,30)*(412,2+256,2)  =     45,117   |              |     |       |

|                                                                            --------------|              |     |       |

|                                                                                 45,117   |       ~45,117|     |     m3|

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

|6.4.9 KNR 231/403/3                                                                       |              |     |       |

|      Krawężniki betonowe szare, wystające 15x30 cm na podsypce cementowo-piaskowej       |              |     |       |

|                                           22,5+13,6+20,0+31,1+10,0+11,8+15               |              |     |       |

|                                           ,00+30,3+33,7+22,5*2+11,6*2+6,0*               |              |     |       |

|                                           13*2                            =    412,2     |              |     |       |

|                                                                            --------------|              |     |       |

|                                                                                412,2     |        ~412,2|     |      m|

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

|6.4.10 KNR 231/403/5                                                                      |              |     |       |

|       Krawężniki betonowe szare , wtopione 12x25 cm na podsypce cementowo-piaskowej      |              |     |       |

|                                           22,5+13,6+20,0+31,1+10,0+11,8+15               |              |     |       |

|                                           ,00+30,3+33,7+22,5*2+11,6*2     =    256,2     |              |     |       |

|                                                                            --------------|              |     |       |

|                                                                                256,2     |        ~256,2|     |      m|

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

|6.4.11 KNR 231/509/3                                                                      |              |     |       |

|       Zatoki postojowe z płyt drogowych betonowych ażurowych gr.10cm                     |      1 268,82|     |     m2|

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

|6.5 ROBOTY WYKOŃCZENIOWE                                                                                               |

=========================================================================================================================

|6.5.1 KNR 201/229/2 (1)                                                                   |              |     |       |

|      Przemieszczenie spycharkami mas ziemnych, na odległość do 10 m, grunt kategorii III,|              |     |       |

|      spycharka 55 kW (75 KM)                                                             |              |     |       |

|      R= 0,955   M= 1,000   S= 1,000                                                      |              |     |       |

|         humus                             5770,0*0,15                     =    865,5     |              |     |       |

|                                                                            --------------|              |     |       |

|                                                                                865,5     |      ~865,500|     |     m3|

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

|6.5.2 KNR 201/229/5 (1)                                                                   |              |     |       |

|      Przemieszczenie spycharkami mas ziemnych, nakłady dodatkowe za dalsze rozpoczęte    |              |     |       |

|      10 m w przedziale 10-30 m, grunt kategorii III, spycharka 55 kW (75 KM)             |              |     |       |

|      R= 0,955   M= 1,000   S= 1,000                                                      |       865,500|     |     m3|

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

|6.5.3 KNR 201/229/9 (1)                                                                   |              |     |       |

|      Przemieszczenie spycharkami mas ziemnych, nakłady dodatkowe za dalsze rozpoczęte    |              |     |       |

|      10 m w przedziale ponad 30 do 60 m, grunt kategorii IV, spycharka 55 kW (75 KM)     |              |     |       |

|      R= 0,955   M= 1,000   S= 1,000                                                      |       865,500|     |     m3|

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

|6.5.4 KNR 201/505/4                                                                       |              |     |       |

|      Plantowanie powierzchni gruntu rodzimego, mechaniczne, kategoria gruntu I-III       |              |     |       |

|                                           510,93+358,63                   =    869,56    |              |     |       |

|                                                                            --------------|              |     |       |

|                                                                                869,56    |       ~869,56|     |     m2|

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

|6.6 ZAGOSPODAROWANIE TERENÓW ZIELONYCH                                                                                 |

=========================================================================================================================

|6.6.1 KNR 221/101/4                                                                       |              |     |       |

|      Oczyszczenie terenu z resztek budowlanych gruzu i śmieci, wywiezienie zanieczyszczeń|              |     |       |

|      samochodami do 1.0                                                                  |              |     |       |

|      R= 0,955   M= 1,000   S= 1,000                                                      |              |     |       |

|                                           0,05*(41,40*1,0+5,0*5,0*2+25,0*5               |              |     |       |

|                                           ,0)                             =     10,82    |              |     |       |

|                                                                            --------------|              |     |       |

|                                                                                 10,82    |       ~10,820|     |     m3|

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

|6.6.2 KNR 221/202/1                                                                       |              |     |       |

|      Ręczne przekopanie gleby w gruncie kategorii III, na terenie płaskim, grunt         |              |     |       |

|      niezadarniony                                                                       |              |     |       |

|      R= 0,955   M= 1,000   S= 1,000                                                      |              |     |       |

|                                           510,93+358,63                   =    869,56    |              |     |       |

|                                                                            --------------|              |     |       |

|                                                                                869,56    |       ~869,56|     |     m2|

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

|6.6.3 KNR 221/211/1                                                                       |              |     |       |

|      Ręczne rozrzucenie mieszanki z torfu i ziemi urodzajnej, teren płaski, warstwa      |              |     |       |

|      grubości 2 cm-10cm                                                                  |              |     |       |

|      R= 0,955   M= 1,000   S= 1,000

Zbiór: Ustrzyki Dolne - przedmiar robót                                     Zuzia (C) DataComp 1994-2005  strona nr  83

BUDOWA HALI SPORTOWO - WIDOWISKOWEJ WRAZ Z ŁĄCZNIKIEM DO ISTN. SZKOŁY PUBLICZNEJ                               18/08/06

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

|                      Podstawa nakładu, opis pozycji, wyliczenie ilości robót             |     Ilość    |Krot.| Jedn. |

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

|              |     |       |

|                                           869,56/10000                    =      0,086956|              |     |       |

|                                                                            --------------|              |     |       |

|                                                                                  0,086956|        ~0,087|     |     ha|

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

|6.6.4 KNR 221/211/2                                                                       |              |     |       |

|      Ręczne rozrzucenie mieszanki z torfu i ziemi urodzajnej, teren płaski, dodatek za   |              |     |       |

|      każdy następny 1 cm                                                                 |              |     |       |

|      R= 0,955   M= 1,000   S= 1,000                                                      |         0,087| 8,00|     ha|

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

|6.6.5 KNR 221/401/5                                                                       |              |     |       |

|      Wykonanie trawników dywanowych siewem, z nawożeniem, kategoria gruntu III           |              |     |       |

|      R= 0,955   M= 1,000   S= 1,000                                                      |        859,56|     |     m2|

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

|6.6.6 KNR 221/702/1                                                                       |              |     |       |

|      Pielęgnacja ręczna wykonywanych siewem trawników dywanowych, na terenie płaskim     |              |     |       |

|      R= 0,955   M= 1,000   S= 1,000                                                      |        859,56|     |     m2|

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Zbiór: Ustrzyki Dolne - przedmiar robót                                     Zuzia (C) DataComp 1994-2005  strona nr  84

BUDOWA HALI SPORTOWO - WIDOWISKOWEJ WRAZ Z ŁĄCZNIKIEM DO ISTN. SZKOŁY PUBLICZNEJ                               18/08/06

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

7 WYPOSAŻENIE HALI W SPRZĘT SPORTOWY

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

|                      Podstawa nakładu, opis pozycji, wyliczenie ilości robót             |     Ilość    |Krot.| Jedn. |

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

|7.1 WYPOSAŻENIE HALI W SPRZĘT SPORTOWY STAŁY                                                                           |

=========================================================================================================================

|7.1.1 Analiza własna: Dostawa i montaż kosza jezdnego, wysięg 3,40m, tablica 180x105cm ze |              |     |       |

|      szkła akryl. 15mm , obręcz uchylna na siłownikach z siatką turniej., osłona dolnej  |              |     |       |

|      krawędzi tablicy, elektr. system składania i rozkładania                            |             2|     |szt    |

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

|7.1.2 Analiza własna: Dostawa i montaż kosza jezdnego treningowego, tablica laminatowa    |              |     |       |

|      Extra 180x105cm, obręcz standard wzmocniona, siatka sznurowa                        |             6|     |szt    |

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

|7.1.3 Analiza własna: Dostawa i montaż kosza treningowego na wysięgniku składanym,        |              |     |       |

|      mocowanym do ściany, tablica laminatowa Extra 180x105cm, obręcz standard wzmocniona,|              |     |       |

|      siatka sznurowa                                                                     |             4|     |szt    |

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

|7.1.4 Analiza własna: Wykonanie gniazd pod mocowanie słupków                              |             8|     |szt    |

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

|7.1.5 Analiza własna: Dostawa i montaż zestawu uniwersalnego do                           |              |     |       |

|      siatkówki/badmintona/tenisa składanego z mocowaniem w gniazdach, słupki aluminiowe  |              |     |       |

|      owalne z naciągiem wewnętrznym śrubowym, osłony słupków, siatka turniejowa, stojak  |              |     |       |

|      sędziowski                                                                          |             1|     |kpl    |

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

|7.1.6 Analiza własna: Dostawa i montaż zestawu uniwersalnego do                           |              |     |       |

|      siatkówki/badmintona/tenisa składanego z mocowaniem w gniazdach, słupki aluminiowe  |              |     |       |

|      owalne 120x100mm z naciągiem wewnętrznym śrubowym, siatka turniejowa czarna z       |              |     |       |

|      antenkami                                                                           |             3|     |kpl    |

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

|7.1.7 Analiza własna: Wykonanie gniazd pod mocowanie słupków                              |             6|     |szt    |

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

|7.1.8 Analiza własna: Dostawa i montaż zestawu do badmintona: słupki alum. owalne z wewn. |              |     |       |

|      naciągiem śrubowym, mocowany w tulejach, siatka turniejowa czarna z antenkami       |             3|     |kpl    |

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

|7.1.9 Analiza własna: Wykonanie tarczek pod mocowanie słupków                             |             2|     |szt    |

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

|7.1.10 Analiza własna: Dostawa i montaż zestawu do piłki ręcznej: bramki aluminiowe       |              |     |       |

|       3,0x2,0 przenośne z łukami składanymi, mocowane do talerzyków ze śrubami, siatka   |              |     |       |

|       turniejowa z PP z piłkochwytem                                                     |             1|     |kpl    |

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

|7.1.11 Analiza własna: Wykonanie tarczek pod mocowanie słupków                            |             2|     |szt    |

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

|7.1.12 Analiza własna: Dostawa i montaż zestawu do piłki nożnej halowej: bramki alum.     |              |     |       |

|       młodzieżowe 5,0x2,0 przenośne z łukami składanymi, mocowane do talerzyków śrubami, |              |     |       |

|       siatki z PP 4mm                                                                    |             1|     |kpl    |

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

|7.1.13 Analiza własna: Wykonanie gniazd pod mocowanie słupków                             |             2|     |szt    |

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

|7.1.14 Analiza własna: Dostawa i montaż zestawu do tenisa: słupki alum. owalne 120x100 z  |              |     |       |

|       wewn. naciągiem śrubowym, mocowany w tulejach, siatka czarna 12,7x1,0m z naciągiem |              |     |       |

|       środkowym                                                                          |             1|     |kpl    |

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

|7.1.15 Analiza własna: Dostawa i montaż drabin gimnastycznych podwójnych 1,80x3,00        |            21|     |szt    |

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

|7.2 WYPOSAŻENIE HALI W SPRZĘT SPORTOWY RUCHOMY                                                                         |

=========================================================================================================================

|7.2.1 Analiza własna: Dostawa i montaż ławek gimnastycznych dł. 3,00m o podstawie z drewna|            10|     |szt    |

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

|7.2.2 Analiza własna: Dostawa i montaż skrzyni gimnastycznej 5-częściowej z wózkiem,      |              |     |       |

|      pokrycie skórą syntet.                                                              |             2|     |szt    |

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

|7.2.3 Analiza własna: Dostawa i montaż kozła gimn. z regulacją wysokości na kołach,       |              |     |       |

|      pokrycie skórą syntet.                                                              |             2|     |szt    |

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

|7.2.4 Analiza własna: Dostawa i montaż odskoczni treningowej gimnastycznej                |             4|     |szt    |

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

|7.2.5 Analiza własna: Dostawa i montaż równoważni treningowej 5,0m z regul. wysokości i   |              |     |       |

|      wózkami do transportu                                                               |             1|     |szt    |

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

|7.2.6 Analiza własna: Dostawa i montaż materaców gimnastyczno - asekuracyjnych            |              |     |       |

|      1,20x2,00x0,05m                                                                     |             6|     |szt    |

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

|7.2.7 Analiza własna: Dostawa i montaż materaców gimnastyczno - asekuracyjnych            |              |     |       |

|      1,20x2,00x0,10m                                                                     |             6|     |szt    |

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

|7.2.8 Analiza własna: Dostawa i montaż wózków na materace                                 |             2|     |szt    |

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Zbiór: Ustrzyki Dolne - przedmiar robót                                     Zuzia (C) DataComp 1994-2005  strona nr  85

BUDOWA HALI SPORTOWO - WIDOWISKOWEJ WRAZ Z ŁĄCZNIKIEM DO ISTN. SZKOŁY PUBLICZNEJ                               18/08/06

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

|                      Podstawa nakładu, opis pozycji, wyliczenie ilości robót             |     Ilość    |Krot.| Jedn. |

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

|7.3 WYPOSAŻENIE ZABEZPIECZAJĄCE I WIDOWNI                                                                              |

=========================================================================================================================

|7.3.1 Analiza własna: Dostawa i montaż siatek ochronnych "piłkochwyt" z PP 2,3mm w oczku  |              |     |       |

|      45x45                                                                               |              |     |       |

|                                           6,20*2,00*5                     =     62,0     |              |     |       |

|                                           6,20*6,00*5                     =    186,0     |              |     |       |

|                                                                            --------------|              |     |       |

|                                                                                248,0     |       ~248,00|     |m2     |

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

|7.3.2 Analiza własna: Dostawa i montaż kurtyn grodzących z pluszu z atestem na            |              |     |       |

|      trudnozapalność, mocowanych na szynach, zsuwanych elektrycznie                      |              |     |       |

|                                           30,30*8,70*2                    =    527,22    |              |     |       |

|                                                                            --------------|              |     |       |

|                                                                                527,22    |       ~527,22|     |m2     |

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

|7.3.3 Analiza własna: Dostawa i montaż zestawu do napędu elektrycznego kurtyn grodzących  |             2|     |kpl    |

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

|7.4 SIEDZISKA TRYBUN ZEWN.                                                                                             |

=========================================================================================================================

|7.4.1 Analiza własna: Dostawa i montaż siedzisk jednoczęściowych z PP, wandaloodpornych   |           442|     |szt    |

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Zbiór: Ustrzyki Dolne - przedmiar robót                                     Zuzia (C) DataComp 1994-2005  strona nr  86

BUDOWA HALI SPORTOWO - WIDOWISKOWEJ WRAZ Z ŁĄCZNIKIEM DO ISTN. SZKOŁY PUBLICZNEJ                               18/08/06

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

8 WYPOSAŻENIE TECHNOLOGICZNE BUFETU Z ZAPLECZEM

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

|                      Podstawa nakładu, opis pozycji, wyliczenie ilości robót             |     Ilość    |Krot.| Jedn. |

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

|8.1 SALA KONSUMPCJI                                                                                                    |

=========================================================================================================================

|8.1.1 Analiza własna: Dostawa i montaż stolików konsumpcyjnych 800x800x730-850            |             1|     |szt    |

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

|8.1.2 Analiza własna: Dostawa i montaż krzeseł                                            |             4|     |szt    |

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

|8.1.3 Analiza własna: Dostawa i montaż stołków barowych                                   |             8|     |szt    |

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

|8.1.4 Analiza własna: Dostawa i montaż lady przyściennej narożnej szer.400 i dług.        |              |     |       |

|      2600+3000 (kompletna zabudowa)                                                      |             1|     |kpl    |

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

|8.2 BUFET                                                                                                              |

=========================================================================================================================

|8.2.1 Analiza własna: Dostawa i montaż lady bufetu 9000x600x850 (kompletna zabudowa)      |             1|     |kpl    |

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

|8.2.2 Analiza własna: Dostawa i montaż ekspresu do kawy barowego 2-grupowego,             |              |     |       |

|      programowalnego 3,5kW 220V                                                          |             1|     |szt    |

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

|8.2.3 Analiza własna: Dostawa i montaż nalewaka do pepsi (schładzarka, tank, CO2 -        |              |     |       |

|      zabudowane pod ladą) 1kW, 220V                                                      |             1|     |kpl    |

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

|8.2.4 Analiza własna: Dostawa i montaż zmywarki do naczyń szklanych typ ZK-06.2u o wym.   |              |     |       |

|      480540x720 3,5kW 220V                                                               |             1|     |szt    |

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

|8.2.5 KNRW 215/137/1                                                                      |              |     |       |

|      Bateria umywalkowa lub zmywakowa, ścienna, Dn 15 mm                                 |             2|     |    szt|

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

|8.2.6 KNRW 215/218/2 (1)                                                                  |              |     |       |

|      Syfon zlewozmywakowy pojedynczy z tworzywa sztucznego 50 mm                         |             1|     |    szt|

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

|8.2.7 KNRW 215/229/4 (2)                                                                  |              |     |       |

|      Zlewozmywak z blachy nierdz. 1-komorowy, na ścianie                                 |             1|     |    szt|

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

|8.2.8 KNRW 215/230/2 (2)                                                                  |              |     |       |

|      Umywalka pojedyncza porcelanowa z syfonem gruszkowym z tw. szt.                     |             1|     |    kpl|

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

|8.2.9 Analiza własna: Dostawa i montaż regału ekspozycyjnego 1000x500x1800                |             3|     |szt    |

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

|8.2.10 Analiza własna: Dostawa i montaż kuchenki mikrofalowej 2kW 220V                    |             2|     |szt    |

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

|8.2.11 Analiza własna: Dostawa i montaż szafy chłodniczej przeszklonej typ WS-501         |              |     |       |

|       620x750x1920 0,3kW 220V                                                            |             1|     |szt    |

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

|8.3 ZAPLECZE BUFETU                                                                                                    |

=========================================================================================================================

|8.3.1 Analiza własna: Dostawa i montaż stołu technologicznego 1500x600x850                |             2|     |szt    |

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

|8.3.2 KNRW 215/218/3                                                                      |              |     |       |

|      Syfon z tworzywa sztucznego, podwójny, Fi 50 mm                                     |             1|     |    szt|

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

|8.3.3 Analiza własna: Dostawa i montaż stołu ze zlewem 2-komorowym 1000x600x850           |             1|     |szt    |

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

|8.3.4 KNRW 215/314/6                                                                      |              |     |       |

|      Kuchnie gazowe z piekarnikiem KGZ-4M/PG-1 800x700x850, połączenie na dwuzłączkę     |             1|     |    szt|

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

|8.3.5 Analiza własna: Dostawa i montaż szafki pod urządzenia S-800 800x600x570            |             1|     |szt    |

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

|8.3.6 Analiza własna: Dostawa i montaż frytownicy elektrycznej FEBn-12 400x700x455 9kW    |              |     |       |

|      220/400V                                                                            |             1|     |szt    |

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

|8.3.7 KNRW 217/141/6                                                                      |              |     |       |

|      Okapy wentylacyjne stalowe prostokątne z własnym oświetleniem, z blachy nierdzewnej |              |     |       |

|      2000x800x450 - analogia 0,3kW 220V                                                  |              |     |       |

|      R= 0,955   M= 1,000   S= 1,000                                                      |             1|     |    szt|

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

|8.3.8 KNRW 215/137/1                                                                      |              |     |       |

|      Bateria zmywakowa, ścienna, Dn 15 mm                                                |             1|     |    szt|

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

|8.3.9 KNRW 215/218/2 (1)                                                                  |              |     |       |

|      Syfon zlewozmywakowy pojedynczy z tworzywa sztucznego 50 mm                         |             1|     |    szt|

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

|8.3.10 KNRW 215/229/4 (2)                                                                 |              |     |       |

|       Zlewozmywak z blachy nierdz. 1-komorowy, na ścianie                                |             1|     |    szt|

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Zbiór: Ustrzyki Dolne - przedmiar robót                                     Zuzia (C) DataComp 1994-2005  strona nr  87

BUDOWA HALI SPORTOWO - WIDOWISKOWEJ WRAZ Z ŁĄCZNIKIEM DO ISTN. SZKOŁY PUBLICZNEJ                               18/08/06

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

|                      Podstawa nakładu, opis pozycji, wyliczenie ilości robót             |     Ilość    |Krot.| Jedn. |

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

|8.3.11 Analiza własna: Dostawa i montaż regału ociekowego 600x500x1800                    |             1|     |szt    |

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

|8.3.12 KNRW 215/137/1                                                                     |              |     |       |

|       Bateria umywalkowa ścienna, Dn 15 mm                                               |             1|     |    szt|

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

|8.3.13 KNRW 215/230/2 (2)                                                                 |              |     |       |

|       Umywalka pojedyncza porcelanowa z syfonem gruszkowym z tw. szt.                    |             1|     |    kpl|

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

|8.4 MAGAZYN                                                                                                            |

=========================================================================================================================

|8.4.1 Analiza własna: Dostawa i montaż szafy chłodniczej S-500 620x762x1920 0,3kW 220V    |             2|     |szt    |

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

|8.4.2 Analiza własna: Dostawa i montaż zamrażarki dwudzielnej Z-40 1200x803x910 0,3kW 220V|             1|     |szt    |

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

|8.4.3 Analiza własna: Dostawa i montaż regału 1000x500x1800                               |             1|     |szt    |

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

|8.5 POM. SZATNIOWO - SOCJALNE                                                                                          |

=========================================================================================================================

|8.5.1 Analiza własna: Dostawa i montaż szafek ubraniowych 2-dzielnych 400x500x1800        |             2|     |szt    |

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

|8.5.2 KNRW 215/137/1                                                                      |              |     |       |

|      Bateria umywalkowa lub zmywakowa, ścienna, Dn 15 mm                                 |             2|     |    szt|

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

|8.5.3 KNRW 215/218/2 (1)                                                                  |              |     |       |

|      Syfon zlewozmywakowy pojedynczy z tworzywa sztucznego 50 mm                         |             1|     |    szt|

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

|8.5.4 KNRW 215/229/4 (2)                                                                  |              |     |       |

|      Zlewozmywak z blachy nierdz. 1-komorowy, na ścianie                                 |             1|     |    szt|

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

|8.5.5 KNRW 215/230/2 (2)                                                                  |              |     |       |

|      Umywalka pojedyncza porcelanowa z syfonem gruszkowym z tw. szt.                     |             1|     |    kpl|

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

|8.6 KORYTARZ                                                                                                           |

=========================================================================================================================

|8.6.1 Analiza własna: Dostawa i montaż szafy na środki czystości 600x400x1600             |             1|     |szt    |

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------