Ustrzyki Hala sportowa

Gniazda wtyczkowe IP20

Piwnica

Parter	36

Piętro	92

Antresola	2

Razem	130

Gniazda wtyczkowe IP44

Piwnica	16

Parter	139

Piętro	66

Antresola	3

Razem	231