3. OPIS  PRZEDMIOTU  ZAMÓWIENIA

1. Źródła finansowania

1.1  Niniejszy projekt jest finansowany ze środków Gminy.

1.2  Gmina Ustrzyki Dolne   ul. Kopernika 1     38-700 Ustrzyki Dolne   Polska

## NIP 6891190300    REGON 370440070                                                                występuje w powyższym przetargu jako Strona Zamawiająca, realizująca zadanie pn.:  „Tworzenie nowoczesnej bazy turystyczno - rekreacyjnej                                      w Ustrzykach Dolnych  - Budowa basenu odkrytego                                      przy Międzyszkolnej Krytej Pływalni”

2. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych oraz instalacji sanitarnych i elektrycznych

2.1  Zakres rzeczowy obejmuje wykonanie n/w elementów:

1. Basen pływacki - roboty budowlane       - m2 337,3

2. Basen rekreacyjny - roboty budowlane  - m2 167,3

3. Zjeżdżalnia - roboty budowlane              - m3  30,0

4. Zjeżdżalnia rodzinna i anakonda   - kpl  1,0

5. Basen pływacki  - technologia         - kpl  1,0

6. Basen rekreacyjny - technologia     - kpl 1,0

7. Zjeżdżalnia rodzinna - technologia   - kpl 1,0

8. Zjeżdżalnia anakonda -technologia  - kpl 1,0

9. Kanał technologiczny   - m3  150,0

10. Rozruch i szkolenia  - kpl 1

11. Plaża przy basenach   - m2 1 629,0

12. Chodniki i dojścia       - m2    690,0

13. Oświetlenie terenu      - m     250,0

14. Ogrodzenie  - m  400,0

2. 2 Szczegółowy zakres rzeczowy przedstawiony jest w opisie przedmiotu zamówienia                - przedmiary robót i opisy techniczne oraz w dokumentacji projektowej, która jest do wglądu w Urzędzie Miejskim pokój nr 12

2.3 Wspólny słownik zamówień (CPV) :  45111200-0;  45223500-1;  45450000-6        45231112-3;  45232130-2;  45421000-4

2.4 Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.

# 3. Warunki  realizacji  przedmiotu  zamówienia

3.1 Roboty będące przedmiotem zamówienia , należy wykonać kompleksowo, siłami własnymi lub w systemie Generalnego Wykonawstwa, zgodnie z sztuką budowlaną oraz obowiązującymi przepisami i normami.

3.2  Do w/w zakresu należy między innymi:

  urządzenie i zagospodarowanie placu i zaplecza budowy oraz doprowadzenia   niezbędnych mediów

- utrzymania zaplecza budowy - np. odpłatność  za wodę, energie elektryczną, dozorowanie

   przywrócenie terenu do stanu pierwotnego w miejscach nie przewidzianych pod   roboty inwestycyjne a zajętych w trakcie robót

   zapewnienie dojazdów i dojść w trakcie robót do posesji usytuowanych wzdłuż placu budowy

   usuniecie zaistniałych kolizji w trakcie realizacji

   doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego z wyrównaniem ewentualnych szkód  użytkownikom posesji sąsiadującymi z wykonywanymi robotami.

- wywóz śmieci, odpadów materiałowych i pozostałości po robotach rozbiórkowych we własnym zakresie

- zabezpieczenie obiektu przed zalewaniem podczas opadów deszczu w trakcie trwania robot

  - Zaleca się, aby wykonawca dokonał wizji lokalnej na terenie budowy.

3.4  Dokumentacja budowlano - wykonawcza jest do wglądu                                  u Zamawiającego.

# 4. Wymagany termin wykonania  zamówienia

4.1  Rozpoczęcie  od   	              - po podpisaniu umowy

4.2  Zakończenie całości prac do     - 31 października 2010 r.

5.  Forma wynagrodzenia

5.1 Wynagrodzenie kosztorysowe netto ustalone w drodze przetargu nieograniczonego  +  podatek VAT, cła i opłaty importowe

5.2 Cena oferty musi zawierać wszelkie koszty  związane z wykonaniem przedmiotu zamówienia, wynikające z przedmiaru robot jak również w nim  nie ujęte, a bez których nie można wykonać zamówienia

.     5.3 Ustalone w drodze przetargu ceny jednostkowe i koszty są niezmienne do zakończenia zadania.

5.4 Wynagrodzenie ostateczne zostanie ustalone kosztorysem powykonawczym przy uwzględnianiu cen jednostkowych i ilości robót rzeczywiście wykonanych                          i potwierdzonych w książce obmiaru i odebranych przez zamawiającego.

5.5 Z tego względu przed ustaleniem ceny oferty Wykonawca powinien w sposób  szczególnie staranny przeanalizować przedmiar robót w celu uniknięcia ewentualnych rażących różnic w ilościach robót lub nie ujętych robót.

5.6  O zaistniałych różnicach pomiędzy należy powiadomić zamawiającego.

5.7  Skutki finansowe jakichkolwiek błędów w wycenie oferty obciążają wykonawcę.

5.8  Należy przewidzieć wszystkie okoliczności, które mogą wpłynąć na cenę zamówienia.

5.9  W związku z powyższym wymagane jest od oferentów bardzo szczegółowe   sprawdzenie w terenie warunków wykonania zamówienia.

  - W cenie należy uwzględnić wszystkie koszty związane z wykonaniem przedmiotu  zamówienia, w tym w szczególności:

   urządzenie i zagospodarowanie placu i zaplecza budowy oraz doprowadzenia niezbędnych mediów

- utrzymania zaplecza budowy - np. odpłatność  za wodę, energie elektryczną, dozorowanie

- płatne próby, badania i ekspertyzy oraz odbiory techniczne

- przywrócenie terenu do stanu pierwotnego w miejscach nie przewidzianych  pod roboty inwestycyjne a zajętych w trakcie robót

- zapewnienie dojazdów i dojść w trakcie robót do posesji usytuowanych wzdłuż placu   budowy

   usuniecie zaistniałych kolizji w trakcie realizacji

   doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego z wyrównaniem ewentualnych  szkód  użytkownikom posesji sąsiadującymi z wykonywanymi robotami.

- wywóz śmieci, odpadów materiałowych i pozostałości po robotach rozbiórkowych we własnym zakresie na wysypisko i związane z tym opłatami

- zabezpieczenie obiektu przed zalewaniem podczas opadów deszczu w trakcie trwania robot

6. Dodatkowe wyjaśnienia dotyczące obliczenia ceny

6.1 Wszystkie pozycje wyceniane są w PLN

6.2 Cena ofertowa powinna zawierać wyszczególnione należne podatki, opłaty celne           i importowe nałożone, zgodnie z prawem i rozporządzeniami kraju pochodzenia Strony Zamawiającej, na produkcję, wytwarzanie, sprzedaż i transport wyposażenia, urządzenia linii produkcyjnej, zakup materiałów i towarów Wykonawcy, które będą wykorzystywane lub dostarczane w ramach SIWZ.

6.3 Bez względu na jakiekolwiek ograniczenia zasugerowane przez opis każdej pozycji  Wykonawca musi jasno zrozumieć, że kwoty podane przez niego w kosztorysie stanowią zapłatę za prace wykonaną i zakończoną pod każdym względem.

6.4 Uważa się, że Wykonawca wziął pod uwagę wszystkie wymagania i zobowiązania, bez względu na to czy  zostały określone czy zasugerowane, zawarte we wszystkich częściach niniejszej SIWZ, i że odpowiednio wycenił pozycje kosztorysu.

6.5 Tak więc, kwota musi zawierać nagłe i nieprzewidziane wydatki oraz różnorakie ryzyko związane z koniecznością wybudowania, wykończenia i konserwacji całości robót objętych SIWZ.

6.6 Jeżeli w kosztorysie nie zostały zawarte oddzielne pozycje, wszystko to musi być uwzględnione w stawkach i kwotach przypisanych poszczególnym pozycjom  dla wszystkich kosztów wchodzących w rachubę w kosztorysie.

6.7 Kwoty podane przez Wykonawcę we wszystkich pozycjach kosztorysu muszą zawierać odpowiednie proporcje w stosunku do kosztów wykonania robót określonych w SIWZ oraz wszystkie marże i narzuty, zyski, koszty administracyjne i tym podobne wydatki.

6.8 Kwoty podane w kosztorysie będą użyte do wyliczeń należnych płatności za etap wykonania robót, należnych płatności okresowych oraz w celu wyceny odchyleń          w kosztach.

6.9 Za uszkodzenia w materiałach lub straty w ich ilościach poniesione w czasie transportu lub pakowania, wynagrodzenie nie będzie wypłacone.

6.10 Podczas wyceniania pozycji należy się odnieść do warunków umowy, SIWZ i odpowiednich rysunków technicznych, w celu ukierunkowania i opisania robót oraz potrzebnych do ich wykonania materiałów.

6.11 Liczby podane w przedmiarze robót są szacunkowe, wyliczone i przyjęte jako podstawa do stworzenia bieżącej dokumentacji przetargowej, i są podane po to, żeby stworzyć wspólną, jednolitą podstawę do przetargu. Uczestnicy Przetargu powinni dokładnie wziąć pod uwagę wszystkie elementy składające się na dokumentację przetargową.

6.12 Uwagi, jeżeli takie wystąpią, dotyczące ilości robót, powinny być ujęte w postaci   załącznika w formie wyszczególnionych pozycji, wymieniając krótkie opisy i ceny     i zgłoszone Zamawiającemu w terminie nie mniej niż 6 dni przed upływem składania ofert.

6.13 Przyjmuje się, że poniesione narzuty z racji ustanowienia robót, zysku                                   i wynagrodzeń za wszystkie zobowiązania, są rozdzielone równomiernie na wszystkie stawki jednostkowe.

7. Przedmiar robót

7.1.  Celami przedstawienia Przedmiaru Robót są:

a)  zapewnienie wystarczającej informacji na temat ilości prac do wykonania, pozwalającej Wykonawcom przygotować właściwe oferty

b)  zapewnienie dla Zamawiającego kosztorysu ofertowego z podziałem na elementy i okresy rozliczeniowe wykonanych prac

7.2.  Przedmiar robot będzie wykorzystany do określenia ceny jednostkowej danej pozycji dla której Zamawiający podał przedmiarowe ilości

7.3.  Zamawiający podaje podstawę nakładów w postaci odpowiednich KNNR czy KNR jedynie w celu pełniejszego opisu robót.

7.4.  Podana podstawa nie stanowi obowiązującej oferenta podstawy przy kalkulacji ceny.

7.5.  Podstawą dla wykonawcy winna być jego własna oparta na rachunku  ekonomicznym kalkulacja.

7.6.  Cena oferty musi zawierać wszelki koszty związane z wykonaniem przedmiotu zamówienia, wynikające z przedmiaru robót jak również w nim nie ujęte a bez których nie można wykonać zamówienia.

  - Ustalone w drodze przetargu ceny jednostkowe i koszty są niezmienne do zakończenia zadania.