Ustrzyki Dolne dn.2009-12-31

IGP-7040/D/ 243/2009

Dotyczy:  postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.

„ Tworzenie warunków aktywizacji gospodarczej poprzez przebudowę drogi przy                         ul. Wiejskiej ”  - obejmującego przebudowę drogi gminnej na odcinku Zabłocie –                 ul. Wiejska na długości 1157 mb

W odpowiedzi na zadane pytanie pismem z dnia 30.12.2009r

W Y J A Ś N I A M

Pytanie Wykonawcy  :

- Przedmiar robót – Elementy odwadniające poz.31 zakłada wykonanie umocnienia rowów korytkami żelbetowymi osadzonymi na ławie betonowej. Na rysunku – przekrój typowy nr 2 w podanych warstwach brak jest ławy betonowej. Prosimy                 o wyjaśnienie.

Odpowiedź Zamawiającego:

Na rysunku – przekrój typowy nr 2 – występuje błąd - w podanych warstwach brak jest ławy betonowej.

Wyceniając elementy odwadniające z poz.31 przedmiaru robót należy przyjąć wykonanie umocnienia rowów korytkami żelbetowymi osadzonymi na ławie betonowej.

Otrzymują:

1 x adresat

1 x strona internetowa www.ustrzyki-dolne.pl