P R Z E D M I A R

##### R O B Ó T

## Nazwa zadania:

## Wykonanie remontu  nawierzchni boiska sportowego przy Szkole Podstawowej Nr 1 w Ustrzykach Dolnych o powierzchni 1889 m2

Wspólny słownik zamówień (CPV):  45.23.31.40

Inwestor:           Gmina Ustrzyki Dolne

ul. Kopernika 1

Sporządzono w oparciu o rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 02 września 2004r   w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno – użytkowego (Dz.U. z 2004 roku nr 202, poz. 2072 z późn. zm.),

Sporządził:

Ustrzyki Dolne

12.10.2009 r

mgr inż. Fryderyk Brózda

UPR - NR A1-649/11/84

Przedmiar robót

- Celami przedstawienia przedmiaru robót jest zapewnienie wystarczającej informacji na temat ilości prac do wykonania, pozwalającej Wykonawcy przygotować właściwą ofertę.

- Przedmiar robót należy wykorzystać do określenia ceny jednostkowej danej pozycji dla której Zamawiający podał szacunkowe ilości.

- Zamawiający podaje podstawę nakładów w postaci odpowiednich KNNR czy KNR jedynie w celu pełniejszego opisu robót.

- Podana podstawa nie stanowi obowiązującej oferenta podstawy przy kalkulacji ceny.

- Podstawą dla oferenta winna być jego własna oparta na rachunku ekonomicznym kalkulacja.

- Cena oferty musi zawierać wszelkie koszty związane z wykonaniem przedmiotu robót jak również w nim nie ujęte, a bez których nie można wykonać zamówienia.

- Ustalone w drodze przetargu ceny jednostkowe i koszty są niezmienne do zakończenia zadania.

## Przedmiar robót

## Wykonanie remontu  nawierzchni boiska sportowego przy Szkole Podstawowej Nr 1              w Ustrzykach Dolnych o powierzchni 1889 m2

| L.p | Numer SST i numer katalogu (podstawa opisu robót) | ## Opis robót i przedmiar | Jedn. miary | ### Ilość |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  | Remont polega na : - Wymianie zniszczonego obrzeza bet. 30 x 8 cm na nowe, - Wykonaniu na istniejącej nawierzchni asfaltowej warstwy profilowej średniej grubości 2 cm i warstwy ścieralnej nawierzchni z asfaltobetonu gr. 4 cm z zachowaniem spadku podłużnego i poprzecznego nawierzchni |  |  |
| 1. | 01.02.04 KNR 2-31 0814/02 | Rozebranie obrzeży bet. 30 x 8 cm – z ułożeniem w stosy Ilość wg obmiaru w terenie: L = 25,50 m+ 60,80+29,0+17,0+5,50+20,0+11,30 + ( 60,80 – 17,0 -20,0 ) = 23,80 = 193,0 mb | Mb | 193,0 |
| 2. | 01.02.04 KNR 2-31 1509/06+ 1511 | Odwiezienie z rozbiórki obrzeży na odległość 2 km samochodem 5 ton i ułożeniem w stosy Ilość: V= 193,0 mb x 0,051t = 9,84 t | T | 9,84 |
| 3. | 03.02.01a KNR 2-31 1401/02 | Regulacja pionowa istniejących włazów kanalizacyjnych do poziomu wykonywanej nawierzchni Ilość : – szt 2 | Szt | 2 |
| 4. | 08.03.01 KNR 2-31 0407/04 | Ustawienie obrzeża bet. wibroprasowanego 8 x25 x100 cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową wraz uformowaniem pobocza za obrzeżem Ilość: Jak w pkt. 1 L= 193,0 mb | Mb | 193,0 |
| 5. | 02.01.01 KNR 2-31 1402/03 | Ręczne plantowanie pobocza za obrzeżem na szerokości 0,50 m Ilość : P = 193,0 mb x 0,50 m = 96,50 m2 | M2 | 96,50 |
| 6. | 04.08.01 KNR 2-31 0108/02 | Wykonanie warstwy profilowej z masy asfaltowej na gorąco w spadku 0,5% - średniej grubości 2 cm na istniejącej nawierzchni asfaltowej Ilość wg obmiaru w terenie: P = 60,80 x 25,50 +20,0 x 11,30+ 17,0x ( 11,30-5,50) +5,50 x 2,50 = 1889,0 m2 Ilość masy: V = 1889,0 m2 x 0,05t = 94,45t | t | 94,45 |
| 7. | 05.03.05 KNR 2-31 0311/01/02 | Wykonanie warstwy ścieralnej nawierzchni grubości 4 cm po zagęszczeniu z masy mineralno grysowej.- Standard I jak dla kategorii ruchu KR 2 Ilość: Jak w poz. 6 P = 1 889,0 m2 | M2 | 1 889,0 |

Sporządził:

Ustrzyki Dolne

12.10.2009r

mgr inż. Fryderyk Brózda

UPR - NR A1-649/11/84