# OPIS

# PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

1. Przedmiot opracowania projektowego

Przedmiotem zamówienia jest opracowanie dokumentacji projektowej budowlano wykonawczej przebudowy i budowy drogi dojazdowej wraz z  zapleczem parkingowym dla obsługi komunikacyjnej basenu odkrytego przy Międzyszkolnej Krytej Pływalni - dla zadania pn. „Tworzenie nowoczesnej bazy turystyczno – rekreacyjnej w Ustrzykach Dolnych  „

Zadanie obejmuje  :

- przebudowę istniejącej drogi  na odcinku od ul. Gombrowicza do połączenia z drogą tymczasową z płyt drogowych na długości ok.  – 150 mb

- nowobudowany odcinek drogi  na terenie istniejącej drogi z płyt drogowych do połączenia z ulicą Jagiellońską tj na długości ok. 215 mb

Zakres rzeczowy – lokalizacja - przedstawiony jest w załączniku do specyfikacji – opis przedmiotu zamówienia

Przed przygotowaniem oferty należy bezwzględnie dokonać wizji lokalnej terenu  którego  dotyczą  w/w prace projektowe oraz zapoznać się  z Planem Zagospodarowania Terenu kompleksu basenowego - co umożliwi prawidłowe przygotowanie oferty.

Koszty związane z przeprowadzeniem wizji lokalnej ponosi Wykonawca.

Wspólny słownik zamówień (CPV):  71000000-8

W skład zamawianej dokumentacji projektowej dla w/w zadań wchodzą następujące opracowania:

- projekty budowlane i wykonawcze – dla każdego z zadań odrębnie,

- dostosowanie projektu do istniejącego i przewidywanego natężenia ruchu, dobór klasy drogi, przyjęcie prędkości projektowanej i miarodajnej, dobór konstrukcji drogi, szerokość jezdni w uzgodnieniu z Zamawiającym - przedstawienie wstępnej koncepcji do akceptacji Zamawiającego,

- projekty usunięcia ewentualnych kolizji istniejącej infrastruktury,

- specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót,

- przedmiary robót,

- kosztorysy ślepe – formularz zgodny ze specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót,

- kosztorysy inwestorskie,

- zbiorcze zestawienia kosztów,

- projekty organizacji ruchu na czas prowadzenia robót,

- projekt docelowej organizacji ruchu wraz z wymaganymi uzgodnieniami,

- opracowania wytycznych do planu BIOZ,

- badania, pomiary, opinie, ekspertyzy,

- inwentaryzację zieleni w przypadku konieczności wycinki drzew kolidujących z trasą zadania,

Przedmiot umowy obejmuje również:

-    Przygotowanie dokumentów do wniosku  i wniosku o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego

-     Przygotowanie dokumentów i wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia oraz raport o oddziaływaniu na środowisko  -   (jeżeli będzie wymagany)

- uzyskanie wszelkich innych wymaganych uzgodnień i decyzji zgodnie                                   z wymaganiami szczegółowymi, w tym ZUDP,

- uzyskanie pozwolenia wodno prawnego – w razie potrzeby,

wyjaśnienie wątpliwości dotyczących projektu i zawartych w nim rozwiązań,

- wykonanie w terminie 14 dni na życzenie Zamawiającego uaktualnienia kosztorysu inwestorskiego (powtórnego obliczenia wartości zamówienia),

- pełnienie nadzoru autorskiego nad wykonaniem robót budowlanych , w zakresie wynikającym z ustawy „Prawo budowlane”.

Projektant winien uwzględnić w koszcie przedmiotu zamówienia koszt sporządzenia map do celów projektowych , wypisów i wyrysów .

Wymagania dotyczące przygotowania dokumentacji projektowej

budowlano-wykonawczej:

- Dokumentacja projektowa i specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót

winny być sporządzone zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia

2 września 2004 r. (Dz. U. Nr 202, poz. 2072, z późn. zm.) w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego oraz ustawą z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. Nr 156, poz. 1118 z 2006r.) oraz innymi właściwymi przepisami obowiązującymi w dacie oddania dokumentacji.

- Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych (ST) winna odnosić się do konkretnych warunków i wymagań zawartych w dokumentacji projektowej.

- Projekty winny być opracowane z uwzględnieniem warunków zawartych                               w uzyskanych opiniach i uzgodnieniach.

- Dokumentacja projektowa w swej treści nie może określać technologii robót, materiałów, maszyn i urządzeń w sposób utrudniający uczciwą konkurencję. Z uzasadnionych względów technologicznych, ekonomicznych lub organizacyjnych dopuszcza się wskazanie w dokumentacji projektowej na znak towarowy, patent lub pochodzenie.                             W takim przypadku przy wskazaniu powinien być dopisek „dopuszcza się składanie ofert równoważnych".

- Wszystkie egzemplarze projektu winny być oryginałami z czytelnym naniesieniem rozwiązań projektowych, jak i uzbrojenia podziemnego (barwne oznakowanie elementów). Wszelkie kolizje z urządzeniami podziemnymi, ciekami wodnymi itp. muszą posiadać indywidualne rozwiązanie projektowe w formie tekstowej jak i rysunkowej.

- Kosztorysy inwestorskie winny być sporządzone zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym (DZ. U. 2004, Nr 130 poz. 1389).

- Przedmiary robót oraz kosztorysy inwestorskie winny zawierać zestawienie przewidywanych do wykonania robót w kolejności technologicznej ich wykonania wraz           z ich szczegółowym opisem lub wskazaniem podstaw ustalających szczegółowy opis oraz wskazaniem właściwych ST (nr Specyfikacji Technicznych), z wyliczeniem i zestawieniem ilości jednostek przedmiarowych. Przedmiar musi obejmować wszystkie niezbędne roboty związane z budową i przebudową drogi, odtworzeniem nawierzchni drogi, doprowadzeniem terenu do stanu pierwotnego itp.

- Opracowanie wytycznych do planu BIOZ należy wykonać zgodnie                                              z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. w sprawie informacji dotyczące bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa  i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz. 1126).

Wykonana dokumentacja stanowić będzie podstawowy materiał do sporządzenia specyfikacji istotnych warunków zamówienia w procedurze przetargowej na wykonawstwo tego zadania.

Wykonawca wykonana opracowania projektowe w następującej ilości egzemplarzy:

dla każdego z zadań odrębnie:

- projekt budowlany – 6 egz.

- projekt wykonawczy – 4 egz.

- Projekt organizacji ruchu na czas prowadzenia robót – 4 egz.

- projekt docelowej organizacji ruchu - 4 egz.

- opracowanie wytycznych do planu BIOZ – 4 egz.

- specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót – 2 egz.

- przedmiar robót – 4 egz.

- zbiorcze zestawienie kosztów – 4 egz.

- wyniki badań, opinie, ekspertyzy – 4 egz.

- kosztorys inwestorski – 2 egz.

- kosztorys ślepy – 4 egz.

- inwentaryzacja zieleni – 4 egz.

Do celów przetargowych należy sporządzić kompletną dokumentację w wersji elektronicznej (PDF)

Wykonawca opatrzy w/w opracowanie w wykaz zawartości dokumentacji oraz pisemne oświadczenia, że dostarczona dokumentacja jest wykonana zgodnie z postanowieniami niniejszej umowy, obowiązującymi przepisami, normami i jest kompletna z punktu widzenia celu, któremu ma służyć.

Wykaz opracowań i pisemne oświadczenie , o których mowa powyżej stanowią integralną część przedmiotowej dokumentacji.