# 3.  OPIS  PRZEDMIOTU  ZAMÓWIENIA

Przedmiotem zamówienia jest opracowanie kompletnej dokumentacji        projektowo-kosztorysowej zadania pn.

„Oświetlenie drogi” w m-ci Brzegi Dolne

Zakres rzeczowy :  zasilanie ze stacji BRZEGI DOLNE 1 (60)                                – droga powiatowa

Wspólny słownik zamówień (CPV) : 74142200-0 Usługi projektowe

Dokumentację należy wykonać zgodnie z :

- warunkami przyłączenia do sieci elektroenergetycznej o napięciu  230/400V z dnia 26.11.2009 r.

Znak sprawy: RDE4/ZP/Wz/14/1212/2009                                                oraz umową nr  0042138 z dnia 08.02.2010 r. o przyłączenie do sieci elektroenergetycznej zawartą pomiędzy Gminą Ustrzyki Dolne                          z PGE Dystrybucja Rzeszów Sp. z o.o. reprezentowaną przez                        RDE Sanok

- ustaleniami i uzgodnieniem z Zamawiającym oraz RDE Sanok.

Zakres zamówienia obejmuje:

1. Wykonanie mapy do celów projektowych, uzyskanie wyrysów                              z ewidencji gruntów i budynków oraz wypisów z rejestru             gruntów oraz związane z tym opłaty.

2. Inwentaryzację istniejącego stanu w zakresie niezbędnym do potrzeb opracowania projektu oraz informację techniczną o założeniach projektowych i jej uzgodnienie z Zamawiającym.

3. Przygotowanie dokumentów do wniosku i złożenie wniosku o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego oraz przygotowanie i podpisanie umów cywilnoprawnych na wejście w teren z właścicielami działek             -  kpl. 2

Projekt dokumentów do wniosku o wydanie decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego należy opracować w terminie do 30 dni od daty podpisania umowy w oparciu o dane zawarte:

-  w warunkach przyłączenia, wytycznych, ustaleniach i uzgodnieniem                  z Zamawiającym

Uzgodnienie lokalizacji stanowi podstawę do opracowania projektu budowlanego.

4. Operat wodno-prawny i uzyskanie pozwolenia wodnoprawnego  - kpl. 4

wykonany zgodnie z ustawą z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne                                                                    (tekst jednolity: Dz. U. z 2005 r. Nr 239, poz. 2019 i późniejsze zmiany)

5. Projekt budowlany   - kpl. 4

opracowanie zawierające niezbędne opinie, uzgodnienia i informacje dotyczące bezpieczeństwa i ochrony zdrowia ze względu na specyfikę projektowanego obiektu budowlanego, uwzględniane w planie bezpieczeństwa i ochrony zdrowia i umożliwiający uzyskanie pozwolenia na budowę wykonany zgodnie z:

- ustawą z dnia 07 lipca 1994 r.  Prawo Budowlane, szczególnie                     art.20 i 34 (tekst jednolity Dz. U. z 2006 r.  Nr 156 poz. 1118                               i z późniejszymi zmianami),

- rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 03 lipca 2003 r.              w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego

(Dz. U. z 2003 r. nr 120 poz. 1133)

6.  Projekty wykonawcze  - kpl. 5

opracowanie uzupełnione szczegółami umożliwiającymi wykonanie zamówienia bez konieczności dodatkowych opracowań i precyzujący warunki wykonania i odbioru danego zakresu robót w formie opisowej                i rysunkowej w zakresie i stopniu dokładności niezbędnym do sporządzenia przedmiaru robót, kosztorysu inwestorskiego, przygotowania oferty przez wykonawcę i realizacji robot budowlanych wykonane

zgodnie z:

- rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 02 września 2004 r.         w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji  projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego

(Dz. U. z 2004 r.  nr 202  poz. 2072 i późniejsze zmiany - rozdział 1 i 2)

7.  Specyfikacje techniczne wykonania robót i odbioru robót  - kpl. 3

wykonania i odbioru robót budowlanych  zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 02 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji  projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego

(Dz. U. z 2004 r.  nr 202  poz. 2072 i późniejsze zmiany - rozdział 3)

8.  Przedmiar robót  - kpl. 2

przez które należy rozumieć opracowania wchodzące w skład dokumentacji projektowej zawierające zestawienie przewidzianych do wykonania robót podstawowych w kolejności technologicznej ich

wykonania wraz z ich szczegółowym opisem lub wskazaniem podstaw ustalających szczegółowy opis oraz wskazaniem właściwych specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych, z wyliczeniem               i zestawieniem ilości jednostek przedmiarowych robót podstawowych wynikających  dokumentacji projektowej

(Dz. U. z 2004 r. nr 202  poz. 2072 i późniejsze zmiany                                                       - rozdział 2  §§ 6, 7, 8, 9 i 10)

9.  Kosztorys inwestorski  - kpl. 2

wykonany zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia         18 maja 2004 r.  w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym

(Dz. U. z 2004 r.  nr 130  poz. 1389)

10. Zakres dokumentacji wymieniony w pozycjach 6 do 9 należy również wykonać na nośniku CD.