Ustrzyki Dolne dn. 07.09.2010 r.

Dotyczy: odpowiedzi na zapytania i wnioski dotyczące przetargu nieograniczonego na dostawę oleju opałowego w sezonie grzewczym 2010/2011 – Zamawiający informuje :

1. Jednorazowo zamawiana będzie dostawa  oleju opałowego w ilości 9-12 tysięcy litrów dostawa  będzie obejmowała kilka placówek /szkół/ , lokalizacja placówek przy takich pojemnościach autocysterny nie powoduje utrudnień w dostawach .

2. W poszczególnych placówkach posiadamy zbiorniki od 4- 6 tys. litrów , rozładunek do nich paliwa odbywa się  przy zastosowaniu pompy przy autocysternie .

3. w pkt IV. „ warunki i wymagania stawiane wykonawcom „ – p.pkt 11  pkt 3 anuluje się zapis „ nie dotyczy pełnomocnictwa” – Zamawiający dopuszcza złożenie pełnomocnictwa w postaci odpisu lub kopii poświadczonej przez notariusza  za zgodność z oryginałem .

4.w paragrafie 3 pkt 2 umowy  zapis „ cen urzędowych” zastępuje się zapisem „ cen u producenta” .

5. odnośnie pkt 5 zapytania i wniosku , Zamawiający informuje iż pozostałe warunki umowy reguluje zapis  paragrafu 5 umowy ( dotyczy zaległości w płatnościach po stronie Zamawiającego) .

6. Odnośnie zapisów w pkt 6 zapytania – wniosków dotyczących składnia oświadczenia przez Zamawiającego o przeznaczeniu oleju do celów opałowych , Zamawiający nie przewiduje  zmian zapisów  w warunkach przetargowych przedstawionych przez Zamawiającego .

Przedmiotowe oświadczenie składane jest przez Zamawiającego od  momentu powstania obowiązku ustawowego każdorazowo przy zakupie oleju opałowego w dniu odbioru paliwa  . Uzyskanie oświadczenia jest  w gestii  Sprzedającego -  zatem  sprzedawca oleju opałowego  zamierzający zastosować stawkę właściwą dla oleju opałowego żeby być konkurencyjnym sprzedawcą  powinien uzyskać (otrzymać) prawidłowo sporządzone oświadczenie , oświadczenie  spełniające wymogi formalne może również zostać zawarte w fakturze wystawionej w momencie sprzedaży a tym samym Zamawiający nie widzi potrzeby regulowania na obecnym etapie tego tematu w opracowanych przez Zamawiającego warunkach przetargowych – pozostawia to jak dotąd Sprzedającemu

Otrzymują :

1 x Adresat

1 x  Strona internetowa Urzędu Miejskie

1 x a/a