3. OPIS  PRZEDMIOTU  ZAMÓWIENIA

## 1. Nazwa oraz  adres  zamawiającego;

GMINA USTRZYKI  DOLNE

ul. Kopernika 1     38-700 Ustrzyki Dolne

tel. 0-13 460 80 00     fax 0-13 460 80 16

NIP 6891190300        REGON 000525843

powiat: bieszczadzki,   województwo:  podkarpackie,   kraj:  Polska

www.ustrzyki-dolne.pl

e-mail:  um@ustrzyki-dolne.pl

2. Źródła finansowania

2.1  Zadanie finansowane ze środków Gminy.

2.2  Gmina Ustrzyki Dolne występuje w powyższym przetargu jako Strona Zamawiająca.

3. Przedmiotem zamówienia związanego z realizacją zadania pod nazwą :

„Budynek  ŚDS - winda„ w m-ci Ustrzyki Dolne ul. Wyzwolenia 7

Jest  :

1) Dostawa i montaż, uruchomienie i przekazanie do eksploatacji dźwigu platformowego wewnętrznego dla osób niepełnosprawnych                              w Środowiskowym Domu Samopomocy w m-ci Ustrzyki Dolne                            ul. Wyzwolenia 7

2) Opracowanie dokumentacji techniczno-montażowej i rejestracyjnej                                      i jej uzgodnienie w właściwym Urzędzie Dozoru Technicznego, dokonanie odbioru przez UDT, wykonanie i przekazanie dokumentacji powykonawczej i protokółu dopuszczenia urządzenia do użytkowania

Parametry techniczne lub równoważne :

- napęd hydrauliczny,

- udźwig 250 kg,

- prędkość jazdy 0,15 m/s,

- wysokość podnoszenia 3,3 m,

- przystanków 2,

- wewnętrzny wymiar szybu 134 x 155 cm

- drzwi szybowe wychylne z małym okienkiem, jednoskrzydłowe, wielkość otworu drzwiowego 900 x 2000 mm

- kabina składa się z trzech ścian bocznych oraz zadaszenia wraz                       z oświetleniem

- panel sterowania w ścianie bocznej z awaryjnym przyciskiem STOP

- zasilanie napędu 1-fazowe

- moc silnika w zespole napędowym 1,5 kW

Okres gwarancji 36 miesięcy

3.2  Szczegółowy zakres rzeczowy przedstawiony jest w dokumentacji projektowej, która jest do wglądu w Urzędzie Miejskim pokój nr 12  oraz zamieszczona w wersji elektronicznej na stronie internetowej  www.ustrzyki-dolne.pl  przetargi aktualne

3.3  Wspólny słownik zamówień (CPV) :

45313000-4 – Instalowanie wind i podnośników

3.4  Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych

3.5  Zamawiający nie dopuszcza składania oferty wariantowej.

# 4. Warunki  realizacji  przedmiotu  zamówienia

4.1 Roboty będące przedmiotem zamówienia , należy wykonać kompleksowo, siłami własnymi lub w systemie Generalnego Wykonawstwa, zgodnie z sztuką budowlaną oraz obowiązującymi przepisami i normami.

4.2  Do w/w zakresu należy między innymi:

  urządzenie i zagospodarowanie placu i zaplecza budowy oraz doprowadzenia   niezbędnych mediów

- utrzymania zaplecza budowy – np. odpłatność  za wodę, energie elektryczną, dozorowanie

- płatne próby, badania i ekspertyzy oraz odbiory techniczne, sporządzenie i przekazanie dokumentacji do rejestracji UDT

  przywrócenie terenu do stanu pierwotnego w miejscach nie przewidzianych pod   roboty inwestycyjne a zajętych w trakcie robót

  zapewnienie dojazdów i dojść w trakcie robót do posesji usytuowanych wzdłuż placu budowy

  usuniecie zaistniałych kolizji w trakcie realizacji

  doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego z wyrównaniem ewentualnych szkód  użytkownikom posesji sąsiadującymi z wykonywanymi robotami.

- wywóz śmieci, odpadów materiałowych i pozostałości po robotach rozbiórkowych we własnym zakresie

4.3  Zaleca się, aby wykonawca dokonał wizji lokalnej na terenie budowy.

# 5. Wymagany termin wykonania  zamówienia

5.1  Rozpoczęcie  od   	           -  po podpisaniu umowy

5.2  Zakończenie całości prac do    -  28 grudnia 2010 r.

6.  Forma wynagrodzenia

6.1 Wynagrodzenie ryczałtowe netto ustalone w drodze przetargu  nieograniczonego +  podatek VAT, cła i opłaty importowe

6.2 Cena oferty musi zawierać wszelkie koszty  związane z wykonaniem przedmiotu zamówienia, wynikające z przedmiaru robot jak również        w nim  nie ujęte, a bez których nie można wykonać zamówienia

.     6.3 Ustalone w drodze przetargu ceny jednostkowe i koszty są niezmienne do zakończenia zadania.

6.4 Z tego względu przed ustaleniem ceny oferty Wykonawca powinien        w sposób  szczególnie staranny przeanalizować dokumentację projektową oraz stan istniejący.

6.5 Skutki finansowe jakichkolwiek błędów w wycenie oferty obciążają wykonawcę.

6.6 Należy przewidzieć wszystkie okoliczności, które mogą wpłynąć na cenę zamówienia.

6.7 W związku z powyższym zalecane jest od oferentów bardzo szczegółowe   sprawdzenie w terenie warunków wykonania zamówienia.

6.8 W cenie należy uwzględnić wszystkie koszty związane z wykonaniem przedmiotu  zamówienia, w tym w szczególności:

  urządzenie i zagospodarowanie placu i zaplecza budowy oraz doprowadzenia niezbędnych mediów

- utrzymania zaplecza budowy - np. odpłatność  za wodę, energie elektryczną, dozorowanie

- płatne próby, badania i ekspertyzy oraz odbiory techniczne, sporządzenie i przekazanie dokumentacji do rejestracji UDT

- przywrócenie terenu do stanu pierwotnego w miejscach nie przewidzianych  pod roboty inwestycyjne a zajętych w trakcie robót

- zapewnienie dojazdów i dojść w trakcie robót do posesji usytuowanych wzdłuż placu   budowy

   usuniecie zaistniałych kolizji w trakcie realizacji

   doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego z wyrównaniem ewentualnych  szkód  użytkownikom posesji sąsiadującymi                         z wykonywanymi robotami.

- wywóz śmieci, odpadów materiałowych i pozostałości po robotach rozbiórkowych we własnym zakresie na wysypisko i związane z tym opłatami

7. Dodatkowe wyjaśnienia dotyczące obliczenia ceny

7.1 Wszystkie pozycje wyceniane są w PLN

7.2 Cena ofertowa powinna zawierać wyszczególnione należne podatki, opłaty celne i importowe nałożone, zgodnie z prawem i rozporządzeniami kraju pochodzenia Strony Zamawiającej, na produkcję, wytwarzanie, sprzedaż i transport wyposażenia, urządzenia linii produkcyjnej, zakup materiałów i towarów Wykonawcy, które będą wykorzystywane lub dostarczane w ramach SIWZ.

7.3 Bez względu na jakiekolwiek ograniczenia zasugerowane przez opis każdej pozycji  Wykonawca musi jasno zrozumieć, że kwoty podane przez niego w kosztorysie stanowią zapłatę za prace wykonaną i zakończoną pod każdym względem.

7.4 Uważa się, że Wykonawca wziął pod uwagę wszystkie wymagania                i zobowiązania, bez względu na to czy  zostały określone czy zasugerowane, zawarte we wszystkich częściach niniejszej SIWZ,                    i że odpowiednio wycenił pozycje kosztorysu.

7.5 Tak więc, kwota musi zawierać nagłe i nieprzewidziane wydatki oraz różnorakie ryzyko związane z koniecznością wybudowania, wykończenia                i konserwacji całości robót objętych SIWZ.

7.6 Jeżeli w kosztorysie nie zostały zawarte oddzielne pozycje, wszystko                    to musi być uwzględnione w stawkach i kwotach przypisanych poszczególnym pozycjom  dla wszystkich kosztów wchodzących                         w rachubę w kosztorysie.

7.7 Kwoty podane przez Wykonawcę we wszystkich pozycjach kosztorysu muszą zawierać odpowiednie proporcje w stosunku do kosztów wykonania robót określonych w SIWZ oraz wszystkie marże i narzuty, zyski, koszty administracyjne i tym podobne wydatki.

7.8 Kwoty podane w kosztorysie będą użyte do wyliczeń należnych płatności za etap wykonania robót, należnych płatności okresowych oraz w celu wyceny odchyleń w kosztach.

7.9 Za uszkodzenia w materiałach lub straty w ich ilościach poniesione                 w czasie transportu lub pakowania, wynagrodzenie nie będzie wypłacone.

7.10 Podczas wyceniania pozycji należy się odnieść do warunków umowy, SIWZ i odpowiednich rysunków technicznych, w celu ukierunkowania                i opisania robót oraz potrzebnych do ich wykonania materiałów.

7.11 Liczby podane w kosztorysie ofertowym są wyliczone i przyjęte jako podstawa do stworzenia bieżącej dokumentacji przetargowej.  Uczestnicy Przetargu powinni dokładnie wziąć pod uwagę wszystkie elementy składające się na dokumentację przetargową.

7.13 Przyjmuje się, że poniesione narzuty z racji ustanowienia robót, zysku                                   i wynagrodzeń za wszystkie zobowiązania, są rozdzielone równomiernie na wszystkie stawki jednostkowe.

8. Kosztorys ofertowy

8.1.  Celami przedstawienia kosztorysu ofertowego są:

a)  zapewnienie wystarczającej informacji na temat ilości prac do wykonania, pozwalającej Wykonawcom przygotować właściwe oferty

b)  zapewnienie dla Zamawiającego kosztorysu ofertowego z podziałem na elementy i okresy rozliczeniowe wykonanych prac

8.2. Kosztorys ofertowy będzie wykorzystany do określenia ceny jednostkowej danej pozycji dla której Wykonawca podał przedmiarowe ilości

8.3.  Wykonawca podaje podstawę nakładów w postaci odpowiednich KNNR czy KNR jedynie w celu pełniejszego opisu robót.

8.4.  Podana podstawa nie stanowi obowiązującej oferenta podstawy przy kalkulacji ceny.

8.5.  Podstawą dla wykonawcy winna być jego własna oparta na rachunku ekonomicznym kalkulacja.

8.6. Cena oferty musi zawierać wszelki koszty związane z wykonaniem przedmiotu zamówienia, wynikające z przedmiaru robót jak również        w nim nie ujęte a bez których nie można wykonać zamówienia.

8.7  Ustalone w drodze przetargu ceny jednostkowe i koszty są niezmienne    do zakończenia zadania.