# 3. OPIS  PRZEDMIOTU  ZAMÓWIENIA

Przedmiotem zamówienia jest opracowanie kompletnej dokumentacji       projektowo-kosztorysowej zadania pn.

„Wodociąg” w m-ci Ropienka

Wspólny słownik zamówień (CPV) : 74142200-0 Usługi projektowe

Zakres branż : budowlana, instalacyjna, elektryczna i technologiczna.

Zakres rzeczowy :

I.  - projekt na odwiercenie dwóch studni głębinowych o gł. ok. 60 m każda  z obudową i ogrodzeniem strefy bezpośredniej przy wyciągu narciarskim,

- kontenerowa stacja uzdatniania i pompowania wody,

- zasilanie elektryczne i sterowanie studni, stacji uzdatniania i pompowni

- połączenia instalacyjne pomiędzy obiektami : studnie - stacja  uzdatniania - zbiornik wyrównawczy,

II. - zbiornik wyrównawczy istniejący - ocena stanu technicznego i projekt  remontu zbiornika (izolacja, uszczelnienie, armatura, ogrodzenie i inne wynikające z dokonanej oceny stanu technicznego,

III. - sieć wodociągowa wraz z przyłączeniami (ok. 5 km,  pow. ok. 50 ha),

IV. - przebudowa istniejącego ujęcia na potoku Ropienka, progu piętrzącego, budynku stacji uzdatniania wody, rurociągu z ujęcia do stacji,

stacja – zbiornik wyrównawczy, zasilanie elektryczne i ewentualnie inne wynikające z dokonanej oceny stanu technicznego.

Zakres zamówienia obejmuje:

1.  Wykonanie mapy do celów projektowych, uzyskanie wyrysów                              z ewidencji gruntów i budynków oraz wypisów z rejestru gruntów oraz związane z tym opłaty.

2.  Inwentaryzację istniejącego stanu w zakresie niezbędnym do potrzeb opracowania projektu wraz z opisem technicznym.

3.  Koncepcję programowo-przestrzenną i jej uzgodnienie z Zamawiającym.

4. Przygotowanie dokumentów do wniosku o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego i złożenie wniosku  - szt. 2

Wniosek o wydanie decyzji o lokalizacji  inwestycji celu publicznego należy opracować w terminie do 30 dni od daty podpisania umowy                  w oparciu o dane zawarte:

-  w warunkach, wytycznych, ustaleniach i uzgodnieniem                                 z Zamawiającym

Uzgodnienie lokalizacji stanowi podstawę do opracowania projektu    budowlanego.

5. Przygotowanie dokumentów i wniosku o wydanie decyzji                                   o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia oraz raport o oddziaływaniu na środowisko – szt.2

6. Przygotowanie i podpisanie umów cywilnoprawnych z właścicielami działek na wejście w teren  -  szt. 2

7. Dokumentację geologiczną dla potrzeb zamówienia - szt. 4

8. Operat wodno-prawny i uzyskanie pozwolenia wodnoprawnego - kpl. 4

wykonany zgodnie z ustawą z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne                                                                  (tekst jednolity: Dz. U. z 2005 r. Nr 239, poz. 2019 i późniejsze zmiany)

9. Projekt budowlany   - kpl. 4

opracowanie zawierające niezbędne opinie, uzgodnienia i informacje dotyczące bezpieczeństwa i ochrony zdrowia ze względu na specyfikę projektowanego obiektu budowlanego, uwzględniane w planie bezpieczeństwa i ochrony zdrowia i umożliwiający uzyskanie pozwolenia na budowę wykonany zgodnie z:

- ustawą z dnia 07 lipca 1994 r.  Prawo Budowlane, szczególnie art.20                 i 34 (tekst jednolity Dz. U. z 2006 r.  Nr 156 poz. 1118 i z późniejszymi zmianami),

- rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 03 lipca 2003 r.                           w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego

(Dz. U. z 2003 r. nr 120 poz. 1133)

10.  Projekty wykonawcze  - kpl. 5

opracowanie uzupełnione szczegółami umożliwiającymi wykonanie  zamówienia bez konieczności dodatkowych opracowań i precyzujący warunki wykonania i odbioru danego zakresu robót w formie opisowej                i rysunkowej w zakresie i stopniu dokładności niezbędnym do sporządzenia przedmiaru robót, kosztorysu inwestorskiego,  przygotowania oferty przez wykonawcę i realizacji robot budowlanych wykonane zgodnie z :

- rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 02 września 2004 r.          w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji  projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego

(Dz. U. z 2004 r.  nr 202  poz. 2072 i późniejsze zmiany - rozdział 1 i 2)

11. Specyfikacje techniczne wykonania robót i odbioru robót  - kpl. 3

wykonania i odbioru robót budowlanych  zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 02 września 2004 r.  w sprawie

szczegółowego zakresu i formy dokumentacji  projektowej, specyfikacji

technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu   funkcjonalno-użytkowego

(Dz. U. z 2004 r.  nr 202  poz. 2072 i późniejsze zmiany - rozdział 3)

12. Przedmiar robót  - kpl. 3

przez które należy rozumieć opracowania wchodzące w skład dokumentacji projektowej zawierające zestawienie przewidzianych do wykonania robót podstawowych w kolejności technologicznej ich wykonania wraz z ich szczegółowym opisem lub wskazaniem podstaw ustalających szczegółowy opis oraz wskazaniem właściwych specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych,          z wyliczeniem i zestawieniem ilości jednostek przedmiarowych robót podstawowych wynikających  dokumentacji projektowej

(Dz. U. z 2004 r. nr 202  poz. 2072 i późniejsze zmiany                                                               - rozdział 2  §§ 6, 7, 8, 9 i 10)

13. Kosztorys inwestorski  - kpl. 3

wykonany zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia         18 maja 2004 r.  w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym

(Dz. U. z 2004 r.  nr 130  poz. 1389)

14. Studium wykonalności zadania

15. Zakres dokumentacji wymieniony w pozycjach 10 do 14 należy również wykonać na nośniku CD.

Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.

Zaleca się, aby wykonawca dokonał wizji lokalnej na terenie   budowy.

Wymagany termin wykonania  zamówienia

Rozpoczęcie od   -  po podpisaniu umowy

Zakończenie do   -  30 września 2011 r.