Ustrzyki Dolne dn.2011-01-21

ZP-270.271.11.2011

ODPOWIEDŹ NA ZAPYTANIE

Dotyczy: Przetargu na realizację zadania pod nazwą:

„Poprawa  funkcjonalności komunikacyjnej na terenach rekreacyjno – inwestycyjnych

w Ustrzykach Dolnych -  etap III”

Informuję , że na adres Gminy Ustrzyki Dolne ul. Kopernika 1 38-700 Ustrzyki Dolne w dniu 17 stycznia 2011r wpłynęło pismo – e-mail zawierające zapytanie o treści:

„ Proszę o wyjaśnienie jakie słupy należy zamontować, gdyż w przedmiarze i kosztorysie zamieszczonym na stronie zamawiającego jest podane 5 słupów S-80Rw/4 natomiast w dokumentacji jest podany słup ozdobny L-0.2, oraz jakie oprawy należy zamontować na tych słupach, gdyż to nie jest sprecyzowane”

Na powyższe zapytanie udziela się następującej odpowiedzi:

Zmienia się „opis robót” w Przedmiarze robót  dla zadania „ Przebudowa placu dworcowego”  Element . 7 Oświetlenie poz. 72 poz. 74 , poz. 75 , poz.79 , poz.80,  poz.81 w następujący sposób:

Poz. 72  - Opis robót  otrzymuje brzmienie:

Ręczne stawianie słupów oświetleniowych stalowych czarnych ( powłoka antykorozyjna),           o masie do 250 kg w gruncie kat.IV  – słup ozdobny o wysokości 7,0 m wraz z fundamentem.

Poz. 74  - Opis robót  otrzymuje brzmienie :

Ręczne stawianie słupów oświetleniowych stalowych czarnych ( powłoka antykorozyjna) ,               o masie do 250 kg w gruncie kat.IV  – słup ozdobny o wysokości 10 m wraz z fundamentem.

Poz. 75  - Opis robót  otrzymuje brzmienie:

Montaż wysięgników rurowych aluminiowych – wysięgniki czarne ozdobne łukowe                          o długości ok. 2,0m każdy  tj. korona : 6 wysięgników zamontowanych na 1 słupie (komplet)

Poz. 79  - Opis robót  otrzymuje brzmienie:

Montaż opraw sodowych z 1 lampą w oprawie , na zamontowanym wysięgniku  ozdobnym – oprawa ozdobna uliczna -  150W , klosz – kula średnicy 45 cm  ,wandaloodporna" , klasa ochronności I/II, stopień zabezpieczenia przed wpływami zewnętrznymi : IP 66/44

Poz. 80  - Opis robót  otrzymuje brzmienie:

Montaż opraw sodowych z 1 lampą w oprawie , na zamontowanym wysięgniku  ozdobnym – oprawa ozdobna uliczna 70 W , klosz – kula średnicy 45 cm  ,wandaloodporna", klasa ochronności I/II, stopień zabezpieczenia przed wpływami zewnętrznymi : IP 66/44

Poz. 81  - Opis robót  otrzymuje brzmienie:

Montaż opraw sodowych z 1 lampą w oprawie , na zamontowanym wysięgniku  ozdobnym – oprawa ozdobna uliczna – 150 W,  klosz – kula średnicy 45 cm  ,wandaloodporna",  klasa ochronności I/II, stopień zabezpieczenia przed wpływami zewnętrznymi : IP 66/44

W celu zachowania ujednolicenia oświetlenia w mieście oraz pełniejszego zobrazowania przedmiotu zamówienia  pomocniczo zamieszczamy zdjęcia lamp zamontowanych                      w parku Ustrzyki Dolne.

Zamawiający informuje, ze pytania i odpowiedzi staja się integralną częścią dokumentacji przetargowej i będą wiążące przy składaniu ofert.

Otrzymują:

1 x adresat

1 x Internet

1 x a/a