Projekt współfinansowany z udziałem środków

Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi Priorytetowej 2 „Infrastruktura techniczna”  Regionalnego Programu Operacyjnego                 Województwa Podkarpackiego na lata 2007 – 2013”

3. OPIS  PRZEDMIOTU  ZAMÓWIENIA

## 1. Nazwa oraz  adres  zamawiającego;

GMINA USTRZYKI  DOLNE

ul. Kopernika 1      38-700 Ustrzyki Dolne

tel. 13 460 80 00      fax 13 460 80 16

NIP 6891190300     REGON  370440070

powiat: bieszczadzki,  województwo: podkarpackie,  kraj: Polska

www.ustrzyki-dolne.pl

e-mail:  um@ustrzyki-dolne.pl

2. Źródła finansowania

2.1  Zadanie finansowane jest ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach osi priorytetowej 2 „Infrastruktura techniczna” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007 – 2013”                             oraz ze środków Gminy.

2.2  Gmina Ustrzyki Dolne występuje w  przetargu jako Strona      Zamawiająca realizująca zadanie pod nazwą

„Likwidacja lokalnych źródeł emisji zanieczyszczeń powietrza

poprzez rozbudowę sieci ciepłowniczych w Ustrzykach Dolnych        –  etap I.”

3. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robot budowlanych obejmujące n/w elementy :

3.1 Zakres prac i terminy zakończenia elementów podano w tabeli poniżej:

| L.p. | Zakres prac | Termin wykonania |
| --- | --- | --- |
| 1. | Budowa sieci cieplnej na odcinku Liceum Ogólnokształcące – Hala Sportowa - w tym odcinek brzeg rzeki – budynek szkoły nr 1 do wykonania do końca 30 .06.2011 r. | 30.07.2011 |
| 2. | Budowa sieci cieplnej na odcinku Hala Sportowa – Przedszkole Nr 2 (odcinek do budynku policji) | 30.09.2011 |
| 3. | Instalacja wymiennikowni ciepła co + cwu w budynku Przedszkola nr 2 | 30.09.2011 |
| 4. | Budowa sieci cieplnej na odcinku Hala Sportowa – Przedszkole Nr 2 (odcinek od budynku policji do przedszkola) | 30.09.2012 |
| 5. | Instalacja wymiennikowni ciepła co w budynku Ustrzyckiego Domu Kultury | 30.09.2012 |

3.2  Wspólny słownik zamówień (CPV) :

45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowę

45112100-6 Roboty w zakresie kopania rowów

45111220-6 Roboty w zakresie usuwania gruzu

45113000-2 Roboty na placu budowy

45232000-2 Roboty pomocnicze w zakresie rurociągów i kabli

45112330-7 Rekultywacja terenu

45111000-8 Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne

45111220-6 Roboty w zakresie usuwania gruzu

45233220-7 Roboty w zakresie nawierzchni dróg

45233260-9 Roboty budowlane w zakresie dróg pieszych

45233223-8 Wymiana nawierzchni drogowej

45233222-1 Roboty budowlane w zakresie układania chodników      i asfaltowania

45231111-6 Podnoszenie i poziomowanie rurociągów

45231110-9 Roboty budowlane w zakresie kładzenia rurociągów

45232100-3 Roboty pomocnicze w zakresie wodociągów

45232141-2 Roboty grzewcze

  - Zakres rzeczowy przedstawiony jest w Dokumentacji projektowej, która jest do wglądu w Urzędzie Miejskim                         w Ustrzykach Dolnych ul. Kopernika 1 pokój nr 12                                 oraz na stronie internetowej Urzędu Miejskiego

www.ustrzyki-dolne.pl -  przetargi aktualne

Zamawiający załącza przedmiar robót jako materiał pomocniczy do wykonania oferty.

3.4  Forma wynagrodzenia - wynagrodzenie ryczałtowe

3.5  Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych

3.6  Zamawiający nie dopuszcza składania oferty wariantowej.

3.7 Wymagany termin wykonania  zamówienia

Rozpoczęcie od   -  po podpisaniu umowy

Zakończenie do   -  30  czerwca 2012 r.

# 4. Warunki  realizacji  przedmiotu  zamówienia

4.1 Roboty będące przedmiotem zamówienia, należy wykonać kompleksowo, siłami własnymi lub w systemie Generalnego Wykonawstwa, zgodnie ze sztuką budowlaną oraz obowiązującymi przepisami i normami (Specyfikacja Techniczna Wykonania         i Odbioru Robót).

4.2 Do w/w zakresu należy między innymi:

- zorganizowanie zaplecza i placu budowy, łącznie                                    z doprowadzeniem energii elektrycznej (agregaty) i wody oraz                 z zabezpieczeniami wynikającymi z BHP  i p.poż., wg.               Projektu organizacji placu budowy sporządzonego przez Wykonawcę  i przedstawionego Zamawiającemu do akceptacji,

- zabezpieczenie placu budowy wraz z ogrodzeniem, tablicami informacyjnymi, itp.,

- opracowanie planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, uwzględniając specyfikę obiektu budowlanego i warunki prowadzenia robót budowlanych,

- sporządzenie planu zapewnienia jakości,

- koszty opłat za zajecie pasa drogowego oraz terenów innych właścicieli, chodników, itp.,

- oczyszczenie i uporządkowanie placu budowy po zakończeniu   robót, a w szczególności oczyszczenie nawierzchni chodników                                   i ulic z ziemi i błota, usuniecie z placu budowy nieczystości powstałych w trakcie realizacji inwestycji,

- należyte zabezpieczenie części istniejącej obiektu, usuniecie szkód powstałych w trakcie trwania prac budowlanych,

- koszty usług geologicznych i geodezyjnych budowy niezbędnych w celu realizacji umowy, w tym również wytyczenie granic terenu budowy,

-  sporządzenie geodezyjnej dokumentacji powykonawczej.

-  utrzymanie zaplecza budowy

-  przywrócenie terenu do stanu pierwotnego w miejscach nie przewidzianych pod   roboty inwestycyjne a zajętych w trakcie robót

- usuniecie zaistniałych kolizji w trakcie realizacji

- doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego z wyrównaniem ewentualnych szkód  użytkownikom posesji sąsiadującymi                   z wykonywanymi robotami.

- wywóz śmieci, odpadów materiałowych i pozostałości po    robotach rozbiórkowych we własnym zakresie i ponoszenie związanych  z tym opłat

- zabezpieczenie obiektu przed zalewaniem podczas opadów deszczu w trakcie trwania robót

- przygotowanie odpowiednich placów magazynowych pod składowanie tłucznia, żwiru, ziemi, piasku oraz odpowiednie ich zabezpieczenie

- zapewnienia obsługi geodezyjnej w czasie prowadzonych prac

4.3  Zaleca się, aby wykonawca dokonał wizji lokalnej na terenie   budowy.

5. Forma wynagrodzenia

5.1  Wynagrodzenie ryczałtowe netto ustalone w drodze przetargu nieograniczonego +  podatek VAT 23 %, cła i opłaty importowe.

5.2  Cena oferty musi zawierać wszelkie koszty  związane z wykonaniem przedmiotu zamówienia, wynikające z dokumentacji projektowej                jak również w niej nie ujęte, a bez których nie można wykonać zamówienia

5.3  Ustalone w drodze przetargu ceny jednostkowe i koszty są niezmienne do zakończenia zadania.

5.4  Z tego względu przed ustaleniem ceny oferty Wykonawca powinien                  w sposób  szczególnie staranny przeanalizować dokumentację projektową i załączony przedmiar robót w celu uniknięcia ewentualnych rażących różnic w ilościach robót lub nie ujętych robót.

5.5  O zaistniałych różnicach pomiędzy nimi należy powiadomić zamawiającego.

5.6  Skutki finansowe jakichkolwiek błędów w wycenie oferty obciążają wykonawcę.

5.7  Należy przewidzieć wszystkie okoliczności, które mogą wpłynąć na cenę zamówienia.

5.8  W związku z powyższym zalecane jest od oferentów bardzo szczegółowe   sprawdzenie w terenie warunków wykonania zamówienia.

5.9 W cenie należy uwzględnić wszystkie koszty związane z wykonaniem przedmiotu  zamówienia, w tym w szczególności:

- zorganizowanie zaplecza i placu budowy, łącznie                                  z doprowadzeniem energii elektrycznej (agregaty) i wody oraz                 z zabezpieczeniami wynikającymi z BHP o i p.poż.,  wg. Projektu organizacji placu budowy sporządzonego przez Wykonawcę i przedstawionego Zamawiającemu do akceptacji,

- zabezpieczenie placu budowy wraz z ogrodzeniem, tablicami informacyjnymi, itp.,

- opracowanie planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, uwzględniając specyfikę obiektu budowlanego i warunki prowadzenia robót budowlanych,

- sporządzenie planu zapewnienia jakości,

- koszty opłat za zajecie pasa drogowego oraz terenów innych właścicieli, chodników, itp.,

- oczyszczenie i uporządkowanie placu budowy po zakończeniu robót, a w szczególności oczyszczenie nawierzchni chodników             i ulic z ziemi i błota, usuniecie z placu budowy nieczystości powstałych w trakcie realizacji inwestycji,

- należyte zabezpieczenie części istniejącej obiektu, usuniecie szkód powstałych w trakcie trwania prac budowlanych,

- koszty usług geologicznych i geodezyjnych budowy niezbędnych w celu realizacji umowy, w tym również wytyczenie granic terenu budowy,

- sporządzenie geodezyjnej dokumentacji powykonawczej.

- utrzymanie zaplecza budowy

- przywrócenie terenu do stanu pierwotnego w miejscach nie przewidzianych pod   roboty inwestycyjne a zajętych w trakcie robót

- usuniecie zaistniałych kolizji w trakcie realizacji

- doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego z wyrównaniem ewentualnych szkód  użytkownikom posesji sąsiadującymi                   z wykonywanymi robotami.

- wywóz śmieci, odpadów materiałowych i pozostałości po robotach  rozbiórkowych we własnym zakresie i ponoszenie związanych  z tym opłat

- zabezpieczenie obiektu przed zalewaniem podczas opadów     deszczu w trakcie trwania robót

- przygotowanie odpowiednich placów magazynowych pod składowanie tłucznia, żwiru, ziemi, piasku oraz odpowiednie ich zabezpieczenie

- zapewnienia obsługi geodezyjnej w czasie prowadzonych prac

6.  Dodatkowe wyjaśnienia dotyczące obliczenia ceny

6.1 Wszystkie pozycje wyceniane są w PLN

6.2 Cena ofertowa powinna zawierać wyszczególnione należne podatki, opłaty celne i importowe nałożone, zgodnie z prawem i rozporządzeniami kraju pochodzenia Strony Zamawiającej, na produkcję, wytwarzanie, sprzedaż i transport wyposażenia, urządzenia linii produkcyjnej, zakup materiałów i towarów Wykonawcy, które będą wykorzystywane lub dostarczane w ramach SIWZ.

6.3  Bez względu na jakiekolwiek ograniczenia zasugerowane przez opis każdej pozycji  Wykonawca musi jasno zrozumieć, że kwoty podane przez niego w kosztorysie stanowią zapłatę za prace wykonaną                         i zakończoną pod każdym względem.

6.4  Uważa się, że Wykonawca wziął pod uwagę wszystkie wymagania                      i zobowiązania, bez względu na to czy  zostały określone czy zasugerowane, zawarte we wszystkich częściach niniejszej SIWZ,                           i że odpowiednio wycenił pozycje kosztorysu.

6.5  Tak więc, kwota musi zawierać nagłe i nieprzewidziane wydatki oraz różnorakie ryzyko związane z koniecznością wybudowania, wykończenia i konserwacji całości robót objętych SIWZ.

6.6  Jeżeli w kosztorysie nie zostały zawarte oddzielne pozycje, wszystko to musi być uwzględnione w stawkach i kwotach przypisanych poszczególnym pozycjom dla wszystkich kosztów wchodzących                        w rachubę w kosztorysie.

6.7  Kwoty podane przez Wykonawcę we wszystkich pozycjach kosztorysu muszą zawierać odpowiednie proporcje w stosunku do kosztów wykonania robót określonych w SIWZ oraz wszystkie marże                          i narzuty, zyski, koszty administracyjne i tym podobne wydatki.

6.8  Kwoty podane w kosztorysie będą użyte do wyliczeń należnych płatności za etap wykonania robót, należnych płatności okresowych oraz w celu wyceny odchyleń w kosztach.

6.9  Za uszkodzenia w materiałach lub straty w ich ilościach poniesione            w czasie transportu lub pakowania, wynagrodzenie nie będzie wypłacone.

6.10  Podczas wyceniania pozycji należy się odnieść do warunków umowy, SIWZ  w celu ukierunkowania i opisania robót oraz potrzebnych do ich wykonania materiałów.

6.11 Liczby podane w przedmiarze robót są szacunkowe, wyliczone                    i przyjęte jako podstawa do stworzenia bieżącej dokumentacji przetargowej, i są podane po to, żeby stworzyć  wspólną, jednolitą podstawę do przetargu.

Uczestnicy Przetargu powinni dokładnie wziąć pod uwagę wszystkie elementy składające się na dokumentację przetargową.

6.12 Przyjmuje się, że poniesione narzuty z racji ustanowienia robót, zysku                                   i wynagrodzeń za wszystkie zobowiązania, są rozdzielone równomiernie na wszystkie stawki jednostkowe.

7. Przedmiar robót

7.1.  Celami przedstawienia Przedmiaru Robót są:

a)  zapewnienie wystarczającej informacji na temat ilości prac do wykonania, pozwalającej Wykonawcom przygotować właściwe oferty

b) zapewnienie dla Zamawiającego kosztorysu ofertowego                   z podziałem na elementy i okresy rozliczeniowe wykonanych prac

7.2.  Przedmiar robot będzie wykorzystany do określenia ceny jednostkowej danej pozycji dla której Zamawiający podał przedmiarowe ilości

73.  Zamawiający podaje podstawę nakładów w postaci odpowiednich KNNR czy KNR jedynie w celu pełniejszego opisu robót.

7.4.  Podana podstawa nie stanowi obowiązującej oferenta podstawy przy   kalkulacji ceny.

7.5.  Podstawą dla wykonawcy winna być jego własna oparta na rachunku  ekonomicznym kalkulacja.

7.6.  Cena oferty musi zawierać wszelki koszty związane z wykonaniem przedmiotu zamówienia, wynikające z przedmiaru robót jak również        w nim nie ujęte a bez których nie można wykonać zamówienia.

7.7  Ustalone w drodze przetargu ceny jednostkowe i koszty są niezmienne do zakończenia zadania.