Ustrzyki Dolne dn. 02.09.2011 r.

Modyfikacja  specyfikacji :

Dotyczy: odpowiedzi na zapytania i wnioski dotyczące przetargu nieograniczonego na dostawę oleju opałowego w sezonie grzewczym 2011/2012 – Zamawiający informuje :

1. Dostawę oleju opałowego reguluje pkt II specyfikacji istotnych warunków zamówienia        „ opis przedmiotu zamówienia”  , lokalizacja  nie powoduje utrudnień w dostawach .

2. W poszczególnych placówkach posiadamy zbiorniki od 4- 6 tys. litrów , rozładunek do nich paliwa odbywa się  przy zastosowaniu pompy przy autocysternie .

3. jak  wyżej w pkt 1 lokalizacja  nie powoduje utrudnień w dostawach .

4.w pkt II p.pkt 1, p.pkt 5) zawartość siarki jest  - nie więcej niż 20% - winno być „ nie więcej niż 10% „.

5. w pkt IV. „ warunki i wymagania stawiane wykonawcom „ – p.pkt 11  „Obowiązujące zasady”  w pkt 2  Pełnomocnictwo należy dołączyć w oryginale - dodaje się zapis  – lub kopii poświadczonej przez notariusza  za zgodność z oryginałem .

6. W jakich dniach będą dostawy oleju opałowego - Wyjaśnienie do zapytania – zawiera paragraf 2 pkt 6 umowy – załącznik do specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

7. Zamawiający na tym etapie  nie widzi potrzeby uszczegółowiania sposobu stwierdzania niezgodności dostarczonego oleju opałowego , uzależnione to będzie od okoliczności które będą zmuszały Zamawiającego do dokonania badania jakości paliwa ( kolor, zapach ,awarie sprzętu ), zgodnie z obowiązującymi  normami .

8.Odnośnie podstawy do wystawienia faktury VAT i określenia ilości paliwa określa paragraf 2  pkt.7 p.pkt 3) d) „ dokument określający rzeczywistą ilość dostarczonego paliwa z drukarki  zainstalowanej na cysternie”.

9.Odnośnie zmian cen umowy Zamawiający uregulował to w paragrafie 5 pkt 3 umowy – załącznik do specyfikacji oraz pkt XIII p.pkt 2 – 1) specyfikacji istotnych warunków zamówienia .

10. Odnośnie zapytania pkt 10 – nie dotrzymania terminu płatności po stronie Zamawiającego – reguluje parafraf 7 umowy.

11. Odnośnie zapytania w pkt 11 – Zamawiający nie przewiduje rozszerzania zapisów , kodeks cywilny bardzo szczegółowo reguluje funkcjonowanie umów dostaw..

Otrzymują :

1 x  Strona internetowa Urzędu Miejskie

1 x a/a