# 3. OPIS  PRZEDMIOTU  ZAMÓWIENIA

Przedmiotem zamówienia jest opracowanie kompletnej dokumentacji        projektowo-kosztorysowej zadania pn.

„Oświetlenie drogi” w m-ci  Ropienka

Zakres rzeczowy :

1) zasilanie ze stacji Ropienka 1

- odcinek linii oświetlenia od słupa nr 3/1 w kierunku świetlicy „Klub Rolnika”  – około 300 m

- odcinek linii oświetlenia od słupa nr 24/1 w kierunku m-ci Zawadka     do przystanku PKS – około 200 m

2) zasilanie ze stacji Ropienka 2

- odcinek linii oświetlenia od słupa nr 42/2 w kierunku skrzyżowania   Ropienka - Chwaniów - Ropienka Górna – około 300 m

Wspólny słownik zamówień (CPV) : 74142200-0 Usługi projektowe

Dokumentację należy wykonać zgodnie z :

1)  warunkami przyłączenia do sieci elektroenergetycznej o napięciu   230/400V z dnia 26.11.2009 r. - zasilanie ze stacji Ropienka 1 (798)                                                                                                                Znak sprawy: RDE4/ZP/WZ/174/1222/2009                                                oraz umową nr  0042141 z dnia 08.02.2010 r. o przyłączenie do sieci elektroenergetycznej zawartą pomiędzy Gminą Ustrzyki Dolne                          z PGE Dystrybucja Rzeszów Sp. z o.o. reprezentowaną przez                        RDE Sanok

2)  warunkami przyłączenia do sieci elektroenergetycznej o napięciu 230/400V z dnia 30.11.2009 r.  - zasilanie ze stacji Ropienka 2 (799)                                                                                                              Znak sprawy: RDE4/ZP/WZ/174/1249/2009                                                oraz umową nr  0042142 z dnia  08.02.2010 r. o przyłączenie do sieci elektroenergetycznej zawartą pomiędzy Gminą Ustrzyki Dolne                          z PGE Dystrybucja Rzeszów Sp. z o.o. reprezentowaną przez                        RDE Sanok

- ustaleniami i uzgodnieniem z Zamawiającym oraz RDE Sanok

Zakres zamówienia obejmuje:

1. Inwentaryzację istniejącego stanu w zakresie niezbędnym do potrzeb opracowania projektu oraz informację techniczną o założeniach projektowych i jej uzgodnienie z Zamawiającym.

2. Wykonanie mapy do celów projektowych, uzyskanie wyrysów                              z ewidencji gruntów i budynków oraz wypisów z rejestru             gruntów oraz związane z tym opłaty.

3. Przygotowanie dokumentów do wniosku i złożenie wniosku o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego oraz przygotowanie i podpisanie umów cywilnoprawnych na wejście w teren z właścicielami działek             -  kpl. 2

Projekt dokumentów do wniosku o wydanie decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego należy opracować w terminie do 14 dni od daty podpisania umowy w oparciu o dane zawarte:

-  w warunkach przyłączenia, wytycznych, ustaleniach i uzgodnieniem                  z Zamawiającym

Uzgodnienie lokalizacji stanowi podstawę do opracowania projektu budowlanego.

4. Operat wodno-prawny i uzyskanie pozwolenia wodnoprawnego  - kpl. 4

wykonany zgodnie z ustawą z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne                                                                    (tekst jednolity: Dz. U. z 2005 r. Nr 239, poz. 2019, z późniejszymi zmianami)

5. Projekt budowlany   - kpl. 4

opracowanie zawierające niezbędne opinie, uzgodnienia i informacje dotyczące bezpieczeństwa i ochrony zdrowia ze względu na specyfikę projektowanego obiektu budowlanego, uwzględniane w planie bezpieczeństwa i ochrony zdrowia i umożliwiający uzyskanie pozwolenia na budowę wykonany zgodnie z:

- ustawą z dnia 07 lipca 1994 r.  Prawo Budowlane, szczególnie                     art.20 i 34 (tekst jednolity Dz. U. z 2010 r.  Nr 243 poz. 1623,                               z późniejszymi zmianami)

- rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 03 lipca 2003 r.                             w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego

(Dz. U. z 2003 r. nr 120 poz. 1133, z późniejszymi zmianami)

6.  Projekty wykonawcze  - kpl. 5

opracowanie uzupełnione szczegółami umożliwiającymi wykonanie zamówienia bez konieczności dodatkowych opracowań i precyzujący warunki wykonania i odbioru danego zakresu robót w formie opisowej                i rysunkowej w zakresie i stopniu dokładności niezbędnym do sporządzenia przedmiaru robót, kosztorysu inwestorskiego, przygotowania oferty przez wykonawcę i realizacji robot budowlanych wykonane

zgodnie z :

- rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 02 września 2004 r.         w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji  projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych                 oraz programu funkcjonalno-użytkowego

(Dz. U. z 2004 r.  nr 202  poz. 2072, z późniejszymi zmianami                              - rozdział 1 i 2)

7.  Specyfikacje techniczne wykonania robót i odbioru robót  - kpl. 3

wykonania i odbioru robót budowlanych  zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 02 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji  projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego

(Dz. U. z 2004 r.  nr 202  poz. 2072, z późniejszymi zmianami                                     - rozdział 3)

8.  Przedmiar robót  - kpl. 2

przez które należy rozumieć opracowania wchodzące w skład dokumentacji projektowej zawierające zestawienie przewidzianych do wykonania robót podstawowych w kolejności technologicznej ich wykonania wraz z ich szczegółowym opisem lub wskazaniem podstaw ustalających szczegółowy opis oraz wskazaniem właściwych specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych, z wyliczeniem                    i zestawieniem ilości jednostek przedmiarowych robót podstawowych wynikających  dokumentacji projektowej

(Dz. U. z 2004 r. nr 202  poz. 2072, z późniejszymi zmianami                                                       - rozdział 2  §§ 6, 7, 8, 9 i 10)

9.  Kosztorys inwestorski  - kpl. 2

wykonany zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia         18 maja 2004 r.  w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym

(Dz. U. z 2004 r.  nr 130  poz. 1389)

10. Zakres dokumentacji wymieniony w pozycjach 6 do 9 należy również wykonać na nośniku CD.