Zał. Nr 1

## Kosztorys ofertowy

## Wykonanie remontu  nawierzchni boiska sportowego przy Szkole Podstawowej Nr 2 w Ustrzykach Dolnych przy ul. Dobrej - o powierzchni 1589 m2

| L.p | Numer SST i numer katalogu (podstawa opisu robót) | ## Opis robót i przedmiar | Jedn. miary | ### Ilość | Cena Jedn. | Wartość |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  |  | Remont polega na : - Wymianie zniszczonego obrzeza bet. 30 x 8 cm na nowe, - Wykonaniu na istniejącej nawierzchni asfaltowej warstwy profilowej średniej grubości 2 cm i warstwy ścieralnej nawierzchni z asfaltobetonu gr. 5 cm z zachowaniem spadku podłużnego i poprzecznego nawierzchni - Wykonaniu regulacji włazów i krat ściekowych |  |  |  |  |
| 1. | 01.02.04 KNR 2-31 0814/02 | Rozebranie obrzeży bet. 30 x 8 cm – z ułożeniem w stosy Ilość wg obmiaru w terenie: L = 3,20m+23,0+3,40+2,20+37,0+12,0+25,0 = 106,0 mb | Mb | 106,0 |  |  |
| 2. | 01.02.04 KNR 2-31 1509/06+ 1511 | Odwiezienie z rozbiórki obrzeży na odległość 2 km samochodem 5 ton i ułożeniem w stosy Ilość: V= 106,0 mb x 0,051t = 5,41 t | T | 5,41 |  |  |
| 3. | 03.02.01a KNR 2-31 1401/02 | Regulacja pionowa istniejących włazów kanalizacyjnych i krat ściekowych do poziomu wykonywanej nawierzchni Ilość : - włazy – szt 4 - kraty – szt 1 Razem szt 5 | Szt | 5 |  |  |
| 4. | 08.03.01 KNR 2-31 0407/04 | Ustawienie obrzeża bet. wibroprasowanego 8 x25 x100 cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową wraz uformowaniem pobocza za obrzeżem Ilość: Jak w pkt. 1 L= 106,0 mb | Mb | 193,0 |  |  |
| 5. | 02.01.01 KNR 2-31 1402/03 | Ręczne plantowanie pobocza za obrzeżem na szerokości 0,50 m Ilość : P = 106,0 mb x 0,50 m = 53,0 m2 | M2 | 53,0 |  |  |
| 6. | 04.08.01 KNR 2-31 0108/02 | Wykonanie warstwy profilowej z masy asfaltowej na gorąco w spadku 0,5% - średniej grubości 2 cm na istniejącej nawierzchni asfaltowej celem odprowadzenia wody do istniejącej kraty ściekowej Ilość wg obmiaru w terenie: P1 = 49,0 x 17,50 x 0,5 = 428,75 m2 P2 = 33,0 x 45,50 x 0,5 = 750,75 m2 P3 = 50,0 x 15,50 x 0,5= 387,50 m2- 23,0 (3,20 + 3,40) x 0,5 = 311,60 m2 P4 = (7,0 + 2,20) x 0,5 x 12,70 = 58,42 m2 P5 = 3,80 x 1,50 = 5,70 m2 Razem powierzchnia nawierzchni P=P1-P5 = 1 555,22 m2 + Likwidacja uskoku przy P1( grubości 6 cm) na długości 1,50 m i szerokości 22,0 m P6 = 1,50 x 22,0 = 33,0 m2 Ogółem powierzchnia asfaltu P = 1 555,22m2+ 33,0 m2 = 1588,22 = 1 589,0 m2 Ilość masy: V = 1589,0 m2 x 0,05t = 79,45t | t | 79,45 |  |  |
| 7. | 05.03.05 KNR 2-31 0311/01/02 | Wykonanie warstwy ścieralnej nawierzchni grubości 5 cm po zagęszczeniu z masy mineralno grysowej.- Standard I jak dla kategorii ruchu KR 2 Ilość: Jak w poz. 6 P = 1 589,0 m2 | M2 | 1 589,0 |  |  |
|  |  | Razem wartość robót brutto |  |  |  |  |
|  |  | Ogółem wartość robót z podatkiem VAT 23% |  |  |  |  |

Data: ………………………….

Sporządził:

……………………………………