Załącznik nr 1

PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA – FORMULARZ OFERTOWY *

| L.P. | Nazwa środka | Przybliżone roczne zapotrze- bowanie | Cena jednostkowa brutto | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Stabilizowany podchloryn sodu Wymagania: - postać płynna - zawartość użytecznego chloru nie mniej niż 13% - gwarancja stałości parametrów min. 6 m-cy - opakowanie handlowe max 70 kg Nazwa handlowa produktu............................................... Opakowanie handlowe..................................................... | 12500 kg | ........... /kg .........../op. |  |
| 2. | Ph- minus, roztwór kwasu siarkowego Wymagania: - postać płynna - stężenie min: 41% - opakowanie handlowe max: 35 kg Nazwa handlowa produktu............................................... Opakowanie handlowe..................................................... | 1250 kg | ........... /kg ........... /op. |  |
| 3. | Koagulant (**) Wymagania: - roztwór polichlorku glinu (PAC) - postać: płynny koncentrat -opakowanie handlowe max 35 kg Nazwa handlowa produktu................................................ Opakowanie handlowe..................................................... | 500 kg | ........... /kg ............/op. |  |
| 4. | Algicid zawierający aminy IV rzędowe do zwalczania i hamowania alg i glonów oraz zwalczania bakterii gronkowca Wymagania: -postać: płynna, niepieniący opakowanie handlowe max 35 kg Stężenie użytkowe ………………………………………….. Nazwa handlowa produktu................................................ Opakowanie handlowe...................................................... | 400 kg | ........... /kg ........... /op. |  |
| 5. | Odczynniki do fotometru „Lovibond” -tabletki DPD 1 - -tabletki DPD 3 - -tabletki ph PhenolRed- | 4000 szt. 800 szt. 4000 szt. | ………../kg …..……/op. |  |
| 6. | Chlor w tabletkach wolnorozpuszczalny Nazwa handlowa produktu…………………………………… Opakowanie handlowe……………………………………….. | 15 kg | ….……../kg ……….../op. |  |
| Ogółem wartość brutto |  |  |  |  |

Uwaga! - Roczne zapotrzebowanie podawane jest w celu informacji dla Dostawcy jako przybliżone zużycie, lecz może ulec zmniejszeniu do 20 %

* - w oferowane ceny należy wliczyć koszty transportu środków do siedziby Zamawiającego.

** - Podać cenę w przeliczeniu dla średniej dawki normowej 0,9 mg/l

Pieczęć oferenta