Ustrzyki Dolne, dnia 09.07.2013 r.

ZP-271.49.2013

W y k o n a w c y

Dotyczy : Przetargu nieograniczonego , którego przedmiotem zamówienia jest zakup,  dostarczenie, montaż i zainstalowanie system monitoringu CCTV IP wraz z oprogramowaniem i niezbędnymi akcesoriami .

Zamawiający Gmina  Ustrzyki  Dolne , ul. Kopernika 1  w odpowiedzi na zapytanie zainteresowanych oferentów uprzejmie informuje, iż dopuszcza składanie ofert równoważnych. SIWZ została uzupełniona o niniejszy zapis w   § 1, pkt 7.

Z uwagi na nieścisłości, które pojawiły się w opisie przedmiotu zamówienia (zał. nr 7 do SIWZ) informuję, iż załącznik ten został w całości zaktualizowany z dniem 09.07.2013r. W związku z tym bardzo proszę o odniesienie się do zaktualizowanego opisu przedmiotu zamówienia.

Dodatkowo wyjaśniam Wykonawców  następujące wątpliwości:

Są rozbieżności w dokumentacji: Switch 24 portowy w zestawieniu, a 16 portowy w minimalnych parametrach

Wymagany jest 16 - portowy switch w ilość dwóch sztuk. Jeden zlokalizowany w serwerowni spinający tory kamer, z serwerem zapisu , stacje obsługi systemu.

Drugi pomocniczy zlokalizowany w punkcie 8 kamery spinający kamery od 8 do 12

- Obudowa na switch I66? - proszę o wyjaśnienie

Obudowa na drugi switch IP66 model dowolny

- Jakie urządzenia będą zasilane 800 m przewodami zasilającymi?

Kamery stałopozycyjne będą zasilane przez zasilacz 230 VAC / 12 VDC, 1 A. Kamera obrotowa posiada swój zasilacz.

- rozumiem, że światłowód będzie doprowadzony do kamery obrotowej?

Z kamery wychodzimy przewodem typu skrętka 4x2x0,5 kat 6 i wchodzimy na konwerter światłowodowy.

- gdzie będzie zlokalizowany switch?

W serwerowni , w obudowie IP 66 przy kamerze numer 8 drugi.

- konwerter światłowodowy rozumiem jako przejście sygnału światłowodowego na Ethernet?

Przejście sygnału z Ethernet na światłowód