Wyjaśnienia z dnia 15.07.2013 r.

W związku z pojawieniem się kolejnych pytań zainteresowanych Wykonawców  Gmina Ustrzyki Dolne udziela odpowiedzi, jak poniżej:

Jakiej wysokości mają być słupy? I jaki konkretnie ma być światłowód wielomodowy?

Wysokość słupa pod kamery 5 m. Typ przewodu Światłowodowego wielomodowego F-EXO-CT-1.8-04-1T4F-OM2-PE-BK

Której kategorii kabel FTPw ma być doprowadzony do kamer stacjonarnych w ilości 2300m?

Przewód FTP kat. 6