Wyjaśnienia z dnia 17.07.2013 r.

W związku z prośbą zainteresowanych Wykonawców o udostępnienie mapy poglądowej przedstawiającej rozmieszczenie projektowanego systemu monitoringu IP   Gmina Ustrzyki Dolne

informuje, iż zgodnie z Opisem przedmiotu zamówienia  dokładne rozmieszczenie kamer należy ustalić z użytkownikiem systemu na etapie montażu.  W formie załącznika nr 8 udostępniamy mapę poglądową przedstawiającą rozmieszczenie obiektów, które należy objąć monitoringiem (obrysowane linią czerwoną). Opis obiektów objętych monitoringiem znajduje się w Opisie przedmiotu zamówienia ( zachowano zgodność numeracji obiektów na mapie z Opisem przedmiotu zamówienia).

Gmina Ustrzyki Dolne udziela odpowiedzi na kolejne pojawiające się pytania od zainteresowanych Wykonawców, jak poniżej:

- Proszę o informację czy należy dołączyć karty katalogowe do dokumentacji przetargowej?

Bardzo poprosimy o dołączenie kart katalogowych urządzeń do przetargu, w celu weryfikacji poszczególnych parametrów.

- Proszę o informację w jakim celu chca Państwo zastosować switch o takich parametrach? Kamery nie będą zasilane poe... Switch wspomniany w dokumentacji znacząco podnosi koszt systemu.

Kamery stacjonarne będą zasilane przez zasilacze 1A. Kamera PTZ posiada w swój zasilacz w  zestawie. Do każdego punktu doprowadzamy więc zasilanie 230 VAC. Zasilanie zewnętrzne gwarantuje nam ciągłe działanie systemu. W razie obsługi zasilania z poziomu przełącznika typu POE, w przypadku jego awarii tracimy połączenie sygnałowe z kamer oraz ich zasilanie, co nie pozwoli na zapis video na zamontowanych kartach SD w kamerach. Zasilanie zewnętrzne pozwoli na ciągły zapis mimo utraty połączenia z serwerem, po nawiązaniu połączenia obraz video zostanie automatycznie dograny z kamer na serwer.

- Proszę o sprecyzowanie specyfikacji switch-y, które są przedmiotem zamówienia.

W wyniku wielu pytań o przełączniki postanawiamy, iż zobowiązującym modelem przełącznika jest model podany w zestawieniu materiałów i urządzeń, nie bierzemy pod uwagę minimalne parametry techniczne urządzeń. Decyzja ta jest podyktowana zmniejszeniem kosztów urządzeń infrastruktury sieciowej.