Ustrzyki Dolne dnia 18-11-2013 r.

W związku z pojawieniem się pytań zainteresowanych wykonawców, Zarząd Gospodarki Mieszkaniowej

w Ustrzykach Dolnych udziela odpowiedzi jak poniżej:

- W jakim kolorze należy wykonać stolarkę okienną?

Stolarkę należy wykonać w kolorze białym.

- Z jaką szybą należy wykonać nowe okna – ze standardową 4-16-4?

Należy zastosować pakiet szybowy standardowy 4/16/4.

- Jakie parapety wchodzą w zakres robót? Zewnetrzne? Z blachy? Czy wewnętrzne z PCV?

W zakres robót wchodzą parapety wewnętrzne PCV.

- Na schematach okien poz. 1, poz.2 i poz 4 w górnych kwaterach zaznaczone są pionowe poprzeczki.Czy chodzi tutaj o słupek czy szpros? Jeśli szpros to jaki?

Elementy pionowe przedstawione linią cienką w ww. pozycjach są to szprosy o szer.19 mm.

Dyrektor Jerzy Jóźwiak