Ustrzyki Dolne dnia 19-11-2013 r.

W związku z pojawieniem się pytań zainteresowanych wykonawców, Zarząd Gospodarki Mieszkaniowej

w Ustrzykach Dolnych udziela odpowiedzi jak poniżej:

- Czy zamawiający dopuszcza profil PCV o szerokości mniejszej niż 70 mm?

Zamawiający nie dopuszcza zastosowania profilu o szerokości mniejszej niż 70 mm.

- Czy zamawiający dopuszcza profile PCV z ponownego uzdatnienia w technologii koekstruzji, z szarym rdzeniem, wykonanym z granulatu z materiałów odpadowych?

Zamawiający nie dopuszcza zastosowania profilu PCV z ponownego uzdatnienia.

Dyrektor Jerzy Jóźwiak