3. OPIS  PRZEDMIOTU  ZAMÓWIENIA

## 1. Nazwa oraz  adres  zamawiającego;

GMINA USTRZYKI  DOLNE

ul. Mikołaja Kopernika 1     38-700 Ustrzyki Dolne

tel. 13 460 80 00     fax 13 460 80 16

NIP 6891190300     REGON 000525843

powiat: bieszczadzki,   województwo:  podkarpackie,   kraj:  Polska

www.ustrzyki-dolne.pl

e-mail:  um@ustrzyki-dolne.pl

2. Źródła finansowania

2.1  Zadanie finansowane jest ze środków Gminy.

2.2  Gmina Ustrzyki Dolne występuje w przetargu jako Strona Zamawiająca.

3. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych związanych                           z realizacją zadania pod nazwą:

„Ochrona Zbiorników Solińskiego i Myczkowskiego przed eutrofizacją poprzez racjonalną gospodarkę wodno-ściekową na terenie gmin Ustrzyki Dolne,                      Solina  i Czarna graniczących z Jeziorem Solińskim”

3.1 Zakres rzeczowy obejmuje wykonanie kanalizacji sanitarnej                                              w m-ci Ustrzyki Dolne   ul. Wyzwolenia :

1. Rurociąg kanalizacyjny z rur PCV Ø 200/5,9 mm  - mb 67,0

2. Studnie rewizyjne z kręgów żelbetowych Ø 1000 mm z prefabrykowanym                          dnem o głębokości do 3,0 m  – kpl 3

3.2  Wspólny słownik zamówień (CPV) :

45232440 – Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów do odprowadzenia ścieków

3.3  Zakres rzeczowy przedstawiony jest w dokumentacji przetargowej która jest do wglądu w Urzędzie Miejskim w Ustrzykach Dolnych  ul. Kopernika 1 pokój nr 12 oraz na stronie internetowej Urzędu Miejskiego

-  www.ustrzyki-dolne.pl     przetargi aktualne

Zamawiający załącza przedmiar robót jako materiał pomocniczy do wykonania oferty.

3.4  Forma wynagrodzenia - wynagrodzenie ryczałtowe

3.5  Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych

3.6  Zamawiający nie dopuszcza składania oferty wariantowej.

# 4. Wymagany termin wykonania  zamówienia

4.1  Rozpoczęcie od :    po podpisaniu umowy

4.2  Zakończenie do :   30  kwietnia 2014 r.

# 5. Warunki realizacji przedmiotu zamówienia

5.1 Roboty będące przedmiotem zamówienia, należy wykonać kompleksowo, siłami własnymi lub w systemie Generalnego Wykonawstwa, zgodnie ze sztuką budowlaną oraz obowiązującymi przepisami i normami.

5.2  Do w/w zakresu należy między innymi:

 opracowanie i uzyskanie zatwierdzenia projektu zmiany organizacji ruchu na czas prowadzenia robót

  urządzenie i zagospodarowanie placu i zaplecza budowy

  zapewnienie we własnym zakresie zasilania w energię elektryczną oraz dostawę  wody technologicznej i spożywczej, a także możliwość podgrzewania napojów                   i posiłków

 utrzymanie zaplecza budowy

  przywrócenie terenu do stanu pierwotnego w miejscach nie przewidzianych     pod roboty inwestycyjne a zajętych w trakcie robót

  usuniecie zaistniałych kolizji w trakcie realizacji

  doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego z wyrównaniem ewentualnych szkód  użytkownikom posesji sąsiadującymi z wykonywanymi robotami.

 wywóz śmieci, odpadów materiałowych i pozostałości po robotach

rozbiórkowych we własnym zakresie i ponoszenie związanych z tym opłat

 zabezpieczenie obiektu przed zalewaniem podczas opadów deszczu                                    w trakcie  trwania robot

 zapewnienia obsługi geodezyjnej w czasie prowadzonych prac

5.3  Zaleca się, aby wykonawca dokonał wizji lokalnej na terenie budowy.

6. Forma wynagrodzenia

6.1 Wynagrodzenie ryczałtowe netto ustalone w drodze przetargu nieograniczonego                    +  podatek VAT 23 %, cła i opłaty importowe.

6.2 Cena oferty musi zawierać wszelkie koszty  związane z wykonaniem przedmiotu zamówienia, wynikające z dokumentacji przetargowej jak również w niej nie ujęte, a bez których nie można wykonać zamówienia

.   6.3 Ustalone w drodze przetargu ceny jednostkowe i koszty są niezmienne do zakończenia zadania.

6.4 Z tego względu przed ustaleniem ceny oferty Wykonawca powinien w sposób  szczególnie staranny przeanalizować dokumentację projektową i załączony przedmiar robót w celu uniknięcia ewentualnych rażących różnic w ilościach robót lub nie ujętych robót.

6.5 O zaistniałych różnicach pomiędzy nimi należy powiadomić zamawiającego.

6.6  Skutki finansowe jakichkolwiek błędów w wycenie oferty obciążają wykonawcę.

6.7 Należy przewidzieć wszystkie okoliczności, które mogą wpłynąć na cenę zamówienia.

6.8 W związku z powyższym zalecane jest od oferentów bardzo szczegółowe sprawdzenie w terenie warunków wykonania zamówienia.

6.9 W cenie należy uwzględnić wszystkie koszty związane z wykonaniem przedmiotu  zamówienia, w tym w szczególności:

 opracowanie i uzyskanie zatwierdzenia projektu zmiany organizacji ruchu na czas prowadzenia robót

  urządzenie i zagospodarowanie placu i zaplecza budowy

 zapewnienie we własnym zakresie zasilania w energię elektryczną oraz dostawę wody technologicznej i spożywczej, a także możliwość podgrzewania napojów                 i posiłków

  utrzymanie zaplecza budowy

  przywrócenie terenu do stanu pierwotnego w miejscach nie przewidzianych pod   roboty inwestycyjne a zajętych w trakcie robót

  usuniecie zaistniałych kolizji w trakcie realizacji

  doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego z wyrównaniem ewentualnych szkód    użytkownikom posesji sąsiadującymi z wykonywanymi robotami.

 wywóz śmieci, odpadów materiałowych i pozostałości po robotach rozbiórkowych we własnym zakresie i ponoszenie związanych z tym opłat

 zapewnienia obsługi geodezyjnej w czasie prowadzonych prac

7.  Dodatkowe wyjaśnienia dotyczące obliczenia ceny

7.1 Wszystkie pozycje wyceniane są w PLN

7.2 Cena ofertowa powinna zawierać wyszczególnione należne podatki, opłaty celne                         i importowe nałożone, zgodnie z prawem i rozporządzeniami kraju pochodzenia  Strony Zamawiającej, na produkcję, wytwarzanie, sprzedaż i transport wyposażenia, urządzenia linii produkcyjnej, zakup materiałów i towarów Wykonawcy, które                      będą wykorzystywane lub dostarczane w ramach SIWZ.

7.3 Bez względu na jakiekolwiek ograniczenia zasugerowane przez opis każdej pozycji  Wykonawca musi jasno zrozumieć, że kwoty podane przez niego w kosztorysie stanowią zapłatę za prace wykonaną i zakończoną pod każdym względem.

7.4 Uważa się, że Wykonawca wziął pod uwagę wszystkie wymagania i zobowiązania,  bez względu na to czy  zostały określone czy zasugerowane, zawarte we wszystkich częściach niniejszej SIWZ, i że odpowiednio wycenił pozycje kosztorysu.

7.5 Tak więc, kwota musi zawierać nagłe i nieprzewidziane wydatki oraz różnorakie ryzyko związane z koniecznością wybudowania, wykończenia i konserwacji całości robót objętych SIWZ.

7.6 Jeżeli w kosztorysie nie zostały zawarte oddzielne pozycje, wszystko to musi być uwzględnione w stawkach i kwotach przypisanych poszczególnym pozycjom dla wszystkich kosztów wchodzących w rachubę w kosztorysie.

7.7 Kwoty podane przez Wykonawcę we wszystkich pozycjach kosztorysu muszą zawierać odpowiednie proporcje w stosunku do kosztów wykonania robót określonych w SIWZ oraz wszystkie marże i narzuty, zyski, koszty administracyjne i tym podobne wydatki.

7.8 Kwoty podane w kosztorysie będą użyte do wyliczeń należnych płatności za etap wykonania robót, należnych płatności okresowych oraz w celu wyceny odchyleń                     w kosztach.

7.9 Za uszkodzenia w materiałach lub straty w ich ilościach poniesione w czasie transportu lub pakowania, wynagrodzenie nie będzie wypłacone.

7.10 Podczas wyceniania pozycji należy się odnieść do warunków umowy, SIWZ  w celu ukierunkowania i opisania robót oraz potrzebnych do ich wykonania materiałów.

7.11 Przyjmuje się, że poniesione narzuty z racji ustanowienia robót, zysku                                   i wynagrodzeń za wszystkie zobowiązania, są rozdzielone równomiernie na wszystkie stawki jednostkowe.

8. Przedmiar robót

8.1.  Celami przedstawienia Przedmiaru Robót jest :

a)  zapewnienie wystarczającej informacji na temat ilości prac do wykonania, pozwalającej Wykonawcom przygotować właściwe oferty

b) zapewnienie dla Zamawiającego kosztorysu ofertowego z podziałem na elementy   i okresy rozliczeniowe wykonanych prac

8.2.  Przedmiar robot będzie wykorzystany do określenia ceny jednostkowej danej pozycji dla której Zamawiający podał przedmiarowe ilości

8.3. Zamawiający podaje podstawę nakładów w postaci odpowiednich KNNR czy KNR jedynie w celu pełniejszego opisu robót.

8.4.  Podana podstawa nie stanowi obowiązującej oferenta podstawy przy kalkulacji ceny.

8.5.  Podstawą dla wykonawcy winna być jego własna oparta na rachunku  ekonomicznym kalkulacja.

8.6.  Cena oferty musi zawierać wszelki koszty związane z wykonaniem przedmiotu zamówienia, wynikające z przedmiaru robót jak również w nim nie ujęte a bez których nie można wykonać zamówienia.

8.7  Ustalone w drodze przetargu ceny jednostkowe i koszty są niezmienne do zakończenia zadania.