3. OPIS  PRZEDMIOTU  ZAMÓWIENIA

# 1. Nazwa oraz  adres  Zamawiającego;

GMINA USTRZYKI  DOLNE

ul. Kopernika 1     38-700 Ustrzyki Dolne

tel. 13 460 80 00     fax 13 460 80 16

NIP 6891190300     REGON 370440070

powiat: bieszczadzki,   województwo:  podkarpackie,   kraj:  Polska

www.ustrzyki-dolne.pl          e-mail:  um@ustrzyki-dolne.pl

2. Źródła finansowania

2.1 Zadanie finansowane jest ze środków Gminy Ustrzyki Dolne

2.2  Gmina Ustrzyki Dolne   ul. Kopernika 1,    38-700 Ustrzyki Dolne   Polska

NIP 6891190300    REGON 370440070                                                                występuje w powyższym przetargu jako Strona Zamawiająca, realizująca zadanie:

„Przedszkole nr 1 - ogrodzenie ”

ul. Pionierska w m-ci Ustrzyki Dolne

## 3. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych

3.1 Zakres rzeczowy obejmuje:

I/   wymiana istn. ogrodzenia ( przęsła, słupki )                     -       85,00  m2

II/   brama przesuwna z furtką  (5,00 + 1,20 ) wys. 1,60 m    -         1,00  kpl

III/ naprawa i malowanie pozostałej części ogrodzenia          -       160,00 m2

3.2  Szczegółowy zakres rzeczowy przedstawiony jest w opisie przedmiotu

zamówienia – przedmiar robót

3.3  Wspólny słownik zamówień (CPV) : 45342000-6;

3.4  Zamawiający nie dopuszcza możliwość składania ofert częściowych.

# 4. Warunki  realizacji  przedmiotu  zamówienia

4.1  Roboty będące przedmiotem zamówienia , należy wykonać kompleksowo, siłami własnymi lub w systemie Generalnego Wykonawstwa, zgodnie ze sztuką budowlaną oraz obowiązującymi przepisami i normami.

4.2  Do w/w zakresu należy między innymi:

-  urządzenie i zagospodarowanie placu i zaplecza budowy

-  utrzymania zaplecza budowy

-  przywrócenie terenu do stanu pierwotnego w miejscach nie przewidzianych pod

roboty inwestycyjne a zajętych w trakcie robót

-   zapewnienie dojazdów i dojść w trakcie robót do posesji usytuowanych wzdłuż placu budowy

-  usuniecie zaistniałych kolizji w trakcie realizacji

-  doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego z wyrównaniem ewentualnych szkód  użytkownikom posesji sąsiadującymi z wykonywanymi robotami.

-  wywóz śmieci, odpadów materiałowych i pozostałości po robotach rozbiórkowych

-  zabezpieczenie obiektu przed zalewaniem podczas opadów atmosferycznych

w trakcie  trwania robot

4.3  Zaleca się, aby wykonawca dokonał wizji lokalnej na terenie budowy.

# 5.  Wymagany termin wykonania  zamówienia

5.1  Rozpoczęcie  od   	                  -       05   maja  2014 r.

5.2  Zakończenie całości prac do    -       06 czerwca 2014 r.

6.  Forma wynagrodzenia

6.1 Wynagrodzenie kosztorysowe netto ustalone w drodze przetargu nieograniczonego                 +  podatek VAT 23 %, cła i opłaty importowe

6.2  Cena oferty musi zawierać wszelkie koszty  związane z wykonaniem przedmiotu zamówienia, wynikające z dokumentacji projektowej jak również w nim  nie ujęte,

a bez których nie można wykonać zamówienia

.    6.3  Ustalone w drodze przetargu ceny jednostkowe i koszty są niezmienne do zakończenia zadania.

6.4 Z tego względu przed ustaleniem ceny oferty Wykonawca powinien w sposób  szczególnie staranny przeanalizować przedmiar robót w celu uniknięcia ewentualnych rażących różnic w ilościach robót lub nie ujętych robót.

6.5  O zaistniałych różnicach pomiędzy nimi należy powiadomić zamawiającego.

6.6  Skutki finansowe jakichkolwiek błędów w wycenie oferty obciążają wykonawcę.

6.7  Należy przewidzieć wszystkie okoliczności, które mogą wpłynąć na cenę zamówienia.

6.8  W związku z powyższym zalecane jest od oferentów bardzo szczegółowe   sprawdzenie w terenie warunków wykonania zamówienia.

6.9 W cenie należy uwzględnić wszystkie koszty związane z wykonaniem przedmiotu  zamówienia, w tym w szczególności:

   urządzenie i zagospodarowanie placu i zaplecza budowy oraz doprowadzenia

niezbędnych mediów

- utrzymania zaplecza budowy - np. odpłatność  za wodę, energie elektryczną, dozorowanie

- płatne próby, badania i ekspertyzy oraz odbiory techniczne

- przywrócenie terenu do stanu pierwotnego w miejscach nie przewidzianych  pod roboty inwestycyjne a zajętych w trakcie robót

- zapewnienie dojazdów i dojść w trakcie robót do posesji usytuowanych wzdłuż placu   budowy

   usuniecie zaistniałych kolizji w trakcie realizacji

   doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego z wyrównaniem ewentualnych  szkód  użytkownikom posesji sąsiadującymi z wykonywanymi robotami.

*  wywóz śmieci, odpadów materiałowych i pozostałości po robotach rozbiórkowych

we własnym zakresie na wysypisko i związane z tym opłatami

*  zabezpieczenie obiektu przed zalewaniem podczas opadów deszczu w trakcie

trwania robot

7.  Dodatkowe wyjaśnienia dotyczące obliczenia ceny

7.1 Wszystkie pozycje wyceniane są w PLN

7.2 Cena ofertowa powinna zawierać wyszczególnione należne podatki, opłaty celne           i importowe nałożone, zgodnie z prawem i rozporządzeniami kraju pochodzenia Strony Zamawiającej, na produkcję, wytwarzanie, sprzedaż i transport wyposażenia, urządzenia linii produkcyjnej, zakup materiałów i towarów Wykonawcy, które będą wykorzystywane lub dostarczane w ramach SIWZ.

7.3 Bez względu na jakiekolwiek ograniczenia zasugerowane przez opis każdej pozycji  Wykonawca musi jasno zrozumieć, że kwoty podane przez niego w kosztorysie stanowią zapłatę za prace wykonaną i zakończoną pod każdym względem.

7.4 Uważa się, że Wykonawca wziął pod uwagę wszystkie wymagania i zobowiązania, bez względu na to czy  zostały określone czy zasugerowane, zawarte we wszystkich częściach niniejszej SIWZ, i że odpowiednio wycenił pozycje kosztorysu.

7.5 Tak więc, kwota musi zawierać nagłe i nieprzewidziane wydatki oraz różnorakie ryzyko związane z koniecznością wybudowania, wykończenia i konserwacji całości robót objętych SIWZ.

7.6 Jeżeli w kosztorysie nie zostały zawarte oddzielne pozycje, wszystko to musi być uwzględnione w stawkach i kwotach przypisanych poszczególnym pozycjom  dla wszystkich kosztów wchodzących w rachubę w kosztorysie.

7.7 Kwoty podane przez Wykonawcę we wszystkich pozycjach kosztorysu muszą zawierać odpowiednie proporcje w stosunku do kosztów wykonania robót określonych w SIWZ oraz wszystkie marże, narzuty, zyski, koszty administracyjne i tym podobne wydatki.

7.8 Kwoty podane w kosztorysie będą użyte do wyliczeń należnych płatności za etap wykonania robót, należnych płatności okresowych oraz w celu wyceny odchyleń          w kosztach.

7.9 Za uszkodzenia w materiałach lub straty w ich ilościach poniesione w czasie transportu lub pakowania, wynagrodzenie nie będzie wypłacone.

7.10 Podczas wyceniania pozycji należy się odnieść do warunków umowy, SIWZ i odpowiednich rysunków technicznych, w celu ukierunkowania i opisania robót oraz potrzebnych do ich wykonania materiałów.

7.11 Liczby podane w przedmiarze robót są szacunkowe, wyliczone i przyjęte jako podstawa do stworzenia bieżącej dokumentacji przetargowej, i są podane po to, żeby stworzyć

wspólną, jednolitą podstawę do przetargu. Uczestnicy Przetargu powinni dokładnie wziąć pod uwagę wszystkie elementy składające się na dokumentację przetargową.

7.12 Przyjmuje się, że poniesione narzuty z racji ustanowienia robót, zysku                                   i wynagrodzeń za wszystkie zobowiązania, są rozdzielone równomiernie na wszystkie stawki jednostkowe.

8. Przedmiar robót

8.1.  Celem przedstawienia Przedmiaru Robót jest:

a)  zapewnienie wystarczającej informacji na temat ilości prac do wykonania, pozwalającej Wykonawcom przygotować właściwe oferty

b)  zapewnienie dla Zamawiającego kosztorysu ofertowego z podziałem na elementy i okresy rozliczeniowe wykonanych prac

8.2.  Przedmiar robot będzie wykorzystany do określenia ceny jednostkowej danej pozycji

dla której Zamawiający podał przedmiarowe ilości

8.3.  Zamawiający podaje podstawę nakładów w postaci odpowiednich KNNR czy KNR

jedynie w celu pełniejszego opisu robót.

8.4.  Podana podstawa nie stanowi obowiązującej oferenta podstawy przy kalkulacji ceny.

8.5.  Podstawą dla wykonawcy winna być jego własna oparta na rachunku  ekonomicznym

kalkulacja.

  - Cena oferty musi zawierać wszelki koszty związane z wykonaniem przedmiotu

zamówienia, wynikające z przedmiaru robót jak również w nim nie ujęte a bez których

nie można wykonać zamówienia.

  - Ustalone w drodze przetargu ceny jednostkowe i koszty są niezmienne do

zakończenia zadania.