DOKUMENTACJA

PRZETARGOWA

Specyfikacja istotnych warunków  zamówienia                                       na realizację zadania pod nazwą:

„Budynek mieszkalny ul. 29 Listopada”                                 w m-ci Ustrzyki Dolne

Zawartość:

- Instrukcja dla wykonawców z  wzorami załączników

- Projekt umowy o wykonanie robot budowlanych

3. Opis przedmiotu zamówienia

Z A T W I E R D Z A M:

Ustrzyki Dolne, dn. 05.12.2013 r.

1. INSTRUKCJA DLA WYKONAWCÓW

Zapraszam do składania ofert w ramach postępowania

o zamówienie  publiczne w trybie przetargu  nieograniczonego,

prowadzonego w oparciu o ustawą Prawo zamówień publicznych

z dnia 29 stycznia 2004 r.

Poprzez złożenie swojej oferty, Uczestnik przetargu akceptuje w całości i bez zastrzeżeń warunki Umowy, łącznie ze wszelkimi aneksami – ustanawiające ramy prawne tej Umowy jako jedyną podstawę niniejszej procedury przetargowej.                                                                          Uczestnicy przetargu muszą przestrzegać wszystkich instrukcji, formularzy oraz specyfikacji zawartych w niniejszej Dokumentacji Przetargowej.                                                       Niedostarczenie przez Uczestnika przetargu w wyznaczonym terminie wszystkich wymaganych informacji i dokumentów, lub złożenie ofert nie odpowiadających ściśle wszystkim warunkom Dokumentacji Przetargowej może prowadzić do odrzucenia oferty.

# Kryteria uczestnictwa w przetargu

Uczestniczenie w Przetargu jest otwarte, na jednakowych warunkach dla wszystkich osób fizycznych i prawnych oraz konsorcjów, z Państw Członkowskich Unii Europejskiej. Wszystkie roboty, materiały, dostawy i usługi mogą pochodzić z jednego lub kilku  krajów.

Niniejsze instrukcja odnosi się do wszystkich obywateli wymienionych krajów i do wszystkich podmiotów prawnych, ustanowionych i zarządzanych jako organizacje prawne, handlowe, lub społeczne, komercyjne lub państwowe, utworzone zgodnie            z prawem obowiązującym w danym kraju i posiadające siedzibę statutową, główną administrację lub główne miejsce działalności w jednym z tych krajów.

ŹRÓDŁA FINANSOWANIA

1.1  Projekt finansowany ze środków Gminy.

1.2  GMINA USTRZYKI  DOLNE  występuje w powyższym przetargu jako Strona   Zamawiająca i  realizująca zadanie pod nazwą:

„Budynek mieszkalny  ul. 29 Listopada” w m-ci Ustrzyki Dolne

## 1.   NAZWA ORAZ  ADRES  ZAMAWIAJĄCEGO;

GMINA USTRZYKI  DOLNE

ul. Mikołaja Kopernika 1     38-700 Ustrzyki Dolne

tel. 13 460 80 00     fax 13 460 80 16

NIP 6891190300     REGON 000525843

powiat: bieszczadzki,   województwo:  podkarpackie,   kraj:  Polska

www.ustrzyki-dolne.pl

e-mail:  um@ustrzyki-dolne.pl

2. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA :

2.1 Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych związanych                                z realizacją projektu pod nazwą :

„Budynek mieszkalny ul. 29 Listopada” w m-ci Ustrzyki Dolne

2.1 Zakres rzeczowy zamówienia obejmuje wykonanie w tym :

1) Odbicie tynków na ścianach zewnętrznych z bali  - m2 333,3

2) Wzmocnienie ścian fundamentów  - m3 4,5

3) Izolacja przeciwwilgociowa ścian zewnętrznych  - m2 38,7

4) Impregnacja grzybobójcza i ognioochronna bali ścian zewnętrznych  - m2 268,0

5) Remont kominów - m3 1,3

6) Malowanie pokrycia dachowego - m2 480,0

7) Wymiana stolarki okiennej i drzwiowej drewnianej na PCV - m2  16,2

8) Montaż rusztu na ścianach pod docieplenie - m2 268,0

9) Docieplenie ścian zewnętrznych z wyprawą z tynku silikono - silikatowego                  grub. 2 mm  - m2 311

10) Wymiana instalacji sanitarnej zewnętrznej - mb 16,0

11) Wymiana instalacji deszczowej - mb 58,0

12) Remont schodów zewnętrznych i tarasu  - m2 17,0

13) Remont chodników i płyty odbojowej - m2 60,1

2.2  Wspólny słownik zamówień (CPV) :

45 45 30 00-7  Roboty remontowe i renowacyjne,

45 26 26 50-2  Okładziny

45 26 10 00-4  Wykonywanie pokryć dachowych i konstrukcji dachowych

45 23 24 40-8  Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów do odprowadzenia ścieków

2.3 Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych

2.4  Zamawiający nie dopuszcza składania oferty wariantowej.

2.5  Forma wynagrodzenia - wynagrodzenie kosztorysowe

2.6  Zakres rzeczowy przedstawiony jest w dokumentacji przetargowej która jest do wglądu w Urzędzie Miejskim w Ustrzykach Dolnych  ul. Kopernika 1 pokój nr 12 oraz na stronie internetowej  Urzędu Miejskiego

-  www.ustrzyki-dolne.pl     przetargi aktualne

3.  INFORMACJA O PRZEWIDYWANYCH ZAMÓWIENIACH

UZUPEŁNIAJĄCYCH;

3.1  Zamawiający nie przewiduje udzielenie w okresie 3 lat zamówienia uzupełniającego w wysokości nie większej niż 50% zamówienia podstawowego o których mowa               w art. 67 ust. 1 pkt 6

4. OPIS CZĘŚCI ZAMÓWIENIA;

4.1  Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania oferty częściowej.

4.2  Uczestnicy przetargu muszą złożyć swoje oferty na całość zadania, zgodnie                       z wymogami Dokumentacji Przetargowej.

4.3  Oferty obejmujące część zadania nie będą akceptowane.

5. OPIS SPOSOBU PRZEDSTAWIENIA OFERT WARIANTOWYCH

5.1  Przedłożone oferty muszą być zgodne z wymaganiami zawartymi w dokumentach  przetargowych wraz z określonym w nich podstawowym rozwiązaniem projektowym na rysunkach i w specyfikacjach.

5.2  Zamawiający nie dopuszcza składanie ofert wariantowych.

Rozwiązania wariantowe nie będą rozpatrywane.

6. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA;

6.1 Wymagany termin realizacji:

- rozpoczęcie  od   	                 -  od 18 marca 2014 r.

- zakończenie całości prac do   -  do 30 lipca  2014 r.

7. WARUNKI  UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU

DOKONYWANIA OCENY  SPEŁNIENIA TYCH WARUNKÓW;

7.1  Wykonawca winien zapoznać się ze wszystkimi punktami składającymi się na  warunki zamówienia.

7.2  Załączniki wg wzorów powinny zostać wypełnione przez wykonawcę bez wyjątku    i  ściśle według postanowień zawartych w warunkach zamówienia bez dokonywania w nich zmian przez oferenta.

7.3  W przypadku, gdy jakakolwiek część powyższych dokumentów nie dotyczy wykonawcy,  wpisuje on „nie dotyczy”.

7.4  Każdy wykonawca przedłoży tylko jedną ofertę, sam lub jako partner                         w konsorcjum. Wykonawca, który przedkłada lub partycypuje w więcej niż jednej ofercie spowoduje, że wszystkie oferty z udziałem tego wykonawcy zostaną odrzucone.

7.5  Wykonawca poniesie wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.

7.6  Zaleca się, aby wykonawca dokonał wizji lokalnej terenu budowy i jego otoczenia, a także zdobył, na swoją własną odpowiedzialność i ryzyko, wszelkie dodatkowe informacje, które mogą być konieczne do przygotowania oferty oraz zawarcia umowy i wykonania zamówienia.

7.7  Koszty dokonania wizji lokalnej terenu budowy ponosi wykonawca.

7.8.  Oferta winna być zgodna w kwestii sposobu jej sporządzania, oferowanego         przedmiotu  i warunków zamówienia, ze wszystkimi wymogami  warunków zamówienia oraz z zasadami ustawy Prawo zamówień publicznych.

7.9  Oferta winna być złożona w terminie wyznaczonym przez zamawiającego jako termin składania ofert.

7.10  O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy :

-  spełniają warunki art. 22 ust.1 uPzp dotyczące :

1) posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania;

2) posiadania wiedzy i doświadczenia;

3) dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;

4) sytuacji ekonomicznej i finansowej.

-  nie podlegają wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 uPzp

-  przedstawią dokumenty i oświadczenia stwierdzające spełnianie stawianych  wymagań.

7.11 Wymagane od wykonawców minimalne wymogi ekonomiczne, finansowe                           i  techniczne:

Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności :

Zamawiający nie wymaga dokumentów.

Posiadanie wiedzy i doświadczenia:

Wykonawca zrealizował w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, co najmniej jedno zadanie odpowiadające swoim rodzajem                               i wartością robót budowlanych w wysokości minimum  50% (netto) stanowiącym przedmiot zamówienia.

Zamawiający uznaje również jako odpowiadające swoim rodzajem    wykonanie obiektów jak : budynki użyteczności publicznej

Dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym i osobami zdolnymi      do wykonania zamówienia

Dysponuje personelem posiadającym odpowiednie doświadczenie oraz       udokumentowane kwalifikacje istotne dla robót o charakterze porównywalnym z niniejszym zamówieniem                                                      - uprawnienia budowlane wymagane ustawą prawo budowlane

- kierownika budowy w specjalności budowlanej

i zaświadczenia o przynależności do właściwej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa

Sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia:

Wykonawca musi dysponować własnymi środkami finansowymi lub posiadać zdolność kredytową w wysokości nie mniejszej  niż  80 000 zł

7.12  Oferty wspólne przedstawione przez wykonawców składające się z dwóch lub więcej przedsiębiorstw jako partnerów, będą musiały spełniać następujące wymagania:

a) oferta będzie zawierać informacje wymienione w punkcie 8 dla każdego partnera konsorcjum;

b) oferta będzie podpisana w taki sposób, by wiązała prawnie wszystkich partnerów;

c) wszyscy partnerzy będą ponosić odpowiedzialność solidarną za wykonanie umowy  zgodnie z jej postanowieniami;

d) jeden z partnerów konsorcjum zostanie wyznaczony jako partner kierujący (lider), upoważniony do zaciągania zobowiązań, otrzymywania poleceń oraz instrukcji dla i w imieniu każdego, jak też dla wszystkich partnerów;

e) zamawiający może w ramach odpowiedzialności solidarnej żądać wykonania umowy w całości przez partnera kierującego lub od wszystkich partnerów łącznie lub od każdego z osobna, albo też w inny sposób ustalony w umowie konsorcjum;.

7.13  Wielkości dotyczące każdego z partnerów konsorcjum będą zsumowane w celu   stwierdzenia czy wykonawca spełnia minimalne kryteria kwalifikacyjne.

7.14  Nie spełnienie powyższych wymagań spowoduje wykluczenie oferty konsorcjum.

7.15  Doświadczenia podwykonawców oraz ich zasoby nie będą brane pod uwagę przy określaniu czy wykonawca spełnia warunki udziału.

8.  INFORMACJE O OŚWIADCZENIACH I DOKUMENTACH, JAKIE MAJA

DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIENIA

WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA    WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1;

8.1  W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, których mowa                             w art. 22 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć :

a) oświadczenie złożone zgodnie z art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień   publicznych  - załącznik nr 1

b) wykaz robot budowlanych wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju i wartości, daty                      i miejsca wykonania oraz załączeniem dowodów dotyczących najważniejszych robót, określających,  czy roboty te zostały wykonane w sposób należyty  oraz wskazujących,  czy  zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej                  i prawidłowo ukończone  - załącznik nr 3

c) oświadczenia, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień  - załącznik nr 4

d) informacja banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo - kredytowej,                    w których  wykonawca posiada rachunek, potwierdzająca wysokość posiadanych środków finansowych lub  zdolność kredytową wykonawcy,  wystawioną nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert

e)  oświadczenie Wykonawcy o robotach jakie przewiduje zlecić do wykonania przez podwykonawców – załącznik nr 5

f) jeżeli wykonawca, wykazując spełnianie warunków, o których mowa                                 w art. 22 ust.1 ustawy, polega na zasobach innych podmiotów na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b ustawy, które będą brały udział w realizacji zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, określone jak wyżej, przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonaniu zamówienia. - załącznik nr 7

8.2  W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia wykonawcy  w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 i 2 ustawy, w oparciu o art. 26 ust.2  należy przedłożyć :

a) oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia złożone zgodnie                                          z art. 24 ust. 1 i 2 ustawy Prawo zamówień publicznych – załącznik nr 2

b) aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji               o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu                                 o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawionego nie wcześniej                                    niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

c) informacja, dotycząca powiązań istniejących między przedsiębiorcami,                      o których mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5 ustawy Prawo zamówień publicznych,                    - załącznik nr 6

8.3. Inne dokumenty, które należy złożyć:

1)  Wypełniony formularz oferty,  wg wzoru

2)  Kosztorys ofertowy z cenami jednostkowymi i wartością robót

stanowiącą cenę zamówienia  oraz  zestawienie robocizny, sprzętu, materiałów i ich ceny, dane wyjściowe do kosztorysowania tj. stawka robocizny, koszty pośrednie, zakupu i zysku,

3)  Podpisany przez Wykonawcę  projekt umowy.

4)  Dowód wniesienia wadium

8.4  Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczpospolitej Polskiej przedkłada dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające, że :

a)  nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;

b)  nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;

c)  zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą,                        w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy - wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert ;

d)  zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust.1 pkt  10-11 ustawy – wystawione nie wcześniej                      niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;

z tym że przypadku gdy w miejscu zamieszkania tych osób nie wydaje się takich zaświadczeń - zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego miejsca zamieszkania tych osób lub przed notariuszem

Ocena spełnienia ww. warunków przez wykonawców nastąpi na podstawie  dokumentów złożonych zgodnie z wymaganiami specyfikacji istotnych warunków zamówienia, na zasadzie  spełnia/nie spełnia.

9.  INFORMACJA O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO

Z WYKONAWCAMI;

10.1  Wykonawca może zwrócić się do zamawiającego w sprawie wyjaśnień  treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

10.2  Zamawiający udzieli wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż na 2 dni przed upływem terminu składania ofert pod warunkiem że wniosek                       o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia wpłynął do zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert .

10.3  Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia wpłynął po upływie terminu składania wniosku, o którym mowa w pkt 10.2               lub dotyczy udzielonych wyjaśnień, zamawiający może udzielić wyjaśnień                  albo pozostawić wniosek bez rozpoznania.

10.4  Przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania wniosku, o którym mowa w pkt 10.2

10.5  Pytania wykonawców powinny być sformułowane na piśmie i składane na adres  Zamawiającego.

10.6  Pytania powinny być opatrzone nazwą stawiającego je wykonawcy.

10.7  Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami zamawiający przekazuje wykonawcom, którym przekazał specyfikacje istotnych warunków zamówienia, bez ujawniania źródła zapytania, a jeżeli specyfikacja jest udostępniana na stronie internetowej, zamieszcza na tej stronie.

10.8  Przed ostatecznym terminem składania ofert zamawiający może modyfikować materiały przetargowe, zgodnie z art. 38 ust. 4 uPzp.

10.9  Dokonana w ten sposób modyfikacja stanie się częścią dokumentów przetargowych i będzie przesłana w formie pisemnej do wszystkich uczestników postępowania, którzy otrzymali materiały przetargowe i będzie dla nich wiążąca przy składaniu ofert.

10.10  W celu zapewnienia wykonawcom odpowiedniego czasu na wzięcie pod uwagę   modyfikacji podczas przygotowywania ich ofert, zamawiający przedłuży                w miarę potrzeby termin składania ofert, uwzględniając zapisy                                   art. 38 ust. 6 uPzp.

11.  WSKAZANIE OSÓB UPRAWNIONYCH DO POROZUMIEWANIA SIĘ

WYKONAWCAMI;

  - Osobami uprawnionymi do udzielania informacji po stronie zamawiającego jest:

inż. Anna Puszczałowska-Mikołajek   tel. 13 460 80 19

12.  WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM (art.45);

12.1  Zamawiający wymaga wniesienia wadium w wysokości  3 000,00- zł

(trzy tysiące złotych)

12.2 Wadium należy wnieść przed upływem terminu składania ofert, w jednej z form:

- pieniądzu;

- poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tymże poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym;

- gwarancjach bankowych;

- gwarancjach ubezpieczeniowych;

- poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa                                     w art. 6 b ust. 5  pkt 2  ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości

(Dz. U.  z 2007 r. Nr 42,  poz. 275)

Dokument w formie poręczenia winien zawierać stwierdzenie, że na pierwsze pisemne żądanie zamawiającego wzywające do zapłaty wadium, zgodnie                        z warunkami przetargu następuje jego bezwarunkowa wypłata bez jakichkolwiek zastrzeżeń, a w szczególności w przypadkach wystąpienia okoliczności opisanych niżej w p.pkt 12.10  i 12.11 SIWZ

12.3 Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacać przelewem                                          na rachunek bankowy

Nr  93 8621 0007 2001 0012 3347 0003  Bieszczadzki Bank Spółdzielczy

w Ustrzykach Dolnych przed upływem składania ofert z adnotacją :

„Budynek  mieszk. ul. 29 Listopada”

tak, aby  przed otwarciem ofert znajdowało się na rachunku  Zamawiającego.

12.4  Potwierdzeniem formy wniesienia wadium będzie kopia przelewu (wpłaty)                 lub oryginał innej formy wniesienia wadium załączony do oferty.

12.5  Zamawiający zwróci wadium wszystkim wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza,                                z zastrzeżeniem pkt 12.9

12.6 Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, zamawiający zwróci wadium niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego oraz wniesieniu zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

12.7  Zamawiający zwróci niezwłocznie wadium na wniosek wykonawcy, który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert.

12.8  Zamawiający zażąda ponownego wniesienia wadium przez wykonawcę, któremu zwrócono wadium na podstawie pkt 12.5, jeżeli w wyniku ostatecznego rozstrzygnięcia odwołania jego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. Wykonawca wnosi wadium w terminie określonym przez zamawiającego.

12.9  Jeżeli wadium wniesiono w pieniądzu, zamawiający zwróci je wraz z odsetkami  wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku bankowego oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy wskazany przez wykonawcę.

12.10  Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli wykonawca                           w odpowiedzi na wezwanie, nie złożył dokumentów lub oświadczeń lub pełnomocnictw, chyba że udowodni, że wynika to z przyczyn nie leżących po jego stronie.

12.11 Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli wykonawca,   którego  oferta została wybrana:

1) odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na   warunkach   określonych w ofercie;

2) nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy;

3) zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe                 z  przyczyn leżących po stronie Wykonawcy.

12.12  Oferta, która nie będzie zabezpieczona wadium, zostanie wykluczona                          z postępowania

12.13  Wadium dla konsorcjum może być wniesione przez lidera konsorcjum lub przez wskazanego w umowie konsorcjum partnera.

12.14  Wadium wybranego Wykonawcy zostanie zwrócone w momencie podpisania przez niego umowy oraz wniesienia wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

12.15 Warunki dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy podane są                w projekcie umowy.

13.  TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ;

13.1 Wykonawca będzie związany ofertą przez okres 30 dni, liczony od dnia składania  ofert  (art. 85 ust. 1 pkt 1 uPzp.)

13.2 Wykonawca samodzielnie lub na wniosek Zamawiającego może przedłużyć termin związania oferta, z tym że Zamawiający może tylko raz, co najmniej

na 3 dni przed upływem terminu związania ofertą, zwrócić się do Wykonawców  o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o oznaczony okres, nie dłuższy jednak niż 60 dni

13.3 Wykonawca może odmówić spełnienia prośby bez straty wadium.

13.4  Przedłużenie okresu związania ofertą jest dopuszczalne tylko z jednoczesnym przedłużeniem okresu ważności wadium albo, jeżeli nie jest to możliwe,                         z wniesieniem nowego wadium na przedłużony okres związania ofertą.

13..5 Jeżeli przedłużenie terminu związania ofertą dokonywane jest po wyborze oferty najkorzystniejszej, obowiązek wniesienia nowego wadium lub jego przedłużenia dotyczy jedynie wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza.

13.6  Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu otwarcia ofert.

14.  OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERT;

14.1  Oferta winna być sporządzona na formularzu oferty wg wzoru.

i zawierać kosztorys ofertowy z cenami jednostkowymi i wartością robót stanowiącą cenę zamówienia  oraz  zestawienie robocizny, sprzętu, materiałów i ich ceny,  dane wyjściowe do kosztorysowania tj.  stawką robocizny, koszty pośrednie, zakupu i zysku

14.2  Do oferty należy załączyć:

- podpisany przez oferenta załączony projekt umowy

- dowód wniesienia wadium

14.3 Do oferty winny być załączone wszystkie dokumenty wymagane odpowiednimi postanowieniami specyfikacji.

14.4 W przypadku, gdyby wykonawca, jako załącznik do oferty, dołączył kopię jakiegoś dokumentu powyższa kopia winna być potwierdzona przez uprawnionego przedstawiciela wykonawcy za zgodność z oryginałem.

14.5 Wykonawcy przedstawią oferty zgodne z wymaganiami  warunków zamówienia, alternatywy nie będą brane pod uwagę.

14.6  Oferta winna być sporządzona w języku polskim.

14.7 Oferta winna być napisana na maszynie do pisania, komputerze lub nieścieralnym atramentem oraz winna być podpisana przez osoby upoważnione do

14.8  Wszystkie załączniki do oferty stanowiące oświadczenia Wykonawcy winny być również  podpisane przez upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy a także wszelkie miejsca  w których wykonawca naniósł zmiany.

14.9  Upoważnienie do podpisania oferty winno być dołączone do oferty, o ile nie wynika  z innych dokumentów załączonych przez Wykonawcę.

14.10  Wskazane jest aby wszystkie stronice oferty były kolejno ponumerowane                  a całość oferty trwale spięta.

14.11 Wykonawca winien zamieścić ofertę w  kopercie, która:

będzie zaadresowane na Zamawiającego, na adres podany na wstępie oraz będzie posiadać oznaczenie:

Oferta na wykonanie robót pn.

„Budynek mieszkalny ul. 29 Listopada” w m-ci Ustrzyki Dolne

oraz  „ nie otwierać przed  23.01.2014r.  godz.1130

14.12 Poza oznaczeniami podanymi powyżej  będzie posiadać nazwę i adres  wykonawcy, aby  można było odesłać ofertę  w przypadku stwierdzenia jej opóźnienia

14.13 Wykonawca może wprowadzić zmiany lub wycofać złożoną przez siebie ofertę pod  warunkiem, że Zamawiający otrzyma pisemne powiadomienie                               o wprowadzeniu zmian  lub wycofaniu przed terminem składania ofert.

14.14  Powiadomienie o wprowadzeniu zmian lub wycofaniu  zostanie przygotowane, opieczętowane i oznaczone zgodnie z postanowieniami  pkt. 14.11 i  będzie  dodatkowo oznaczona  określeniami  „ZMIANA” lub „WYCOFANIE”

14.15  Wykonawca nie może wycofać oferty i wprowadzić zmian w ofercie po upływie terminu  składania ofert.

15.  MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT;

15.1 Ofertę należy składać w dni robocze (bez sobót)  w Urzędzie Miejskim                             w Ustrzykach Dolnych  ul. Kopernika 1  nr pokoju 26  (sekretariat)                                w terminie do dnia  23.01.2014 r. do godz.1100.

15.2  Oferty złożone po terminie zostaną zwrócone wykonawcom bez otwierania   opakowania.

15.3  Dla ofert przesłanych pocztą liczy się data i godzina dostarczenia do sekretariatu.

15.4  Zamawiający otworzy koperty z ofertami i zmianami w pokoju nr 13

w Urzędzie Miejskim w Ustrzykach Dolnych  ul. Kopernika 1                                                         w dniu  23.01.2014 r.  o godz.1130

15.5. Otwarcie ofert jest jawne.

15.6  Koperty oznaczone „WYCOFANIE” nie zostaną otwarte i zostaną niezwłocznie  zwrócone Wykonawcy.

15.7  Bezpośrednio przed otwarciem ofert zamawiający poda kwotę jaką zamierza   przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

15.8. Podczas otwarcia ofert zamawiający poda nazwy (firmy) oraz adresy wykonawców,  a także informacje dotyczące ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności zawartych w ofertach.

15.9  Informacje o których mowa wyżej zamawiający przekaże Wykonawcom, którzy nie byli  obecni przy otwarciu ofert, na ich wniosek.

15.10 W toku badania i  oceny złożonych ofert Zamawiający może żądać od oferentów wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert.

16.  ZASADY  ROZPATRYWANIA, OCENY OFERT  ORAZ  WYBORU  OFERTY

NAJKORZYSTNIEJSZEJ

16.1 Informacje dotyczące przebiegu sprawdzania, wyjaśnienia, oceny oraz porównywania  ofert, dotyczące wyboru wykonawcy nie zostaną ujawnione do momentu ogłoszenia nazwy wybranego wykonawcy (wyboru najkorzystniejszej oferty).

16.2 Oferty wykonawców są jawne od chwili ich otwarcia. Nie będą ujawnione informacje stanowiące tajemnice przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, jeżeli wykonawca zastrzegł,          że nie mogą być one udostępnione.

16.3  Od czasu otwarcia do czasu zawarcia umowy wykonawca może skontaktować się  z Zamawiającym, z zachowaniem zasady pisemności.

16.4  Przy sprawdzaniu, ocenie i porównywaniu ofert Zamawiający może żądać                   od  Wykonawców wyjaśnień, dotyczących treści złożonych ofert.

16.5  Prośba o wyjaśnienie oraz odpowiedź powinny być składane z zachowaniem pisemności postępowania. Niedopuszczalne jest prowadzenie między Zamawiającym a Wykonawcą negocjacji dotyczących złożonej oferty.

16.6  Przed oceną ofert Zamawiający sprawdzi formalną stronę uczestnictwa Wykonawcy w postępowaniu i określi czy każda z ofert spełnia wymagane warunki, czy została ona prawidłowo podpisana, czy jest zabezpieczona

wymaganym wadium oraz czy jest zgodna z wymaganiami przedstawionymi                  w materiałach przetargowych.

16.7  Wykonawcę, który nie spełnia warunków art. 24. uPzp wyklucza się i jego ofertę uznaje  się za odrzuconą.

16.8  Zamawiający poprawi w ofercie: ( art.87 ust. 2)

a) oczywiste omyłki pisarskie

b) oczywiste omyłki rachunkowe, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek,

c) inne omyłki polegające na niezgodności oferty ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia, nie powodujące istotnych zmian w treści oferty

- niezwłocznie zawiadamiając o tym Wykonawcę, którego oferta została

poprawiona

16.9   Kwota podana w ofercie zostanie przez Zamawiającego poprawiona zgodnie                z procedurą korekty błędów i uważana będzie za wiążącą dla Wykonawcy za jego zgodą.

16.10  Jeżeli Wykonawca nie akceptuje tak skorygowanej kwoty oferty, to jego oferta zostanie odrzucona.

16.1 1 Zamawiający odrzuci ofertę, jeżeli:

1) jest niezgodna z ustawą;

2) jej treść nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków     zamówienia, z zastrzeżeniem art.87 ust. 2 pkt 3

3) jej złożenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisów               o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji;

4) zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia;

5) została złożona przez Wykonawcę wykluczonego z udziału w postępowaniu              o udzielenie zamówienia lub nie zaproszonego do składania ofert;

6) zawiera błędy w obliczeniu ceny;

7) wykonawca w terminie 3 dni od dnia doręczenia zawiadomienia nie zgodził się na  poprawienie omyłki, o której mowa art.87 ust. 2 pkt 3

8) jest nieważna na podstawie odrębnych przepisów.

16.12  Zamawiający przyzna zamówienie oferentowi, którego oferta odpowiada zasadom określonym w ustawie Prawo zamówień publicznych i w specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz została uznana za najkorzystniejszą.

16.13  Oferty, które nie będą spełniać wymogów specyfikacji istotnych warunków   zamówienia oraz naruszać zasady ustawy  Prawo zamówień publicznych                 (art..89 pkt 1 zostaną przez Zamawiającego odrzucone.

16.14 Zamawiający sporządzi protokół z otwarcia ofert zawierający informacje zgodnie  z art. 96 uPzp.

17.  INFORMACJE  DOTYCZĄCE  WALUT  OBCYCH, W JAKICH  MOGĄ  BYĆ

PROWADZONE  ROZLICZENIA  MIEDZY  ZAMAWIAJĄCYM

A WYKONAWCĄ;

17.1 Walutą obowiązującą dla oferty jest PLN.

17.2 Wszystkie kwoty w kosztorysie ofertowym i  harmonogramie rzeczowo-finansowym i innych dokumentach powinny być wyrażone w PLN.

17.3 Płatności będą dokonywane jedynie na podstawie faktur Wykonawcy zaakceptowanych przez Zamawiającego.

## 17.4  Cała korespondencja dotycząca płatności wraz z fakturami, okresowe i końcowe świadectwa płatności powinny być przesłane do zamawiającego w języku polskim, a w przypadku Wykonawcy zagranicznego przetłumaczone przez tłumacza przysięgłego na język polski.

18.  OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY;

18.1 Forma wynagrodzenia –    wynagrodzenie kosztorysowe ustalone            w drodze przetargu  +  obowiązujący podatek VAT na dzień złożenia oferty, opłaty celne i importowe naliczone zgodnie z obowiązującymi  przepisami.

18.2 Cena oferty musi  zawierać wszelkie koszty związane z wykonaniem przedmiotu zamówienia, wynikające wprost z dokumentacji przetargowej                   i opisu przedmiotu zamówienia jak również w nich nie ujęte, a bez których nie można wykonać zamówienia.

18.3 Będą to między innymi koszty wszelkich robót przygotowawczych, pomocniczych i innych czynności niezbędnych do wykonania przedmiotu zamówienia.

18.4  Skutki finansowe jakichkolwiek błędów w obliczeniu oferty obciążają Wykonawcę, musi on przewidzieć wszystkie okoliczności, które mogą wpłynąć na cenę zamówienia.

18.5 W związku z powyższym zalecane jest od wykonawców bardzo szczegółowe sprawdzenie w terenie warunków wykonania zamówienia.

18.6 Cena netto oferty winna być obliczona w następujący sposób:

a)  Wykonawca określi ceny na wszelkie roboty

b)  Wykonawca zsumuje wartości poszczególnych pozycji w elemencie

c)  Wykonawca uwzględni wszystkie inne koszty związane z wykonaniem przedmiotu zamówienia

d) suma wartości wymienionych elementów stanowić będzie cenę netto oferty.

e)  wykonawca powinien szacować wszystkie części kosztorysu ofertowego              i kwoty harmonogramu rzeczowo-finansowego z wyłączeniem podatków            i opłat celnych.

18.7 Oddzielnie wykonawcy winni podać kwoty należne z tytułu stosowanych podatków, opłat celnych i importowych według stanu na 30 dzień przed terminem składania ofert. Błędnie zinterpretowane i naliczone w ofercie podatki, opłaty celne i importowe będą uznane za błąd w przeliczeniu ceny co powoduje odrzucenie oferty.

18.8 Podatek VAT, cła i opłaty importowe zostaną zapłacone zgodnie                               z obowiązującymi przepisami prawa polskiego i umowami międzynarodowymi.

18.9 Pozycje dla których nie zostaną wstawione przez wykonawcę ceny, nie zostaną zapłacone po ich wykonaniu i uważać się będzie, że zostały ujęte w innych cenach.

18.10 Ceny jednostkowe winny być określone przez wykonawcę z uwzględnieniem  ewentualnych upustów, jakie wykonawca oferuje. Upust powinien być wyliczony od ceny netto,  z wyłączeniem podatków.

18.11 Ceny jednostkowe określone przez oferenta zostaną ustalone na okres ważności umowy i nie będą podlegały zmianom.

19.  OPIS  KRYTERIÓW, KTÓRYMI ZAMAWIAJĄCY BĘDZIE  SIĘ  KIEROWAŁ PRZY WYBORZE OFERTY, WRAZ  Z  PODANIEM ZNACZENIA  TYCH  KRYTERIÓW  ORAZ  SPOSOBU  OCENY OFERT; (art. 91)

19.1 Oferty będą oceniane na podstawie następujących kryteriów:

1) Cena oferty brutto  -  100%  znaczenia

19.2 Maksymalną ilość punktów za cenę otrzymuje oferent z najniższą ceną oferty.

Pozostałe oferty uzyskują proporcjonalnie mniej.

Punkty za kryterium „Cena ” będą liczone się wg wzoru:

CN

WC  =   ----  x  100

CB

gdzie:

WC  -   ilość punktów za proponowaną cenę brutto oferty

CN    -    cena brutto oferty najniższej

CB    -    cena brutto oferty badanej

19.4 Najkorzystniejszą oferta jest ta, która otrzyma największą ilość punktów.

Wszystkie obliczenia będą dokonywane z dokładnością do dwóch miejsc po   przecinku.

20.  INFORMACJE O FORMALNOŚCIACH, JAKIE POWINNY ZOSTAĆ

DOPEŁNIONE PO WYBORZE OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY

W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO; (art. 94)

20.1  Przed upływem okresu związania ofertą Zamawiający pisemnie zawiadomi wybranego Wykonawcę, że jego oferta została wybrana, a także pozostałych Wykonawców o wyborze oferty.

20.2 Zawiadomienie Wykonawcy o wyborze jego oferty będzie jednocześnie zaproszeniem do zawarcia umowy.

20.3. Umowa będzie podpisana przez Zamawiającego i wybranego Wykonawcę                      w terminie nie krótszym niż 5 dni lub 10 dni od dnia przekazania zawiadomienia o wyborze oferty w zależności sposobu  zawiadomienia (art. 94 pkt 1 pkt 2)

20.4  Zamawiający może zawrzeć umowę w sprawie zamówienia przed upływem wymienionych terminów, jeżeli złożono tylko jedna ofertę.

20.5  Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyla się od zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego lub nie wnosi wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy, zamawiający wybierze ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert, bez przeprowadzania ich ponownej oceny, chyba że  zachodzą przesłanki, o których mowa w art. 93 ust.1

20.6  Istotne postanowienia umowy zawarte są we wzorze umowy stanowiącym załącznik  do specyfikacji

20.7  W zawiadomieniu wysłanym do Wykonawcy, którego oferta została wybrana,  Zamawiający określi termin i miejsce zawarcia umowy o przyznaniu zamówienia.

21.  INFORMACJA  DOTYCZĄCA ZABEZPIECZENIA  NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY;

21.1 Zabezpieczenie służy pokryciu roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy.

21.2 Zamawiający przed podpisaniem umowy będzie wymagał wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy zgodnie z art.148 ust.1uPzp                             w wysokości 5 % ceny całkowitej podanej w ofercie, według wyboru wykonawcy w jednej lub kilku następujących formach :

1) pieniądzu;

2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że zobowiązanie kasy jest zawsze zobowiązaniem pieniężnym;

3) gwarancjach bankowych;

4) gwarancjach ubezpieczeniowych,

5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art.6 b ust.5                      pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000r o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.

21.3  Na inne formy wniesienia zabezpieczenia Zamawiający nie wyraża zgody.

21.4  Zabezpieczenie wnoszone w pieniądzu wykonawca wpłaci przelewem na rachunek   bankowy  zamawiającego Nr 06 8621 0007 4001 0012 3347 0024  Bieszczadzki Bank Spółdzielczy w Ustrzykach Dolnych

21.5  Zamawiający nie dopuszcza tworzenia zabezpieczenia poprzez potrącenia                       z należności za częściowo wykonane roboty budowlane.

21.6  Zabezpieczenie należytego wykonania umowy gwarantuje zgodne z umową wykonanie  robot oraz służy do pokrycia roszczeń z tytułu rękojmi za wykonane roboty.

21.7  Część zabezpieczenia w wysokości 70% zostanie zwrócona w terminie 30 dni              od dnia  wykonania zamówienia i uznania za należycie wykonane.

21.8  Pozostała część w wysokości 30 % zostanie zwrócona nie później niż w 15 dniu po upływie okresu rękojmi za wady.

22.  ISTOTNE DLA STRON POSTANOWIENIA, KTÓRE ZOSTANĄ                       WPROWADZONE DO TREŚCI ZAWIERANEJ UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO, OGÓLNE WARUNKI UMOWY ALBO WZÓR  UMOWY, JEŻELI ZAMAWIAJĄCY WYMAGA OD WYKONAWCY, ABY ZAWARŁ Z NIM UMOWĘ W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO NATAKICH WARUNKACH.

22.1 Zamawiający informuje, że oferent  będzie zobowiązany do podpisania umowy

w formie zgodnej z projektem załączonym do specyfikacji.

23.  POUCZENIE  O  ŚRODKACH OCHRONY PRAWNEJ RZYSŁUGUJĄCYCH

WYKONAWCOM  W  TOKU  POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE

ZAMÓWIENIA

23.1  Środki ochrony prawnej określone w dziale VI Rozdział 2 „ Odwołanie”

art. 180 – 198 , przysługują wykonawcy, uczestnikowi konkursu, a także innemu podmiotowi , jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu danego zamówienia  oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez zamawiającego przepisów niniejszej ustawy.

23.2. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz specyfikacji

istotnych warunków zamówienia przysługują również organizacjom wpisanym

na  listę , o której mowa w art.154 pkt 5 Ustawy Pzp .

23.3. Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy czynności

zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności , do której zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy .

23.4. Jeżeli wartość zamówienia jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach   wydanych na podstawie art.11 ust. 8 odwołanie przysługuje wyłącznie wobec   czynności :

1) wyboru trybu negocjacji bez ogłoszenia , zamówienia z wolnej ręki lub zapytania o cenę ;

2) opisu sposobu dokonywania oceny spełnienia warunków udziału                          w postępowaniu ;

3) wykluczenia odwołującego z postępowania o udzielenie zamówienia ,

4) odrzucenia oferty odwołującego .

23.5  Odwołanie powinno wskazywać czynności lub zaniechanie czynności zamawiającego, której zarzuca się niezgodność z przepisami ustawy, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać żądanie oraz wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania.

23.6. Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby w formie pisemnej albo elektronicznej     opatrzonej bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą   ważnego kwalifikowanego certyfikatu.

23.7. Odwołujący przesyła kopie odwołania zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu.