# 3. OPIS  PRZEDMIOTU  ZAMÓWIENIA

Przedmiotem zamówienia jest opracowanie kompletnej dokumentacji        projektowo-kosztorysowej zadania pn.

„Stadion – budynek socjalny”  w m-ci  Ustrzyki Dolne ul. Kolejowa

o zakresie rzeczowym :

- przebudowa dachu płaskiego na dach stromy wielospadowy

- budowa komina w pomieszczeniu kotłowni dla kotła c.o.

- instalacja odgromowa

Zakres zamówienia obejmuje:

1. Inwentaryzację istniejącego stanu w zakresie niezbędnym do potrzeb opracowania projektu.

2. Ekspertyzę i opinię o możliwości przebudowy, nadbudowy, rozbudowy oraz informację techniczną o założeniach projektowych       i jej uzgodnienie z Zamawiającym - kpl. 3

3. Wykonanie mapy do celów projektowych, uzyskanie wyrysów                              z ewidencji gruntów i budynków oraz wypisów z rejestru             gruntów oraz związane z tym opłaty.

4. Przygotowanie dokumentów do wniosku i złożenie wniosku                                  o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego  -  kpl. 2

Projekt dokumentów do wniosku o wydanie decyzji o lokalizacji  inwestycji celu publicznego należy opracować w terminie do 30 dni od daty podpisania umowy w oparciu o dane zawarte w warunkach przyłączenia, wytycznych, ustaleniach i uzgodnieniem                                                    z Zamawiającym.

Uzgodnienie lokalizacji stanowi podstawę do opracowania                   projektu budowlanego.

5. Projekt budowlany   - kpl. 4

opracowanie zawierające niezbędne opinie, uzgodnienia i informacje   dotyczące bezpieczeństwa i ochrony zdrowia ze względu na specyfikę projektowanego obiektu budowlanego, uwzględniane w planie bezpieczeństwa i ochrony zdrowia i umożliwiający uzyskanie pozwolenia na budowę wykonany zgodnie z :

- ustawą z dnia 07 lipca 1994 r.  Prawo Budowlane, szczególnie                           art.20 i 34

- rozporządzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego

6. Projekty wykonawcze  - kpl. 5

opracowanie uzupełnione szczegółami umożliwiającymi wykonanie  zamówienia bez konieczności dodatkowych opracowań i precyzujący warunki wykonania i odbioru danego zakresu robót w formie opisowej i rysunkowej w zakresie i stopniu dokładności niezbędnym do sporządzenia przedmiaru robót, kosztorysu inwestorskiego, przygotowania oferty przez wykonawcę i realizacji robot budowlanych wykonane zgodnie z :

- rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 02 września 2004 r.          w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji  projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego                               – (rozdział 1 i 2)

7. Specyfikacje techniczne wykonania robót i odbioru robót  - kpl. 3

wykonania i odbioru robót budowlanych  zgodnie z rozporządzeniem     Ministra Infrastruktury z dnia 02 września 2004 r.  w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji  projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego – (rozdział 3)

8.  Przedmiar robót  - kpl. 3

przez które należy rozumieć opracowania wchodzące w skład dokumentacji projektowej zawierające zestawienie przewidzianych  do wykonania robót podstawowych w kolejności technologicznej ich wykonania wraz z ich szczegółowym opisem lub wskazaniem podstaw ustalających szczegółowy opis oraz wskazaniem właściwych specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych,                   z wyliczeniem i zestawieniem ilości jednostek przedmiarowych robót podstawowych wynikających  dokumentacji projektowej

- (rozdział 2  §§ 6, 7, 8, 9 i 10)

9. Kosztorys inwestorski  - kpl. 3

wykonany zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia         18 maja 2004 r.  w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym

10. Zakres dokumentacji wymieniony w pozycjach 5 do 8 należy również    wykonać na nośniku CD.

Wspólny słownik zamówień (CPV) :

74 14 22 00-0  Usługi projektowe

Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.

Zamawiający nie dopuszcza składania oferty wariantowej.

##### Ogólny program funkcjonalno-użytkowy

#### Konstrukcja i technologia

- Metoda wykonania - tradycyjna,

- konstrukcja dachowa drewniana, wielospadowa

- kąt nachylenia dachu dla warunków górskich,

- pokrycie dachu z blachy dachówkopodobnej

- kominy ponad dachem z cegły klinkierowej

Zaprojektować zadaszenie istniejących schodów zewnętrznych