# 3. OPIS  PRZEDMIOTU  ZAMÓWIENIA

Przedmiotem zamówienia jest opracowanie kompletnej dokumentacji        projektowo-kosztorysowej zamówienia pod nazwą :

Wodociąg w m-ci Ropienka

o zakresie rzeczowym obejmującym:

1) Remont istniejącego zbiornika wyrównawczego (roboty budowlane, technologia, ogrodzenie i inne wynikające z dokonanej oceny stanu technicznego)

2) Ujęcia istniejących dwóch studni głębinowych (obudowa                       i ogrodzenie strefy bezpośredniej)

3) Kontenerową stację pompowani i uzdatniania wody (ogrodzenie, agregat prądotwórczy, kanalizacja)

4) Zasilanie elektryczne stacji pompowni i uzdatniania wody oraz zasilanie i sterowanie pomp w studniach i zbiorniku wyrównawczym

5) Połączenia instalacyjne pomiędzy obiektami : studnie – stacja pompowni i uzdatniania - zbiornik wyrównawczy,

6) Sieć wodociągową od zbiornika wyrównawczego wraz                              z przyłączeniami do budynków (dług. ok. 4 km)

7) Drogi dojazdowe do obiektów (zbiornik, pompownia)

Przedmiot zamówienia obejmuje:

1. Inwentaryzację istniejącego stanu w zakresie niezbędnym do potrzeb opracowania projektu (część opisowa i dokumentacja fotograficzna obrazująca stan obecny) -  kpl. 3

2. Ekspertyzę techniczną i opinię istniejącego stanu oraz informację techniczną o założeniach projektowych i jej uzgodnienie                               z Zamawiającym  - kpl. 3

3. Wykonanie mapy do celów projektowych, uzyskanie wyrysów                                    z ewidencji gruntów i budynków oraz wypisów z rejestru             gruntów oraz związane z tym opłaty.

4. Przygotowanie dokumentów do wniosku i złożenie wniosku                                   o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego oraz przygotowanie     i podpisanie umów cywilnoprawnych na wejście w teren z właścicielami działek -  kpl. 2

Projekt dokumentów do wniosku o wydanie decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego i złożenie wniosku należy opracować                  w terminie do 60 dni od daty podpisania umowy w oparciu o dane     zawarte w wytycznych, ustaleniach i uzgodnieniem                                   z Zamawiającym.

5. Przygotowanie karty przedsięwzięcia zadania i wniosku o wydanie    decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia  - kpl. 4

6. Raport o oddziaływaniu na środowisko - kpl. 4

7. Projekt budowlany   - kpl. 4

opracowanie zawierające niezbędne opinie, uzgodnienia i informacje   dotyczące bezpieczeństwa i ochrony zdrowia ze względu na specyfikę projektowanego obiektu budowlanego, uwzględniane w planie bezpieczeństwa i ochrony zdrowia i umożliwiający uzyskanie pozwolenia na budowę zawierający :

1) Projekt zagospodarowania działki lub terenu oraz oświadczenia

2) Projekt architektoniczno-budowlany określający funkcję, formę                    i konstrukcje obiektu budowlanego, jego charakterystykę energetyczną i ekologiczną oraz proponowane rozwiązania techniczne i wyniki badań geologiczno-inżynierskich oraz geotechniczne warunki posadowienia obiektów budowlanych

Dokumentację należy wykonać zgodnie z :

- ustawą z dnia 07 lipca 1994 r.  Prawo Budowlane, szczególnie                      art. 20 i 34

- rozporządzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie szczegółowego  zakresu i formy projektu budowlanego

8. Projekty wykonawcze  - kpl. 5

opracowanie uzupełnione szczegółami umożliwiającymi wykonanie  zamówienia bez konieczności dodatkowych opracowań                                  i precyzujący warunki wykonania i odbioru danego zakresu robót         w formie opisowej i rysunkowej w zakresie i stopniu dokładności niezbędnym do sporządzenia przedmiaru robót, kosztorysu inwestorskiego, przygotowania oferty przez wykonawcę i realizacji robot budowlanych wykonane zgodnie z :

- rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 02 września                 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji  projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego                               – (rozdział 1 i 2)

9. Specyfikacje techniczne wykonania robót i odbioru robót  - kpl. 3

wykonania i odbioru robót budowlanych  zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 02 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji  projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego - (rozdział 3)

10. Przedmiary robót  - kpl. 3

przez które należy rozumieć opracowania wchodzące w skład dokumentacji projektowej zawierające zestawienie przewidzianych do wykonania robót podstawowych w kolejności technologicznej ich wykonania wraz z ich szczegółowym opisem lub wskazaniem podstaw ustalających szczegółowy opis oraz wskazaniem właściwych specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych,    z wyliczeniem i zestawieniem ilości jednostek przedmiarowych robót podstawowych wynikających  dokumentacji projektowej                                    - (rozdział 2  §§ 6, 7, 8, 9 i 10)

11. Kosztorysy inwestorskie  - kpl. 3

wykonany zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury                 z dnia18 maja 2004 r. w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym

12. Studium wykonalności zadania - kpl. 4

13. Zakres dokumentacji wymieniony w pozycjach 5 do 12 należy         również wykonać na nośniku CD.

Wspólny słownik zamówień (CPV) :

74 14 22 00-0  Usługi projektowe

Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.

Zamawiający nie dopuszcza składania oferty wariantowej.