# 3. OPIS  PRZEDMIOTU  ZAMÓWIENIA

## 1.   Gmina Ustrzyki Dolne występuje w przetargu jako Strona Zamawiająca realizująca zadanie o nazwie:

„ FUNDUSZ  SOŁECKI  -  2015

-  REMONT BUDYNKÓW ŚWIETLIC WIEJSKICH”

2.   Opis przedmiotu, zakres zamówienia, oraz informacja o możliwości

składania ofert częściowych;

2.1  Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego :

„ FUNDUSZ  SOŁECKI  -  2015

- REMONT BUDYNKÓW ŚWIETLIC WIEJSKICH”

  - Rodzaj zamówienia : roboty budowlane, remontowe

2.3 Określenie przedmiotu oraz zakres zamówienia - obejmujący remonty

budynków świetlic wiejskich w sołectwach:

  - JURECZKOWA

Remont pomieszczeń o powierzchni       	                               	 - 19,26 m2

  - ŁOBOZEW  GÓRNY

Wymiana starej stolarki okiennej na PCV                                          -  11,52 m2

  - RÓWNIA

Izolacje i warstwy cementowe pod posadzki                    	          - 330,19 m2

  - TELEŚNICA

Izolacje i warstwy cementowe pod posadzki               		           -  28,49 m2

Wymiana starej stolarki okiennej  na PCV                                         -    3,60 m2

Wymiana drzwi zewnętrznych 90/200  			                      -    1,80 m2

  - WOJTKÓWKA

Malowanie pokrycia	 dachowego				                     - 229,00 m2

zgodnie z załączonym Przedmiarem Robót.

2.4  Wspólny słownik zamówień (CPV) :

45 400000 - 1  rob. wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych

45 261200 - 6  wyk. pokryć dachowych i malowanie dachów

45 421000 - 4  roboty w zakresie stolarki budowlanej

45 453000 - 7  roboty remontowe i renowacyjne

2.5  Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert częściowych

2.6  Zamawiający nie dopuszcza składania oferty wariantowej.

2.7  Zakres  rzeczowy  przedstawiony  jest  w  opisie przedmiotu zamówienia

- w dokumentacji przetargowej która jest do wglądu w Urzędzie Miejskim

w Ustrzykach Dolnych  ul. Mikołaja Kopernika 1 pokój nr 12

oraz na stronie internetowej Urzędu Miejskiego

-  www.ustrzyki-dolne.pl     przetargi aktualne

2.8 Forma wynagrodzenia - wynagrodzenie kosztorysowe

3.  Termin wykonania zamówienia;

- rozpoczęcie robót :   po podpisaniu umowy

- zakończenie robót :  do 21 lipca 2015 r.

4. Warunki realizacji przedmiotu zamówienia

4.1 Roboty będące przedmiotem zamówienia, należy wykonać   kompleksowo, siłami własnymi lub w systemie Generalnego Wykonawstwa, zgodnie ze sztuką budowlaną oraz obowiązującymi przepisami i normami.

4.2  Do w/w zakresu należy między innymi:

- urządzenie i zagospodarowanie placu i zaplecza budowy oraz doprowadzenia niezbędnych mediów

- utrzymania zaplecza budowy - np. woda, energia elektryczna, dozorowanie

- przywrócenie terenu do stanu pierwotnego w miejscach nie przewidzianych pod roboty inwestycyjne a zajętych w trakcie robót

- zapewnienie dojazdów i dojść w trakcie robót do posesji usytuowanych wzdłuż placu budowy

- usuniecie zaistniałych kolizji w trakcie realizacji

- doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego z wyrównaniem ewentualnych szkód użytkownikom posesji sąsiadującymi z wykonywanymi robotami.

- wywóz śmieci, odpadów materiałowych i pozostałości po robotach

- rozbiórkowych we własnym zakresie na wysypisko

- zapewnienia obsługi geodezyjnej w czasie prowadzonych prac w tym wytyczenie i inwentaryzacja powykonawcza

5.  Forma wynagrodzenia

5.1 Wynagrodzenie kosztorysowe netto ustalone w drodze przetargu

nieograniczonego  + podatek VAT 23%

5.2 Cena oferty musi zawierać wszelkie koszty związane z wykonaniem

przedmiotu zamówienia, wynikające z opisu robot jak również w nim nie

ujęte, a bez których nie można wykonać zamówienia.

5.3 Ustalone w drodze przetargu ceny jednostkowe i koszty są niezmienne do zakończenia zadania.

5.4 Skutki finansowe jakichkolwiek błędów w wycenie oferty obciążają oferenta.

5.5 Należy przewidzieć wszystkie okoliczności, które mogą wpłynąć na cenę

zamówienia.

5.6 W związku z powyższym wymagane jest od oferentów bardzo szczegółowe

sprawdzenie w terenie warunków wykonania zamówienia.

5.7 W cenie należy uwzględnić wszystkie koszty związane z wykonaniem przedmiotu  zamówienia, w tym w szczególności:

 urządzenie i zagospodarowanie placu i zaplecza budowy oraz doprowadzenia niezbędnych mediów

- utrzymania zaplecza budowy - np. odpłatność  za wodę, energię elektryczną, dozorowanie

- przywrócenie terenu do stanu pierwotnego w miejscach nie przewidzianych pod roboty inwestycyjne a zajętych w trakcie robót

- zapewnienie dojazdów i dojść w trakcie robót do posesji usytuowanych wzdłuż placu budowy

  usunięcie zaistniałych kolizji w trakcie realizacji

 doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego z wyrównaniem ewentualnych

szkód użytkownikom posesji sąsiadującymi  z wykonywanymi robotami.

- wywóz śmieci, odpadów materiałowych i pozostałości po robotach

rozbiórkowych we własnym zakresie na wysypisko i związane z tym

opłatami

- zapewnienia obsługi geodezyjnej w czasie prowadzonych prac w tym

wytyczenie i inwentaryzacja powykonawcza.

5.8 Podczas wyceniania pozycji należy się odnieść do warunków umowy                                     i dokumentacji przetargowej w celu ukierunkowania opisanych robót oraz potrzebnych do ich wykonania materiałów.

5.9 Cena oferty powinna zawierać wszystkie koszty robót ze wszystkimi kosztami i wydatkami, które mogą być potrzebne na pokrycie wydatków związanych

z wykonaniem robót budowlanych, wraz z pracami tymczasowymi i robotami konstrukcyjnymi, które mogą być potrzebne, jak również z ogólnym ryzykiem, obciążeniami i zobowiązaniami wyznaczonymi przez dokumenty przetargowe na podstawie, których sformułowano ofertę.

6.  Dodatkowe wyjaśnienia dotyczące obliczenia ceny

6.1 Wycenę oferty należy wykonać w PLN.

6.2 Cena ofertowa powinna zawierać wyszczególnione należne podatki, opłaty celne i importowe nałożone, zgodnie z prawem i rozporządzeniami kraju pochodzenia Strony Zamawiającej, na produkcję, wytwarzanie, sprzedaż                      i transport wyposażenia, zakup materiałów i towarów Wykonawcy, które będą wykorzystywane lub dostarczane w ramach dokumentacji przetargowej.

6.3 Bez względu na jakiekolwiek ograniczenia zasugerowane przez opis Wykonawca musi jasno zrozumieć, że kwota podana przez niego w ofercie stanowi zapłatę za prace wykonaną i zakończoną pod każdym względem.

6.4 Uważa się, że Wykonawca wziął pod uwagę wszystkie wymagania                                    i zobowiązania, bez względu na to czy zostały określone czy zasugerowane, zawarte we wszystkich częściach niniejszej dokumentacji przetargowej i że odpowiednio je wycenił

6.5 Tak więc, kwota musi zawierać nagłe i nieprzewidziane wydatki oraz różnorakie ryzyko związane z koniecznością wybudowania, wykończenia                           i konserwacji całości robót objętych dokumentacją przetargową.

6.6  Za uszkodzenia w materiałach lub straty w ich ilościach poniesione w czasie transportu lub pakowania, wynagrodzenie nie będzie wypłacone.