# OPIS  PRZEDMIOTU  ZAMÓWIENIA

Przedmiotem zamówienia jest opracowanie kompletnej dokumentacji        projektowo-kosztorysowej zadania pn.

„Oświetlenie drogi” w m-ci Nowosielce Kozickie

zgodnie z :

- warunkami przyłączenia nr RE4/RP/Wz/138/161/2015 dla podmiotu V grupy przyłączeniowej do sieci dystrybucyjnej o napięciu 0,4 kV z dnia 27.03.2015 r.

- umową nr RE4/RP/Wz/138/161/2015/5242293 o przyłączenie do sieci dystrybucyjnej zawartą pomiędzy Gminą Ustrzyki Dolne a PGE Dystrybucja S. A. Oddział Rzeszów reprezentowaną przez Rejon Energetyczny Sanok

- ustaleniami i uzgodnieniem z Zamawiającym oraz RE Sanok.

Zakres zamówienia obejmuje:

1. Inwentaryzację istniejącego stanu w zakresie niezbędnym do potrzeb opracowania projektu oraz informację techniczną o założeniach projektowych                     i jej uzgodnienie z Zamawiającym.

2. Wykonanie mapy do celów projektowych, uzyskanie wyrysów                              z ewidencji gruntów i budynków oraz wypisów z rejestru gruntów oraz  związane z tym opłaty.

3. Przygotowanie i podpisanie umów cywilnoprawnych na wejście w teren                              z właścicielami działek oraz przygotowanie dokumentów do wniosku i złożenie wniosku o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego -  kpl. 2

Projekt dokumentów do wniosku o wydanie decyzji o lokalizacji  inwestycji celu publicznego należy opracować w terminie do 30 dni                       od daty podpisania umowy w oparciu o dane zawarte w warunkach przyłączenia, wytycznych, ustaleniach i uzgodnieniem  z Zamawiającym.

Uzgodnienie lokalizacji stanowi podstawę do opracowania projektu budowlanego.

4. Projekt budowlany   - kpl. 4

opracowanie zawierające niezbędne opinie, uzgodnienia i informacje   dotyczące bezpieczeństwa i ochrony zdrowia ze względu na specyfikę projektowanego obiektu budowlanego, uwzględniane w planie bezpieczeństwa  i ochrony zdrowia i umożliwiający uzyskanie pozwolenia na budowę wykonany zgodnie z :

- ustawą z dnia 07 lipca 1994 r.  Prawo Budowlane, szczególnie art.20 i 34

- rozporządzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej             z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego

5. Projekty wykonawcze  - kpl. 5

opracowanie uzupełnione szczegółami umożliwiającymi wykonanie  zamówienia bez konieczności dodatkowych opracowań i precyzujący warunki wykonania       i odbioru danego zakresu robót w formie opisowej i rysunkowej w zakresie           i stopniu dokładności niezbędnym do sporządzenia przedmiaru robót, kosztorysu inwestorskiego, przygotowania oferty przez wykonawcę i realizacji robot budowlanych wykonane zgodnie z :

- rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 02 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji  projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego – (rozdział 1 i 2)

6. Specyfikacje techniczne wykonania robót i odbioru robót  - kpl. 3

wykonania i odbioru robót budowlanych zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 02 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu       i formy dokumentacji  projektowej, specyfikacji technicznych wykonania                    i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego – (rozdział 3)

7. Przedmiar robót  - kpl. 3

przez które należy rozumieć opracowania wchodzące w skład dokumentacji projektowej zawierające zestawienie przewidzianych  do wykonania robót podstawowych w kolejności technologicznej ich wykonania wraz z ich szczegółowym opisem lub wskazaniem podstaw ustalających szczegółowy opis oraz wskazaniem właściwych specyfikacji technicznych wykonania                        i odbioru robót budowlanych, z wyliczeniem i zestawieniem ilości jednostek przedmiarowych robót podstawowych wynikających  dokumentacji projektowej

- (rozdział 2  §§ 6, 7, 8, 9 i 10)

8. Kosztorys inwestorski  - kpl. 3

wykonany zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia                               18 maja 2004 r.  w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym

9. Zakres dokumentacji wymieniony w pozycjach 5 do 8 należy również wykonać na nośniku CD.

Wspólny słownik zamówień (CPV) :

74 14 22 00-0  Usługi projektowe

Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.

Zamawiający nie dopuszcza składania oferty wariantowej.