3. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

- Gmina Ustrzyki Dolne występuje w przetargu jako Strona Zamawiająca realizująca zadanie o nazwie:

„Ogrodzenie cmentarza komunalnego w miejscowości 
Nowosielce Kozickie, gm. Ustrzyki Dolne”

- Przedmiotem zamówienia jest wykonanie remontów dróg gminnych

w sołectwach wg zestawienia:

  - Zakres rzeczowy zamówienia obejmuje wykonanie m.in.:

  - ogrodzenie z siatki na słupach stalowych, wys. 1,5 m z rozebraniem istniejącego (bez wywożenia – przekazanie Sołtysowi)– 565,00 m,

  - fundamenty betonowe z betonu żwirowego – 0,135 m3,

  - brama przesuwna szer. 4,5 m wraz z furtką 1,0 m,

  - fundamenty bramy – 0,90 m3,

Wspólny słownik zamówień (CPV):

45340000-2 Instalowanie ogrodzeń, płotów i sprzętu ochronnego

45421148-3 Instalowanie bram

  - Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.

  - Zamawiający nie dopuszcza składania oferty wariantowej.

  - Forma wynagrodzenia - wynagrodzenie kosztorysowe.

  - Zakres rzeczowy przedstawiony jest w dokumentacji przetargowej, która jest do wglądu w Urzędzie Miejskim w Ustrzykach Dolnych ul. M. Kopernika 1, parter, pokój nr 12 oraz na stronie internetowej  Urzędu Miejskiego

www.ustrzyki-dolne.pl  -   przetargi aktualne

- Termin wykonania zamówienia:

- rozpoczęcie robót:    po podpisaniu umowy

- zakończenie robót:   do 25.08.2015 r.

4.   Warunki  realizacji  przedmiotu  zamówienia:

- Roboty będące przedmiotem zamówienia, należy wykonać kompleksowo, siłami własnymi lub w systemie Generalnego Wykonawstwa, zgodnie ze sztuką budowlaną oraz obowiązującymi przepisami i normami.

- Do ww. zakresu należy między innymi:

- urządzenie i zagospodarowanie placu i zaplecza budowy,

- zapewnienie we własnym zakresie zasilania w energię elektryczną oraz dostawę wody technologicznej i spożywczej, a także możliwość podgrzewania napojów i posiłków,

- utrzymanie zaplecza budowy,

- przywrócenie terenu do stanu pierwotnego w miejscach nie przewidzianych pod roboty inwestycyjne, a zajętych w trakcie robót, usuniecie zaistniałych kolizji w trakcie realizacji,

- doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego z wyrównaniem ewentualnych szkód  użytkownikom posesji sąsiadującymi z wykonywanymi robotami,

- wywóz śmieci, odpadów materiałowych i pozostałości po robotach rozbiórkowych we własnym zakresie i ponoszenie związanych z tym opłat,

- zabezpieczenie obiektu przed zalewaniem podczas opadów deszczu 
w trakcie trwania robót,

- zapewnienia obsługi geodezyjnej w czasie prowadzonych prac.

5.  Forma wynagrodzenia:

- Wynagrodzenie kosztorysowe netto ustalone w drodze przetargu nieograniczonego + podatek  VAT  23 %,   cła   i   opłaty   importowe.

- Cena   oferty   musi  zawierać   wszelkie   koszty   związane  z   wykonaniem przedmiotu zamówienia, wynikające z dokumentacji przetargowej jak również w niej nie ujęte,  a  bez których nie można wykonać zamówienia.

- Ustalone w drodze przetargu ceny jednostkowe i koszty są niezmienne do zakończenia zadania.

- Z tego względu przed ustaleniem ceny oferty Wykonawca powinien w sposób szczególnie staranny przeanalizować dokumentację projektową i załączony przedmiar robót w celu uniknięcia ewentualnych rażących różnic w ilościach robót lub nie ujętych robót.

- O zaistniałych różnicach pomiędzy nimi należy powiadomić zamawiającego.

- Skutki finansowe jakichkolwiek błędów w wycenie oferty obciążają wykonawcę.

- Należy przewidzieć wszystkie okoliczności, które mogą wpłynąć na cenę zamówienia.

- W związku z powyższym zalecane jest od oferentów bardzo szczegółowe sprawdzenie w terenie warunków wykonania zamówienia.

- W cenie należy uwzględnić wszystkie koszty związane z wykonaniem przedmiotu zamówienia, w tym w szczególności:

- urządzenie i zagospodarowanie placu i zaplecza budowy,

- zapewnienie we własnym zakresie zasilania w energię elektryczną oraz dostawę wody technologicznej i spożywczej, a także możliwość podgrzewania napojów  i posiłków,

- utrzymanie zaplecza budowy,

- przywrócenie terenu do stanu pierwotnego w miejscach nie przewidzianych pod   roboty inwestycyjne a zajętych w trakcie robót,

- usuniecie zaistniałych kolizji w trakcie realizacji,

- doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego z wyrównaniem ewentualnych szkód użytkownikom posesji sąsiadującymi z wykonywanymi robotami,

- wywóz śmieci, odpadów materiałowych i pozostałości po robotach rozbiórkowych we własnym zakresie i ponoszenie związanych z tym opłat,

- zapewnienia obsługi geodezyjnej w czasie prowadzonych prac.

- Dodatkowe wyjaśnienia dotyczące obliczenia ceny

  - Wszystkie pozycje wyceniane są w PLN

  - Cena ofertowa powinna zawierać wyszczególnione należne podatki, opłaty celne i importowe nałożone, zgodnie z prawem i rozporządzeniami kraju pochodzenia Strony Zamawiającej, na produkcję, wytwarzanie, sprzedaż 
i transport wyposażenia, urządzenia linii produkcyjnej, zakup materiałów 
i towarów Wykonawcy, które będą wykorzystywane lub dostarczane w ramach SIWZ.

  - Bez względu na jakiekolwiek ograniczenia zasugerowane przez opis każdej pozycji Wykonawca musi jasno zrozumieć, że kwoty podane przez niego 
w kosztorysie stanowią zapłatę za pracę wykonaną i zakończoną pod każdym względem.

  - Uważa się, że Wykonawca wziął pod uwagę wszystkie wymagania 
i zobowiązania, bez względu na to czy zostały określone czy zasugerowane, zawarte we wszystkich częściach niniejszej SIWZ i że odpowiednio wycenił pozycje kosztorysu.

  - Kwota musi zawierać nagłe i nieprzewidziane wydatki oraz różnorakie ryzyko związane z koniecznością wybudowania, wykończenia i konserwacji całości robót objętych SIWZ.

  - Jeżeli w kosztorysie nie zostały zawarte oddzielne pozycje, wszystko to musi być uwzględnione w stawkach i kwotach przypisanych poszczególnym pozycjom  dla  wszystkich  kosztów  wchodzących  w rachubę  w kosztorysie.

  - Kwoty podane przez Wykonawcę we wszystkich pozycjach kosztorysu muszą zawierać odpowiednie proporcje w stosunku do kosztów wykonania robót określonych w SIWZ oraz wszystkie marże i narzuty, zyski, koszty administracyjne i tym podobne wydatki.

  - Kwoty podane w kosztorysie będą użyte do wyliczeń należnych płatności za etap wykonania robót, należnych płatności okresowych oraz w celu wyceny odchyleń w kosztach.

  - Za uszkodzenia w materiałach lub straty w ich ilościach poniesione w czasie transportu lub pakowania, wynagrodzenie nie będzie wypłacone.

  - Podczas wyceniania pozycji należy się odnieść do warunków umowy, SIWZ  
w celu ukierunkowania i opisania robót oraz potrzebnych do ich wykonania materiałów.

  - Przyjmuje się, że poniesione narzuty z racji ustanowienia robót, zysku 
i wynagrodzeń za wszystkie zobowiązania, są rozdzielone równomiernie na wszystkie stawki jednostkowe.

7.  Przedmiar robót

  - Celami przedstawienia Przedmiaru Robót jest :

    - zapewnienie wystarczającej informacji na temat ilości prac do wykonania, pozwalającej Wykonawcom przygotować właściwe oferty,

    - zapewnienie dla Zamawiającego kosztorysu ofertowego z podziałem na elementy i okresy rozliczeniowe wykonanych prac.

  - Przedmiar robót będzie wykorzystany do określenia ceny jednostkowej danej pozycji dla której Zamawiający podał przedmiarowe ilości.

  - Zamawiający podaje podstawę nakładów w postaci odpowiednich KNNR czy KNR jedynie w celu pełniejszego opisu robót.

  - Podana podstawa nie stanowi obowiązującej oferenta podstawy przy kalkulacji ceny.

  - Podstawą dla wykonawcy winna być jego własna, oparta na rachunku ekonomicznym kalkulacja.

  - Cena oferty musi zawierać wszelkie koszty związane z wykonaniem przedmiotu zamówienia, wynikające z przedmiaru robót jak również w nim nie ujęte a bez których nie można wykonać zamówienia.

  - Ustalone w drodze przetargu ceny jednostkowe i koszty są niezmienne do zakończenia zadania.