Ustrzyki Dolne, 21.06.2016 r.

ZP-271.43.2016

MODYFIKACJA
SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

W nawiązaniu do ogłoszenia o przetargu nieograniczonym, w oparciu o art. 38 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r., zawiadamiam 
o dokonaniu zmiany specyfikacji istotnych warunków zamówienia dla zadania pn. „Przedszkole moich marzeń – budowa zaplecza żłobka gminnego poprzez rozbudowę i przebudowę Przedszkola Nr 1 w Ustrzykach Dolnych”.

Przedmiotowa modyfikacja polega na uzupełnieniu dokumentacji przetargowej 
o korektę zestawienia opraw oświetleniowych i osprzętu, do wglądu w pokoju nr 12 Urzędu Miejskiego w Ustrzykach Dolnych, ul. Mikołaja Kopernika 1, oraz na stronie internetowej Urzędu Miejskiego www.ustrzyki-dolne.pl - przetargi aktualne.

Dokonana modyfikacja specyfikacji wiąże wykonawcę z chwilą ogłoszenia treści niniejszego pisma.

Otrzymują:

1 x strona internetowa Urzędu Miejskiego

1 x tablica ogłoszeń

1 x aa

ZESTAWIENIE OPRAW OŚWIETLENIOWYCH I OSPRZĘTU

| l.p | Symbol w projekcie | Ilość po sprawdzeniu i korekcie |
| --- | --- | --- |
| OPRAWY OŚWIETL. |
| 1. | PZ1 (poz. 99) | 10 |
| 2. | PZ2 (poz. 100) | 11 |
| 3. | P1 (poz. 101) | 53 |
| 4. | P2 (poz. 102) | 10 |
| 5. | P3 (poz. 103) | 7 |
| 6. | P3/AW -10szt; P2/AW- 1szt. (poz. 104) | 11 |
| 7. | P4 (poz. 105) | 11 |
| 8. | P4/AW (poz. 106) | 18 |
| 9. | F1 (poz. 107) | 1 |
| 10. | F2 (poz. 108) | 29 |
| 11. | F2/AW (poz. 109) | 14 |
| 12. | F3 (poz. 110) | 17 |
| 13. | F3/AW (poz. 111) | 3 |
| 14. | F4 (poz. 112) | 8 |
| 15. | F4/AW (poz. 113) | 2 |
| OSPRZĘT |
| 1. | Puszki PK60 głęb. bezhalog. (poz. 55 ) | 191 |
| 2. | Przycisk 1-bieg. (poz. 63) | 16 |
| 3. | Łącznik schodowy (poz. 65) | 30 |
| 4. | Gniazdo wtyczkowe pojedyncze bryzgoszcz. z przesł. styków (poz. 70) | 48 |

Uwaga! W nawiasach podano nr pozycji przedmiaru