Ustrzyki Dolne, dnia 14.12.2016

ZP-271.59.2016

**WYJAŚNIENIE i ZMIANA**

**SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA**

Dotyczy : „**Wymiana lamp oświetlenia wraz z zapewnieniem finansowania w oparciu o model ESCO oraz usługą serwisu/konserwacji** **na terenie Gminy Ustrzyki Dolne ”**

Działając na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy prawo zamówień publicznych (tekst jedn. Dz. U.z 2015 r. poz. 2164) ze zmianami udziela wyjaśnienia na zadawane pytania Wykonawców dotyczące treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia .

**Pytanie:**

1.W nawiązaniu do XXI SIWZ Wymagania do zabezpieczenia należytego wykonania umowy – czy Zamawiający dopuszcza zabezpieczeń finansowych w formie weksla poręczonego przez podmiot gospodarczy zewnętrzny lub osobę fizyczną?

**Odpowiedź:**

Poręczenie weksla przez podmiot gospodarczy zewnętrzny (niebędący bankiem lub SKOK-iem) lub przez osobę fizyczną jest niedopuszczalne w świetle art. 148 ustawy PZP.

**Pytanie:**

1**.** Zamawiający określił, iż Wykonawca powinien się wykazać przynajmniej pięcioma usługami w zakresie wymiany oświetlenia ulicznego, czy Zamawiający uzna spełnienie warunku jeżeli Wykonawca wykaże się zrealizowaniem 5 inwestycji budowy oświetlenia ulicznego?

**Odpowiedź:**

Zamawiający uzna spełnienie warunku udziału w postępowaniu jeżeli wykonawca wykaże się 5 zrealizowanymi inwestycjami w zakresie wymiany oświetlenia ulicznego.

**Pytanie:**

1.Zamawiający wymaga w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu przedłożenia wykazu personelu. Prosimy o sprecyzowanie warunku: dysponowaniem jakimi osobami ma się wykazać Wykonawca by udowodnić spełnianie warunku.

**Odpowiedź:**

Wykonawca powinien wykazać się osobami , które będą realizować przedmiotowe zadnie w tym przynajmniej jedna osoba z uprawnieniami budowlanymi do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji elektrycznych.

**Ponadto:** Zamawiający dokonał zmian w treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia, polegających na:

**W § 3** projektu umowy ZOBOWIĄZANIA WYKONAWCY dodano pkt 10 o treści: „W przypadku zauważenia znacznego spadku skuteczności świetlnej opraw, w okresie gwarancji Zamawiający zastrzega sobie prawo do przedłożenia przez Wykonawcę pomiaru natężenia i luminacji oświetlenia na wskazanych odcinkach przez Zamawiającego . dodaje się zapis o treści : „**W przypadku gdy pomiar wykaże 30% spadek skuteczności świetlnej oprawy w stosunku do nominalnej skuteczności świetlnej podanej w karcie katalogowej oprawy , oprawa będzie podlegać wymianie na nową w ramach gwarancji z nowym okresem gwarancji zaproponowanym przez wykonawcę w złożonej ofercie”.**

**W załączniku Nr 1 do SIWZ „**minimalne parametry techniczne zamówienia określone przez Zamawiającego”, **wykreślona zostaje pozycja „regulacja kątem nachylenia”** – omyłka pisarska, Zamawiający nie określa regulacji kątu nachylenia.

**W pkt III SIWZ Opis przedmiotu zamówieni w p.pkt 6 „**wykonawca zobowiązuje się dostarczyć wyłącznie urządzenia fabrycznie nowe spełniające wymagane normy jakościowe obowiązujące w tym zakresie” , po „fabrycznie nowe” dodaje się zapis o treści: **tego samego producenta ,typu i jednakowej barwy światła.**