Ustrzyki Dolne, dnia 20.12.2016

ZP-271.59.2016

**WYJAŚNIENIE i ZMIANA**

**SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA**

Dotyczy : „**Wymiana lamp oświetlenia wraz z zapewnieniem finansowania w oparciu o model ESCO oraz usługą serwisu/konserwacji** **na terenie Gminy Ustrzyki Dolne ”**

Działając na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy prawo zamówień publicznych (tekst jedn. Dz. U.z 2015 r. poz. 2164) ze zmianami udziela wyjaśnienia na zadawane pytania Wykonawców dotyczące treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia .

**Pytanie:**

1.Czy w ofercie należy uwzględnić wymianę przewodów zasilających oprawy oświetleniowe. Jeśli tak to w jakim procencie?

2. Czy w ofercie należy uwzględnić wymianę słupowych tabliczek bądź złączy bezpiecznikowych. Jeśli tak to w jakim zakresie?

**Odpowiedź:**

1.Przedmiot umowy nie obejmuje jakichkolwiek czynności związanych z budową lub wymianą słupów, na których posadowione jest oświetlenie uliczne. ( Pkt 3 p.pk4 SIWZ).

**Pytanie:**

1.Jakie jest zalecenie Zamawiającego w kwestii zdemontowanych opraw. Czy w ofercie należy ująć koszty transportu zdemontowanych materiałów w miejsce wskazane przez Zamawiającego, czy uwzględnić koszty utylizacji po stronie Wykonawcy?

**Odpowiedź:**

 W ofercie należy uwzględnić koszt transportu zdemontowanych opraw w ilości 759 sztuk własność PGE Dystrybucja S.A Oddział Rzeszów do Rejonu Energetycznego w Sanoku ul. Lipińskiego 138, 38-500 Sanok.

Natomiast pozostałe oprawy – własność Gminy Ustrzyki Dolne , Zamawiający wskaże miejsce składowania na terenie miejscowości Ustrzyki Dolne.