# OPIS  PRZEDMIOTU  ZAMÓWIENIA

Przedmiotem zamówienia jest opracowanie dokumentacji  projektowo        -kosztorysowej zadania pn.

”Kaplica cmentarna - Dom przedpogrzebowy” w m-ci Brzegi Dolne

Zakres zamówienia obejmuje :

## I.  Koncepcję programowo-przestrzenną  - kpl.3

## która powinna miedzy innymi:

  - precyzować podstawowy program funkcyjny

  - przedstawiać propozycje rozwiązań, tj. zagospodarowania działki i pomieszczeń   (projekty koncepcyjne rozwiązań)

  - określić wskaźnikowo koszty, okres i uwarunkowania realizacji

- wymagania i zapotrzebowanie na  dostawę czynników energetycznych,          zapotrzebowanie wody, odprowadzenie ścieków i inne

- wstępny harmonogram przygotowań i realizacji inwestycji

  - stanowić postawę dla wykonania projektu budowlanego

Koncepcja programowo-przestrzenna powinna składać się z:

- części opisowej

- części graficznej

- ewentualnie załączników - analiz szczegółowych.

  - wytycznych i ustaleń z Urzędem Miejskim

Koncepcję należy uzgodnić z Urzędem Miejskim.

Uzgodniona koncepcja  stanowi podstawę do opracowania projektu budowlanego.

## II. Projekt budowlany  - kpl. 5

jako opracowanie wielobranżowe zawierające niezbędne opinie, uzgodnienia i informacje dotyczące bezpieczeństwa i ochrony zdrowia ze względu na specyfikę projektowanego obiektu budowlanego, uwzględniane w planie bezpieczeństwa               i ochrony zdrowia i umożliwiający uzyskanie pozwolenia na budowę

i zawierający projekty:

  - zagospodarowania działki,

  - architektoniczny,

  - konstrukcji,

  - instalacji wew. wod.-kan.

  - instalacji wew. elektrycznej, odgromowej, AKPiA

  - instalacji wew. teletechnicznej

  - instalacji ogrzewania

  - instalacji wentylacji mechanicznej

  - instalacji zewn. kanalizacyjnej, wodociągowej, c.o. , elektrycznej, p. poż,                         teletechnicznej

  - aranżacji i kolorystyki wnętrza,

  - instrukcje obsługi urządzeń wraz z wymogami a zakresie BHP,

  - inne opracowania niezbędne do funkcjonowania obiektu

III.   Projekty wykonawcze - kpl. 5

uzupełnione szczegółami umożliwiającymi wykonanie  zamówienia bez konieczności dodatkowych opracowań i precyzujący warunki wykonania i odbioru danego zakresu robót w formie opisowej i rysunkowej

w zakresie i stopniu dokładności niezbędnym do sporządzenia przedmiaru robót,  kosztorysu inwestorskiego, przygotowania oferty przez wykonawcę i realizacji robot budowlanych

IV.  specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych  - kpl. 5

(Dz.U. z 2004r  nr 202 poz. 2072 i późniejsze zmiany – rozdział 3)

V.   przedmiary robót  - kpl. 3

przez które należy rozumieć opracowania wchodzące w skład dokumentacji projektowej  zawierające zestawienie przewidzianych do wykonania robót podstawowych w kolejności technologicznej ich wykonania wraz z ich szczegółowym opisem lub wskazaniem podstaw ustalających szczegółowy opis oraz wskazaniem właściwych specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych, z wyliczeniem         i zestawieniem ilości jednostek przedmiarowych robót podstawowych wynikających      z dokumentacji projektowej  (Dz.U. z 2004r nr 202  poz. 2072 i późniejsze zmiany –rozdział 2  §§ 6, 7, 8, 9 i 10)

VI.  kosztorysy inwestorskie  - kpl. 3

wykonane zgodnie z Rozporządzeniem Ministra  Infrastruktury  z dnia 18 maja 2004r   w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym (Dz.U. z 2004        nr 130  poz. 1389)

VII.  Uzyskanie prawomocnej decyzji pozwolenia na budowę

(mapa zasadnicza do celów projektowych oraz wyrysy  z ewidencji gruntów                   i budynków i wypisy z rejestru gruntów w zakresie Wykonawcy)

## Dokumentację należy wykonać zgodnie z:

  - ustawą z dnia 07 lipca 1994r  Prawo Budowlane, szczególnie art. 20 i 34                   (tekst jednolity Dz.U. z 2003r  Nr 207 poz. 2016 i  z późniejszymi zmianami),

- rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 03 lipca 2003r w sprawie        szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. z 2003r nr 120          poz. 1133)

  - rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 02 września 2004r  w sprawie   szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz.U. z 2004r nr 202 poz. 2072 i późniejszymi zmianami – rozdział 1 i 2))

  - MPZP „Brzegi Dolne – cmentarz”

##### Program użytkowy

Lokalizacja : m. Brzegi Dolne  - zgodnie z MPZP „Brzegi Dolne – cmentarz”

Dom przedpogrzebowy – obiekt wielofunkcyjny, składająca  się między innymi z:

- pomieszczenia:

  - przygotowanie zwłok

  - przechowywanie zwłok ( chłodnia 4 – stanowiskowa)

  - ostatnich pożegnań

  - ceremonia pogrzebowa

  - komunikacja

  - gospodarcze

  - zaplecze techniczne

  - winda

  - ewentualnie inne, niezbędne wynikające z funkcji obiektu i wymagań higieniczno – sanitarnych

- instalacje:

  - elektryczna

  - nagłośnienia

  - ogrzewania

  - wod. – kan

  - w pomieszczeniu zaplecza, szafy chłodnicze

- przyłącza:

  - elektryczne

  - wod.-kan

#### Konstrukcja i technologia

Rozważyć rozdział funkcjonalny na 2-ch poziomach ze względu na pochylenie terenu.