# 3.  OPIS  PRZEDMIOTU  ZAMÓWIENIA

## 1.    Gmina Ustrzyki Dolne występuje w przetargu jako Strona Zamawiająca realizująca zadanie o nazwie:

„Roboty budowlane w Zespole Szkół Publicznych nr 1”   (budynek nr  1, 2 i 3)                              w m-ci Ustrzyki Dolne

2. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych

2.1  Zakres rzeczowy obejmuje wymianę stolarki okiennej i drzwiowej drewnianej          na  PCV:

1)  budynek nr 1  -  szt. 22

.                ze względu na istniejące już w budynku okna należy wymienić na okna z profili     systemu DECEUNINCK    5 - cio komorowe, kolor biały, z okuciami firmy Winkhaus wraz z klamką i mikrowentylacją w okuciu RU),  z szybami zespolonymi 4/16/4, współczynnik k = 1,1

2)  budynek nr 2   - szt. 46

z profili systemu o właściwościach równych lub lepszych jak system DECEUNINCK   5 - cio komorowe, kolor biały, z okuciami o właściwościach równych lub lepszych jak firmy Winkhaus (wraz z klamką i mikrowentylacją       w okuciu RU),  z szybami zespolonymi 4/16/4, współczynnik k = 1,1

3)  budynek nr 3   - szt. 25

z profili systemu o właściwościach równych lub lepszych jak system DECEUNINCK   5 - cio komorowe, kolor biały,  z okuciami o właściwościach równych lub lepszych jak firmy Winkhaus (wraz z klamką i mikrowentylacją       w okuciu RU),  z szybami zespolonymi 4/16/4, współczynnik k = 1,1

2.2  Szczegółowy zakres rzeczowy przedstawiony jest w  przedmiarze robót.

2.3  Wspólny słownik zamówień (CPV):  45453000

# 3. Warunki  realizacji  przedmiotu  zamówienia

3.1 Roboty będące przedmiotem zamówienia, należy wykonać kompleksowo, siłami własnymi lub w systemie Generalnego Wykonawstwa, zgodnie z sztuką budowlaną oraz obowiązującymi przepisami i normami.

3.2  Do w/w zakresu należy między innymi:

  urządzenie i zagospodarowanie placu i zaplecza budowy oraz doprowadzenia   niezbędnych mediów

- utrzymania zaplecza budowy - np. odpłatność  za wodę, energie elektryczną, dozorowanie

   przywrócenie terenu do stanu pierwotnego w miejscach nie przewidzianych pod   roboty inwestycyjne a zajętych w trakcie robót

   zapewnienie dojazdów i dojść w trakcie robót do posesji usytuowanych wzdłuż placu budowy

   usuniecie zaistniałych kolizji w trakcie realizacji

   doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego z wyrównaniem ewentualnych szkód  użytkownikom posesji sąsiadującymi z wykonywanymi robotami.

- wywóz śmieci, odpadów materiałowych i pozostałości po robotach rozbiórkowych we własnym zakresie na wysypisko

- zabezpieczenie obiektu przed zalewaniem podczas opadów deszczu w trakcie trwania robot

3.3. Zaleca się, aby oferent dokonał wizji lokalnej na terenie budowy.

# 4. Wymagany termin wykonania  zamówienia

4.1  Rozpoczęcie od :   po podpisaniu umowy

4.2  Zakończenie do :   20 grudnia 2006r

5.  Forma wynagrodzenia

5.1 Wynagrodzenie kosztorysowe netto ustalone w drodze przetargu nieograniczonego   +  podatek VAT

5.2 Cena oferty musi zawierać wszelkie koszty  związane z wykonaniem przedmiotu zamówienia, wynikające z przedmiaru robot jak również w nim  nie ujęte, a bez których nie można wykonać zamówienia.

5.3 Ustalone w drodze przetargu ceny jednostkowe i koszty są niezmienne do zakończenia zadania.

5.4  O zaistniałych różnicach pomiędzy należy powiadomić zamawiającego.

5.5  Skutki finansowe jakichkolwiek błędów w wycenie oferty obciążają oferenta.

5.6  Należy przewidzieć wszystkie okoliczności, które mogą wpłynąć na cenę zamówienia.

5.7  W związku z powyższym wymagane jest od oferentów bardzo szczegółowe    sprawdzenie w terenie warunków wykonania zamówienia.

5.8  W cenie należy uwzględnić wszystkie koszty związane z wykonaniem przedmiotu  zamówienia, w tym w szczególności:

   urządzenie i zagospodarowanie placu i zaplecza budowy oraz doprowadzenia    niezbędnych mediów

- utrzymania zaplecza budowy - np. odpłatność  za wodę, energie elektryczną, dozorowanie

- przywrócenie terenu do stanu pierwotnego w miejscach nie przewidzianych  pod roboty inwestycyjne a zajętych w trakcie robót

- zapewnienie dojazdów i dojść w trakcie robót do posesji usytuowanych wzdłuż placu   budowy

   usuniecie zaistniałych kolizji w trakcie realizacji

   doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego z wyrównaniem ewentualnych  szkód  użytkownikom posesji sąsiadującymi z wykonywanymi robotami.

- wywóz śmieci, odpadów materiałowych i pozostałości po robotach rozbiórkowych we własnym zakresie na wysypisko i związane z tym opłatami

- zabezpieczenie obiektu przed zalewaniem podczas opadów deszczu w trakcie trwania robot

5.9 Podczas wyceniania pozycji należy się odnieść do warunków umowy i dokumentacji przetargowej w celu ukierunkowania opisanych robót oraz potrzebnych do ich wykonania materiałów.

5.10 Liczby podane w przedmiarze robót są szacunkowe, wyliczone i przyjęte jako podstawa do stworzenia bieżącej dokumentacji przetargowej, i są podane po to, żeby stworzyć wspólną, jednolitą podstawę do przetargu. Uczestnicy Przetargu powinni dokładnie wziąć pod uwagę wszystkie elementy składające się na dokumentację przetargową.

5.11 Uwagi, jeżeli takie wystąpią, dotyczące ilości robót, powinny być ujęte w postaci   załącznika w formie wyszczególnionych pozycji, wymieniając krótkie opisy i ceny       i zgłoszone Zamawiającemu w terminie nie mniej niż 6 dni przed upływem składania ofert.

5.12 Ceny  podane w powinny zawierać wszystkie koszty robót przypisane określonym pozycjom łącznie ze wszystkimi kosztami i wydatkami, które mogą być potrzebne na pokrycie wydatków związanych z wykonaniem robót budowlanych, wraz z pracami tymczasowymi i robotami konstrukcyjnymi, które mogą być potrzebne, jak również z ogólnym ryzykiem, obciążeniami i zobowiązaniami wyznaczonymi przez dokumenty przetargowe na podstawie, których sformułowano ofertę.

5.13 Przyjmuje się, że poniesione narzuty z racji ustanowienia robót, zysku                        i wynagrodzeń za wszystkie zobowiązania, są rozdzielone równomiernie na wszystkie stawki jednostkowe.

6.  Dodatkowe wyjaśnienia dotyczące obliczenia ceny

6.1 Wszystkie pozycje wyceniane są w PLN.

6.2 Cena ofertowa powinna zawierać wyszczególnione należne podatki, opłaty celne           i importowe nałożone, zgodnie z prawem i rozporządzeniami kraju pochodzenia Strony Zamawiającej, na produkcję, wytwarzanie, sprzedaż i transport wyposażenia,  zakup materiałów i towarów Wykonawcy, które będą wykorzystywane lub dostarczane w ramach dokumentacji przetargowej.

6.3 Bez względu na jakiekolwiek ograniczenia zasugerowane przez opis każdej pozycji  Wykonawca musi jasno zrozumieć, że kwoty podane przez niego w kosztorysie stanowią zapłatę za prace wykonaną i zakończoną pod każdym względem.

6.4 Uważa się, że Wykonawca wziął pod uwagę wszystkie wymagania i zobowiązania, bez względu na to czy  zostały określone czy zasugerowane, zawarte we wszystkich częściach niniejszej dokumentacji przetargowej i że odpowiednio wycenił pozycje kosztorysu.

6.5 Tak więc, kwota musi zawierać nagłe i nieprzewidziane wydatki oraz różnorakie ryzyko związane z koniecznością wybudowania, wykończenia i konserwacji całości robót objętych dokumentacją przetargową.

67.6 Jeżeli w kosztorysie nie zostały zawarte oddzielne pozycje, wszystko to musi być uwzględnione w stawkach i kwotach przypisanych poszczególnym pozycjom  dla wszystkich kosztów wchodzących w rachubę w kosztorysie.

6.7 Kwoty podane przez Wykonawcę we wszystkich pozycjach kosztorysu muszą zawierać odpowiednie proporcje w stosunku do kosztów wykonania robót określonych w dokumentacji przetargowej oraz wszystkie marże i narzuty, zyski, koszty administracyjne i tym podobne wydatki.

6.8 Kwoty podane w kosztorysie będą użyte do wyliczeń należnych płatności za etap wykonania robót, należnych płatności okresowych oraz w celu wyceny odchyleń          w kosztach.

6.9 Za uszkodzenia w materiałach lub straty w ich ilościach poniesione w czasie transportu lub pakowania, wynagrodzenie nie będzie wypłacone.