Ustrzyki Dolne:    28-03-2017r.

ZAPYTANIE OFERTOWE

Przedsiębiorstwo    Energetyki    Cieplnej     Sp. z o. o.  w    Ustrzykach  Dolnych,

ul. Przemysłowa 16,     38 – 700   Ustrzyki Dolne,    składa   zapytanie  ofertowe   na  dostawę

1500 Mg węgla kamiennego wg. parametrów, terminów dostaw i terminów zapłaty określonych

w poniższym harmonogramie:

|  | Wyszczególnienie | Parametry | Ilość Mg | Termin dostawy | ## Terminy zapłaty |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Sortyment węgla MII | PN-82/C-97001 | 500 500 500 | 19- 28 Kwietnia 2017 2-19 Maja 2017 1-20 Czerwca 2017 | do 30 czerwca 2017 do 31 lipca 2017 do 31 sierpnia 2017 |
| 2 | Typ | 31,1-31,2 ; 32 PN-82-G-97002 |  |  |  |
| 3 | Wartość opałowa | > 22 MJ/kg (bez uwzględnienia niepewności poboru i badania) PN-81/G-04513 |  |  |  |
| 4 | Zawartość siarki | do 0,80% PN-G-04584:2001 |  |  |  |
| 5 | Zawartość popiołu | do 20% PN-ISO 1171:2002 |  |  |  |
| 6 | Wilgotność całkowita | do 18% PN-80/G-04511 |  |  |  |
| 7 | Zawartość części lotnych | > 28% |  |  |  |
| 8 | Zawartość ziarna | dolny 0mm(max 30%) , górny 10-20 mm |  |  |  |
| 9 | Zawartość nadziarna | max 5% najwięk. wym. ziarna 31,5 mm |  |  |  |

Wartości parametrów podane są w stanie roboczym,  wg.PN-81/G-04513.

Nie dopuszcza się dostaw w postaci mieszanek miarowych z innymi sortymentami  takimi jak : pyły, muły, niesort i inne.

Węgiel ma być dostarczony transportem samochodowym   na  plac   składowy   zamawiającego  tj.  PEC Sp. z o. o.,        ul. Przemysłowa 16,         38 – 700 Ustrzyki Dolne  w dni robocze od godz. 700 do 1500.

Ilość dostarczonego opału będzie ustalana na podstawie wskazań wagi samochodowej zainstalowanej w ,, Sortowni śmieci’’  - obok placu składowego Zamawiającego.

Ponadto Dostawca zobowiązuje się do :

- dostarczenia przy  dostawie   dokumentu dostawy,

wystawionego  przez  producenta paliwa, zawierającego  tonaż, datę nadania,  sortyment paliwa i jego klasę ,

- dostarczenia certyfikatu lub świadectwa jakości miału węglowego zawierającego stosowne

oznaczenia pozwalające na ich identyfikację z otrzymanymi partiami paliwa

- dostarczenia wszystkich wymaganych dokumentów związanych z ustawą o akcyzie,

Oferty należy składać w terminie  do 7.04.2017 do  godz. 1300    w sekretariacie PEC Sp.z o.o.  Ustrzyki Dolne  ul. Przemysłowa 16.

Do oferty należy dołączyć:

1.  Odpis z KRS lub z Ewidencji Działalności Gospodarczej.

2.  Aktualne zaświadczenie z właściwego Urzędu Skarbowego i ZUS o nie zaleganiu w podatkach 
i opłatach (ważne 1 m-c).

3.  Oświadczenie o zapoznaniu się Oferenta z wzorem umowy.

Oferty maja być dostarczone w zaklejonej kopercie z nazwą oferenta i napisem

„ Oferta na dostawę miału” uniemożliwiającej jej przypadkowe otwarcie, oferty dostarczone za pomocą email lub fax. nie będą brane pod uwagę.

W ofercie należy podać cenę netto i brutto  z rozbiciem na cenę miału i cenę dostawy.

Zapytanie ofertowe, wzór umowy, są umieszczone na stronie http./www.bip.ustrzyki-dolne.pl/ w zakładce przetargi i na stronie www.pecustrzyki.pl.

Oferty będą otwarte w dniu  10.04.2017 o godz. 900. Zainteresowani oferenci mogą być obecni przy otwarciu ofert. Wybór oferenta zostanie dokonany  do dnia 14.04.2017r. Zamawiający zastrzega sobie prawo negocjacji z wybranymi oferentami przed podpisaniem umowy.  Podpisanie umowy ustala się  na 19.04.2017 Oferent pozostaje związany z ofertą przez okres 30 dni od daty otwarcia oferty.

Przed  podpisaniem  umowy  Oferent  wniesie  zabezpieczenie  należytego  wykonania  umowy

(w gotówce) w kwocie 5% wartości brutto całej dostawy, na konto Zamawiającego PKO BP S.A. O/ Ustrzyki Dolne  nr konta  62 1020 2980 0000 2602 0026 9084 .

Zabezpieczenie zostanie zwrócone Oferentowi w terminie  30 dni od daty realizacji całej dostawy (1500 t) i po zakończeniu ewentualnego postępowania reklamacyjnego dotyczącego jakości                  dostarczonego miału węglowego.

Prezes Zarządu

Wiesław Jasiński