Ustrzyki Dolne, dnia 10.04.2017r.

ZP-271.16.2017

WYJAŚNIENIE  I ZMIANA

SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Dotyczy : „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej m-ci Ustrzyki Dolne, w ramach projektu pn. Program strategiczny Błękitny San – uporządkowanie gospodarki ściekowej 
w aglomeracji Ustrzyki Dolne’’

Działając na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy prawo zamówień publicznych (tekst jedn. Dz. U.z 2015 r. poz. 2164) ze zmianami , Zamawiający Gmina Ustrzyki Dolne udziela wyjaśnienia na zadane pytanie Wykonawców dotyczące treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia .

Pytanie

W części zadania dotyczącej ul. W. Pola, Nadgórnej, Sikorskiego i Zielonej w załączniku nr 1 zakres – sytuacja nr 2 na odcinku E8 – E5 występuje ubezpieczenie wykopów grodzicami zabijanymi pionowo z pozostawieniem grodzic na dł. 18 mb. Takie ubezpieczenie wykopów nie występuje w STWiOR, dokumentacji technicznej, ani  w załączonym przedmiarze.

Wobec powyższego prosimy o wyjaśnienie czy takie umocnienie występuje na trasie kanalizacji sanitarnej, a jeżeli tak to prosimy o uzupełnienie przedmiaru robót o taką pozycję.

Odpowiedź:

Zamawiający wyjaśnia że ubezpieczenie wykopu grodziami z ich pozostawieniem jest ujęte w projekcie. Wykonawca w ofercie powinien ująć  koszt przedmiotowego ubezpieczenia wykopu.

Przedmiary robót załączone do SIWZ są materiałami pomocniczymi w związku z czym nie ma potrzeby ich uzupełniania przez Inwestora.