# II.  OPIS  PRZEDMIOTU  ZAMÓWIENIA

Przedmiotem zamówienia jest opracowanie dokumentacji  projektowo                 - kosztorysowej zadania  pn. ”Kaplica cmentarna – Dom przedpogrzebowy”                 w m-ci Brzegi Dolne

obejmującej:

1. Wykonanie mapy do celów projektowych, uzyskanie wyrysów z ewidencji gruntów i budynków oraz wypisów z rejestru gruntów.

2.  Dokumentację projektowo-kosztorysową składająca się z:

## I.  Koncepcji programowo-przestrzenną  - kpl.3

## która powinna miedzy innymi:

- precyzować podstawowy program funkcyjny i architektoniczny

- przedstawiać propozycje rozwiązań, tj. zagospodarowania działki                          i pomieszczeń (projekty koncepcyjne rozwiązań)

- określić wskaźnikowo koszty, okres i uwarunkowania realizacji

- wymagania i zapotrzebowanie na dostawę czynników energetycznych,          zapotrzebowanie wody, odprowadzenie ścieków i inne

- wstępny harmonogram przygotowań i realizacji inwestycji

- zawierać materiały i informacje niezbędne do sformułowania wniosku       o ustalenie warunków zabudowy i zagospodarowania terenu

- stanowić postawę dla wykonania projektu budowlanego

Koncepcja programowo-przestrzenna powinna składać się z:

- części opisowej

- części graficznej

- ewentualnie załączników - analiz szczegółowych.

Rozważyć należy układ pomieszczeń na 2 kondygnacjach – ze względu na ukształtowanie terenu.

Koncepcję należy uzgodnić z Urzędem Miejskim.

Uzgodniona koncepcja  stanowi podstawę do opracowania projektu budowlanego.

II. Projektu budowlanego  - kpl. 5

jako opracowanie wielobranżowe zawierające niezbędne opinie,  uzgodnienia i informacje dotyczące bezpieczeństwa i ochrony zdrowia ze względu na specyfikę projektowanego obiektu budowlanego,

uwzględniane w planie bezpieczeństwa i ochrony zdrowia                          i umożliwiający uzyskanie pozwolenia na budowę, wykonane zgodnie z:

- ustawą z dnia 07 lipca 1994r  Prawo Budowlane, szczególnie art. 20 i 34                      (tekst jednolity Dz.U. z 2006r  Nr 156 poz. 1118 i z późniejszymi zmianami),

- rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 03 lipca 2003r w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego                                (Dz. U. z 2003 r. nr 120 poz. 1133)

-   wytycznymi funkcjonalno-programowymi i według wymagań w tym zakresie

-  miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego                        „Brzegi Dolne – cmentarz”

zawierający projekty:

-   zagospodarowania działki,

  - architektoniczny,

  - konstrukcji,

  - instalacji wew. wod.- kan.

  - instalacji wew. elektrycznej, odgromowej, AKPiA

  - instalacji c.o. i kotłowni

  - instalacji wentylacji mechanicznej

  - instalacji zewn. kanalizacyjnej, wodociągowej, c.o. , elektrycznej, deszczowej

  - aranżacji i kolorystyki wnętrza,

  - instrukcje obsługi urządzeń wraz z wymogami a zakresie BHP,

  - inne opracowania niezbędne do funkcjonowania obiektu

III. Projektów wykonawczych - kpl. 5

uzupełnione szczegółami umożliwiającymi wykonanie  zamówienia bez konieczności dodatkowych opracowań i precyzujący warunki wykonania     i odbioru danego zakresu robót w formie opisowej i rysunkowej

w zakresie i stopniu dokładności niezbędnym do sporządzenia przedmiaru robót,  kosztorysu inwestorskiego, przygotowania oferty przez wykonawcę i realizacji robot budowlanych

IV. Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych- kpl. 5

zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 02 września 2004r w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego                                                           Dz. U. z 2004r  nr 202 poz. 2072

V.   Przedmiarów robót  - kpl. 3

przez które należy rozumieć opracowania wchodzące w skład dokumentacji projektowej  zawierające zestawienie przewidzianych do wykonania robót podstawowych w kolejności technologicznej ich wykonania wraz z ich szczegółowym opisem lub wskazaniem podstaw ustalających szczegółowy opis oraz wskazaniem właściwych specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych, z wyliczeniem i zestawieniem ilości jednostek przedmiarowych robót podstawowych wynikających z dokumentacji projektowej  (Dz.U. z 2004r nr 202  poz. 2072 - §§ 6, 7, 8, 9 i 10)

VI.  Kosztorysów inwestorskich  - kpl. 3

wykonane zgodnie z Rozporządzeniem Ministra  Infrastruktury  z dnia 18 maja 2004r   w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym (Dz.U. z 2004 nr 130  poz. 1389)

3.  Uzyskanie prawomocnej decyzji pozwolenia na budowę

##### Program użytkowy

Kaplica cmentarna – Dom przedpogrzebowy, obiekt wielofunkcyjny, składająca  się między innymi z pomieszczeń:

- przygotowanie zwłok

- przechowanie zwłok – chłodnia na 4-ry miejsca

- ostatnich pożegnań

- sanitarnych

- gospodarczych, technicznych i biurowych

- komunikacji

- windy

- ceremonii pogrzebowej

oraz zaopatrzenia w media: woda, kanalizacja, elektryczność, ogrzewanie,

i zagospodarowania zewnętrznego – droga dojazdowa, oświetlenie zewnętrzne, kanalizacja deszczowa, zieleń

#### Konstrukcja i technologia

- Metoda wykonania - tradycyjna,

- kąt nachylenia dachu dla warunków górskich,

- ogrzewanie - nadmuchem ciepłego powietrza