Ustrzyki Dolne 19.09.2017 r.

ZP.271.60.2017

Odpowiedzi na zapytania dotyczące przetargu nieograniczonego zadania pn.:

„Dostawa i montaż lodowiska sztucznego wraz z niezbędnym wyposażeniem zlokalizowanego przy ulicy Kolejowej w Ustrzykach Dolnych”

Informuję, że w dniu 18.09.2017 i 19.09.2017 r. na adres Gminy Ustrzyki Dolne ul. Mikołaja Kopernika 1, 38-700 Ustrzyki Dolne wpłynęły pisma – e-mail zawierające zapytania dotyczące przetargu nieograniczonego zadania pn. „Dostawa i montaż lodowiska sztucznego wraz z niezbędnym wyposażeniem zlokalizowanego przy ulicy Kolejowej w Ustrzykach Dolnych” o treści jak niżej:

Pytanie 1:

Zamawiający w SIWZ w punkcie 3.5 wymaga od Wykonawcy, z którym podpisze umowę, dokumentów potwierdzających, że Wykonawca posiada ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności zgodnie z warunkami określonymi przez Zamawiającego w pkt. 15 p. pkt. 15.7 SIWZ.

- Czy Wykonawca na potwierdzenie w/w wymagania ze strony Zamawiającego może okazać ogólną polisę ubezpieczenia oc w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia, czy Wykonawca musi okazać polisę ubezpieczenia oc, której obejmuje tylko przedmiot zamówienia ?

Pytanie 2:

Prosimy o informację w jaki sposób zostanie zapewnione przez Zamawiającego doprowadzenie zasilania elektrycznego do agregatu chłodniczego lodowiska ?

Pytanie 3:

W specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w pkt 3.2.2 podana jest informacja że należy „dostarczyć agregat chłodniczy dostosowany do poprawnego mrożenia tafli lodowiska” Proszę o podanie minimalnej mocy chłodniczej agregatu do lodowiska.

Pytanie 4:

W punkcie 3.2.6 należy dostarczyć 570 m2 izolacji i 1500 m2 foli. Czy nie wystarczy ok. 350 m2 izolacji i ok. 1000 m2 folii ?

Pytanie 5:

W pkt nr 5 SIWZ termin uruchomienia lodowiska wskazany jest na 05.12.2017. Z rozmów z producentem urządzeń chłodniczych wynika że okres oczekiwania na urządzenia – agregat wody lodowej od dnia zamówienia urządzenia do dnia dostawy na budowę wynosi 8 tygodni. W związku z tym faktem proszę o przedłużenie terminu oddania lodowiska do dnia 15.12.2017.

Na pytania zamawiający odpowiada:

Ad.1

Wykonawca na potwierdzenie w/w wymagań ze strony Zamawiającego może okazać ogólną polisę ubezpieczenia oc w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia.

ad.2

W ofercie należy przyjąć wykonanie przyłącza zasilającego agregat chłodniczy o długości 30 m.

Ad.3

Minimalna moc chłodnicza agregatu do lodowiska – 78 kW

Ad.4

Zamawiający wymaga dostarczenia 350 m2 izolacji termicznej i 1000 m2 folii.

Ad.5

Zamawiający dopuszcza przedłużenie terminu oddania lodowiska do dnia 15.12.2017.

Zamawiający informuje, że pytania i odpowiedzi stają się integralną częścią dokumentacji przetargowej i będą wiążące przy składaniu ofert.

Otrzymują:

- Adresat

- aa