# 3.  OPIS  PRZEDMIOTU  ZAMÓWIENIA

Przedmiotem zamówienia jest opracowanie dokumentacji  projektowo                 - kosztorysowej zadania  pn.

„Wspieranie systemu  edukacji w gminie Ustrzyki Dolne poprzez przebudowę, nadbudowę i rozbudowę budynku użyteczności publicznej na  Przedszkole”        w m-ci  Ustrzyki Dolne

Zakres rzeczowy obejmuje wykonanie:

I. Inwentaryzację budynku byłego ZOZ dla potrzeb wykonania projektu - kpl. 3

II.  Ekspertyzę i opinię o możliwości zmiany przeznaczenia użytkowania  budynku  - kpl. 3

- termin wykonania do 30 czerwca 2007 r.

III. Koncepcję programowo-przestrzenną  -  kpl. 3  która powinna:

-  precyzować podstawowy program funkcyjny

-  przedstawiać propozycje rozwiązań, tj. zagospodarowania działki                         i pomieszczeń  (projekty koncepcyjne rozwiązań)

-  określić wskaźnikowo koszty, okres i uwarunkowania realizacji

-  wymagania i zapotrzebowanie na dostawę czynników energetycznych, zapotrzebowanie wody, odprowadzenie ścieków i inne

-  wstępny harmonogram przygotowań i realizacji inwestycji

-  zawierać materiały i informacje niezbędne do sformułowania wniosku    o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego

-  stanowić postawę dla wykonania projektu budowlanego

Koncepcja programowo-przestrzenna powinna składać się z:

-   części opisowej

-   części graficznej

-   ewentualnie załączników - analiz szczegółowych.

Koncepcję programowo-przestrzenną należy opracować w oparciu                   o materiały i dane zawarte między innymi w:

1)  pismo Dyrektora Przedszkola z dnia 08.03.2007 r.                                    znak sprawy PII- 04/03/2007

2)  wytyczne i ustalenia z Urzędem Miejskim

Koncepcję należy uzgodnić z Urzędem Miejskim.

Uzgodniona koncepcja stanowi podstawę do opracowania projektu budowlanego.

IV. Przygotowanie dokumentów do wniosku i wniosku o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego   -  kpl. 3

-  wykonanie mapy do celów projektowych, uzyskanie wyrysów                         z ewidencji gruntów i budynków oraz wypisów z rejestru gruntów.

V. Projektu budowlanego  - kpl. 4

jako opracowanie wielobranżowe zawierające niezbędne opinie,  uzgodnienia i informacje dotyczące bezpieczeństwa i ochrony zdrowia ze względu na specyfikę projektowanego obiektu budowlanego,

uwzględniane w planie bezpieczeństwa i ochrony zdrowia i umożliwiający uzyskanie pozwolenia na budowę, wykonane zgodnie z:

- ustawą z dnia 07 lipca 1994r  Prawo Budowlane, szczególnie art. 20 i 34                      (tekst jednolity Dz.U. z 2006r  Nr 156 poz. 1118 i z późniejszymi zmianami),

- rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 03 lipca 2003r w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego                                (Dz. U. z 2003 r. nr 120 poz. 1133)

-   wytycznymi funkcjonalno-programowymi i według wymagań w tym zakresie

zawierający projekty:

-   zagospodarowania działki,

  - architektoniczny,

  - konstrukcji,

  - instalacji wew. wod.- kan.

  - instalacji wew. elektrycznej, odgromowej

  - instalacji c.o.

  - instalacji wentylacji mechanicznej n-w

  - instalacji wew. teletechnicznej

  - aranżacji i kolorystyki wnętrza,

  - inne opracowania niezbędne do funkcjonowania Przedszkola

VI. Projektów wykonawczych - kpl. 5

uzupełnione szczegółami umożliwiającymi wykonanie  zamówienia bez konieczności dodatkowych opracowań i precyzujący warunki wykonania     i odbioru danego zakresu robót w formie opisowej i rysunkowej

w zakresie i stopniu dokładności niezbędnym do sporządzenia przedmiaru robót,  kosztorysu inwestorskiego, przygotowania oferty przez wykonawcę i realizacji robot budowlanych

VII. Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych- kpl. 5

zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 02 września 2004r w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego                                                           Dz. U. z 2004r  nr 202 poz. 2072

VIII. Przedmiarów robót  - kpl. 3

przez które należy rozumieć opracowania wchodzące w skład dokumentacji projektowej  zawierające zestawienie przewidzianych do wykonania robót podstawowych w kolejności technologicznej ich wykonania wraz z ich szczegółowym opisem lub wskazaniem podstaw ustalających szczegółowy opis oraz wskazaniem właściwych specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych, z wyliczeniem i zestawieniem ilości jednostek przedmiarowych robót podstawowych wynikających z dokumentacji projektowej  (Dz.U. z 2004r nr 202  poz. 2072 - §§ 6, 7, 8, 9 i 10)

IX.  Kosztorysów inwestorskich  - kpl. 3

wykonane zgodnie z Rozporządzeniem Ministra  Infrastruktury  z dnia 18 maja 2004r   w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym (Dz.U. z 2004 nr 130  poz. 1389)

X.   Uzyskanie prawomocnej decyzji pozwolenia na budowę

#### KONSTRUKCJA I TECHNOLOGIA ISTNIEJĄCEGO BUDYNKU

- Powierzchnia zabudowy  -    339,4 m2

- Powierzchnia całkowita   - 1.018,2 m2

- Kubatura                          - 3.360,0 m3

- Budynek murowany, 3 - kondygnacyjny, ściany konstrukcyjne                        gr. 38 i 25 cm z cegły pełnej

- Ławy fundamentowe – betonowe wylewane

- Ściany fundamentowe  - z cegły pełnej ceramicznej

- Ścianki działowe z cegły dziurawki, gazobetonu oraz elementów gipsowych

- Stropy prefabrykowane belkowo-pustakowe DZ-3 o rozpiętości w osiach 5,40 m

- Nadpróż okienne w ścianach zewnętrznych z belek prefabrykowanych typu L-19

- Konstrukcja klatki schodowej- żelbetowa, płytowa, wylewana

- Konstrukcja dachu – stropodach 2-spadowy kryty papą

- Stolarka okienna i drzwiowa drewniana

- Inst. wodociągowa z sieci miejskiej

- Inst. kanalizacyjna do sieci miejskiej

- Inst. centralnego ogrzewania i cieplej wody z własnej kotłowni na olej opałowy - zlokalizowana na parterze (1/4 powierzchni parteru)

- Inst. elektryczna

PLANOWANY ZAKRES ROBÓT MIĘDZY INNYMI:

- Przebudowa stropodachu na dach stromy z poddaszem użytkowym

- Wykonanie klatki schodowej ewakuacyjnej

- Montaż dźwigu dla niepełnosprawnych i podjazd

- Wymiana stolarki okiennej i drzwiowej

- Rozbiórka ścianek działowych i wykonanie nowych

- Zamurowania i wykucia nowych otworów okiennych i drzwiowych

- Zerwanie istniejących posadzek i wykonanie nowych

- Demontaż i wykonanie nowej instalacji wod.-kan.

- Demontaż i wykonanie nowej instalacji c.o.

- Demontaż i wykonanie nowej instalacji elektrycznej i odgromowej

PLANOWANY PROGRAM UŻYTKOWY

- Liczba miejsc w przedszkolu  - 100

- Liczba dzieci w oddziale         -   25

- Sala zabaw                               -     4

- Sala gimnastyczna do zabaw i ćwiczeń ruchowych oraz rehabilitacji  - 1

Sale zabaw z podziałem na grupy:

- I grupa     -3 latki  - sala zabaw, łazienka, leżakownia, sala wyciszeń, szatnia

- II grupa   - 4 latki  - sala zabaw, łazienka, leżakownia, sala wyciszeń, szatnia

- III grupa - 5 latki   - sala zabaw, łazienka, szatnia

- IV grupa - 6 latki  - sala zabaw, łazienka, szatnia

W grupie III i IV łazienki dostosować do potrzeb dzieci niepełnosprawnych

Pomieszczenia dla personelu pedagogicznego i pracowników obsługi:

- Pokój dyrektora

- Pokój nauczycielski

- Pokój psychologa i pedagoga

- Sala komputerowo-telewizyjna

- Szatnia dla personelu obsługi

- Toaleta dla personelu

- Pokój dla intendentki

- Magazyn nr 1

- Magazyn nr 2

- Magazyn nr 3

Pomieszczenia kuchenne:

- Magazyn żywnościowy nr 1

- Magazyn żywnościowy nr 2

- Pomieszczenie na chłodziarki i zamrażarki

- Obieralnia

- Kuchnia

- Rozdzielnia

- Pomieszczenie na czyste naczynia stołowe

- Pomieszczenie do zmywania naczyń

- Toaleta dla pracowników kuchni oraz natrysk

- Szatnia dla pracowników kuchni

- Pralnia

- Magazyn na pościel

Zagospodarowani zewnętrzne

- Teren rekreacyjny i zielony z placem zabaw

- Droga dojazdowa i parking dla personelu i rodziców przywożących dzieci

- Oświetlenie zewnętrzne

- Ogrodzenie obiektu