OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU PUBLICZNYM,

KTÓREGO WARTOŚĆ NIE PRZEKRACZA WYRAŻONEJ W ZŁOTYCH

RÓWNOWARTOŚCI KWOTY 30.000 EURO

- opis przedmiotu zamówienia:

„Potwierdzenie jakości wykonania prac termomodernizacyjnych budynków przy ul. Krótka 1, 
 ul. Naftowa 10 w Ustrzykach Dolnych i budynku w miejscowości Liskowate 19”.

Szczegółowy zakres rzeczowy:

1. Termowizyjne badanie ciągłości warstw izolacji termicznej budynków – wykonanie zgodnie 
z normą PN-EN 13187: „Właściwości cieplne budynków - Jakościowa detekcja wad cieplnych 
w obudowie budynku - metoda podczerwieni”.

2. Powietrzne badania szczelności budynków – wykonanie zgodnie z normą PN-EN: 13829 : „Właściwości cieplne budynków. Określanie przepuszczalności powietrznej budynków. Metoda pomiaru ciśnieniowego z użyciem wentylatora”.

3. „Audyt powykonawczy”, który zweryfikuje parametry zużycia energii cieplnej 
i elektrycznej w zmodernizowanych budynkach – analiza wykonana zgodnie 
z metodologią wykorzystywaną do opracowania audytów energetycznych w Rozporządzeniu Ministra Gospodarki z 10 sierpnia 2012 r. w sprawie szczegółowego zakresu i sposobu sporządzania audytu efektywności energetycznej, wzoru karty audytu efektywności energetycznej oraz metod obliczania oszczędności energii (Dz. U. z 2012 nr 962).

- termin wykonania zamówienia: 27.11.2017r.

- warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków:

Dysponowanie sprzętem i personelem posiadającym odpowiednie doświadczenie oraz udokumentowane kwalifikacje istotne dla usług o charakterze porównywalnym z niniejszym zamówieniem tj. uprawnienia wymagane ustawą z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane.

- wykaz oświadczeń lub dokumentów, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu:

a. oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu – zał. nr 1,

b. oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień – zał. nr 2,

c. wypełniony formularz oferty stworzony wg załączonego wzoru,

d. podpisany przez Wykonawcę projekt umowy.

- informacje o sposobie porozumiewania się zamawiającego z wykonawcami oraz przekazywania oświadczeń lub dokumentów, a także wskazanie osób uprawnionych do porozumiewania się 
z wykonawcami:

Wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiający i Wykonawcy mogą przekazywać pisemnie, za pomocą faksu lub drogą elektroniczną. Postępowanie prowadzone jest 
w języku polskim. Osobą uprawnioną do kontaktowania się z Wykonawcami i udzielania wyjaśnień dotyczących postępowania jest p. Roman Trybuła – tel. 13 460 80 05 w dni robocze w godz. 730 
do 1530.

- wymagania dotyczące wadium, jeżeli Zamawiający żąda wniesienia wadium:

Zamawiający nie żąda wniesienia wadium

- termin związania ofertą: 30 dni

- opis sposobu przygotowywania ofert: wypełniony formularz ofertowy, wg załączonego wzoru

- miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert: Ofertę cenową należy złożyć do dnia 14.11.2017r. do godz. 1000 w siedzibie Zamawiającego lub faksem: 13 460 80 16.

- opis sposobu obliczenia ceny: wynagrodzenie ryczałtowe

- opis kryteriów, którymi zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty, wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów i sposobu oceny ofert: cena oferty – 100% znaczenia

- wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy, jeżeli Zamawiający żąda wniesienia zabezpieczenia: Zamawiający nie żąda wniesienia zabezpieczenia

- istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy 
w sprawie zamówienia publicznego, ogólne warunki umowy albo wzór umowy, jeżeli zamawiający wymaga od wykonawcy, aby zawarł z nim umowę w sprawie zamówienia publicznego na takich warunkach: Wykonawca będzie zobowiązany do podpisania umowy w formie zgodnej 
z projektem umowy.

Postępowanie o udzielenie zamówienia jest prowadzone zgodnie z postanowieniami Regulaminu udzielania zamówień o wartości nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30.000 euro, udostępnionego na stronie internetowej www.bip.ustrzyki-dolne.pl oraz przepisami ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny (Dz. U. Nr 16, poz. 93, z późn. zm.).

….……………………………………………

Data i podpis Kierownika Zamawiającego